|  | ​​ 2025-01-27 |
| --- | --- |

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama „VILNIAUS KONGRESŲ CENTRO ATVIRAS ARCHITEKTŪRINIS PROJEKTO KONKURSAS“ (CVP IS Nr. 5544883) pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjo klausimus ir siunčia atsakymus į tiekėjo klausimus. Pateikiamas atsakymas laikomas neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjo klausimą cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateiktas CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Klausimai | Atsakymas / paaiškinimai |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Pateiktoje konkurso medžiagoje nurodyta įdėtinė maketo riba. Tačiau nenurodyta, kokio gylio maketo pagrindą paruošti, kad įstačius į Jūsų parengtą situacijos maketą ne tik riba sutaptų, bet ir gylis. Prašome patikslinti; 2. Prašome patvirtinti, ar sąlygose tikrai netrūksta informacijos. SPS 11 priedo, 6 skirsnyje "Fizinis maketas" nurodyti trys punktai, kurie randami prieduose. Prašome patikslinti, kur pateikti šie?: 1. VKC Maketo 2D pagrindas - viso maketo pagrindas ir įdedama projekto vieta DWG (laisvumas tarp detalių 1mm) vidiniai kampai R1,5mm 2. VKC Maketo 2D įdėtinė dalis – įdedama projekto vieta DWG, aukščiai nuo 0,000 milimetrais 3. VKC Maketo 3D įdėtinė dalis – įdedama projekto vieta 3D formatu 3DM, OBJ, SKP, tinkamas 3D spaudai, 2D frezavimui. Ar maketo riba dwg faile nurodoma 1 ir 2 punktų informacija? Kur ieškoti 3 punkto informacijos (trimačių duomenų)? 3. Prašome patikslinti - pirkimo objektas remiantis SPS1 priedo 56 psl. pateikiama 2.4 informacija yra 1.VKC su prieigomis + 2. Krantinė su A. Goštauto gatvės atkarpa? Tai reiškia, kad pateikiama konkursinė medžiaga - kainos siūlymas turi būti teikiamas tik šiems dviem objektams? Antra klausimo dalis - ar architektūriniame konkurse bus vertinami taip pat šie du punktai/zonos, ar bus vertinama bendra visuma su viešbučio, Tumėno g, skveru prie M. Mažvydo bibliotekos, paminklu? | # Atsižvelgdama į gautus klausimus dėl fizinio maketo reikalavimų ir pateiktos informacijos išsamumo, Perkančioji organizacija informuoja, kad: # 1. Perkančioji organizacija papildomai pateikia KU 3 priedo priedus (KU 3.1) - brėžinius, parengtus pagal dalyvių prašomą informaciją. Juose patikslinta reikalinga informacija tinkamam maketo paruošimui ir įstatymui į situacijos maketą. # 2. Taip pat teikiama aktuali SPS 11 priedo redakcija, kurioje patikslintas 6 skirsnio „Fizinis maketas“ aprašymas, įskaitant reikalavimus 2D ir 3D maketo dalims. 3. Atkreipiame dėmesį, kad pirkimo objektas yra aiškiai apibrėžtas SPS 2 priede „Kainos pasiūlymo forma“. Pagal SPS 1 priedo 2.4 punktą - kiti Jūsų antroje klausimo dalyje išvardyti sprendiniai/ zonos nėra pirkimo objektas ir nebus vertinami, tačiau parodys kontekstą, kuris, autorių nuomone, geriausiai dera prie siūlomų pirkimo objektų sprendinių. |
|  | # Pagarbiai prašome paaiškinti kvalifikacijos reikalavimų, nustatytų 5 priede, taikymą užsienio architektų komandoms. # Konkursas pristatomas kaip „atviras tarptautinis architektūrinis konkursas“, kviečiantis dalyvauti „architektus iš viso pasaulio“. Tačiau 5 priede ir vėlesniuose klausimų–atsakymų paaiškinimuose nurodoma, kad specialistai, atliekantys apibrėžtas funkcijas, turi būti formaliai pripažinti Lietuvoje iki pasiūlymų pateikimo termino, nors kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai reikalaujami tik iš atrinktų (I, II ir III vietas užėmusių) dalyvių. # Prašome patvirtinti, ar pirkimo dokumentai leidžia taikyti šį modelį: # (a) projekto pasiūlymą rengia architektų biuras, turintis teisę verstis architektūrine veikla savo kilmės šalyje, tačiau iki pasiūlymų pateikimo termino neturintis formalaus pripažinimo Lietuvoje; ir # (b) projekto pasiūlymo rengėjas, patekęs į trumpąjį sąrašą, įsipareigoja bendradarbiauti su Lietuvoje pripažintu architektų biuru, siekiant įgyvendinti projektą visiškai laikantis 5 priede nustatytų specialistų reikalavimų. # Praktikoje reikalavimas užsienio architektams gauti pripažinimą Lietuvoje iki pasiūlymo pateikimo termino dėl administracinių procedūrų trukmės yra itin ribojantis ir reikšmingai sumažintų tarptautinį dalyvavimą. Analogiškai, reikalavimas užsienio architektams dar iki atrankos rezultatų paskelbimo sudaryti partnerystes su Lietuvoje pripažintais subjektais taip pat ženkliai apribotų dalyvavimą. Jei šis reikalavimas būtų taikomas be galimybės užtikrinti atitiktį po atrankos, būtume priversti svarstyti galimybę kreiptis į kompetentingas institucijas su skundu, motyvuojant tuo, kad toks reikalavimas gali nepagrįstai riboti užsienio dalyvių dalyvavimą ir prieštarauti deklaruojamam tarptautiniam konkurso pobūdžiui. # Būtume dėkingi už paaiškinimą, kuris leistų potencialiems dalyviams tiksliai įvertinti dalyvavimo konkurse galimybes. # Dėkojame už Jūsų dėmesį. | Pažymime, kad pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą perkančioji organizacija turi teisę nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, kurie yra objektyviai būtini siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo sutarties įvykdymą, atsižvelgiant į pirkimo objekto pobūdį, sudėtingumą ir taikomą teisinį reglamentavimą. Kvalifikacijos reikalavimai nustatomi laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų ir taikomi vienodai visiems pirkimo dalyviams, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo ar kilmės valstybės. Tai, kad pirkimas yra vykdomas kaip tarptautinis, nesudaro pagrindo netaikyti nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių statinių projektavimo ir ypatingojo statinio projektų rengimo reikalavimus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pažymime, kad užsienio specialistams taikomos kvalifikacijos pripažinimo procedūros yra nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir nėra laikomos perkančiosios organizacijos diskreciniu ar papildomu reikalavimu, o kyla iš imperatyvių teisės normų. Perkančioji organizacija, nustatydama kvalifikacijos reikalavimus, neapriboja tarptautinio dalyvavimo, o užtikrina, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla ir reikiamą profesinę kvalifikaciją turintys asmenys. |
|  | # Laba diena, Konkurso sąlygose nurodyta, kad lankytojų ir administracijos stovėjimo vietas galima numatyti požeminėje aikštelėje. Prašome patikslinti, kokioms konkrečioms asmenų grupėms turi būti priskiriamos šios vietos – ar administracijos vietos skirtos tik nuolatiniams darbuotojams, ar taip pat aptarnaujančiam personalui, o lankytojų vietos – tik pastato lankytojams, ar ir kitiems naudotojams (pvz., trumpalaikiams svečiams, paslaugų teikėjams)? Ar konferencijų/renginių dalyviams turi būti numatytos vietos požeminėje aikštelėje pagal dalyvių skaičių (pvz.: didžiojoje salėje telpa 2000 žmonių, tai automobilių vietų skaičius turi būti irgi 2000 ir plius kitų salių dalyviai ir t.t.)? | Konkurso užduotyje yra nustatyti funkciniai reikalavimai pastatui, įskaitant salių tipus, jų dydžius ir kitas būtinas patalpas. Projektinių sprendinių autoriai, rengdami pasiūlymus, turėtų šiais reikalavimais vadovautis ir automobilių stovėjimo sprendinius formuoti laikydamiesi galiojančių Statybos techninių reglamentų nuostatų. |
|  | # Laba diena, ar su pasiūlymu reikia pateikti EBVPD pagrindžiančius dokumentus? | Ne. Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 3.2 p. nurodyta, kad Dalyvis kaip pirminį įrodymą pateikia užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešojo pirkimo dokumentą (SPS 6 priedas) espd.reply.xml arba pdf formatu, patvirtinantį jo atitikimą keliamiems Kvalifikacijos reikalavimams, Aplinkos apsaugos reikalavimams, Pašalinimo pagrindų nebuvimą, o BPS 5.9 p. nurodyta, kad prieš nustatydama laimėjusį projekto pasiūlymą, Pirkėjas reikalaus, kad I, II, III vietas užėmusius projektus pateikęs dalyvis pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams pagal VPĮ 48 straipsnį. |
|  | # Laba diena, ar teisingai suprantame, kad remiantis SPS 4 punktu pasiūlymo dokumentai turi būti parengti dviem kalbomis lietuvių ir anglų? | Pagal SPS 4 punktą pasiūlymo dokumentai turi būti parengti dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. |
|  | # Laba diena, Prašome patikslinti, ar kvalifikaciniam reikalavimui specialisto patirčiai pagrįsti tinkama laikoma patirtis, įgyta projektuojant biurų (administracinės paskirties) pastatą. | Taip. Prašome žiūrėti į perkančiosios organizacijos teiktą atsakymą 2025 12 16 d. |
|  | # Dėl 5 priedo 2.3 punkte nurodyto reikalavimo pateikti „teigiamą bendrosios ekspertizės aktą“ norėtume patikslinti, ar toks aktas reiškia: # patvirtinimą, kad atitinkamo pastato projekto architektūrinės dalies techninio projekto arba techninio darbo projekto galutiniai dokumentai buvo įvertinti ir patvirtinti ekspertų. # Kadangi šis reikalavimas nenumato, jog pastatas jau turėtų būti pastatytas, suprantame, kad jis susijęs būtent su tokiu projekto dokumentų patvirtinimu, o ne su teigiama ekspertų išvada, išduodama po pastato užbaigimo ir jo atidarymo (naudojimo pradžios). # Būtume dėkingi už šio klausimo patvirtinimą. | Teigiamos bendrosios ekspertizės akto gavimo procedūra yra procedūra, kurios metu projekto ekspertizės rangovas patvirtina, kad statinio projektas atitinka teisės aktų, techninių reglamentų ir kitų privalomų normatyvų reikalavimus. |

PRIDEDAMA.

- KU 3.1 priedas_VKC Maketo 3D įdėtinė dalis, .zip failas;

- SPS 11 priedas Grafinės ir tekstinės medžiagos pateikimas_aktuali redakcija.

Rengė: Viešųjų pirkimų specialistė Vaida Adamkevičiūtė, tel. +37069641225, el. p. vaida.adamkeviciute@vilniausvystymas.lt