DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

VšĮ „Sugrįžimas“ viešojo pirkimo komisija vykdydama pirkimą „Elektros energijos kaupimo įrenginių ir jų technologinių priklausinių, įskaitant šių įrenginių projektavimo paslaugas bei montavimo darbus“ pirkimą (ID. 6287247 ) gavo klausimus iš tiekėjų. VšĮ „Sugrįžimas“ viešojo pirkimo komisija išnagrinėjo gautus klausimus ir pateikia atsakymus:

1. Klausimas
„ Pagal VŠĮ „SUGRĮŽIMAS“ sąlygas nurodyta, kad kaupiklis turi palaikyti Nord Pool biržą ir balansavimo sistemą. Atkreipiame dėmesį, kad Nord Pool kainų matymui yra reikalinga EMS, kuri nėra standartinė kaupimo įrenginio dalis ir turi atskirus įkainius.
Taip pat pažymime, kad balansavimo paslaugoms minimali portfelio galia yra 1 MW, o jos nepasiekus reikalingas agregatorius su atskirais įkainiais ir valdymo įranga.
Prašome patikslinti:
ar pirkimo objektas privalo apimti balansavimo paslaugą;
ar rangovas privalo įrengti EMS, skirtą Nord Pool kainų matymui.
Prašome pateikti aiškų atsakymą: taip arba ne.“

1. Atsakymas
Taip

2. Klausimas
„ Susipažinus su Pirkimo sąlygomis ir pateiktas atsakymais į Tiekėjų klausimus, atkreiptinas dėmesys, kad siekiant pateikti kuo geriau atitinkantį Užsakovo lūkesčius pasiūlymą, Tiekėjams nustatytas pasiūlymų teikimo terminas yra per trumpas.
Prašome apsvarstyti galimybę pratęsti Pasiūlymų teikimo terminą iki 2026-02-05.“

2. Atsakymas
Pasiūlymo terminas nėra nukeliamas. Teikiant pasiūlymą tiekėjų prašome pateikti užpildytą EBVPD ir pasiūlymo formą, kitu dokumentų, kuriems surinkti reikėtų daugiau laiko, nėra prašoma pateikti.
