AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2026-01-22 Nr. 2026-SD-92 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL TARPTAUTINIO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VAIZDO

STEBĖJIMO KAMERŲ ĮRENGIMO ŠALIA VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PASLAUGOS‘‘ (PIRKIMO ID: 4861588)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl tarptautinio atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo šalia valstybinės reikšmės kelių paslaugos‘‘ (pirkimo ID: 4861588) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

Prašome patikslinti ar maitinimo šaltinio komponentai gali būti pagaminti Kinijoje?

Atsakymas.

Atkreipiame tiekėjų dėmesį į tai, kad šiame viešajame pirkime taikomi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 dalies , 45 straipsnio 21 dalies, 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 (su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576)  nuostatos (5 k straipsnis).

Maitinimo šaltinio komponentai negalės būti pagaminti Kinijos Liaudies Respublikoje (draudimas netaikomas Atskirai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijai, kaip nurodyta 2022 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 280  1.2 punktu patvirtintame sąraše ).

2 klausimas.

Perkančioji organizacija 2026-01-09 pateikė atnaujintą SPS 13 formą, kurioje yra nurodoma, kad Tiekėjas turi nurodyti nepertraukiamo maitinimo šaltinio gamintoją ir kilmės šalį. Tačiau nepertraukiamo maitinimo šaltinį, kaip jau buvo minėta Tiekėjo 2025-11-01 sudaro daug smulkių komponentų (SPS 13 lentelėje išdėstyti 1.21 punkte smulkūs komponentai, tokie kaip akumuliatorių balansuoklis, akumuliatorių kroviklis, akumuliatorių apsauga, maitinimo šaltinis, viršįtampių ribotuvas, akumuliatorius), kuriuos Tiekėjas pirktų iš įvairių skirtingų distributorių ir trečių šalių, kurios negalės deklaruoti tokios informacijos, nes nėra šios sistemos gamintojai. Pakartotinai pažymime ir tai, kad šie komponentai nėra individualiai projektuojami konkrečiam pirkimui, neturi lemiamos įtakos visos sistemos atitikčiai ir parenkami galutinėje komplektavimo stadijoje, atsižvelgiant į rinkos prieinamumą ir tiekimo sąlygas. Svarbu paminėti ir tai, kad iš pateiktos formos nėra aišku ar nepertraukiamo maitinimo šaltinis suprantamas kaip komponentas, ar kaip visa sistema, nes SPS 13 formoje yra nurodyti reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniui 1.21 punkte, į kurį vėl įeina nepertraukiamo maitinimo šaltinis. Atsižvelgiant į tai prašome nereikalauti visai pateikti maitinimo šaltinio kilmės šalies įrodančių dokumentų ir atitinkamai pakoreguoti SPS 13 formą, reikalaujant kilmės dokumentų tik iš pagrindinių viso pirkimo komponentų, tokių kaip kamera, IR prožektorius, ryšio įrenginys.

Atsakymas.

Atsižvelgiant į klausimus gautus 2025-11-01 ir vėliau juos sekusius atsakymus, Perkančioji organizacija dar kartą patvirtina, kad maitinimo šaltinio smulkiems komponentams (rozetė, automatinis jungiklis) nėra reikalaujama viešojo pirkimo procedūrų metu pateikti techninius dokumentus ir  informaciją apie gamintoją. Tačiau svarbiems maitinimo šaltinio komponentams, tokie kaip akumuliatorių balansuoklis, akumuliatorių kroviklis, akumuliatorių apsauga, maitinimo šaltinis, viršįtampiu ribotuvas, akumuliatorius yra reikalaujama pasiūlyme (iš kiekvieno pirkimo dalyvio) pateikti ne tik techninius duomenis, bet ir informaciją apie minėtų komponentų gamintoją (-us), pildant Specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priedo skyrelį ,,Informacija apie gamintojus‘‘, jame nurodant ne tik gamintojo (-ų) pavadinimą (-us), bet ir valstybę (-es)/teritoriją (-as), kurioje  jis (jie) registruotas (-i).

Atkreipiame tiekėjų dėmesį į tai, kad sutinkamai su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo bet kuriuo atveju bus reikalaujama pateikti daugiau informacijos apie gamintojus (išskyrus informaciją apie jau minėtus maitinimo šaltinio smulkių komponentų (rozetė, automatinis jungiklis) gamintojus).

Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, sutarties vykdymo vis tiek turės pateikti dokumentus apie maitinimo šaltinio smulkių komponentų (rozetė, automatinis jungiklis) atitikimą techninėje specifikacijoje jiems keliamiems techniniams reikalavimams ir pirkimo dokumentuose nustatytiems nacionalinio saugumo reikalavimams.

3 klausimas.

Pirkimo sąlygų SPS 13 formoje yra nurodyta, kad nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti komplektuojamas su spinta, visiškai taip pat kaip ir ryšio įranga. Tačiau perkančioji organizacija pateiktuose atsakymuose nurodė, kad nepertraukiamo maitinimo šaltinis gali būti ir ryšio spintoje. Prašome patikslinti ar tiekėjas turi visgi vertintis nepertraukiamo maitinimo šaltiniui spintą ar viską įtraukti į ryšio įrangos spintą?

Atsakymas.

Jeigu techniškai įmanoma ir atitinka kitus pirkimo techninius reikalavimus nepertraukiamo maitinimo šaltinis gali būti integruojamas ir ryšio įrangos spintoje, tai šiuo atveju, prekių ir paslaugų teikėjas turi viską įtraukti į ryšio įrangos spintą.

4 klausimas.

Atsakymais buvo atnaujinti keli dokumentai, bet neatnaujintos SPS priedo Nr. 13 parametrų atitikties lentelės. Atsižvelgiant į pateiktus atsakymus - 2025-11-10 ir 2025-01-08 atsakymą į 9 klausimą, prašome patikslinti SPS priedą Nr. 13, pašalinti  1.1.7 reikalavimo eilutę, nes remiantis pateiktais atsakymais, nepertraukiamo maitinimo šaltiniui nėra taikomas veikimo temperatūrų reikalavimas Pridedama iškarpa iš SPS priedo Nr. 13:

Atsakymas.

Tiekėjo klausime pateikta neteisinga iškarpa. Kartu su 2026 m. sausio 8 d. perkančiosios organizacijos raštu Nr. 2026-SD-23 pateikto patikslinto Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 13  lentelės eilutės Nr. 1.1.7 pavadinimas suformuotas kitaip.

Infrastruktūros grupės

Infrastruktūros priežiūros skyriaus

Komandos vadovas                                                                                   Mantas Kišonas

A. Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt