AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2026-01-22 Nr. 2026-SD-93 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL TARPTAUTINIO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VAIZDO

STEBĖJIMO KAMERŲ ĮRENGIMO ŠALIA VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PASLAUGOS‘‘ (PIRKIMO ID: 4861588)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl tarptautinio atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo šalia valstybinės reikšmės kelių paslaugos‘‘ (pirkimo ID: 4861588) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

SPS priede Nr. 4 Techninė specifikacija, 1.18.2 punkte nurodoma, kad turi būti numatyta galimybė prie bevielio tinklo ryšio įrenginio pajungti papildomus įrenginius naudojant nuosekliąją ir Ethernet sąsajas. Prašome patikslinti kokio protokolo nuoseklioji sąsaja turi būti numatyta, koks minimalus kiekis Ethernet sąsajų turi būti numatytas? Ar yra leidžiamas funkcionalumo išpildymas naudojant kelis įrenginius, pavyzdžiui nuosekliosios – Ethernet sąsajos keitiklius?

Atsakymas.

Dėl nuosekliosios sąsajos protokolo. Reikalavimas dėl nuosekliosios sąsajos nėra siejamas su konkrečiu vieninteliu protokolu. Laikoma, kad reikalavimas įvykdytas, jeigu bevielio tinklo ryšio įrenginys sudaro galimybę prijungti papildomus įrenginius naudojant pramonėje plačiai taikomą nuoseklios komunikacijos protokolą, pvz., RS-232 arba RS-485, ar lygiavertį.

Dėl Ethernet sąsajų minimalaus kiekio. Minimalus reikalaujamas Ethernet sąsajų kiekis yra ne mažiau kaip viena (1), skirta papildomų įrenginių prijungimui.

Dėl funkcionalumo išpildymo naudojant kelis įrenginius. Neleidžiama funkcionalumą įgyvendinti naudojant kelis tarpusavyje suderintus įrenginius.

2 klausimas.

SPS priede Nr. 4 Techninė specifikacija 1.7 punkto lentelės 8 eilutėje planuojama įsigyti Vaizdo stebėjimo kamerų konfigūravimo ir negarantinės priežiūros paslaugas. Prašome patikslinti ar šios paslaugos susijusios tik su planuojamomis įrengti vaizdo kameromis vykdomo pirkimo apimtyse, ar ir kitomis, perkančiosios organizacijos turimomis ir jau eksploatuojamomis vaizdo kameromis?

Atsakymas.

Paslaugos yra susijusios tik su planuojamomis įrengti vaizdo kameromis vykdomo pirkimo apimtyse.

Pasiūlymų pateikimo terminas: 2026 m. sausio 30 d. 14 val. 00 min. (Lietuvos laiku).

Infrastruktūros grupės

Infrastruktūros priežiūros skyriaus

Komandos vadovas                                                                                   Mantas Kišonas

A. Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt