2026-01-27

Nuotekų valyklos Šiūparių k. Dovilų sen., Klaipėdos raj. sav. projektavimas ir statyba

Pirkimo Nr. 6215036

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 2

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninės specifikacijos 4.1 punkte yra dviprasmybė dėl maksimalaus atitekančių nuotekų debito. Ar teisingai suprantame, kad techninės specifikacijos 4.1 p. reikalavime: ,,Po parengtinio valymo turi būti įrengtas apskaitos debitomatis ir reduktorius/nuotekų kiekio reguliavimo įrenginys, kuris viršijus nustatytą maksimalų atitekančių nuotekų į valyklą debitą, srautą nukreiptų į aplankos kanalą, kurio pabaigoje statoma uždaromoji armatūra ir debitomatis", minimas debitas yra "didžiausias paros debitas sausu metu (Q max.d saus.) 34m3/d? | Taip, supratote teisingai, viršijus 34 m3/d debitą, perteklinis srautas reduktoriuje/nuotekų kiekio reguliavimo įrenginyje nukreipiamas į aplankos kanalą. |