PIRKIMO UŽDUOTIS

| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Adblue skystis su kolonėlės nuoma |  |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 60 000 l | Perkamas Prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies ir pirks pagal poreikį. |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |

|  | Eil. Nr.; Charakteristikų pavadinimas; Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos; Atitikimas charakteristikoms* (Pildo tiekėjas). 1.; Karbamido masės dalis, %; 31,8 - 33,2; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 2.; Tankis prie 20 ºC, kg/m3; 1087,0 – 1093,0; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 3.; Lūžio rodiklis prie 20°C; 1,3814 – 1,3843; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 4.; Šarmingumas kaip NH3 masės dalis, %; 0,2; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 5.; Biureto masės dalis, %; 0,3; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 6.; Aldehidų masės koncentracija, mg/kg; 5; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 7.; Netirpmenys, mg/kg; 20; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 8.; Fosfatų masės koncentracija, mg/kg; 0,5; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 9.; Aliuminio masės koncentracija, mg/kg; 0,5; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 10.; Kalcio masės koncentracija, mg/kg; 0,5; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 11.; Geležies masės koncentracija, mg/kg; 0,5; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 12.; Vario masės koncentracija, mg/kg; 0,2; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 13.; Cinko masės koncentracija, mg/kg; 0,2; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 14.; Chromo masės koncentracija, mg/kg; 0,2; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 15.; Nikelio masės koncentracija, mg/kg; 0,2; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 16.; Magnio masės koncentracija, mg/kg; 0,5; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 17.; Natrio masės koncentracija, mg/kg; 0,5; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 18.; Kalio masės koncentracija, mg/kg; 0,5; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). 19.; Tirpalas, atitinkantis ISO 22241 standartą, TAIP/NE; TAIP; Nurodyti prekės charakteristiką ______________ (Nurodyti). * Kartu su pasiūlymu pateikiama nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas. Tiekėjas įsipareigoja per 5 darbo dienas pastatyti Adblue skysčio konteinerį su apskaitos kolonėle, atitinkančia šias charakteristikas: Eil. Nr.; Charakteristikų pavadinimas; Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos; Atitikimas charakteristikoms* (Pildo tiekėjas). 1.; Plastikinė talpykla, dvisienė, antžeminė, su siurbimo, užpylimo, alsavimo vamzdžiais; Ne mažiau nei 5000 l.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) ______________ (Nurodyti). 2.; Dispenserio dėžė; 1 vnt.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) ______________ (Nurodyti). 3.; Tarpusienio kontrolės įranga; 1 vnt.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) ______________ (Nurodyti). 4.; Talpyklos užpildymas su sauso sujungimo mova; 1 vnt.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) ______________ (Nurodyti). 5.; Lygio indikatorius; 1 vnt.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) ______________ (Nurodyti). 6.; Talpyklos šildymas su temperatūros reguliatoriumi; 1 vnt.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) ______________ (Nurodyti). 7.; Adblue siurblys; 1 vnt.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) ______________ (Nurodyti). 8.; Automatinis išpylimo pistoletas; 1 vnt.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) ______________ (Nurodyti). 9.; Žarnų, pistoletų ir hidraulinės dalies šildymas; 1 vnt.; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) ______________ (Nurodyti). Tiekėjas pastatęs kolonėlę įsipareigoja: - Savo transportu atvežti įrangą ir pastatyti Pirkėjo nurodytoje vietoje, pasirašo priėmimo - perdavimo aktą; - Pateikti techniškai tvarkingą įrangą; - Apmoka įrangos remonto išlaidas, jeigu įranga buvo tinkamai eksploatuojama pagal įrangos naudojimosi instrukciją ir šios sutarties sąlygas. Pirkėjo įsipareigojimai: - Pirkėjas, jam priklausančioje teritorijoje, leidžia pastatyti Įrangą ir paskiria už įrangos eksploataciją atsakingą asmenį; - Eksploatuoja karbamido tirpalo „AdBlue“ Įrangą pagal išduodamas naudojimosi instrukcijas, su kuriomis susipažįsta pasirašydamas įrangos priėmimo-perdavimo aktą. - Sumoka Tiekėjui Įrangos remonto kaštus pagal Tiekėjo sudarytą ir pateiktą sąmatą, jeigu Įrangą sugadino netinkamai eksploatavęs; - Dėl savo kaltės nepataisomai sugadinęs Įrangą, sumoka Tiekėjui pagal jos vertę. - Pirkėjas įsipareigoja Įrangą naudoti tik Tiekėjo pristatomam Adblue karbamido tirpalui vartoti ir savavališkai nedaryti jokių pakeitimų Įrangoje. |
| --- | --- |
| 5. | Žalieji reikalavimai | Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2022 gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1D-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. p.: numatyta prievolė mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus. |