Tiekėjams						2026-01-28

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Sporto paskirties pastato – žirgyno, Žuvininkų g. 30, Šiauliai, rekonstravimo darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 5426338) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

Klausimas. Statybos organizavimo dalyje numatyta laikino žirgyno įrengimas, tačiau nėra pateikta jokio laikinų statinių projekto, žiniaraščių, brėžinių, TP nėra numatyta nei tinklų privedimo prie laikinų pastatų, nei pačioje teritorijoje (brėžiniuose) nurodytų suplanuotų pastatų. Tiekėjams paprašius patikslinti visus laikinajam žirgynui reikiamus darbus ir jų kiekius, Perkančioji organizacija atsakė, kad Tikslinimai bus atliekami darbo projekto metu. Turi būti užtikrinta nepertraukiama žirgyno veikla rangos metu. Tiekėjas neturėdamas pakankamai informacijos negali įvertinti laikinų pastatų įrengimo bei užtikrinti nepertraukiamos žirgyno veiklos. Ar statybos darbų vykdymo laikotarpiu yra numatyta galimybė perkelti žirgus į kitą žirgyną?

Atsakymas. Tokia galimybė nėra numatyta.

Laikinų statinių įrengimas yra aprašytas Techninio projekto Statybos organizavimo dalyje, kurioje nurodyti:

• laikinų statinių funkciniai reikalavimai,

• statinių matmenys,

• laikinų statinių išdėstymo schemos sklype,

• galimi konstrukciniai sprendiniai (tentiniai arba kitų konstrukcijų statiniai).

Vadovaujantis VPĮ 35 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatomis, pirkimo dokumentuose turi būti nustatyti reikalavimai rezultatui, tačiau perkančioji organizacija neprivalo detalizuoti kiekvieno technologinio ar konstrukcinio sprendinio, jeigu tai nepagrįstai apribotų rangovo ūkinę laisvę. Rangovas turi teisę pats pasirinkti laikinų statinių tipą (statyti naujas konstrukcijas ar nuomotis tentinius angarus), laikydamasis nustatytų funkcinių ir saugos reikalavimų.

Pažymime, kad laikinas elektros energijos tiekimas ir vandentiekis gali būti prijungiami nuo sklype esamos infrastruktūros, kas aiškiai numatyta techninio projekto sprendiniuose.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija