## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
INFUZINĖS SISTEMOS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | TIKSLUS LAŠŲ DOZATORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | TIKSLUS LAŠŲ DOZATORIUS
1.1. | TIKSLUS LAŠŲ DOZATORIUS | 5700 | vnt
1.1.1. | Sterilus;
1.1.2. | Vamzdelis pagamintas iš poliuretano, be DEHP (pažymėta ant pakuotės);
1.1.3. | Luer-Lock galai, gradacija nuo 10 ml iki 250 ml/h.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | TRANSFUZINĖ SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | TRANSFUZINĖ SISTEMA
2.1. | TRANSFUZINĖ SISTEMA | 80000 | vnt
2.1.1. | Sterili vienkartinė transfuzinė sistema, be latekso, be DEHP (ženklinimas ant pakuotės), pagaminta iš PVC;
2.1.2. | Filtras hifrofobinis – nepraleidžiantis skysčių. Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru ir dangteliu oro angai uždaryti, 200 µm dalelių filtras, kurio plotas ne mažesnis kaip 11cm²;
2.1.3. | Sistemos ilgis 179 – 181 cm.;
2.1.4. | Vamzdelio kietumas 77±1 „shore“;
2.1.5. | Priedai: ISO plastikinė adata: 30±1mm, rutulinis dozatorius su niša panaudotai adatai įkišti ir spec. įpjova, kuri neleidžia vamzdeliui deformuotis. Lašų kamera: 2 dalių: viena kieta ir skaidri, kita minkšta, kurias jungia centrinis žiedas ant kurio galima pritvirtinti lašų skaičiuotuvą. Luer lock jungtis su struktūriniais grioveliais šonuose patogiam ir saugiam suėmimui ir sujungimui.
2.1.6. | Pakuotė – popieriaus/plastiko. Būtinas Data matrix kodas arba lygiavertis.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | SAUGI INFUZINĖ SISTEMA SKYSČIŲ INFUZIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | SAUGI INFUZINĖ SISTEMA SKYSČIŲ INFUZIJAI
3.1. | SAUGI INFUZINĖ SISTEMA SKYSČIŲ INFUZIJAI | 850000 | vnt
3.1.1. | Sterili vienkartinė infuzinė sistema, be latekso, be DEHP (Ženklinimas ant BLISTER pakuotės);
3.1.2. | Filtras hidrofobinis – nepraleidžia skysčių, filtras hidrofilinis – nepraleidžia oro (automatiškai sistema užsipildo);
3.1.3. | Papildoma oro anga su antibakteriniu filtru ir dangteliu oro angai uždaryti, dangtelis su 2 ausytėmis patogiai ir lengvai fiksacijai, 15 µm dalelių filtras;
3.1.4. | Sistemos ilgis 179-181 cm.;
3.1.5. | Vamzdelio kietumas 77±1 „shore“;
3.1.6. | Atlaiko spaudimą iki 2 bar.;
3.1.7. | Vamzdelis turi būti priklijuotas arba įlyditas į lašų kamerą;
3.1.8. | Priedai: ISO plastikinė adata: 30±1mm ilgio, rutulinis dozatorius (1 ml – 20 lašų) su niša panaudotai adatai įkišti (adata turi patikimai užsifiksuoti) ir šonine įpjova, kuri neleidžia vamzdeliui deformuotis. Lašų kamera: 2 dalių: viena kieta ir skaidri, kita minkšta su integruotu filtru, kurias jungia centrinis žiedas ant kurio galima pritvirtinti lašų skaičiuotuvą. Luer lock jungtis su nulaužiamu hidrofobiniu filtru ir struktūriniais grioveliais šonuose patogiam ir saugiam suėmimui ir sujungimui;
3.1.9. | Pakuotė popieriaus / plastiko, sterilizacija Gama spinduliais. Atitikimas ES ISO 8534-4/8. Matrix kodas arba lygiavertis.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | SKYSČIŲ INFUZINĖ SISTEMA, SKIRTA B-BRAUN GAMYBOS INFUZINĖMS POMPOMS INFUSOMAT FMS B-BRAUN
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | SKYSČIŲ INFUZINĖ SISTEMA, SKIRTA B-BRAUN gamybos infuzinėms pompoms Infusomat fmS B-BRAUN
4.1. | SKYSČIŲ INFUZINĖ SISTEMA, SKIRTA B-BRAUN gamybos infuzinėms pompoms Infusomat fmS B-BRAUN | 30000 | vnt
4.1.1. | Infuzinė sistema, tinkanti darbui Infusomatvolumetrine tūrine pompa;
4.1.2. | Sterili, vienkartinė;
4.1.3. | 250 cm+/- 10cm ilgio su silikoniniu segmentu, lašų kamera, srovės reguliatoriumi, laisvos srovės užraktu ir 15 mikronų filtru.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | SISTEMOS INVAZINIAM KRAUJO SPAUDIMUI MATUOTI SU UŽDARA KRAUJO PAĖMIMO SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | SISTEMOS INVAZINIAM KRAUJO SPAUDIMUI MATUOTI SU UŽDARA KRAUJO PAĖMIMO SISTEMA
5.1. | VIENGUBA SISTEMA INVAZINIAM KRAUJO SPAUDIMUI MATUOTI SU UŽDARA KRAUJO PAĖMIMO SISTEMA | 3000 | vnt
5.1.1. | Sistemą sudaro spaudimo matavimo lustas, rezervuaras ir 2 jungtys steriliam kraujo paėmimui su beadatiniu konektoriumi;
5.1.2. | Rezervuaro stūmoklis ovalus ir prasiplaunantis išcentriškai;
5.1.3. | Rezervuaro talpa 12 ml±1 ml.;
5.1.4. | Beadatinio konektoriaus korpuse integruoti kraniukai su grioveliu, nukreipiančiu srovę į vožtuvo vidinę pusę automatiniam praplovimui, su minimalia kraujo likučių tikimybe;
5.1.5. | Sistemos bei įpakavimo sudėtyje nėra latekso;
5.1.6. | Sistema tiekiama su laikikliais bei adapteriais, tinkamais naudoti su turimais monitoriais.
5.2. | DVIGUBA SISTEMA INVAZINIAM KRAUJO SPAUDIMUI MATUOTI SU UŽDARA KRAUJO PAĖMIMO SISTEMA | 1640 | vnt
5.2.1. | Sistemą sudaro 2 spaudimo matavimo lustai, rezervuaras ir 2 jungtys steriliam kraujo paėmimui su beadatiniu konektoriumi;
5.2.2. | Rezervuaro stūmoklis yra ovalus ir prasiplaunantis išcentriškai;
5.2.3. | Rezervuaro talpa 12 ml±1 ml.;
5.2.4. | Beadatinio konektoriaus korpuse integruoti kraniukai yra su grioveliu, nukreipiančiu srovę į vožtuvo vidinę pusę automatiniam praplovimui, su minimalia kraujo likučių tikimybe;
5.2.5. | Sistemos bei įpakavimo sudėtyje nėra latekso;
5.2.6. | Sistema tiekiama su laikikliais bei adapteriais, tinkamais naudoti su turimais monitoriais.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | LAŠINIMO SISTEMOS AGILIA VP MC TŪRINĖMS POMPOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | LAŠINIMO SISTEMOS AGILIA VP MC TŪRINĖMS POMPOMS
6.1. | LAŠINIMO SISTEMA, skirta naudoti su Agilia VP MC pompa standartinėms infuzijoms | 1000 | vnt
6.1.1. | Pagaminta iš PVC, silikonas;
6.1.2. | Be latekso ir DEHP;
6.1.3. | Sistemos ilgis 285 cm ± 10cm.;
6.1.4. | Su sukamuoju gnybtu;
6.1.5. | Su universalia lašinimo kamera ir joje integruotu 15um filtru;
6.1.6. | Su besisukančia Luer Lock tipo jungtimi ir standartine jungties kepurėle;
6.1.7. | Infuzijos smaigas su integruotu antibakteriniu filtru.
6.2. | LAŠINIMO SISTEMA, skirta naudoti su Agilia VP MC pompa paranterinei mitybai, turinčiai riebalų, taip pat kitų vaistų ir skysčių infuzijoms | 1000 | vnt
6.2.1. | Pagaminta iš PVC, silikonas;
6.2.2. | Be latekso ir DEHP;
6.2.3. | Sistemos ilgis 285 cm ± 10cm.;
6.2.4. | Su sukamuoju gnybtu;
6.2.5. | Su dviejų dalių besisukančia Luer Lock tipo jungtimi ir srauto sustabdymo dangteliu;
6.2.6. | Infuzijos smaigas su integruotu antibakteriniu filtru;
6.2.7. | Su 1,2 um antibakterinių daleleių/oro filtru.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4764 2026-01-28 10:17:21