### Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- VšĮ Kauno miesto poliklinika perka vertikalias ir ritinines žaliuzes ir jų montavimo bei remonto (pasibaigus garantiniam laikotarpiui) darbus. Prekės ir jų montavimo bei remonto darbai bus perkami pagal įstaigos poreikį. Prekės pristatomos ir sumontuojamos ne vėliau kaip per 15 dienų po užsakymo gavimo, kuriame nurodomi tikslūs prekių kiekiai ir pavadinimai ir atliekami darbai. Remonto darbai atliekami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po užsakymo gavimo.

- Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedo „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Į žaliuzių kainą turi būti įskaičiuotos (įskaitant, bet neapsiribojant) matavimo, gaminimo, transportavimo, montavimo, pakabinimo ir kitos tiekėjo išlaidos.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Vertikalios žaliuzės | 1. Žaliuzių juostos su svareliais ir apatine grandinėle juostoms sukabinti. 2. Juostų plotis – ne mažiau 127 mm. 3. Juostų audinys tekstilinis. Reikalavimai audiniui: impregnuotas, standus, plaunamas, neblunkantis, nerenkantis dulkių, apsaugantis nuo saulės karščio, turi atspindėti ne mažiau kaip 70 % saulės infraraudonųjų spindulių, neleidžiantis atsirasti saulės atspindžiams ant kompiuterio ekrano, nedegus, netoksiškas, nealergiškas. 4. Valdymo mechanizmas – reduktorius, grandinėlė, skirta juostų persukimui, ir virvelė - juostų sutraukimui ir išskleidimui. 5. Valdymo tipas – rankinis. 6. Tiekėjas žaliuzių audinio tekstūrą ir spalvas privalo derinti su Perkančiąja organizacija. Turi būti suteikta galimybė audinio spalvą pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų paletės. 7. Prieš gaminant ir montuojant žaliuzių kabinimo vietos turi būti išmatuojamos, atvykimo laiką suderinus su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu. 8. Žaliuzės turi būti komplektuojamos su metaliniais bėgiais. 9. Juostų padėtis reguliuojama pagal poreikį, valdomas juostų pasukimo kampas ir juostų vieta (turi būti galimybė juostas nustumti į vieną kraštą). | m² | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 1.1. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija | įrašyti |  |  |  |
| 2. Ritininės žaliuzės |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ritininės žaliuzės | 1. Reikalavimai audiniui: tekstilinis, standus, plaunamas, nerenkantis dulkių, neblunkantis, apsaugantis nuo saulės karščio, turi atspindėti ne mažiau kaip 75 % saulės infraraudonųjų spindulių, neleidžiantis atsirasti saulės atspindžiams ant kompiuterio ekrano, nedegus, netoksiškas, nealergiškas. 2. Valdymas – rankinis. 3. Atidarius langą, žaliuzės lieka prigludusios prie stiklo. 4. Tiekėjas žaliuzių audinio tekstūrą ir spalvas privalo derinti su Perkančiąja organizacija. Turi būti suteikta galimybė audinio spalvą pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 spalvų paletės. | m | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.1.1. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija | įrašyti |  |  |  |
| 2.2. | Ritininės žaliuzės | 1. Reikalavimai audiniui: standus, plaunamas, nerenkantis dulkių, neblunkantis, apsaugantis nuo saulės karščio, 100 % užtamsinantis, nedegus, netoksiškas, nealergiškas. 2. Valdymas – rankinis. 3. Atidarius langą, žaliuzės lieka prigludusios prie stiklo. | m | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.2.1. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija | įrašyti |  |  |  |
| - Montavimo darbai |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Montavimo darbų garantija | Montavimo darbams suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija | įrašyti |  |  |  |

Prekių pristatymo ir jų montavimo bei remonto darbų adresai: Pramonės pr. 31, Kaunas; A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas; A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas; Baltų pr. 7, 7B, Kaunas; Chodkevičių g. 4, Kaunas; Energetikų g. 17, Kaunas; Nepriklausomybės a. 10, Kaunas; J. Borutos g. 16, Kaunas; K. Donelaičio g. 70-1, Kaunas; Kampiškių g. 3, Kaunas; Medvėgalio g. 21-1, Kaunas; Pakraščio g. 22, Kaunas; Savanorių pr. 369, Kaunas; T. Masiulio g. 8, Kaunas; Veiverių g. 45, Kaunas.