KLAUSIMYNAS

ĮRANKIŲ IR ĮRENGINIŲ NUOMA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamų įsigyti įrankių ir įrenginių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų įrankių ir įrenginių nuomos kaina? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ĮRANKIŲ IR ĮRENGINIŲ NUOMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti informaciją, įrodančią perduodamų nuomai prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems Techninėje specifikacijoje, t. y. nuomuotojo parengtus: katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, arba nuorodas (jei yra) į siūlomą išnuomoti prekę gamintojo arba pardavėjo (galimas nepriklausomas) internetiniame tinklapyje (jeigu teikiama nuoroda, ji turi būti tiksli į konkrečią nuomojamą prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba ar su vertimu į lietuvių kalbą.

2) Nuomojamų prekių pristatymo vieta. VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Klaipėda: Liepojos g. 39, Liepojos g. 41, Liepojos g. 43, Liepojos g. 45, Liepojos g. 49; Palanga: Vytauto g. 153, Klaipėdos pl. 76; Švėkšna: Aušros g. 27.

PASTABA. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, priemones ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Įrangos techniniai reikalavimai ir parametrai | TIEKĖJO SIŪLYMAI/PASTABOS | Kiekis* Preliminarus | Mato vnt. | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekskavatorius ratinis ,,Račok” tipo su operatoriumi | Su įvairiais padargais, pritaikytais: 1.duobių kasimui kanalizacijai; 2.tranšėjų kasimui; 3.sniego valymui; 4.kelmų ir krūmų rovimui. |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 2 | Dujų degiklis su reduktoriumi pritaikytas stogų izoliacijai įrengti | Ilgis – 1,05m +/- 10% Ugnies temperatūra iki 2000ºC Degikis pritaikytas naudoti su propano dujų balionais. Komplekte reikalingas dujų mišinys su balionu ir tarpinėmis paskaičiuotas pagal nuomojamo įrenginio techninius parametrus visam įrangos nuomos laikotarpiui |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 3 | Kiaurymės gręžimas su įrangos operatoriumi | D100-D250mm +/-10% |  | 20 | cm | 0,00 |
| 4 | Kiaurymės gręžimas su įrangos operatoriumi | D250-D420mm +/-10% |  | 20 | cm | 0,00 |
| 5 | Automobilinis bokštelis su operatoriumi | Kėlimo aukštis ne mažiau 22 m |  | 100 | 1val. | 0,00 |
| 6 | Mobilus bokštelis su ratukais | Aukštis iki 6m |  | 48 | 1val. | 0,00 |
| 7 | Automobilinis hidraulinis gręžtuvas su operatoriumi | 1.Gręžimo D nuo 150 iki 600mm +/-20% 2. Gręžimo gylis iki 2,6m. +/- 20% |  | 48 | 1val. | 0,00 |
| 8 | Mini ekskavatorius su operatoriumi | 1.Kaušo plotis nuo 200 iki 300 mm +/- 10mm 2.Kasimo gylis iki 3m +/- 0,5m 3.Kaušo talpa ne mažiau 0,0245m3 +/- 10% |  | 150 | 1val. | 0,00 |
| 9 | Automobilis su manipuliatoriumi su operatoriumi | 1.Krovumas ne mažiau 3,5 iki 14 t +/- 20%; 2.Priekabos ilgis 9,3 +/- 20%m |  | 50 | 1val. | 0,00 |
| 10 | Mobilus žirklinis keltuvas dviratės priekabos bazėje su operatoriumi | 1.Kėlimo aukštis 11m +/- 20%, 2.Kėliamoji galia 250 kg +/-20%. |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 11 | Elektroninis vandens gulščiukas | 1.Matavimo atstumas 48m +/ 20%; 2.Tikslumas +/- 2mm. Tinkamas matuoti lygius ir nuolydžius ir kai taškai nėra matomumo linijoje |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 12 | Požeminis komunikacijų ieškiklis | Laidų ir metalinių vamzdžių paieškai iki 3m' +/ - 20%, darb. temp. -20°C iki +50°C Komplekte su signal generatoriumi. |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 13 | Nusausinimo vandens siurblys | Vidutinis našumas 4- 6m3/val.; 220V; Minimalus vandens lygis 1mm +/- 10%; komplektuojamas su min.20m ilgio D40-50mm žarna |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 14 | Purvino vandens nusausinimo /įsiurbimo siurblys | Vidutinis našumas 4-6m³/val. +/-10%; komplektuojamas su min. 20m ilgio D40-50mm žarna |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 15 | Benzininis pjoviklis betonui/asfaltui ir kt. | Pjovimo gylis iki 85mm +/- 20%.Komplekte reikalingas benzino mišinys paskaičiuotas pagal nuomojamo įrenginio tech. parametrus nuomos laiko tarpiui |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 16 | Vibrokoja gruntui sutankinti sunkiai prieinamose vietose | Padas 350x330mm +/ 20%; sutankinimo gylis iki 1200 +/- 10%mm. Komplekte reikalingas kuro mišinys paskaičiuotas pagal nuomojamo įrenginio techninius parametrus visam įrangos nuomos laikotarpiui |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 17 | Benzininis elektros generatorius | Ne mažiau 3,0 +/- 10% kW. Komplekte reikalingas kuro mišinys paskaičiuotas pagal nuomojamo įrenginio techninius parametrus visam įrangos nuomos laikotarpiui. |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 18 | Benzininis elektros generatorius | Ne mažiau 5,0 +/- 10% kW. Komplekte reikalingas kuro mišinys paskaičiuotas pagal nuomojamo įrenginio techninius parametrus visam įrangos nuomos laikotarpiui |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 19 | Būgninė šlifavimo mašina grindims | Tinkamas šlifavimo popierius Nr. nuo 16 iki 40 |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 20 | Kampų šlifavimo mašina | Tinkamas šlifavimo popierius Nr. nuo 16 iki 40 |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 21 | Betono frezavimo mašina | 220V; darbinis plotis nuo 125mm iki 200mm |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 22 | Trinkelių ir plytų pjaustymo staklės | 220V; ne mažiau 2,2 kW ir ne mažiau 2800 aps./min |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 23 | Parketo grindų poliravimo-šlifavimo mašina | 1.Komplekte su minkštu padu , kai diskas 405mm +/- 20%2.Komplekte su dulkiu siurbliu |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 24 | Žirklinis hidraulinis keltuvas | Keliamoji galia ~ 1000kg.Šakų ilgis ~1150mm, šakų plotis ~ 540 mm |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 25 | Žirklinis (elektrinis) hidraulinis keltuvas. | Keliamoji galia ~ 1000kg.Šakų ilgis ~1150mm, šakų plotis ~ 540 mm |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 26 | Pastoliai moduliniai, pleištiniai | 1Konstrukcija pagal poreikį (aukštis, plotis) |  | 2000 | 1d/m³ | 0,00 |
| 27 | Bobcat arba analogiško minikrautuvo nuoma | Bobcat arba analogiško minikrautuvo nuoma su operatoriumi |  | 50 | 1 val | 0,00 |
| 28 | Bobcat arba analogiško minikrautuvo nuoma | Bobcat arba analogiško minikrautuvo nuoma be operatoriaus |  | 50 | 1 val | 0,00 |
| 29 | Vibroplokštė 70-90kg plastmasiniu padu, asfalto tankinimui | Vibroplokštė 70-90kg asfalto duobių remontui |  | 24 | 1val. | 0,00 |
| 30 | Kiaurymės gręžimas su įrangos operatoriumi | D50-75mm +/-10% |  | 20 | m | 0,00 |
| 31 | Kiaurymės gręžimas su įrangos operatoriumi | D75-100mm +/-10% |  | 20 | m | 0,00 |
| 32 | Kiaurymės gręžimas su įrangos operatoriumi | D100-140mm +/-10% |  | 20 | m | 0,00 |
| 33 | Kiaurymės gręžimas su įrangos operatoriumi | D140-170mm +/-10% |  | 20 | m | 0,00 |
| 34 | Kiaurymės gręžimas su įrangos operatoriumi | D140-170mm +/-10% |  | 20 | m | 0,00 |
| 35 | Kiaurymės gręžimas su įrangos operatoriumi | D140-170mm +/-10% |  | 20 | m | 0,00 |
| 36 | Kiaurymės gręžimas su įrangos operatoriumi | D170-200mm +/-10% |  | 10 | m | 0,00 |
| 37 | Kiaurymės gręžimas su įrangos operatoriumi | D200-250mm +/-10% |  | 10 | m | 0,00 |
| 38 | Kiaurymės gręžimas su įrangos operatoriumi | D250-300mm +/-10% |  | 10 | m | 0,00 |
| 39 | Kiaurymės gręžimas su įrangos operatoriumi | D300-500mm +/-10% |  | 10 | m | 0,00 |