## Lapas1
Eil. Nr. | Priemonės | Aprašymas ir techniniai reikalavimai | Pakuotė | Kiekis
1. | FDA patvirtintos endotoksinų nustatymo kasetės | Kasetės yra skirtos atlikti kinetinį chromogeninį testą, kuriuo nustatoma endotoksinų koncentracija mėginyje pagal susidariusios spalvos intensyvumą, tiesiogiai proporcingą endotoksinų kiekiui. Kiekvienoje vienkartinėje kasetėje yra tiksliai išmatuotas Limulus Amebocyte Lysate (LAL) reagentų kiekis, chromogeninis substratas bei kontrolinis endotoksino standartas (CSE). Kiekviena kasetė turi keturis testavimo kanalus: du kanalus su LAL reagentu ir CSE, skirtus kaip teigiamos kontrolės, ir du kanalus su LAL reagentu, skirtus tiriamiesiems mėginiams. Kasetės gaminamos laikantis griežtų standartinių veiklos procedūrų, užtikrinančių testavimo tikslumą, pakartojamumą ir gaminio stabilumą. Priemonės yra FDA patvirtintos, jų jautrumas – 0,05 EU/ml. | 10 vnt. | 165
2. | LAL vanduo naudojamas endotoksinams aptikti | LAL (Limulus Embocyte Lysate) vanduo naudojamas mėginių atskiedimui bei paruošimui endotoksinų nustatymo tyrimui atliekant kinetinį chromogeninį testą. Tai aukšto grynumo vanduo, skirtas užtikrinti tyrimo patikimumą ir rezultatų tikslumą. Vanduo tiekiamas 30 ml talpos buteliukuose, jautrumas – < 0,001 EU/ml. | 12 vnt. | 5
3. | Endotoksinų analitinis standartas | Endotoksino etaloninė biologinė medžiaga yra liofilizuotos 1,0 ml tirpalo liekanos, kurio sudėtyje buvo: E. coli O113:H10:K endotoksino – 1,2 µg, laktozės – 10 mg ir polietilenglikolio 8000 – 1 mg. Viename buteliuke priskirtas kiekis yra 10 000 tarptautinių vienetų. Ši etaloninė medžiaga skirta tik laboratoriniams tyrimams pagal Europos farmakopėjos reikalavimus. Ji oficialiai įteisinta naudoti su šiais Europos farmakopėjos monografijų numeriais: 20614, 20630, 20632 ir 50110. | 1 vnt. | 2
| Pastabos | Kasetės ir LAL vanduo yra suderinti su Charles River Endosafe® nexgen-PTS™ įrenginiu ir skirti naudoti kokybės kontrolei.
Šios priemonės užtikrina greitą, patikimą ir standartizuotą endotoksinų nustatymą, atitinka visus Europos farmakopėjos reikalavimus bei galiojančius Europos Sąjungos ir JAV teisės aktus.
Visos priemonės turi būti tiekiamos ne trumpesniu kaip 6 mėnesių galiojimo laikotarpiu nuo pristatymo dienos.
Pristatymas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas, Eivenių g. 2, Kaunas.
Pristatymo terminas per 2 savaites nuo užsakymo pateikimo.