EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 50;

2) techniniai reikalavimai  (T) – 50;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=50 |
| Techniniai reikalavimai (T) |  |  |  | Y=50 |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė |
| T1 | Aparatas naudojamas su paramagnetiniu arba lygiaverčiu deguonies jutikliu | Taip/Ne | L1 = 0,1 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T2 | Automatinė betrigerinė paciento ir aparato įkvėpimo bei iškvėpimo sinchronizacija. | Taip/Ne | L2 = 0,2 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T3 | Vartotojo sąsaja lietuvių kalba | Taip/Ne | L3 = 0,1 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T4 | Integruotai turbinai taikoma visam eksploatavimo laikotarpiui garantija | Taip/Ne | L4 = 0,25 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T5 | Veido kaukės adaptacijos funkcija | Taip/Ne | L5 = 0,1 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T6 | Automatinis paciento atpratimo nuo aparato po ilgalaikės ventiliacijos režimas, kuris analizuoja paciento kvėpavimo dažnio, vienkartinio tūrio ir etCo2 matavimo reikšmių pokyčius ir atlikdamas savarankiško kvėpavimo testavimą, parenka optimalų pastangų savarankiškai kvėpuoti palaikymą slėgiu | Taip/Ne | L6 = 0,25 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (absoliutine) formule:

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių kriterijų (T) balus:

E= Y x ( i=16LiTi)+X x (192000- Ki)48000

kur i – vertinama kainos vertė su PVM.