EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 60;

2) techniniai reikalavimai  (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=50 |
| Techniniai reikalavimai (T) |  |  |  | Y=50 |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  | Vertė |
| T1 | Aparatas naudojamas su paramagnetiniu arba lygiaverčiu deguonies jutikliu | Taip/Ne | L1 = 0,1 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T2 | Automatinė betrigerinė paciento ir aparato įkvėpimo bei iškvėpimo sinchronizacija. | Taip/Ne | L2 = 0,25 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T3 | Vartotojo sąsaja lietuvių kalba | Taip/Ne | L3 = 0,15 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T4 | Integruotai turbinai taikoma visam eksploatavimo laikotarpiui garantija | Taip/Ne | L4 = 0,3 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T5 | Veido kaukės adaptacijos funkcija | Taip/Ne | L5 = 0,1 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |
| T6 | Slėgio ir/arba deguonies jutiklių kalibracija, nenutraukiant paciento ventiliacijos proceso | Taip/Ne | L5 = 0,1 | Taip – 1 balas; Ne – 0 balų; |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas pasinaudojus Telgen (absoliutine) formule:

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) skaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių kriterijų (T) balus:

E= Y x ( i=16LiTi)+X x (288000- Ki)60000

kur i – vertinama kainos vertė su PVM.