## I PD
I pirkimo dalis. Oro (dujų) greičio, dujų ir vandens tūrio debito matavimo priemonių ir oro paėmimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas | Metrologinės patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį | Vienos MP patikros įkainis, Eur be PVM | Vieno kalibravimo taško įkainis, Eur be PVM | Suma patikros, Eur be PVM (3*5) | Suma kalibravimo, Eur be PVM (4*6) | Bendra suma, Eur be PVM (7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Anemometras Testo 445 su tiesiu arba L tipo Pito vamzdeliu ir slėgio keitikliais (0÷100) hPa ir (0÷10) hPa ar lygiavertis | 4 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Termoanemometras Testo 445 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Temperatūros ir drėgmės daviklis prie Testo 445 ar lygiavertis | 2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Izokinetinė oro mėginių ėmimo sistema „Zambelli Isoplus“ su S tipo Pito vamzdeliu arba TCR Tecora Isotack G4 (siurbimo greitis, tūrio debitas, srauto greitis, statinis slėgis, barometrinis slėgis, temperatūra) ar lygiavertis | 5 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Aspiratorius pusiau automatinis Easy Plus, Zambelli Iso Plus (0,2÷30) l/min ar lygiavertis | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Aspiratorius M882 (0,2÷20) l/min | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Aspiratorius ABA-1-120-02A (80÷160) l/min | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Aspiratorius Delta MK II (0,5÷30) l/min, TRC TECORA Delta (0,25÷30) l/min ar lygiavertis | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Aspiratorius ASA-4M (0,5÷30) l/min, ASA-1M (10÷100) l/min, PU-4E (0,2 ÷ 20) l/min ar lygiavertis | 14 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Aspiratorius GILIAN GilAir-3 (0÷4) l/min, GilAir-5 (1-5) l/min, GilAir Plus (50÷5000), GilAir Plus (20÷5000) ml/min ar lygiavertis | 20 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Aspiratorius Drager X-act 5000 (0,1÷2) l/min | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Aspiratorius OP-221TC | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Aspiratorius OP-442 TC (2÷20) dm3/min | 2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Aspiratorius SKC 100-3000 (5÷15) dm3/min su absoliučiojo slėgio matuokliu (absoliučiojo slėgio kalibravimas) | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Aspiratorius SKC, modeliai 224 – PCEX8, 224-PCXR4, 224-PCEX4, 224-PCXR8, 224E-PCEX8KC arba lygiavertis | 26 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Aspiratorius Zambelli ZB2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Aspiratorius QB1 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Daugiafunkcinė matavimo priemonė Testo 445 su Pito vamzdeliu ir slėgio keitikliais, termojutikliu, (3÷30) m/s; (0÷10) m/s ar lygiavertė | 6 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | Daugiafunkcinė matavimo priemonė Testo 445 su Pito vamzdeliu ir slėgio keitikliu, (3÷30) m/s ar lygiavertė | 6 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Daugiafunkcinė matavimo priemonė Testo 440 dP su Pito vamzdeliu ir slėgio keitikliais, drėgmės ir termojutikliu, (3÷30) m/s; (0÷10) m/s ar lygiavertė | 10 | 84 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Daugiafunkcinė matavimo priemonė Testo 440 su jutikliu ir Pito vamzdeliu | 6 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Daugiafunkcinė matavimo priemonė Zambelli 5006 DL su statiniu L tipo Pito vamzdeliu | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Elektroninis srauto matuoklis Perkin Elmer PE 1000 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Oro srauto kalibratorius Defender 510, Defender 510-L ar lygiavertis |  | 92 |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Oro srauto kalibratorius Defender 520 (siurbimo greitis, barometrinis slėgis, temperatūra) ar lygiavertis |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
26. | Oro debito kalibratorius BGI tetraCal (0,1÷30) l/min ar lygiavertis |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Būgninis dujų skaitiklis RG 7000 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Oro srauto matuoklis DryCal |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
29. | Oro srauto matuoklis Veloport 20, Oriflow ar lygiavertis |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
30. | Pito vamzdelis S tipo, (3-30)m/s, Pito vamzdelis L tipo ar lygiavertis | 10 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
31. | Diferencinio slėgio matuoklis Magnehelix | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
32. | Rotametras 1355EZ30 (4÷245) ml/min, 320-530 (5÷30) dm3/min, 392-0650 (0,6÷5) dm3/min ar lygiavertis | 6 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
33. | Vandens debitomatis Burkert-Flow: debitomatis Burkert 8045, su turbininiu debito jutikliu DN25 ir skaičiuotuvu, matavimo ribos (1...15) m3/h; debitomatis DTFF-1S-15W, matavimo ribos (5...15) gal/h (18,9...56,8 dm3/h). |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
I pirkimo dalies pasiūlymo bendra palyginamoji kaina, Eur be PVM | [7 empty] | 0

## II PD
II pirkimo dalis. Ilgio, masės, laiko, fizikinių ir cheminių ir kitų matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas | Metrologinės patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį | Vienos MP patikros įkainis, Eur be PVM | Vieno kalibravimo taško įkainis, Eur be PVM | Suma patikros, Eur be PVM (3*5) | Suma kalibravimo, Eur be PVM (4*6) | Bendra suma, Eur be PVM (7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Autoklavas AE-8 (temperatūra) |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Automatinis dozatorius-pipetė, 0,5-10 μl | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Automatinis dozatorius-pipetė, 1-10 μl | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Automatinis dozatorius-pipetė, 2–20 µl | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Laikmatis elektroninis GENERAL SW888M arba lygiavertis | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Laikmatis skaitmeninis DUAL TIMER 272 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Laikmatis skaitmeninis Clear Line | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Laiko relė TOPICA 400 S |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Liuksmetras Testo 545 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Lyno suktuvas su elektroniniu skaitikliu KC Denmark, (0 – 120 m, padalos vertė 0,1 m) |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Metalinė liniuotė, 30 cm | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Metalinė liniuotė, 1500 mm arba lygiavertė | 2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Metalinė ruletė, 3 m arba lygiavertė | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Metalinė ruletė KOMELON, TOPEX, 5 m arba lygiavertė | 3 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Metrolazdė (strypinė ilgio matavimo priemonė), 4 m, padalos vertė 1cm |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Nemetalinė ruletė Komelon, 30 m, arba lygiavertė | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Nemetalinė ruletė CRP-J4, TOPEX, 50 m arba lygiavertė | 4 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Pieno tūrio matuoklis ML-10 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19. | Sedimentacinis cilindras |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Sekundmatis mechaninis Hanhart arba lygiavertis | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Sekundmatis skaitmeninis Hanhart arba lygiavertis | 13 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Sekundmatis skaitmeninis TRACEABLE®NANO TM TIMER | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Sekundmatis mechaninis COC пр-2б-2-010 | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Sekundmatis SOPpr | 3 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Sekundmatis elektroninis Oregon TR 118 | 9 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
26. | Sietas, akutės dydis 0,5 mm | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Sietas, akutės dydis 2,00 mm | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Slankmatis, 150 mm | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
29. | Svarstyklės KERN ABT 220-5 DM | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
30. | Svarstyklės KERN ALJ 220-5DNM | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
31. | Svarstyklės KERN 220-4M | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
32. | Svarstyklės KERN ABJ 220-4M arba lygiavertės | 5 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
33. | Svarstyklės KERN ABT 220-4M arba lygiavertės | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
34. | Svarstyklės KERN ABT 100-5M | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
35. | Svarstyklės KERN AEJ 200-5NM | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
36. | Svarstyklės analitinės KERN 770-12 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
37. | Svarstyklės analitinės KERN 770-60 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
38. | Svarstyklės KERN EG 4200-2NM, EW 4200-2NM arba lygiavertės | 5 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
39. | Svarstyklės KERN PEJ 2200-2M, KERN EG2200-2NM arba lygiavertės | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
40. | Svarstyklės KERN PLJ 600-2GM (0,5...600) g, d=10 mg, e=100 mg, 2 tikslumo klasė | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
41. | Svarstyklės KERN EW 600-2M, 2 tikslumo klasė | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
42. | Svarstyklės KERN 573-34NM | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
43. | Svarstyklės LS 220A SCS (Precisa) | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
44. | Svarstyklės Mettler Toledo AG204 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
45. | Svarstyklės Mettler Toledo MS105DU/M | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
46. | Svarstyklės SCALTEC SBC-31 arba lygiavertes | 4 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
47. | Svarsčių komplektas G 2-210 (1 g; 2 g; 2 g; 5 g; 10 g; 20 g; 20 g; 50 g; 100 g), 2 klasė |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
48. | Svarstis, 1 mg, F1 tikslumo klasė |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
49. | Svarstis, 20 mg, F1 tikslumo klasė |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
50. | Svarstis, 100 mg, F1 tikslumo klasė |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
51. | Svarstis, 500 mg, F1 tikslumo klasė |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
52. | Svarstis, 1 g, F1 tikslumo klasė |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
53. | Svarstis, 5 g, F1 tikslumo klasė |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
54. | Svarstis, 10 g , F1 tikslumo klasė |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
55. | Svarstis, 10 g , E2 tikslumo klasė |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
56. | Svarstis, 50 g, F1 tikslumo klasė |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
57. | Svarstis, 0,1 g E2 tikslumo klasė |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
58. | Svarstis 1 g, E2 tikslumo klasė |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
59. | Svarstis, 20 g, F1 tikslumo klasė |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
60. | Svarstis 50 g, E2 tikslumo klasė |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
61. | Svarstis, 100 g , F1 tikslumo klasė |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
62. | Titratorius su pH matuokliu Titro Line Easy, Titro Line 5000 arba lygiavertis (tūris, pH) | 18 | 144 |  |  | 0 | 0 | 0
63. | Mufelinės krosnies KENDRO M110 skaitmeninis temperatūros matuoklis |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
64. | Lazerinis nuotolių matuoklis, Leica Disto A5. Matavimo ribos: 0,05 – 200 m. | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Bendra kaina, Eur be PVM | [7 empty] | 0
Transporto išlaidos, paslaugas teikiant užsakovo laboratorijose
Eil. Nr. | Adresas | Preliminarus atvykimų į užsakovo laboratoriją skaičius per sutarties laikotarpį | Vieno atvykimo į laboratoriją įkainis (į abi puses), Eur be PVM | Suma paslaugos, Eur be PVM (3*4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Goštauto g. 9, Vilnius | 5 |  | 0
2. | Oršos g. 8, Vilnius | 5 |  | 0
3. | A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius | 1 |  | 0
4. | Taikos pr. 26, Klaipėda | 4 |  | 0
5. | Kauno g. 69, Alytus | 3 |  | 0
6. | Rotušės a. 12, Kaunas | 3 |  | 0
7. | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | 3 |  | 0
8. | Žvaigždžių g. 21, Panevėžys | 3 |  | 0
9. | Aušros al. 29a, Šiauliai | 3 |  | 0
10. | Metalo g. 11, Utena | 3 |  | 0
Bendra kaina, Eur be PVM |  |  |  | 0
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Bendra kaina, Eur be PVM
1. | Ilgio, masės, laiko, fizikinių ir cheminių ir kitų matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos | 0
2. | Transporto išlaidos, paslaugas teikiant užsakovo laboratorijose | 0
II pirkimo dalies pasiūlymo bendra palyginamoji kaina, Eur be PVM |  | 0

## III PD
III pirkimo dalis. Vandens ir dujų analizatorių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas | Metrologinės patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį | Vienos MP patikros įkainis, Eur be PVM | Vieno kalibravimo taško įkainis, Eur be PVM | Suma patikros, Eur be PVM (3*5) | Suma kalibravimo, Eur be PVM (4*6) | Bendra suma, Eur be PVM (7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Dujų analizatorius Kane Auto - 4 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Dujų analizatorius MAHA MGT-5 arba lygiavertis | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Dujų analizatorius LANCOM III | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Dujų analizatorius Maxilyzer NG, Multilyzer NG arba lygiavertis (CO, O2, NO, NO2, SO2, t-ra) | 12 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Dujų analizatorių Maxilyzer NG, Multilyzer NG, Lancom III arba lygiaverčių CO, O2, NO, NO2, SO2 daviklių suderinimas kalibracinėmis dujomis | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Dujų analizatorius TESTO-350, TESTO-350-XL/Testo 454 arba lygiavertis (CO, O2, NO, NO2, SO2, t-ra) | 20 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Dujų analizatorius TESTO-350 (CO, O2, NO, NO2, SO2, H2S, t-ra) arba lygiavertis | 36 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Dūmomatis MDO-2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Dūmomatis Opacilyt 1020, 1030 arba lygiavertis | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Konduktometras CyberScan COND 610, VARIO Cond arba lygiavetis |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Konduktometras Handylab LF 11 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Konduktometras JENWAY 4510 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Konduktometras KNICK Portamess Cond 911 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Konduktometras WTW Cond 315i, Cond 720, Cond 3110, Cond 3210, Cond 3310, Multi 340i, Multi 9310 IDS arba lygiavertis |  | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Konduktometras – termometras HD 2106.1 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Oksimetras OXI 3205, 3210 arba lygiavertis | 24 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Oksimetras OXI 597 | 4 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Oksimetras OXI 730, OXI 7310, arba lygiavertis | 44 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | pH-metras InoLab 720, InoLab 7310, InoLab Level 1 arba lygiavertis | 24 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | pH matuoklis XS Instruments pH 80+DHS arba lygiavertis | 4 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | pH-metras 3110 SET2, 3210 SET | 10 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
22. | pH-metras pH/ION 735 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
23. | pH-metras PHM 210 | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
24. | pH-metras stacionarus HI 2211-02 arba lygiavertis | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Vandens parametrų analizatorius SEBA KLL-Q-1, KLL-Q-2 (pH, el. laidis, ištirpęs deguonis, temperatūra) arba lygiavertis | 2 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
26. | Vandens parametrų analizatorius HORIBA LAQUA WQ-330-K (pH, el. laidis, ištirpęs deguonis, temperatūra) | 4 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Vandens parametrų analizatorius WTW MULTILINE P4 | 8 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Vandens parametrų analizatorius WTW Multi 340i, Multi 350i, Multi 3320 (pH, el. laidis, ištirpęs deguonis, temperatūra) arba lygiavertis | 10 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
29. | Vandens parametrų analizatorius WTW Multi 3630 IDS (pH, el. laidis, ištirpęs deguonis, temperatūra) arba lygiavertis | 14 | 168 |  |  | 0 | 0 | 0
30. | Vandens kokybės Multi-parametrinis zondas In-Situ Aqua TROLL500 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
31. | Vandens parametrų analizatorių SEBA, HORIBA, WTW ar lygiaverčių ištirpusio deguonies matuokliai | 44 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bendra kaina, Eur be PVM | [7 empty] | 0
Transporto išlaidos, paslaugas teikiant užsakovo laboratorijose
Eil. Nr. | Adresas | Preliminarus atvykimų į užsakovo laboratoriją skaičius per sutarties laikotarpį | Vieno atvykimo į laboratoriją įkainis (į abi puses), Eur be PVM | Suma paslaugos, Eur be PVM (3*4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Goštauto g. 9, Vilnius | 4 |  | 0
2. | Oršos g. 8, Vilnius | 4 |  | 0
3. | Taikos pr. 26, Klaipėda | 4 |  | 0
4. | Kauno g. 69, Alytus | 4 |  | 0
5. | Rotušės a. 12, Kaunas | 4 |  | 0
6. | Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė | 4 |  | 0
7. | Žvaigždžių g. 21, Panevėžys | 4 |  | 0
8. | Aušros al. 29a, Šiauliai | 4 |  | 0
9. | Metalo g. 11, Utena | 3 |  | 0
Bendra kaina, Eur be PVM |  |  |  | 0
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Bendra kaina, Eur be PVM
1. | Vandens ir dujų analizatorių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos | 0
2. | Transporto išlaidos, paslaugas teikiant užsakovo laboratorijose | 0
III pirkimo dalies pasiūlymo bendra palyginamoji kaina, Eur be PVM |  | 0