KLAUSIMYNAS

FORMALDEHIDO TIRPALAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

FORMALDEHIDO TIRPALAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Formaldehido tirpalas sterilizacijai 2% |  |  |
| 0 | Formaldehido tirpalas 2% (810 l) |  |  |
| 1 | Formaldehido tirpalas turi būti skirtas naudoti įstaigos turimam žemos temperatūros sterilizatoriui. |  |  |
| 2 | Formaldehido koncentracija tirpale turi būti ne didesnė kaip 2 %. |  |  |
| 3 | Produktas turi būti tiekiamas atsparioje, vienkartinėje, perdirbamoje mažo tankio polietileno (LDPE) pakuotėje, kurios talpa – 2,7 (+ 0,1) litro. |  |  |
| 4 | Pakuotė turi būti tinkama naudoti žemos temperatūros formaldehido sterilizacijos procese sterilizatoriuje MATACHANA 130 LF. |  |  |
| 5 | Formaldehido 2 % tirpalas turi būti skirtas naudoti tik kaip sterilizatoriaus MATACHANA 130 LF procesinė cheminė medžiaga, neturinti savarankiškos biocidinės paskirties ir nepatenkanti į Biocidinių produktų reglamento (ES) Nr. 528/2012 taikymo sritį. |  |  |
| 6 | Produktas turi būti tiekiamas su CLP reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 atitinkančiu ženklinimu ir saugos duomenų lapu (SDS) lietuvių kalba. |  |  |
| 7 | Tiekėjas privalo pateikti naudojimo instrukciją lietuvių kalba. |  |  |