TSD-1265, VPP-6955

Lazerio fibrų (šviesolaidžių) techninė specifikacija (kiekis 5 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninis suderinamumas | Siūlomas lazerio šviesolaidis techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Boston Scientific“ lazeriu „Auriga XL“ |  |
| 2. | Reikalavimai šviesolaidžiui | - Jungtis „black hole“ arba lygiaverčio tipo; - Skirtas daugkartiniam naudojimui; - Darbinis ilgis ≥ 3 m; - Apskaičiuotas ne mažiau kaip 10-čiai litotripsijų. |  |
| 3. | Šviesolaidžio skersmuo | Užsakymo metu pagal poreikį galima rinktis šiuos šviesolaidžio skersmenis: - 230 μm; - 270 μm; - 365 μm; - 600 μm. |  |
| 4. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 5. | Įrangos pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminio charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomų prekių pavyzdžiai.