Splava  pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas                   		                                                                      Pirkimo  sąlygų  Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR  PASIŪLYMO KAINA

REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS (NR. 10913-1)

VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

2026 -__  -__

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens telefono numeris: |  |
| Atsakingo už pasiūlymą asmens el. pašto adresas: |  |

| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.): |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |

- Tiekėjo patvirtinimai:

  - Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

  - Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

  - Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys kvalifikuoti specialistai.

  - Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

- Bendrieji reikalavimai:

2.1.	Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Šiltnamių g. 29, Vilnius (toliau – Ligoninė, perkančioji organizacija), perka reagentus ir eksploatacines medžiagas  (toliau – prekės) kartu su prekių panaudojimui (tyrimų atlikimui) reikalingų analizatorių, kaip nurodyta šioje techninėje specifikacijoje (toliau – įranga, analizatorius), panauda.

2.2.      Visi siūlomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalūs, tinkami darbui su tiekėjo pagal panaudą siūloma įranga. Visos prekės turi būti siūlomos įrangos gamintojo. Jeigu reagentai ir/ar eksploatacinės medžiagos pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu  pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomos prekės yra adaptuotos šiai įrangai ir atitinka visus kokybės parametrus.

2.3.      Kartu turi būti teikiamos ir į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos tyrimams atlikti reikalingos priemonės ir eksploatacinės medžiagos (kontrolinės medžiagos, tirpalai ir kiti reikmenys).

2.4.      Paaiškėjus, kad tiekėjo numatytas reagentų ir/ar eksploatacinių medžiagų kiekis yra nepakankamas perkančiosios organizacijos numatytam tyrimų kiekiui, tiekėjas įsipareigoja pristatyti trūkstamus reagentus ir eksploatacines medžiagas savo sąskaita.

2.5.    Reagentai privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus ir būti paženklinti atitikties ženklu  CE, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.6.    Reagentų ir eksploatacinių medžiagų galiojimas jų pateikimo perkančiajai organizacijai dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko.

2.7.    Kiekviena pristatoma reagentų serija turi būti sertifikuota pagal kokybės kontrolės procedūrą.

2.8.    Siūloma įranga turi turėti galimybę prijungti ją prie perkančiosios organizacijos laboratorinės informacinės sistemos. Įranga turi turėti  išeities protokolo specifikaciją.

2.9.   Tiekėjas turi užtikrinti siūlomos įrangos saugią darbinę būklę ir kokybišką funkcionalumą visą sutarties galiojimo laiką.

2.10.  Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.

2.11.  Siūlomos įrangos kokybė turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nurodytus reikalavimus.   Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu, kartu su įranga tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.12.   Perkančiosios organizacijos darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su siūlomomis in vitro diagnostikos priemonėmis / prietaisais.

2.13.   Prekės pristatomos pagal perkančiosios organizacijos poreikį tiekėjo transportu ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu.

2.14.   Tiekėjas įsipareigoja įrangą pristatyti į perkančiosios organizacijos nurodytą patalpą, ją surinkti, sumontuoti/instaliuoti/įdiegti, paruošti darbui, suderinti/išbandyti, pateikti perkančiajai organizacijai įrangos instrukciją lietuvių ir originalo kalba, apmokyti perkančiosios organizacijos personalą perkančiosios organizacijos patalpose dirbti su įranga ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.15.   Prekės ir įranga pristatomi adresu Šiltnamių g. 29, 04129 Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą.

2.16.   Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus dokumentus, patvirtinančius atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.17. Techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:

*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. ** Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai ir kokybiniai parametrai,  Tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

| Eil. Nr. |  | Reagentų/ priemonių pavadinimai |  |  | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai |  |  |  | Maksimalus tyrimų skaičius 36 mėn. |  |  | Vieneto tyrimo kaina (įkainis), Eur be PVM |  |  | PVM tarifas (%) |  |  |  | Maksimalaus tyrimų kiekio kaina Eur, be PVM |  |  |  | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, gamintojo suteiktas prekės kodas Nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje |  |  | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pakuotės dydis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7= 4 x 5 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |
| - Reagentai ir priemonės automatizuotai tyrimų sistemai, skirtai mikroorganizmų aptikimui kraujyje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Skystos terpės aerobinėms ir anaerobinėms bakterijoms |  |  | 1.1.1.Specializuotos skystos terpės atskirose talpose (buteliukuose), skirtos aerobinių ir anaerobinių bakterijų kultivavimui iš kraujo su antibiotikus absorbuojančiomis priemonėmis. Pateikti neutralizuojamų antibiotikų sąrašą. 1.1.2. Specializuotos skystos terpės talpose (buteliukuose) turi būti suderinamos su masių spektrometrijos metodo reagentų rinkiniu, skirtu tiesioginei mikroorganizmų identifikacijai (be išsėjimo ant kietų mitybinių terpių). Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |  |  |  | 18 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Skystos terpės mažesnio ėminio tūrio (pediatrinės) |  |  | 1.2.1.Specializuotos skystos terpės mažesnio ėminio tūrio talpoje (buteliukuose), skirtos aerobinių ir anaerobinių bakterijų kultivavimui iš kraujo su antibiotikus absorbuojančiomis priemonėmis. 1.2.2. Specializuotos skystos terpės talpose (buteliukuose) turi būti suderinamos su masių spektrometrijos metodo reagentų rinkiniu, skirtu tiesioginei mikroorganizmų identifikacijai (be išsėjimo ant kietų mitybinių terpių). Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Papildomos priemonės |  |  | Priemonės kraujo parėmimui iš venos. |  |  |  | 18 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Papildomos priemonės |  |  | Vienkartinės priemonės išsėjimui ant mitybinių terpių. |  |  |  | 18 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR be PVM:. PVM suma (EUR):. Bendra pasiūlymo (sutarties) kaina, Eur su PVM:. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.. *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo... Su reagentais panaudai tiekėjo siūloma įranga turi atitikti šiuos reikalavimus:. |
| Eil Nr. |  |  |  | Techniniai parametrai įrangai mikroorganizmų kultivavimui ir aptikimui kraujyje (panauda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reikalavimų atitikimas (įrangos dokumentacijoje tiksliai pažymimas atitikimas technininiam parametrui) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Paskirtis |  |  | Inkubuoti ir aptikti mikroorganizmus (bakterijas ir mikroskopinius grybus) kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nustatomi parametrai |  |  | Fluorescencinis arba lygiavertis (teikiant lygiavertę sistemą būtina įrodyti tyrimo metodo lygiavertiškumą moksliniais tyrimais ir dokumentacija). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kultivavimo sąlygos |  |  | Mėginiai inkubuojami 35 ± 1.5°C temperatūroje ir maišomi nuo 0° iki 20° kampu. Mikroorganizmų augimas vertinamas ne rečiau kas 10 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Inkubacijos laiko keitimas |  |  | Mėginiai gali būti įdedami ir ištraukiami bet kuriuo metu bei grąžinami nepriklausomai nuo inkubacijos dienos. Inkubacijos trukmė gali būti keičiama. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Įspėjimų signalų sistema |  |  | Nustačius mikroorganizmų augimą terpėje, esant prietaiso gedimui ir operacijų klaidos atvejui, įrangoje turi būti vizualinė ir garsinė įspėjimų sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Įrangos talpa |  |  | Ne mažiau 120 buteliukų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Įrangos papildomos sudėtinės dalys |  |  | - kompiuteris ir monitorius (arba integruota į analizatorių); - spausdintuvas; - brūkšninių kodų skaitytuvas; - nepertraukiamos srovės šaltinis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis |  |  | Pateikiama su įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIŪLOMOS PANAUDAI ĮRANGOS DUOMENYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įrangos gamintojo pavadinimas, modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įrangos gamybos metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įrangų skaičus |  |  |  |  |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įrangos vertė EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Įrangos vertė EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |