## Forma PVZ
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1
SUDERINTA: ___________ Eurai |  |  |  |  | TVIRTINU:_______________ Eurai
ATSAKINGAS ASMUO ______________ |  |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
20___ M. ________________ MĖN. D. |  |  |  |  | 20___ M. ________________ MĖN. ______ D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
|  |  | Sudaryta pagal | 20______ - _______ kainas
Statinių grupė:
Statinys:
Žiniaraštis:
DATA: |  |  |  | Suma žiniaraščiui |  | Eurų | 0
Sąm. | Darbo kodas | Įrangos gamintojo pavadinimas ir/arba modelis | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis* | Kaina (EUR)
eil. |  | PASTABOS | PAVADINIMAS | vnt |  | Vieneto Kaina | Iš viso
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema Vytauto Didžiojo g. 59, Kelmė
1
1 |  |  | Adresinė centralė su korpusu | kompl. | 1 |  | 0
2 |  |  | Adresinis optinis dūmų jutiklis | Vnt. | 42 |  | 0
3 |  |  | Adresinis temperatūrinis jutiklis | Vnt. | 2 |  | 0
4 |  |  | Adresinio jutiklio bazė | Vnt. | 44 |  | 0
5 | N/D | N/D | Izoliatorius | Vnt. | 1 |  | 0
6 |  |  | Adresinis rankinis pavojaus mygtukas | Vnt. | 5 |  | 0
7 |  |  | Adresinė vidinė sirena | Vnt. | 3 |  | 0
8 |  |  | Adresinė lauko sirena | Vnt. | 1 |  | 0
9 | N/D | N/D | Akumuliatorius 12V, 7-18Ah | Vnt. | 2 |  | 0
10 |  |  | Neįgaliųjų san. mazgo blykstė | Vnt. | 1 |  | 0
11 | N/D | N/D | Instaliacinės medžiagos, kabeliai, loveliai, papildomos smulkios ir apdailos medžiagos | kompl. | 1 |  | 0
12 | N/D | N/D | Sistemų montavimo, testavimo, derinimo, prijungimo prie pastato elektros tinklo, konfigūravimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
13 | N/D | N/D | Priešgaisrinės signalizacijos sistemos darbo projektas ir išpildomoji dokumentacija, apmokymas ir pridavimas | kompl. | 1 |  | 0
14 | N/D | N/D | Senosios priešgaisrinės signalizacijos ir jos dalių demontavimas ir utilizavimas bei išprogramavimas iš apsaugos signalizacijos. | kompl. | 1 |  | 0
15 | N/D | N/D | Apdailos atlikimas aplink demontuotą įrangą | Kompl. | 1 |  | 0
Skyriuje 1 | [6 empty] | 0
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema Vydūno g. 7A, Kuršėnai, Šiaulių r
2
1 |  |  | Adresinė centralė su korpusu | kompl. | 1 |  | 0
2 |  |  | Adresinis optinis dūmų jutiklis | Vnt. | 29 |  | 0
3 |  |  | Adresinis temperatūrinis jutiklis | Vnt. | 1 |  | 0
4 |  |  | Adresinio jutiklio bazė | Vnt. | 30 |  | 0
5 | N/D | N/D | Izoliatorius | Vnt. | 1 |  | 0
6 |  |  | Adresinis rankinis pavojaus mygtukas | Vnt. | 2 |  | 0
7 |  |  | Adresinė vidinė sirena | Vnt. | 2 |  | 0
8 |  |  | Adresinė lauko sirena | Vnt. | 1 |  | 0
9 | N/D | N/D | Akumuliatorius 12V, 7-18Ah | Vnt. | 2 |  | 0
10 |  |  | Neįgaliųjų san. mazgo blykstė | Vnt. | 1 |  | 0
11 | N/D | N/D | Instaliacinės medžiagos, kabeliai, loveliai, papildomos smulkios ir apdailos medžiagos | kompl. | 1 |  | 0
12 | N/D | N/D | Sistemų montavimo, testavimo, derinimo, prijungimo prie pastato elektros tinklo, konfigūravimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
13 | N/D | N/D | Priešgaisrinės signalizacijos sistemos darbo projektas ir išpildomoji dokumentacija, apmokymas ir pridavimas | kompl. | 1 |  | 0
14 | N/D | N/D | Senosios priešgaisrinės signalizacijos ir jos dalių demontavimas ir utilizavimas bei išprogramavimas iš apsaugos signalizacijos. | kompl. | 1 |  | 0
15 | N/D | N/D | Apdailos atlikimas aplink demontuotą įrangą | Kompl. | 1 |  | 0
Skyriuje 2 | [6 empty] | 0
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema Vilniaus g. 30, Pakruojis
3
1 |  |  | Adresinė centralė su korpusu | kompl. | 1 |  | 0
2 |  |  | Adresinis optinis dūmų jutiklis | Vnt. | 39 |  | 0
3 |  |  | Adresinis temperatūrinis jutiklis | Vnt. | 1 |  | 0
4 |  |  | Adresinio jutiklio bazė | Vnt. | 40 |  | 0
5 | N/D | N/D | Izoliatorius | Vnt. | 1 |  | 0
6 |  |  | Adresinis rankinis pavojaus mygtukas | Vnt. | 4 |  | 0
7 |  |  | Adresinė vidinė sirena | Vnt. | 2 |  | 0
8 |  |  | Adresinė lauko sirena | Vnt. | 1 |  | 0
9 | N/D | N/D | Akumuliatorius 12V, 7-18Ah | Vnt. | 2 |  | 0
10 |  |  | Neįgaliųjų san. mazgo blykstė | Vnt. | 1 |  | 0
11 | N/D | N/D | Instaliacinės medžiagos, kabeliai, loveliai, papildomos smulkios ir apdailos medžiagos | kompl. | 1 |  | 0
12 | N/D | N/D | Sistemų montavimo, testavimo, derinimo, prijungimo prie pastato elektros tinklo, konfigūravimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
13 | N/D | N/D | Priešgaisrinės signalizacijos sistemos darbo projektas ir išpildomoji dokumentacija, apmokymas ir pridavimas | kompl. | 1 |  | 0
14 | N/D | N/D | Senosios priešgaisrinės signalizacijos ir jos dalių demontavimas ir utilizavimas bei išprogramavimas iš apsaugos signalizacijos. | kompl. | 1 |  | 0
15 | N/D | N/D | Apdailos atlikimas aplink demontuotą įrangą | Kompl. | 1 |  | 0
Skyriuje 3 | [6 empty] | 0
Praėjimo kontrolės sistema Vydūno g. 7A, Kuršėnai, Šiaulių r.
4
1 |  |  | Praėjimo kontrolės centrinis valdiklis | Vnt. | 1 |  | 0
2 |  |  | Durų kontroleris | Vnt. | 1 |  | 0
3 | N/D | N/D | El. maitinimo šaltinis | Vnt. | 1 |  | 0
4 | N/D | N/D | Akumuliatorius 12V, 7-18Ah | Vnt. | 1 |  | 0
5 |  |  | Išėjimo mygtukas | Vnt. | 1 |  | 0
6 |  |  | Kortelių skaitytuvas | Vnt. | 1 |  | 0
7 |  |  | Elektromagnetas durims | Vnt. | 1 |  | 0
8 |  |  | Praėjimo kontrolės kortelės/žetonai | vnt. | 40 |  | 0
9 | N/D | N/D | Instaliacinės medžiagos, metalinės ar plastikinės dėžutės, kabeliai, loveliai, papildomos smulkios ir apdailos medžiagos | kompl. | 1 |  | 0
10 | N/D | N/D | Sistemų montavimo, testavimo, derinimo, prijungimo prie pastato elektros tinklo, konfigūravimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
11 | N/D | N/D | Senosios įrangos ir jos dalių demontavimas ir utilizavimas bei išprogramavimas | kompl. | 1 |  | 0
12 | N/D | N/D | Apdailos atlikimas aplink demontuotą įrangą | Kompl. | 1 |  | 0
Skyriuje 4 | [6 empty] | 0
Praėjimo kontrolės sistema Vytauto Didžiojo g. 59, Kelmė
5
1 |  |  | Praėjimo kontrolės centrinis valdiklis | Vnt. | 1 |  | 0
2 |  |  | Durų kontroleris | Vnt. | 4 |  | 0
3 | N/D | N/D | El. maitinimo šaltinis | Vnt. | 4 |  | 0
4 | N/D | N/D | Akumuliatorius 12V, 7-18Ah | Vnt. | 4 |  | 0
5 |  |  | Išėjimo mygtukas | Vnt. | 4 |  | 0
6 |  |  | Kortelių skaitytuvas | Vnt. | 4 |  | 0
7 |  |  | Elektromagnetas durims | Vnt. | 4 |  | 0
8 |  |  | Praėjimo kontrolės kortelės/žetonai | vnt. | 40 |  | 0
9 | N/D | N/D | Instaliacinės medžiagos, metalinės ar plastikinės dėžutės, kabeliai, loveliai, papildomos smulkios ir apdailos medžiagos | kompl. | 1 |  | 0
10 | N/D | N/D | Sistemų montavimo, testavimo, derinimo, prijungimo prie pastato elektros tinklo, konfigūravimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
11 | N/D | N/D | Senosios įrangos ir jos dalių demontavimas ir utilizavimas bei išprogramavimas | kompl. | 1 |  | 0
12 | N/D | N/D | Apdailos atlikimas aplink demontuotą įrangą | Kompl. | 1 |  | 0
Skyriuje 5 | [6 empty] | 0
Apsauginė sistema Vytauto Didžiojo g. 59, Kelmė
6
1 |  |  | Apsaugos centralė (plokštė) | Vnt. | 1 |  | 0
2 |  |  | Išplėtimo modulis | Vnt. | 1 |  | 0
3 | N/D | N/D | Dėžė su spynele, transformatoriumi, maitinimo šaltiniu, sabotažu | Vnt. | 2 |  | 0
4 |  |  | Klaviatūra apsaugos signalizacijai liečiamu ekranu | Vnt. | 1 |  | 0
5 |  |  | Klaviatūra apsaugos signalizacijai su LCD ekranu | Vnt. | 1 |  | 0
6 |  |  | Judesio jutiklis | Vnt. | 7 |  | 0
7 |  |  | Judesio jutiklis su stikladūžiu | Vnt. | 17 |  | 0
8 |  |  | Magnetinis kontaktas durims | Vnt. | 3 |  | 0
9 |  |  | Magnetinis kontaktas garažui | Vnt. | 1 |  | 0
10 |  |  | Magnetiniai kontaktai langams | Vnt. | 26 |  | 0
11 |  |  | Vidaus sirena | Vnt. | 2 |  | 0
12 |  |  | Lauko sirena | Vnt. | 1 |  | 0
13 | N/D | N/D | Instaliacinės medžiagos, kabeliai, loveliai, papildomos smulkios ir apdailos medžiagos | kompl. | 1 |  | 0
14 | N/D | N/D | Apsauginės sistemų montavimo, testavimo, derinimo, prijungimo prie pastato elektros tinklo, konfigūravimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
15 | N/D | N/D | Apsauginės sistemų darbo projektas ir išpildomoji dokumentacija, apmokymas ir pridavimas | kompl. | 1 |  | 0
16 | N/D | N/D | Senosios apsauginės sistemos ir jos dalių demontavimas ir utilizavimas. | kompl. | 1 |  | 0
17 | N/D | N/D | Apdailos atlikimas aplink demontuotą įrangą | Kompl. | 1 |  | 0
18 | N/D | N/D | Kompiuteris su įdiegtomis programomis | Kompl. | 1 |  | 0
Skyriuje 6 | [6 empty] | 0
Apsauginė sistema Vydūno g. 7A, Kuršėnai, Šiaulių r.
7
1 |  |  | Apsaugos centralė (plokštė) | Vnt. | 1 |  | 0
2 |  |  | Išplėtimo modulis | Vnt. | 1 |  | 0
3 | N/D | N/D | Dėžė su spynele, transformatoriumi, maitinimo šaltiniu, sabotažu | Vnt. | 2 |  | 0
4 |  |  | Klaviatūra apsaugos signalizacijai liečiamu ekranu | Vnt. | 1 |  | 0
5 |  |  | Judesio jutiklis su stikladūžiu | Vnt. | 12 |  | 0
6 |  |  | Magnetinis kontaktas durims | Vnt. | 1 |  | 0
7 |  |  | Magnetiniai kontaktai langams | Vnt. | 11 |  | 0
8 |  |  | Vidaus sirena | Vnt. | 1 |  | 0
9 |  |  | Lauko sirena | Vnt. | 1 |  | 0
10 | N/D | N/D | Instaliacinės medžiagos, kabeliai, loveliai, papildomos smulkios ir apdailos medžiagos | kompl. | 1 |  | 0
11 | N/D | N/D | Apsauginės sistemų montavimo, testavimo, derinimo, prijungimo prie pastato elektros tinklo, konfigūravimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
12 | N/D | N/D | Apsauginės sistemų darbo projektas ir išpildomoji dokumentacija, apmokymas ir pridavimas | kompl. | 1 |  | 0
13 | N/D | N/D | Senosios apsauginės sistemos ir jos dalių demontavimas ir utilizavimas. | kompl. | 1 |  | 0
14 | N/D | N/D | Apdailos atlikimas aplink demontuotą įrangą | kompl. | 1 |  | 0
Skyriuje 7 | [6 empty] | 0
Viso žiniaraštyje 1 | [6 empty] | 0
|  |  |  | Bendra vertė be PVM |  |  | 0
|  |  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  |  | Iš VISO žiniaraštyje, bendra vertė su PVM |  |  |  | 0
* Rangovas privalo tikslius medžiagų ir Darbų kiekius tikslintis vietoje, objekte ir esant reikalingumui juos atlikti, kad sistemos veiktų tinkamai. Lentelėje pateikti medžiagų kiekiai yra orientacinio pobūdžio.
Sudarė :
/Pavardė/

## Lapas1
vnt.
kompl.
m.
pasl.
val.
t.
m3
m2