# 1 priedas Techninė specifikacija

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Pirkimas atliekamas vykdant projektą „Pažangūs tvarūs būstai – magistrantūros kursas (INHABITAT)“ Nr. ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-101108631.

Pirkimo objektas – „Oro kokybės tikrinimo įrenginys su bepiločiu orlaiviu“

Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas: 38344000-8;

Pirkimas skaidomas į 2 pirkimo dalis:

1 pirkimo dalis: Oro kokybės tikrinimo įrenginys;

2 pirkimo dalis: Bepilotis orlaivis bei praktiniai ir teoriniai mokymai bei pilotavimo licencijų įgijimas.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Visa siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, gamykliniame įpakavime. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta („Refurbished“ arba „Remarketed“).

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu Kauno technologijos universiteto patalpose, Gedimino g. 50 Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“ ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-401  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4. punktu, nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų:

Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos  ir (ar) pakeičiamos.

Prekių pakuotė/ės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 3 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, prekės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius, ir/ar brėžinius, ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 2 metų garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos pradėti gedimo šalinimo procesą. O jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1 pirkimo dalis: „Oro kokybės tikrinimo įrenginys“

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 1. | Apibūdinimas: | Nešiojamas oro kokybės tikrinimo ir analizės įrenginys (dujų detektorius), skirtas lakiųjų ir toksiškų cheminių medžiagų aptikimui realiuoju laiku. |  |
| 2. | Funkciniai reikalavimai: |  |  |
| 2.1 |  | Įrenginys turi užtikrinti realaus laiko oro sudėties analizę ir pateikti vartotojui aiškią informaciją apie aptiktas medžiagas. |  |
| 2.2 |  | Turi būti galimybė aptikti ir identifikuoti įvairias dujas ir cheminius junginius, įskaitant, bet neapsiribojant: pramonines, degiąsias, toksiškas ir sprogstamąsias medžiagas. |  |
| 2.3 |  | Įrenginys turi turėti vidinę ir (ar) išorinę atmintį matavimo duomenims saugoti ir galimybę juos perkelti į išorinį įrenginį. |  |
| 2.4 |  | Turi būti numatyta garsinė ir (ar) vizualinė signalizacija, viršijus nustatytas pavojingų medžiagų ribas. |  |
| 3. | Techniniai reikalavimai: |  |  |
| 3.1 |  | Aptikimo technologija: nanodalelių / pažangi dujų analizės technologija. |  |
| 3.2 |  | Aptinkamų medžiagų kiekis: ne mažiau kaip kelios dešimtys skirtingų cheminių junginių. |  |
| 3.3 |  | Reakcijos (atsako) laikas: ne ilgesnis kaip 10 sekundės nuo medžiagos aptikimo. |  |
| 3.4 |  | Matavimo rezultatų atvaizdavimas: integruotas ekranas. |  |
| 3.5 |  | Matavimo metodas: lazerinis šviesos sklaidos metodas |  |
| 3.6 |  | Rezoliucija: ne blogesnė kaip 1 µg/m³. |  |
| 3.7 |  | PM2.5 ir PM10: iki ne mažiau kaip 1000 µg/m³. |  |
| 3.8 |  | Turi būti integruota drėgmės korekcija. |  |
| 4. | Mobilumas ir ergonomika: |  |  |
| 4.1 |  | Įrenginys turi būti kompaktiškas ir lengvas, tinkamas tvirtinti prie bepiločio orlaivio. |  |
| 4.2 |  | Maitinimas: iš išorinės įkraunamos baterijos ir (ar) bepiločio orlaivio. |  |
| 4.3 |  | Veikimo trukmė ne trumpesnė kaip 30–35 minutės nepertraukiamo darbo. |  |
| 5. | Darbinės sąlygos: |  |  |
| 5.1 |  | Darbinė aplinkos temperatūra: ne siauresnė kaip nuo 0 °C iki +40 °C. |  |
| 5.2 |  | Atsparumas aplinkos poveikiui: įrenginys turi būti tinkamas naudoti lauko sąlygomis (atsparus dulkėms ir drėgmei pagal gamintojo specifikaciją). |  |
| 6. | Programinė įranga ir duomenų valdymas: |  |  |
| 6.1 |  | Įrenginys turi būti suderinamas su gamintojo programine įranga, leidžiančia peržiūrėti, analizuoti ir eksportuoti matavimo duomenis. |  |
| 6.2 |  | Duomenų perdavimas: laidinis ir (ar) belaidis ryšys. |  |
| 7. | Komplektacija ir dokumentacija: |  |  |
| 7.1 |  | Oro kokybės tikrinimo įrenginys |  |
| 7.2 |  | Įkrovimo priemonė (kabelis ir (ar) adapteris) |  |
| 7.3 |  | Kietųjų dalelių 1 μm, 2.5 μm ir 10 μm frakcijų (angl. PM 1 & 2.5 & 10) ir lakiųjų organinių junginių (angl. TVOC) jutimo moduliai |  |
| 7.4 |  | Bepiločio orlaivio integracijos rinkinys, pritaikytas montuoti ant bepiločio orlaivio |  |
| 7.5 |  | Programinės įrangos licencija |  |

2 pirkimo dalis: „Bepilotis orlaivis“ techninė specifikacija.

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
| 1. | Drono tipas | Bepilotis orlaivis skirtas profesionaliam naudojimui, įskaitant, bet neapsiribojant: infrastruktūros ir inžinerinių objektų inspekcijas, teritorijų stebėseną, aplinkos monitoringą, saugumo užtikrinimą, fotogrametrinius ir 3D modeliavimo darbus. Turi būti galimybė prie drono montuoti įvairius papildomus įrenginius, pavyzdžiui oro kokybės tikrinimo įrenginius ir pan. |  |
| 2. | Svoris | Ne daugiau kaip 3 kg (su baterija) |  |
| 3. | Darbo temperatūrų diapazonas | Nuo −10 °C iki +40 °C (veikimo metu) |  |
| 4. | Maksimalus skrydžio laikas (be naudingosios apkrovos) | Ne mažiau kaip 45 minutės |  |
| 5. | Maksimalus horizontalus skrydžio greitis: | Ne mažiau kaip 15 m/s. |  |
| 4 | Skrydžio tikslumas (RTK) (ne blogiau) | ±0.1 m vertikaliai; ±0.1 m horizontaliai |  |
| 5 | Dažnis | 2.400 GHz – 2.4835 GHz |  |
| 6 | Kameros sensorius | 1/1.3" CMOS; Pikseliai: 48 MP |  |
| 7 | Objektyvo matymo kampas | FOV 82° |  |
| 8 | Skaitmeninis sklendės užraktas | 8 – 1/8000 s |  |
| 9 | Atstumas | CE 12 km |  |
| 10 | Kameros fotografavimas | Gali fotografuoti automatinio skrydžio metu 5 kryptimis |  |
| 11 | Valdymo stotelės ekrano įstrižainė | ne mažiau 7‘‘ |  |
| 12 | Didžiausias posvyrio kampas | Ne blogiau kaip 35° |  |
| 13 | Programinė įranga | 3D modeliavimo programinės įrangos licencija – 1 metams |  |
| 14 | RTK modulis | Yra RTK funkcija |  |
| 15 | Priedai | Komplekte turi būti 5 baterijos, profesionali baterijų įkrovimo stotis, valdymo pultas, MicroSD kortelė 64GB, apsauginis lagaminas, USB-C maitinimo adapteris, mobiliojo ryšio modemas. |  |
| 16 | Sertifikatai | CE ženklinimas, atitikimas ES saugos ir elektromagnetinio suderinamumo reikalavimams |  |
| 17 | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje |  |
| 18 | Mokymai |  |  |
| 18.1 | Bepiločių orlaivių ir programinės įrangos praktiniai mokymai | Paslauga 6 asmenims. Ne mažiau 6 valandų kontaktinių mokymų. |  |
| 18.2 | A1/A3 ir A2/STS teorijos mokymai bei egzaminai | Paslauga 6 asmenims. Į paslaugų paketą turi įeiti: • Teorinės žinios A1/A3 pakategorės TKA egzaminui • A1/A3 TKA pažymėjimo išdavimas (TKA išlaidos) • Teorinės žinios A2/STS pakategorės TKA egzaminui • A2/STS egzaminas (TKA išlaidos) • A2/STS TKA pažymėjimo išdavimas (TKA išlaidos) • Atvykimo išlaidos |  |