## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
LAPAROSKOPINIAI INSTRUMENTAI UROLOGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | LAPAROSKOPINIAI INSTRUMENTAI UROLOGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Laparoskopiniai instrumentai urologijai
1.1. | Laparoskopinės optikos | 4 | vnt.
1.1.1. | Matymo kryptis 30°;
1.1.2. | Skersmuo 10 ± 0,1 mm;
1.1.3. | Ilgis 31 ± 1 cm;
1.1.4. | Autoklavuojama;
1.1.5. | Komplekte konteineris sterilizavimui bei laikymui;
1.2. | Šviesolaidis | 6 | vnt.
1.2.1. | Skersmuo 5 ± 0,2 mm;
1.2.2. | Ilgis 300 ± 50 cm;
1.2.3. | Su tiesia jungtimi;
1.2.4. | Be papildomų priedų suderinamas su TL300/TL400 tipo šviesos šaltiniais.
1.3. | Mono laidas | 12 | vnt.
1.3.1. | Tinkantis monopoliniams instrumentams;
1.3.2. | Ilgis 320 ± 20 cm.
1.4. | Bipolinis laidas | 12 | vnt.
1.4.1. | Tinkantis bipoliniams instrumentams;
1.4.2. | Ilgis 320 ± 20 cm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | ENDOUROLOGINIAI INSTRUMENTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Endourologiniai instrumentai
2.1. | Optika | 46 | vnt.
2.1.1. | Matymo kryptys:
2.1.2. | 0°
2.1.3. | 12°
2.1.4. | 30°
2.1.5. | Skersmuo 4 ± 1 mm;
2.1.6. | Ilgis 32 ± 2 cm;
2.1.7. | Autoklavuojama;
2.1.8. | Be papildomu priedų suderinama su ligoninės operacinėje naudojamais Karl Storz šviesolaidžiais.
2.2. | Šviesolaidis | 15 | vnt.
2.2.1. | Su tiesia jungtimi;
2.2.2. | Skersmuo 3,5 ± 0,2 mm;
2.2.3. | Ilgis 250 ± 50 cm.
2.3. | Bipolinis laidas | 12 | vnt.
2.3.1. | Rezektoskopui;
2.3.2. | Laido ilgis 400 ± 50 cm.
2.4. | Ureterorenoskopas | 9 | vnt.
2.4.1. | Distalinis galas ne daugiau 7 Fr. skersmens
2.4.2. | Mova – ne daugiau 8 Fr. skersmens, link instrumento galo storėjanti iki 11,5 ± 1 Fr;
2.4.3. | Turi būti ne mažiau kaip vienas 5 ± 0,5 Fr. skersmens instrumentinis kanalas;
2.4.4. | Instrumentas su kampiniu okuliaru, matymo kryptis 6 ± 20;
2.4.5. | Instrumento ilgis 43 ± 2 cm;
2.4.6. | Instrumentas turi būti autoklavuojamas. Komplekte pateikiamas vielinis krepšys instrumento laikymui, plovimui ir sterilizavimui.
2.5. | Žnyplės | 30 | vnt.
2.5.1. | Griebimui
2.5.2. | Akmenų fragmentams sugriebti
2.5.3. | Abi judančios žiaunos
2.5.4. | Dydis 5 ±1 FR
2.5.5. | Ilgis 60 ± 2 cm
2.5.6. | Suderinamos su perkamais uterenoskopais
2.6. | Instrumentas fascijosm uždaryti | 2 | vnt.
2.6.1. | Skersmuo 2,8 mm
2.6.2. | Ilgis 17 cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4370 2026-01-30 09:46:47