## 2023
Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
Medicinos pagalbos priemonių - kompensuojamų sauskelnių pirkimas
Eil.Nr | Pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. | Numatomas kiekis* | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas | Vieneto kaina, Eur be PVM | Vieneto priemoka Eur be PVM (esant 100 % kompensavimo lygiui) | Viso numatomo kiekio kaina Eur be PVM (5x7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Anatominės sauskelnės | Sauskelnės suaugusiems anatominės, M, apimtis ne mažiau 80-115 ± 10 cm, sugeriamumas ne mažiau kaip 3300 ml, išorinis sluoksnis pralaidus orui, be latekso, turi turėti kvapą neutralizuojančią sistemą, tvirtinamos, daugkartiniais lipdukais, su skysčio nepraleidžiančiu barjeru, elastinga juosmeninė dalimi, nealergizuoja ir nedirgina odos, turi turėtiskysčio indikatorių | vnt | 1200
2 | Anatominės sauskelnės | Sauskelnės suaugusiems anatominės, L, apimtis ne mažiau 90-140 ± 10 cm, sugeriamumas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 3700ml, išorinis sluoksnis pralaidus orui, be latekso, turi turėti kvapą neutralizuojančią sistemą, tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, su skysčio nepraleidžiančiu barjeru, elastinga juosmeninė dalimi, nealergizuoja ir nedirgina odos, turi turėtiskysčio indikatorių | vnt | 8500
3 | Anatominės sauskelnės | Sauskelnės suaugusiems anatominės, XL, apimtis ne mažiau 120-160 ± 10 cm, sugeriamumas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 3100ml, išorinis sluoksnis pralaidus orui, be latekso, turi turėti kvapą neutralizuojančią sistemą, tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, su skysčio nepraleidžiančiu barjeru, elastinga juosmeninė dalimi, nealergizuoja ir nedirgina odos, turi turėtiskysčio indikatorių | vnt | 1400
4 | Sauskelnės -kelnaitės | Sauskelnės suaugusiems kelnaitės, L, sugeriamumas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 1500 ml, apimtis ne mažiau 110-140 ± 10 cm, numaunamos ir užmaunamos kaip įprastas apatinis trikotažas, orui laidus išorinis sluoksnis, elastingi barjerai šonuose apsaugantys nuo pratekėjimo, nealergizuoti ir nedirginti odos, privalo turėti drėgmės indikatorių | vnt | 13800
5 | Sauskelnės-kelnaitės | Sauskelnės suaugusiems kelnaitės, M, sugeriamumas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 1500 ml, apimtis ne mažiau 80-110 ± 10 cm, numaunamos ir užmaunamos kaip įprastas apatinis trikotažas, orui laidus išorinis sluoksnis, elastingi barjerai šonuose apsaugantys nuo pratekėjimo, nealergizuoti ir nedirginti odos, privalo turėti drėgmės indikatorių | vnt | 1000
6 | Sauskelnės-kelnaitės | Sauskelnės suaugusiems kelnaitės, XL, sugeriamumas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau kaip 2000 ml, apimtis ne mažiau 135-170 ± 15 cm, numaunamos ir užmaunamos kaip įprastas apatinis trikotažas, orui laidus išorinis sluoksnis, elastingi barjerai šonuose apsaugantys nuo pratekėjimo, nealergizuoti ir nedirginti odos, privalo turėti drėgmės indikatorių | vnt | 8000
7 | Įklotai urologiniai moterims | Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1 arba lygiavertį) ne mažiau nei 500 ml., moterims, su kvapą neutralizuojančia sistema, privalo turėti skysčio paskirstymo/ užrakinimo sistemą, nealergizuoti ir nedirginti odos, privalo turėti lipnią juostelę per visą išorinį įkloto ilgį | vnt | 3000
8 | Juostinės sauskelnės | Sauskelnės suaugusiems juostinės, L, apimtis ne mažiau 90-120 ± 10 cm, sugeriamumas daugiau kaip 2500 ml, išorinis sluoksnis pralaidus orui, be latekso, turi turėti kvapą neutralizuojančią sistemą, tvirtinamos, daugkartiniais lipdukais, su skysčio nepraleidžiančiu barjeru, elastinga juosmeninė dalimi, nealergizuoja ir nedirgina odos, turi turėti skysčio indikatorių | vnt | 8000
9 | Paklotai sugeriantys drėgmę | 60-90cm ± 5 ;sugėrimas ne mažiau kaip 1000 ml; sugeriamasis sluoksnis pagamintas iš celiuliozės arba lygiavertės medžiagos;išorinė pusė pagaminta iš skysčiui nelaidžios medžiagos;nealergizuoja ir nedirgina odos | vnt | 1000
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:
PVM (nurodyti tarifą) suma:
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:
* Numatomas kiekis nurodytas tik pasiūlymų palyginimo tikslais, perkančioji organizacija prekes pirks pagal poreikį, teikdama užsakymus, neviršijant maksimalios sutarties vertės.