Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

DYZELINIO (ŽYMĖTO) KROSNIŲ KURO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objektas: dyzelinis (žymėtas) krosnių kuras (toliau – dyzelinas, kuras) skirtas šildymui.

Preliminarus kiekis: 79 000 litrų (prie +15⁰ C) per 3 mėn. laikotarpį nuo sutarties pasirašymo dienos. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kuro kiekio. Perkančioji organizacija įsipareigoja įsigyti kuro už Pradinės sutarties vertę – 55042,00 Eur be PVM. Užsakomas kuro kiekis priklausys nuo faktinių perkančiosios organizacijos poreikių, meteorologinių sąlygų ir kitų aplinkybių, lemiančių kuro sunaudojimą šildymui ar karšto vandens gamybai.

Reikalavimai: Dyzelinis (žymėtas) krosnių kuras turi atitikti:

- Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų privalomuosius kokybės rodiklių reikalavimus, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakyme Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“;

- LST EN 590:2013+A1:2017 „Automobiliniai degalai. Dyzelinas. Reikalavimai ir tyrimo metodai“ standartą (aktualią redakciją) arba lygiaverčio kokybės standarto reikalavimus.

- Priklausomai nuo metų laiko, pristatomas dyzelinis (žymėtas) krosnių kuras turi būti skirtas naudoti atitinkamai vasaros, pereinamajam arba žiemos laikotarpiams. Kuro ženklinimas turi atitikti kuro ženklinimui taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti Kuro atitiktį techninėje specifikacijoje nestatiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, pvz. kuro kokybės pažymėjimą, pasą, sertifikatą ar kitus lygiaverčius dokumentus.

Pristatymas:

Dyzelinis (žymėtas) krosnių kuras turi būti pristatomas automobiliniu transportu į perkančiosios organizacijos antžemines kuro talpyklas (2 vnt. po 50 kub. m.) adresu: Vilties g. 2, Macikų k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. Perkančios organizacijos teritorija   ir privažiavimas prie iškrovimo vietos sudaro  galimybes privažiuoti didelių gabaritų transporto priemonėms (iki 25000 -30000 litrų). Tiekėjas pristatydamas dyzelinį (žymėtą) krosnių kurą turi įsivertinti transporto privažiavimą prie iškrovimo vietos atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos teritoriją ir užsakytą kiekį. Kuras turi būti pristatomas ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos atstovo užsakymo telefonu, raštu ar el. paštu pateikimo tiekėjui dienos. Kuras pristatomas perkančiosios organizacijos darbo laiku nuo 800 iki 1500 val. Minimalus atskiro užsakymo kiekis 10000 litrų.

Kuras turi būti tiekiamas laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių prekybos naftos produktais reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Reikalavimai dokumentacijai:

Dyzelinio (žymėto) krosnių kuro pristatytam kiekiui tiekėjas turi pateikti šio kuro gamyklos - gamintojos patvirtintą kokybės pažymėjimą, kainų protokolą, degalų perdavimo dokumentą ir Saugos duomenų lapą. Jei kuro gamykla – gamintojas viešai neskelbia ir tiekėjui neteikia kainų protokolų, taikomas paskutinių dviejų paskelbtų / pateiktų kainų protokolų bazinio įkainio aritmetinis vidurkis.

Reikalavimai tiekėjui:

Tiekėjas visą sutarties galiojimo laikotarpį turi turėti licenciją verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

Reikalavimai transportui:

Perkamas dyzelinio (žymėtas) krosnių kuro kiekis turi būti pristatomas specialiu šiam kurui vežti pritaikytu automobiliniu transportu (kalibruotomis autocisternomis) pagal užsakytus kiekius į nurodytas talpyklas. Kuro perpumpavimo žarnos iš transporto į talpas reikalingas ilgis iki 30 metrų.

Kuro tiekimo automobiliai turi turėti metrologiškai patikrintus veikiančius kuro išdavimo skaitiklius.

Degalų priėmimo-perdavimo sąlygos:

Prieš priimant kurą į Perkančiosios organizacijos nurodytas talpyklas, gali būti (pagal poreikį) atliekamos kuro kokybės kontrolės procedūros.

Kuro kokybė, kiekis turi atitikti jį lydinčių kokybės dokumentų reikalavimus ir Pirkėjo reikalavimus. Pirkėjas turi teisę patikrinti Prekės siuntos kiekį ir kokybę. Tiekėjas ir Pirkėjas sutaria, kad esant abejonėms dėl Kuro kokybės, Kuro mėginiai paimami Kuro iškrovimo vietoje pagal galiojančią metodiką, dalyvaujant nepriklausomos laboratorijos atstovui. Paimti mėginiai perduodami patikrinimui nepriklausomoje laboratorijoje, pagal standarto LST EN 590:2014 bandymų metodus. Visas su Kuro kokybės patikrinimu susijusias išlaidas apmoka Tiekėjas – jeigu nustatyta, kad Kuras nekokybiškas arba Pirkėjas - jeigu Kuras – kokybiškas. Nepriklausomos laboratorijos atstovui nustačius, kad patiekto Kuro kokybė neatitinka Sutartyje nustatytų Kuro kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę jį grąžinti Tiekėjui. Visus Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius, susijusius su Prekės siuntos grąžinimu, apmoka Tiekėjas. Nepriklausomos laboratorijos atstovui nustačius, kad Kuras nekokybiškas, Tiekėjas savo sąskaita pakeičia Prekės siuntą nauja ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Jei per šį terminą Prekės siunta nėra pakeičiama nauja, Tiekėjas moka Pirkėjui 0,02 proc. nekokybiškos Prekės siuntos kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina visus Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius.

Kuras laikomas perduotas pirkėjui nuo to momento, kai yra patikrintas kuro kiekis ir kokybė, ir kai visas pristatytas kuras patenka į pirkėjo nurodytą/as talpyklą/as.

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Siekiant skatinti aplinkos užterštumo mažinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 papunkčiu (prekei tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių),  nustatoma:

- maksimalus teikiamų užsakymų skaičius pagal Sutartį – ne daugiau kaip 5  užsakymai. Esant galimybei, bus siekiama mažinti užsakymų skaičių;

- mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos apraše;

- tiekiant kurą į perkančiosios organizacijos nurodytą pristatymo vietą siekti, kad  būtų pasirenkamas optimalus maršrutas ir prekių tiekimas būtų organizuojamas darbo dienomis  ne piko valandomis nuo 07.00 val. iki 07.30 val., ir nuo 08.30 val. iki 12.00 val.; nuo 13.00 iki 14.30 val.

Pirkimo objektui taikomas socialinis  kriterijus:

- Socialinis kokybės kriterijus – sutarties tiesioginiam vykdymui (ne trumpiau nei sutarties galiojimo laikotarpis) tiekėjas įsipareigotų įdarbinti arba paskirtų įdarbintą ne mažiau kaip 1 –ą remiamą (-us) asmenį (-is), kuris (-ie) priklauso šiai tikslinei grupei (-ėms):

  - negalią turintis (-ys) asmuo (-enys);

  - asmuo (-enys), faktiškai auginantis (-ys) vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų;

  - asmuo (-enys), slaugantis (-ys) (prižiūrintis (-ys)) šeimos narius ar kartu gyvenančius asmenis, kuriems nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

  - asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;

  - asmuo (-enys), baigęs (-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti;

  - asmuo (-enys), grįžęs (-ę) iš laisvės atėmimo vietų;

vyresnis (-i) kaip 55 metų asmuo (-enys).