1 priedas

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS

KAUNO KLINIKŲ ORO KONDICIONIERIŲ SU ĮRENGIMO DARBAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos, Užsakovas arba Perkančioji organizacija).

1.2. Rangovas – atrinktas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

1.3. Pirkimo objektas – VRF freoninių kondicionierių vėsinimo sistemų įrengimas įskaitant elektros pajungimo, kondensato nuvedimo darbus. (toliau – Darbai).

1.4. Statinio (statinių grupės) pavadinimas – Akušerijos ir Ginekologijos korpusas.

1.5. Statybos vieta (adresas) – Kauno m. sav. Kauno m. Eivenių g. 2.

1.6. Statinio kategorija – Ypatingas statinys.

1.7. Statinio grupė pagal paskirtį – Negyvenamasis pastatas.

1.8. Statinio pogrupis pagal paskirtį – Gydymo.

1.9. Statinio projektas/aprašas – LSMUL Kauno klinikos projektavimo grupė, 2024m, „Kondicionierių įrengimas Neonatologijos klinikos patalpose, TPP-2138“.

2. Rangovo atliekamų Darbų apimtis ir terminai

2.1. VRF freoninių kondicionierių vėsinimo sistemų montavimo darbai įskaitant elektros pajungimo, kondensato nuvedimo darbus.

Statybos darbų metu nuardyti konstrukcijų ir apdailos elementai turi būti atstatyti rangovo sąskaita.

2.2. Darbų atlikimo terminai:

2.2.1. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena;

2.2.2. Darbų atlikimo terminas – 3 mėnesiai nuo Darbų pradžios.

2.2.3. Darbų atlikimo termino pratęsimas – 1 mėnesis nuo Darbų pradžios.

3. Užsakovo įsipareigojimai

3.1. Vykdyti Užsakovo funkcijas;

3.2. Koordinuoti Darbų procesą;

3.3. Priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus.

3.4. Pateikti Rangovui projektinius sprendinius.

4. Reikalavimai statybinėms medžiagoms, įrangai

4.1. Statybinės medžiagos ir įranga turi atitikti projektuose 24-TPP-2138-TP-ŠVOK, 24-TPP-2138-TP-E, 24-TPP-2138-TP-VN nurodytus reikalavimus.

5. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

5.1. Atlikus darbus Užsakovui pateikti sumontuotos įrangos techninę dokumentaciją, pasus, valdymo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijas, sumontuotų tinklų ir įrenginių išpildomąją nuotrauką, apmokyti kompetentingą personalą naudotis įrengimais, juos valdyti ir prižiūrėti, pateikti paslėptų darbų aktus.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Techninė specifikacija nelaikoma viršesniu dokumentu už Lietuvos Respublikoje patvirtintus ir galiojančius statybos teisės ir kitus norminius dokumentus.

6.2. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti ir numatyti visus darbus.

6.3. Jeigu techninėje specifikacijoje, žiniaraštyje (veiklų sąraše) nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Rangovas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

6.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3 punktu, tiekėjas ar siūlomų prekių gamintojas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

7. Garantinis terminas

7.1. Statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytą terminą.

7.2. Rangovas kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

7.3. Rangovas po vėsinimo įrangos sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbų privalės ne mažiau kaip 12 mėn. atlikti kondicionavimo įrangos profilaktikos darbus.

7.4. Rangovas turi suteikti ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantiją vėsinimo įrangai, skaičiuojamą nuo pilno vėsinimo įrangos išbandymo užbaigimo, paleidimo ir suderinimo (pripažinimo tinkama naudoti). Tai laikotarpis, kai Užsakovas gali pareikšti Rangovui reikalavimus dėl vėsinimo įrangos trūkumų. Kokybės garantija sumontuotai įrangai gali būti ilgesnė, jei Rangovas ilgesnę kokybės garantiją nurodė pasiūlyme, pateiktame viešojo pirkimo konkursui.

7.5. Šalys susitaria, kad aukščiau minima kokybės garantija turi apimti pilną sumontuotos  vėsinimo įrangos techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu, įskaitant visus būtinus techninės priežiūros bei remonto darbus, vėsinimo įrangos eksploatacijos medžiagų bei atsarginių dalių keitimą visą kokybės garantinį laikotarpį. Numatomą eksploatacijos medžiagų bei atsarginių dalių pristatymo laiką, jų svarbą nenutrūkstamam vėsinimo įrangos funkcionavimui, Rangovas turi planuoti tiek Objekte sandėliuotinų, tiek pas save laikytinų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų atsargas garantiniu laikotarpiu.

7.6. Įvykus avarijai ar gedimui, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 24 val. nuo pranešimo pateikimo, pašalinti gedimą savo sąskaita.

8. Priedai

8.1. Projektai 24-TPP-2138-TP-ŠVOK, 24-TPP-2138-TP-E, 24-TPP-2138-TP-VN.

8.2. Žiniaraštis (Veiklų sąrašas): Montavimo darbų apimtis pateikiama projektuose:

24-TPP-2138-TP-ŠVOK, 24-TPP-2138-TP-E, 24-TPP-2138-TP-VN.