DIRBTINIO INTELEKTO PROGRAMINĖ ĮRANGA KOMPIUTERINIAM TOMOGRAFUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo tikslas

Šiuo pirkimu VšĮ Raseinių ligoninė (toliau - Perkančioji organizacija) siekia įsigyti Dirbtinio intelekto programinę ir jai reikalingą techninę įrangą turimam kompiuteriniam tomografui.

Bendrieji reikalavimai

Paslaugos susiję su įrangos instaliavimu turi būti teikiamos iš anksto su Perkančiąja Organizacija suderintu grafiku taip, kad netrukdytų naudotojų darbo su PĮ ar kitomis sistemomis.

Esant būtinybei apriboti naudotojų prieigą ar kitaip izoliuoti sistemas, turi išlikti galimybė ne vėliau kaip per 2 valandas tas sistemas pateikti naudotojams, įskaitant galimybę atstatyti pradinę jų padėtį (angl. - roll back changes), laikinai sustabdyti arba sėkmingai užbaigti darbus.

Visa pateikiama įranga, licencijos, turi būti užregistruotos Perkančiosios organizacijos vardu.

Įrangos pristatymo ir diegimo terminas – 40 darbo dienų.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Philips Incisive kompiuterinio tomografo įrenginiui programinės įrangos paketas

| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | Kompiuterinio tomografo sistemai adaptuotas programinis įrangos paketas: Vaizdo rekonstrukcijos sistema, kuri naudoja gilaus mokymosi neuroninį tinklą, kad sukurtų geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus, bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį. - Nurodyti siūlomos programinės įrangos pavadinimą, versiją (jei yra). |  |
|  | Siūlomas kompiuterinio tomografo sistemai adaptuotas programinis įrangos paketas turi būti suderintas veikti su esamu Philips Incisive aparatu. |  |
|  | Programinės įrangos diegimas. - Turi būti pristatyta ir įdiegta perkančiosios organizacijos patalpose esančiame tomografo valdymo konsolės įrenginyje |  |
|  | Programinės įrangos diegimo darbai atliekami tik gamintojo įgalioto ir apmokyto inžinieriaus |  |
|  | Kartu su programine įranga turi būti pateikiama. - Licencija; licencija perkama vieną kartą ir galioja neribotą laiką |  |
|  | Garantija. - Ne mažiau 36mėn.garantija atnaujintai programinei įrangai. - Garantijos laikotarpyje nemokamai atliekami atnaujinimai, programinės įrangos priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu ), |  |
|  | Pagalba ir kontaktai iškilus įrangos sutrikimams ar atsiradus klausimams. - Nurodyti telefono numerį; - Nurodyti elektroninio pašto adresą. |  |
|  | Tiekėjas privalo garantuoti duomenų apsauga ir teisės atitiktis programinei įrangai. - Tiekjama DI programinė įranga turi atitikti visus galiojančius teisės aktus (įskaitant BDAR ir LR Asmens duomenų apsaugos įstatymą), Lietuvos higienos norma HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ - Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, - Programinė įranga turi užtikrinti pacientų duomenų konfidencialumą, šifravimą, prieigos kontrolę, atsarginių kopijų kūrimą bei saugų šalinimą. |  |
|  | Į programinės įrangos kainą įskaičiuojamas. - Pilnas įrangos instaliavimas paleidimas, funkcionalumo testavimas - Personalo apmokymas darbui su įranga ≥ 7 darbuotojai, mokymų trukmė ≥ 2 akademinės valandos. |  |