PERSPĖJIMO SIRENŲ MONTAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## 1. PROJEKTO APIMTIS IR APRAŠYMAS

Ši techninė specifikacija taikoma pirkimui, kuris skaidomas į šešias pirkimo objekto dalis.

1- a pirkimo objekto dalis „ Perspėjimo sirenų montavimo darbai Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskrityse“ (priedas Nr.1  1 lentelė );

2- a pirkimo objekto dalis „ Perspėjimo sirenų montavimo darbai Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskrityse“ (priedas Nr. 1  2 lentelė);

3- ia pirkimo objekto dalis „ Perspėjimo sirenų montavimo darbai Šiaulių ir Panevėžio apskrityse“ (priedas Nr. 1  3 lentelė);

4- a pirkimo objekto dalis „Žaibosaugos sistemos įrengimo darbai Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskrityse“ (priedas Nr.1  4 lentelė );

5- a pirkimo objekto dalis „ Žaibosaugos sistemos įrengimo darbai Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskrityse“ (priedas Nr. 1  5 lentelė);

6- a pirkimo objekto dalis „ Žaibosaugos sistemos įrengimo darbai Šiaulių ir Panevėžio apskrityse“ (priedas Nr. 1  6 lentelė);

Perspėjimo sirenų montavimo darbai trijų Lietuvos regionų savivaldybėse  sugrupuotose pagal apskritis (Priedas Nr. 1, lentelės nuo Nr. 1 iki Nr. 3):

- perspėjimo sirenų (toliau - PS) tvirtinimo konstrukcijų pagaminimas pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Departamentas) pateiktus brėžinius,

- PS tvirtinimo konstrukcijų surinkimas ir sumontavimas jų diegimo vietoje,

- Departamento pateiktos PS techninės įrangos sumontavimas ant PS tvirtinimo konstrukcijų,

- prijungimas PS prie objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo,

- PS montavimo techninės dokumentacijos parengimas ir jos suderinimas su savivaldybių administracijų atstovais ir/ar objektų savininkais,

- atlikti kitus techninėje specifikacijoje nurodytus reikiamus darbus.

Žaibosaugos sistemos įrengimo darbai (šios techninės specifikacijos 6 skyrius) trijų Lietuvos regionų savivaldybėse sugrupuotose pagal apskritis (Priedas Nr. 1, lentelės nuo Nr. 4 iki Nr. 6):

- žaibosaugos sistemos įrengimas arba prisijungimas prie objekte įrengtos žaibosaugos sistemos,

- žaibosaugos sistemos įrengimo arba prisijungimo prie objekte įrengtos žaibosaugos sistemos techninės dokumentacijos parengimas ir jos suderinimas su savivaldybių administracijų atstovais ir/ar objektų savininkais.

Departamentas siekia sumontuoti 275 PS vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. PS montavimo adresai ir montavimo būdai nurodyti Priedo Nr. 1 lentelėje Nr. 1.

PS diegimo vietos yra parinktos savivaldybių administracijų ir suderintos su objektų savininkais.

Projekto vykdymo metu PS diegimo vietos ir montavimo būdai gali keistis (ne daugiau kaip 20 proc.) dėl nenumatytų ir nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių. Nenumatytomis aplinkybėmis laikomos:

naudos gavėjo (savivaldybių administracijų) sprendimai dėl sirenų montavimo vietų, būdo, galimybių montuoti numatytose vietose pasikeitimo;

ekspertinės apžiūros ar montavimo metu nustatytos aplinkybės dėl kurių sirenų montavimas numatytose vietose būtų negalimas ar netikslingas (techniškai neišpildoma, gali kelti pavojų, pernelyg pabrangina darbų kainą).

Prireikus keisti PS įrengimo vietas ir montavimo būdus, PS Diegėjas jas papildomai suderina su savivaldybių administracijų atstovais ir/ar objektų savininkais ir Departamentu, taip pat pagal poreikį atlieka būtinus derinimus su kompetentingomis institucijomis dėl PS įrengimo jų įrengimo vietoje ( montavimo, prijungimo prie el. tinklų ir pan.).

2. ĮVYKDYTI PS DIEGIMO PROJEKTAI

Departamentas 2023-2024 m. įvykdė 197 vnt. PS diegimą. Projektavimo metu buvo atlikti PS tvirtinimo konstrukcijų ir jų montavimo būdų skaičiavimai dėl atsparumo mechaniniam poveikiui (vėjo, svorio apkrova). Įdiegtų PS tvirtinimo konstrukcijų ir montavimo būdų pvz. pateikti Priedo Nr. 2 pav. 1.1-3.3.

Vykdydamas PS tvirtinimo konstrukcijų gamybą ir tvirtinimo būdų detalųjį išpildymą ir  techninės dokumentacijos parengimą, PS Diegėjas gali panaudoti Departamento turimą (techninę dokumentaciją) bei atlikti įrengtų PS įrangos apžiūrą ir konstrukcinius matavimus.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PS TVIRTINIMO KONSTRUKCIJŲ PAGAMINIMUI,  SURINKIMUI IR SUMONTAVIMUI DIEGIMO VIETOJE

3.1. Visi PS  montavimo darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu bei šiuo įstatymu vadovaujantis parengtais poįstatyminiais teisės aktų nustatytais reikalavimais, kitais PS montavimo darbus reglamentuojančiais teisės aktais.

3.2. PS Diegėjas parengia PS diegimo techninę dokumentaciją, ją suderina su savivaldybių administracijų atstovais ir/ar su objektų savininkais.

3.3. PS Diegėjas esant poreikiui atlieka būtinus derinimus su kompetentingomis institucijomis dėl PS įrengimo (montavimo, prijungimo prie el. tinklų ir pan.).

3.4. PS Diegėjas turi pagaminti 3 skirtingų tipų PS tvirtinimo konstrukcijas pagal Departamento pateiktus PS tvirtinimo konstrukcijų esminių elementų brėžinius:

3.4.1. 3 m. PS konstrukcijos skirtos diegti ant pastato plokščio stogo (valdymo spinta sumontuota ant stulpo) esminių elementų brėžiniai pateikti pav. Nr.1.

Pav. Nr.1. 3 m. PS konstrukcijos skirtos diegti ant pastato plokščio stogo esminių elementų brėžiniai (valdymo spinta sumontuota ant stulpo).

3.4.2. PS konstrukcijų skirtų diegti ant pastato sienos/sienų esminių elementų brėžiniai pateikti pav. Nr.2., Nr.3., Nr.4., Nr.5. Priklausomai nuo pastato aukščio, pastato architektūros ir konstrukcijos, sienų ir stogo konstrukcinių medžiagų ir jų techninės būklės, PS Diegėjas turi savarankiškai parinkti montavimui PS konstrukcijas iš pateiktų ir jas sumontuoti PS konstrukcijos diegimo vietoje. Pateikti brėžiniai apskaičiuoti sumontuoti ant PS konstrukcijos po 4 garso projektorius, t.y. ant kiekvieno pastato turi būt sumontuota po 2 vnt. PS konstrukcijų.

Pav. Nr.2. PS konstrukcijos (G80 – 6m.) skirtos diegti ant pastato sienos/sienų esminių elementų brėžiniai.

Pav. Nr.3. PS konstrukcijos (G55 - 6m.) skirtos diegti ant pastato sienos/sienų esminių elementų brėžiniai.

Pav. Nr.4. PS konstrukcijos (G34 – 6m.) skirtos diegti ant pastato sienos/sienų esminių elementų brėžiniai.

Pav. Nr.5. PS konstrukcijos (G34 – 1.5m.) skirtos diegti ant pastato sienos/sienų esminių elementų brėžiniai.

3.4.3. PS konstrukcijos skirtos diegti šalia pastato (valdymo spinta sumontuota ant stulpo) esminių elementų brėžiniai pateikti pav. Nr.6.

Pav. Nr.6.

9.9 m. PS konstrukcijos skirtos diegti šalia pastato (valdymo spinta sumontuota ant stulpo) esminių elementų brėžiniai.

3.5. Reikalavimai PS tvirtinimo konstrukcijoms pateikti lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr.1.

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos punktai ir reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | PS tvirtinimo konstrukcija ir jos elementai turi būt pagaminti ir tinkami eksploatuoti PS tvirtinimo konstrukciją esant temperatūrai ne mažesniuose intervaluose kaip -30 C iki +60 C, santykinei oro drėgmei: 0 iki 95%. |
| 2. | PS tvirtinimo konstrukcija ir jos elementai turi būt metaliniai, atsparūs korozijos poveikiui (naudojamas nerūdijantis plienas, galvanizuotas cinko (kitų metalų) padengimas). Stulpo viršus turi būt apsaugotas nuo lietaus/sniego/purvo patekimo į stulpo vidų |
| 3. | Kai PS montuojama ant pastato stogo, PS Diegėjas turi sumontuoti Departamento pateiktą PS techninę įrangą (garso projektorius, plastikinę spintą (su joje esančiais komponentais), TETRA anteną, kabelius ir šios įrangos tvirtinimo elementus) ant PS tvirtinimo konstrukcijos. Garso projektoriai turi būti sumontuoti ant stulpo užtikrinant garso sklidimą 360 laipsnių horizontalia kryptimi aplink PS. Po PS tvirtinimo konstrukcijos atraminiais padais turi būti patiesta 110x110 cm ilgio ir pločio ir ne mažiau kaip 0,5 cm storio tarpinė (guma, ruberoidas, pan.) siekiant nesukelti neigiamų pasekmių pastato stogo dangai. |
| 4. | PS Diegėjas turi įsivertinti pastato architektūrinį sprendimą ir konstrukcijos elementus ir savarankiškai parinkti dvi (ant kiekvienos montuojama po 4 garso projektorius) iš pav. 2,3,4,5 pateiktų PS tvirtinimo konstrukcijų ir jų montavimo vietas. PS montuojamų prie pastato sienų pastatų adresai ir nuotraukos pateiktos priede Nr. 3. Kai PS montuojama prie pastato sienos, garso projektorių apatinė dalis bent 1 metrą turi būti virš stogo dangos ar stogo konstrukcijų, kurie gali kliudyti garso sklidimui 360 laipsnių horizontalia kryptimi aplink PS. Priklausomai nuo pastato konstrukcijos PS Diegėjas gali atitinkamai sutrumpinti 6 m. pav. 2,3,4,5 PS tvirtinimo konstrukcijos ilgį. Jei PS montuojama ant skirtingų pastato sienų, garso projektoriai montuojami kuo arčiau stogo konstrukcijų, turi būti užtikrintas garso sklidimas 360 laipsnių horizontalia kryptimi aplink PS, šiuo atveju garso projektorių iškelti virš stogo dangos nebūtina. PS Diegėjas turi sumontuoti Departamento pateiktą PS techninę įrangą (garso projektorius, TETRA anteną, kabelius ir šios įrangos tvirtinimo elementus) ant PS tvirtinimo konstrukcijų. Plastikinę spintą (su joje esančiais komponentais) turi būt sumontuota pastato viduje arba išorėje (jei spinta montuojama išorėje, sumontuotos spintos apatinės sienelės aukštis turi ne žemiau kaip 2 m.) suderintoje su savivaldybių administracijų atstovais ir/ar objektų savininkais. PS montavimo vieta ir būdas turi užtikrinti atsparumą apkrovoms ir stichiniams meteorologiniams reiškiniams. PS Diegėjas, privalo atlikti PS konstrukcijų tvirtinimo elementų ir būdų konstrukcinius skaičiavimus ir pateikti PS skaičiavimų ataskaita. |
| 5. | Kai PS montuojama ant 9.9 m. PS konstrukcijos skirtos diegti šalia pastato, PS Diegėjas turi sumontuoti Departamento pateiktą PS techninę įrangą (garso projektorius, plastikinę spintą (su joje esančiais komponentais), TETRA anteną, kabelius ir šios įrangos tvirtinimo elementus) ant PS tvirtinimo konstrukcijos. PS Garso projektoriai turi būti sumontuoti ant stulpo užtikrinant garso sklidimą 360 laipsnių horizontalia kryptimi aplink PS. Prie ant stulpo įrengtos PS patekimas turi būti apribotas ją aptveriant metalinių konstrukcijų tvora (ne žemiau kaip 1.5 m). PS montavimo būdas turi užtikrinti atsparumą apkrovoms ir stichiniams meteorologiniams reiškiniams. |
| 6. | PS Diegėjas suteikia garantiją PS tvirtinimo konstrukcijoms – ne trumpiau kaip 10 metų, montavimo darbams - ne trumpiau kaip 5 metai |

4. DEPARTAMENTO PATEIKTOS PS TECHNINĖS ĮRANGOS MONTAVIMAS ANT PS TVIRTINIMO KONSTRUKCIJŲ

4.1. Departamentas pateiks PS Diegėjui 275 komplektus PS techninės įrangos, kurios komplekto sudėtis pateikta lentelėje Nr. 2. Visa lentelėje Nr. 2 išvardinta PS techninė įranga yra įsigyta Departamento ir saugoma lentelės Nr. 2 18 punkte nurodytoje vietoje.

4.2. Visus 275 komplektus PS techninės įrangos PS Diegėjas turi pasiimti iš saugojimo vietos ir sumontuoti PS diegimo vietoje (priedas Nr.1, lentelė Nr.1).

4.3. PS techninės įrangos komplekto sudėtis pateikta lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr.2.

| Eil. Nr. | PS techninės įrangos komplekto elementai |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Garso projektorius SiHo3 – 8vnt. Garso projektoriaus svoris - apie 11 kg |  |
| 2. | High Power Driver SSD125 – 8vnt. Driver svoris – apie 3 kg (sumontuoti garso projektoriuose, šios lentelės 1 pozicija) |  |
| 3. | Garso stiprintuvas PA11#d.Li – 2 vnt. (sumontuoti plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 4. | 230VAC maitinimo blokas PS800 – 2 vnt. (sumontuotas plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 5. | Autonominis maitinimo šaltinis RSP-200-15 – 1 vnt. (sumontuotas plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 6. | Baterija CB12-200GS – 1 vnt. Baterijos svoris apie 62 kg. (sumontuota plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 7. | Komutavimo/suderinamumo blokas Digital I/Os kartu su Siren Module SyCon#S/2 – 1 vnt. (sumontuotas plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 8. | Plastikinė spinta NSYPLM108G – 1 vnt. Spintos svoris apie 40 kg |  |
| 9. | Stiprintuvų ir garso projektorių signalinis kabelis. | Bus pateiktas buchtose – 825 m. PS Diegėjas vykdant projektą turi suprojektuoti ir įsigyti papildomai reikiamo kabelio kiekį |
| 10. | Garso projektorių tvirtinimo elementas – 8 vnt. | Tvirtinimo elementas (apkaba), skirta pritvirtinti garso projektorių prie metalinio stulpo. Tinkama stulpui 114,3 mm. PS Diegėjas vykdant projektą turi suprojektuoti ir įsigyti papildomai reikiamus tvirtinimo elementus |
| 11. | Spintos tvirtinimo ant stulpo elementas – 1 vnt. | Tvirtinimo elementas tinkamas 114,3 mm diametro stulpui. PS Diegėjas vykdant projektą turi suprojektuoti ir įsigyti papildomai reikiamus tvirtinimo elementus |
| 12. | Garso projektorių kabelių tvirtinimo elementai, skirti pravesti kabelius tarp garso projektorių | Pateiks Departamentas |
| 13. | TETRA antena – 1 vnt. Antenos svoris apie 3,6 kg |  |
| 14. | TETRA antenos kabelis | Bus pateiktas buchtose – 1200 m. PS Diegėjas vykdant projektą turi suprojektuoti ir įsigyti papildomai reikiamo kabelio kiekį |
| 15. | TETRA terminalas Svoris apie 1 kg (sumontuotas plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 16. | PS valdiklis Svoris apie 1 kg (sumontuotas plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 17. | 4G maršrutizatorius Svoris apie 0.5 kg (sumontuotas plastikinėje spintoje, šios lentelės 8 pozicija) |  |
| 18. | PS techninės įrangos saugojimo vietą | J. Janonio g. 25, Panevėžys*, Lakūnų g. 2, Šiauliai ( PS techninės įrangos saugojimo vieta gali keistis projekto vykdymo metu, tačiau saugojimo vieta bus Šiaulių mieste.) |

Lentelė Nr.3.

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos punktai ir reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | PS Diegėjas turi organizuoti PS techninės įrangos transportavimą iš PS techninės įrangos saugojimo vietos iki PS montavimo vietos |
| 2. | PS Diegėjas turi sumontuoti PS techninę įrangą ir sujungti visus PS techninės įrangos elementus pagal Departamento pateiktą techninę dokumentaciją. |
| 3. | PS Diegėjas montavimui ir PS techninės įrangos elementų sujungimui turi panaudoti jam Departamento pateiktą PS techninę įrangą ir medžiagas. Priklausomai nuo PS Diegėjo pagamintos ir įrengtos montavimo vietoje PS tvirtinimo konstrukcijos išpildymo, PS Diegėjas turi įvertinti poreikį panaudoti papildomus (jei nepakanka Departamento pateiktų tvirtinimo elementų ir medžiagų) tvirtinimo elementus, medžiagas, pan. PS Diegėjas turi įsigyti trūkstamus tvirtinimo elementus, medžiagas, pan. |
| 4. | Visi kabeliai (signaliniai, 230V, anteniniai), kuriais sujungti nuo PS techninės įrangos elementai turi būti vientisi (be tarpinių sujungimų). Pastato išorėje esantis kabeliai turi būti apsaugoti atitinkamo atsparumo mechaniniam ir atmosferos poveikiui gofruoto vamzdžio pagalba. Pastato viduje kabeliavimas atliekamas panaudojant objekto inžinierinių tinklų komunikacijas, uždarose vietose panaudojant gofruotus vamzdžius, atvirose vietose naudojant papildomus plastikinius kanalus (kanalo spalvą, išmatavimus ir profilį PS Diegėjas turi suderinti su savivaldybės administracijos ar/ir objekto atstovais). Visi kabeliai turi būt tinkamai pritvirtinti prie PS tvirtinimo konstrukcijų, pastato elementų ir konstrukcijų. Ant pastato plokščio stogo esantis kabeliai turi būt pakelti nuo |
| 5. | Kai PS montuojama ant 9.9 m. PS konstrukcijos skirtos diegti šalia pastato, PS Diegėjas turi papildomus kabelių tvirtinimo elementus (kaip pvz. papildomas metalinis trosas tarp pastato ir PS tvirtinimo konstrukcijos) užtikrinant kabelių apsaugą nuo mechaninio ir atmosferos poveikio |

5. PS PRIJUNGIMO PRIE OBJEKTO ELEKTROS TINKLŲ REIKALAVIMAI

Lentelė Nr.4.

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos punktai ir reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | PS Diegėjas turi prijungti PS techninę įrangą prie objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo. Diegėjas PS prijungimui turi parinkti objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo paskirstymo skydelį, kuris tiesiogiai prijungtas prie pastato pagrindinio įvadinio skydo |
| 2. | PS Diegėjas objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo paskirstymo skydelyje PS prijungimui turi sumontuoti papildomą 16 A automatinį jungiklį ir jį pažymėti „Sirena. Neišjungti“ |
| 3. | PS techninę įrangą prie objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo turi būti prijungta atitinkamos galios elektros kabeliais (3 gyslų). Elektros kabeliai turi būti tinkami lauko instaliacijai atlikti |
| 4. | Elektros kabelis nuo PS techninės įrangos iki objekto 230VAC elektros instaliacijos skydelio turi būti vientisas (be tarpinių sujungimų). Pastato išorėje esanti kabelio dalis turi būti apsaugota atitinkamo atsparumo mechaniniam ir atmosferos poveikiui gofruoto vamzdžio pagalba. Pastato viduje kabeliavimas atliekamas panaudojant objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo komunikacijas, uždarose vietose panaudojant gofruotą vamzdį, atvirose vietose naudojant papildomą plastikinį kanalą (kanalo spalvą, išmatavimus ir profilį PS Diegėjas turi suderinti su savivaldybės administracijos ar/ir objekto atstovais) |
| 5. | PS Diegėjas turi įžeminti/įnulinti PS techninės įrangos komponentus (esančius plastikinėje spintoje) per objekto 230VAC elektros instaliacijos tinklo paskirstymo skydelyje įrengtą įžeminimo/įnulinimo kontūrą. Atlikdamas įžeminimą/įnulinimą PS Diegėjas turi vadovautis teisės aktų reikalavimais ir objekto elektros/įžeminimo tinklų esama būkle |
| 6. | PS Diegėjas turi suprojektuoti ir sumontuoti tinkamą viršįtampių apsaugos sprendimą, skirtą apsaugoti PS techninės įrangos komponentus (esančius plastikinėje spintoje) ir veikiančius nuo objekto 230 VAC elektros instaliacijos tinklo. Viršįtampių apsaugos sprendimas turi atitikti LST EN 61643-11 standartą (arba atitikti kitų teisės aktų ir standartų reikalavimus), būti suderintas su PS techninės įrangos elektros grandinėmis, užtikrinti apsaugą nuo tiek tiesioginių, tiek netiesioginių viršįtampių. PS Diegėjas turi vadovautis teisės aktų ir standartų reikalavimais ir objekto elektros/įžeminimo tinklų esama būkle. Po montavimo turi būti pateiktas bandymų protokolas ir įrangos specifikacija |

6. ŽAIBOSAUGOS SISTEMOS ĮRENGIMO/PRISIJUNGIMO REIKALAVIMAI

Lentelė Nr.5.

| 1. | Žaibosaugos sistemos diegėjas turi įvertinti ar objekte yra/nėra įrengta žaibosaugos sistema: - Jei objekte nėra įrengta žaibosaugos sistema žaibosaugos sistemos diegėjas turi suprojektuoti ir įrengti pasyvią žaibosaugos sistemą, kurios paskirtis apsaugoti PS tvirtinimo konstrukciją ir PS techninius komponentus nuo tiesioginio žaibo išlydžio. Žaibosaugos sistema turi būti sudaryta iš tinkamai parinktų ir sumontuotų žaibo priėmiklių (gaudytuvų), varinių arba cinkuoto plieno nuvediklių bei įžeminimo sistemos. Visi elementai turi atitikti LST EN 62305 serijos standartų reikalavimus arba lygiaverčius. Projektavimo ir įrengimo darbai turi būt atlikti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Po įrengimo turi būt pateiktas matavimų protokolas ir atitikties deklaraciją; - Jei objekte yra įrengta žaibosaugos sistema, bet iš esmės netinkama apsaugoti PS tvirtinimo konstrukciją ir PS techninius komponentus nuo tiesioginio žaibo išlydžio, žaibosaugos sistemos diegėjas turi atlikti šios lentelės 1.1. punkte numatytus veiksmus; - Jei objekte įrengta žaibosaugos sistema dalinai tinkama apsaugoti PS tvirtinimo konstrukciją ir PS techninius komponentus nuo tiesioginio žaibo išlydžio, žaibosaugos sistemos diegėjas turi suprojektuoti ir įrengti trūkstamus žaibosaugos elementus ir prijungti juos prie objekte įrengtos žaibosaugos sistemos; - Jei objekte įrengta žaibosaugos sistema pilnai tinkama apsaugoti PS tvirtinimo konstrukciją ir PS techninius komponentus nuo tiesioginio žaibo išlydžio, žaibosaugos sistemos diegėjas turi parengti ir pateikti tai įrodančius dokumentus. Projektavimo ir įrengimo darbai turi būt atlikti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. Po įrengimo turi būt pateiktas matavimų protokolas ir atitikties deklaraciją. Šio punkto reikalavimai netaikomi, jei garso projektorių sistema montuojama prie pastato sienos ir nėra iškelta virš stogo dangos |
| --- | --- |
| 2. | Žaibosaugos sistemos diegėjas žaibosaugos sistemos projektavimo ir įrengimo techninę dokumentaciją turi suderinti su savivaldybių administracijų atstovais ir/ar objektų savininkais |

7. KITI REIKALAVIMAI

Lentelė Nr.6.

| Eil. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 1. | PS Diegėjas privalo parengti ir pateikti PS tvirtinimo konstrukcijos ir pateiktų (perkančiosios organizacijos ir PS Diegėjo) PS techninės įrangos komponentų surinkimo ir diegimo vadovą/instrukciją (vadove/instrukcijoje turi būti išsamiai aprašyti ir iliustruoti surinkimo ir diegimo veiksmai) |
| 2. | PS Diegėjas privalo parengti ir pateikti išpildomąją techninę dokumentaciją ir techninį darbo projektą, atitinkančius aktualias montavimo darbų atlikimui teisinio reglamentavimo nuostatas |
| 3. | Dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba |
| 4. | PS Diegėjas privalo pateikti projekto (sutarties) įgyvendinimo strategiją ir projekto įgyvendinimo komandą - per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Preliminarų įgyvendinimo planą, nurodant aktualias darbų apimtis, laikotarpius, vietoves - per 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos |
| 5. | PS Diegėjas privalo suteikti visą reikalingą informaciją apie PS Diegėjo pateiktą ir įrengtą PS tvirtinimo konstrukciją, kitą įrangą ir atliktus darbus pirkėjo pasirinktam, pagal viešųjų pirkimų įstatymą, juridiniam asmeniui, vykdysiančiam PS techninę priežiūrą |
| 6. | PS Diegėjas turi parengti PS veikimui ir testavimo procedūros (garsinis ir „tylusis“ testas) atlikimui. Neužtikrinus veikimo dėl netinkamų montavimo darbų atlikimo PS Diegėjas turi pašalinti diegimo trūkumus. |

_____________________________

Priedas Nr. 1

PERSPĖJIMO SIRENŲ MONTAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lentelė Nr. 1. PS montavimo adresai, koordinatės, montavimo būdai Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskrityse

| Nr. | Apskritis | Savivaldybė | Seniūnija | Gyvenvietė | Gatvė | Namo numeris | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto pavadinimas | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto valdytojas | Sirenos montavimo būdas (ant plokščio stogo – 1, ant sienos ar statinio konstrukcijos – 2, ant naujo stulpo - 3) | LKS Y (6 sk) | LKS X (7 sk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alytaus | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | A. Jonyno g. | 10 | Alytaus Panemunės progimnazija | Savininkas savivaldybė, valdytojas - "Panemunės" progimnazija | 1 | 501548 | 6030604 |
| 2 |  | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | Studentų g. | 4 | Lopšelis - darželis "Nykštukas" | Savininkas savivaldybė, valdytojas - Lopšelis - darželis "Nykštukas" | 1 | 504189 | 6029452 |
| 3 |  | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | Likiškėlių g. | 12 | Alytaus Likiškėlių progimnazija | Savininkas savivaldybė, valdytojas - Likiškėlių progimnazija | 1 | 500860 | 6028880 |
| 4 |  | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | Pramonės g. | 1B | Alytaus kultūros centras | Savininkas savivaldybė, valdytojas - Alytaus kultūros centras | 1 | 501345 | 6031269 |
| 5 |  | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | Sanatorijos g. | 51 | VšĮ "Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė" | Valdytojas - VšĮ "Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė". | 2 | 502634 | 6030762 |
| 6 |  | Alytaus r. sav. | Alytaus | Miklusėnai | Pergalės | 39 | Seniūnija | Savivaldybė | 1 | 499473 | 6033480 |
| 7 |  | Alytaus r. sav. | Daugų | Daugai | Vlado Mirono | 2 | Gimnazija | Savivaldybė | 1 | 522566 | 6024949 |
| 8 |  | Druskininkų sav. | Leipalingio | Leipalingis | Alėjos | 3 | Kultūros namai | Druskininkų kultūros centras | 1 | 490723 | 5994852 |
| 9 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Ateities | 13 | Saulės pagrindinė mokykla | Druskininkų savivaldybė | 1 | 500376 | 5987765 |
| 10 |  | Druskininkų sav. | Viečiūnų | Neravų k. | Gojaus | 7 | Bendruomenės namai | Neravų bendruomenės namai | 1 | 501918 | 5988627 |
| 11 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Gardino | 45 | Administracinis | Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis | 1 | 498930 | 5984830 |
| 12 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Gardino | 94 | Daugiabutis gyvenamasis namas | Namo administratorius UAB "Druskininkų butų ūkis" | 1 | 499247 | 5984798 |
| 13 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Klonio | 2 | Gimnazija | Ryto gimnazija | 1 | 497631 | 5986894 |
| 14 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Leipalingio | 1 | Prekybos centras | UAB Rivona | 1 | 499172 | 5987924 |
| 15 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | M.K. Čiurlionio | 92 | Atgimimo mokykla | Druskininkų savivaldybė | 1 | 499454 | 5986058 |
| 16 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | M.K. Čiurlionio | 115 | Administracinis | UAB "Druskininkų vandenys" | 1 | 500246 | 5985128 |
| 17 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Sveikatos | 18 | Daugiabutis gyvenamasis namas | Namo administratorius UAB "Druskininkų butų ūkis" | 1 | 500278 | 5986985 |
| 18 |  | Lazdijų r. sav. | Lazdijų miesto | Lazdijai | Vilniaus g. | 1 | Savivaldybės administracijos pastatas | Savivaldybės administracija | 1 | 468466 | 6010910 |
| 19 |  | Lazdijų r. sav. | Veisiejų | Kailinių k. | Kailinių g. | 1 | Veisiejų priešgaisrinė tarnyba | Savivaldybės administracija | 1 | 480655 | 5995217 |
| 20 |  | Lazdijų r. sav. | Seirijų | Seirijų mstl. | Vytauto g. | 44 | Seniūnija | Savivaldybės administracija | 1 | 487956 | 6010323 |
| 21 |  | Lazdijų r. sav. | Šeštokų | Šeštokai | Dzūkų g. | 19 | Seniūnija | Savivaldybės administracija | 2 | 463930 | 6024863 |
| 22 |  | Birštono sav. | Birštonas | Birštonas | N. Silvanavičiaus g. | 2 | UAB ,,Birštono vandentiekis“ garažas/dirbtuvės | UAB ,,Birštono vandentiekis“ | 1 | 501909 | 6051203 |
| 23 |  | Birštono sav. | Birštonas | Birštonas | Karalienės Barboros | 2 | EGO SPA | UAB ,,Sveikatos kurortas“ | 1 | 501363 | 6052680 |
| 24 | Kauno | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Antanavos g. | 17 | Kauno Aleksoto lopšelis-darželis | Savivaldybė | 1 | 493395 | 6083251 |
| 25 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Žemaičių pl. | 33 | Kauno PGV 5 komanda | Valstybė | 2 | 492632 | 6088396 |
| 26 |  | Kauno m. sav. | Dainavos | Kaunas | Savanorių pr. | 236A | Kauno lopšelis-darželis „Linelis“ | Savivaldybė | 1 | 496521 | 6086536 |
| 27 |  | Kauno m. sav. | Panemunės | Kaunas | Birutės g. | 29A | Kauno savivaldybės vaikų globos namai | Savivaldybė | 1 | 497981 | 6081669 |
| 28 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Apuolės g. | 11 | Kauno Šv. Roko mokykla | Savivaldybė | 1 | 492482 | 6086809 |
| 29 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Islandijos pl. | 32 | Prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ | Ūkio subjektas | 1 | 493125 | 6089302 |
| 30 |  | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Veiverių g. | 43 | Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji bibliotekos Aleksoto padalinys | Savivaldybė | 2 | 493275 | 6083146 |
| 31 |  | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Šeštokų g. | 30 | Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos pradinių klasių korpusas | Savivaldybė | 1 | 493487 | 6080450 |
| 32 |  | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Europos pr. | 27 | Alex Kaunas innovation park | Savivaldybė | 1 | 494388 | 6082421 |
| 33 |  | Kauno m. sav. | Centro-Žaliakalnio | Kaunas | Miško | 3 | Kauno sporto mokyklos “STARTAS” pastato stogas | Kauno sporto mokykla “STARTAS” | 1 | 495101 | 6084094 |
| 34 |  | Kauno m. sav. | Dainavos | Kaunas | Partizanų | 46 | Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija | Savivaldybė | 1 | 497594 | 6087025 |
| 35 |  | Kauno m. sav. | Dainavos | Kaunas | V. Krėvės pr. | 105A | Kauno menų darželis „Etiudas“ | Savivaldybė | 1 | 499373 | 6087846 |
| 36 |  | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | Ašigalio g. | 39 | Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas" | Savivaldybė | 1 | 495546 | 6088557 |
| 37 |  | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | Kalniečių g. | 257 | Kauno lopšelis-darželis "Žemyna" | Savivaldybė | 1 | 495652 | 6087744 |
| 38 |  | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | P. Lukšio g. | 40 | Kauno Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija | Savivaldybė | 1 | 497300 | 6087865 |
| 39 |  | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | P. Plechavičiaus g. | 9A | Eigulių seniunija | Savivaldybė | 1 | 496508 | 6088008 |
| 40 |  | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | K. Baršausko g. | 84 | Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis" | Savivaldybė | 2 | 498198 | 6084851 |
| 41 |  | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | Kovo 11-osios g. | 50 | Kovo 11-osios gimnazija | Savivaldybė | 1 | 498580 | 6085969 |
| 42 |  | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | Pašilės g. | 34 | Lopšelis-darželis „Šilinukas“ | Savivaldybė | 1 | 497833 | 6085605 |
| 43 |  | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | Taikos pr. | 68 | Kauno Simono Daukanto progimnazija | Savivaldybė | 1 | 497947 | 6086094 |
| 44 |  | Kauno m. sav. | Panemunės | Kaunas | Vaišvydo g. | 28 | Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla | Savivaldybė | 1 | 501468 | 6079030 |
| 45 |  | Kauno m. sav. | Panemunės | Kaunas | Vijūnų g. | 2 | Prezidento Antano Smetonos gimnazija | Savivaldybė | 1 | 496075 | 6078565 |
| 46 |  | Kauno m. sav. | Petrašiūnų | Kaunas | Marių g. | 37 | Kauno Palemono gimnazija | Savivaldybė | 1 | 503618 | 6085882 |
| 47 |  | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Veiverių g. | 150 | AB „Auto Sabina“ 4a | AB „Auto Sabina“ | 1 | 492653 | 6080821 |
| 48 |  | Kauno m. sav. | Petrašiūnų | Kaunas | R. Kalantos g. | 118 | Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“ | Savivaldybė | 1 | 500750 | 6084006 |
| 49 |  | Kauno m. sav. | Šančių | Kaunas | Kranto 5-oji g. | 7 | Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis | Savivaldybė | 2 | 495634 | 6081720 |
| 50 |  | Kauno m. sav. | Šančių | Kaunas | Miglovaros g. | 14 | Kauno Šančių lopšelis-darželis | Savivaldybė | 1 | 496188 | 6080618 |
| 51 |  | Kauno m. sav. | Šančių | Kaunas | Pabiržės g. | 26 | Asmenų su negalia centras „Korys“ | Savivaldybė | 1 | 496522 | 6082820 |
| 52 |  | Kauno m. sav. | Šančių | Kaunas | Prancūzų g. | 68A | Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ | Savivaldybė | 1 | 496886 | 6083780 |
| 53 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Baltų pr. | 51 | Santaros gimnazija | Savivaldybė | 1 | 492524 | 6087840 |
| 54 |  | Kauno m. sav. | Petrašiūnų | Kaunas | Palemono g. | 78 | AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių stotis 3a | AB „Lietuvos geležinkeliai“ | 1 | 504243 | 6086874 |
| 55 |  | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | Islandijos pl. | 209 | UAB „Kauno autobusai“ | UAB „Kauno autobusai“ | 1 | 496456 | 6088604 |
| 56 |  | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | A. ir J. Gravrogkų g. | 9 | Kauno „Nemuno“ mokykla-daugiafunkcinis centras | Savivaldybė | 1 | 498076 | 6084757 |
| 57 |  | Kauno m. sav. | Dainavos | Kaunas | Kovo 11-osios g. | 94 | Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla | Savivaldybė | 1 | 498456 | 6086858 |
| 58 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Pienių g. | 14 | Kauno lopšelis-darželis "Klumpelė" | Savivaldybė | 1 | 492503 | 6089692 |
| 59 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Rietavo g. | 20 | Vaikų lopšelis-darželis „Volungėlė“ | Savivaldybė | 1 | 493086 | 6087895 |
| 60 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Romainių g. | 28 | Kauno Veršvų gimnazija | Savivaldybė | 1 | 488692 | 6088055 |
| 61 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Šarkuvos g. | 21 | Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“ | Savivaldybė | 1 | 493081 | 6088651 |
| 62 |  | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Demokratų g. | 34 | Baseinas "Vilija" | Savivaldybė | 1 | 493695 | 6086871 |
| 63 |  | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Panerių g. | 44 | Kauno lopšelis-darželis ,,Dobilėlis" | Savivaldybė | 1 | 492751 | 6085885 |
| 64 |  | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Raudondvario pl. | 105 | UAB „Kauno autobusai“ | UAB „Kauno autobusai“ | 1 | 491546 | 6085668 |
| 65 |  | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Raudondvario pl. | 161A | Kaunas Lake kempingas | Savivaldybė | 2 | 489301 | 6086646 |
| 66 |  | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Sąjungos a. | 13A | Kauno kartų namai | Savivaldybė | 2 | 493258 | 6086154 |
| 67 |  | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Varnių g. | 49 | Lopšelis-darželis „Pušaitė“ | Savivaldybė | 1 | 493885 | 6086605 |
| 68 |  | Kauno m. sav. | Žaliakalnio | Kaunas | Radvilėnų pl. | 7 | Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla | Savivaldybė | 1 | 496559 | 6085614 |
| 69 |  | Kauno m. sav. | Žaliakalnis | Kaunas | Seinų g. | 7 | Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis | Savivaldybė | 2 | 494734 | 6085613 |
| 70 |  | Kauno r. sav. | Garliavos | Garliavos m. | Vytauto | 21 | Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka | Kauno rajono savivaldybė | 2 | 491847 | 6075706 |
| 71 |  | Kauno r. sav. | Garliavos apylinkių | Jonučių II | Slėnio | 47 | Garliavos lopšelis darželis Uosiukas | Kauno rajono savivaldybė | 1 | 493465 | 6077217 |
| 72 |  | Kauno r. sav. | Garliavos apylinkių | Teleičių k. | Mokyklos | 2 | privačių namų kvartalas | Kauno rajono savivaldybė | 3 | 492341 | 6078069 |
| 73 |  | Kauno r. sav. | Ringaudų | Noreikiškių k. | Šaltinio | 1 | privačių namų kvartalas | Kauno rajono savivaldybė | 3 | 491396 | 6083438 |
| 74 |  | Kauno r. sav. | Užliedžių | Užliedžių k. | Pienių | 28 | Vaikų darželis Pienė | Kauno rajono savivaldybė | 1 | 488198 | 6091615 |
| 75 |  | Kauno r. sav. | Užliedžių | Vijūkų k. | Šilelio | 15 | privačių namų kvartalas | Kauno rajono savivaldybė | 3 | 489210 | 6089514 |
| 76 |  | Kėdainių r. sav. | Dotnuvos | Akademija | Jaunimo g. | 2 | Akademijos gimnazija | Kėdainių r. sav. | 1 | 490718 | 6140554 |
| 77 |  | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | J. Basanavičiaus g. | 99 | "Spindulio mokykla | Kėdainių r. sav. | 1 | 496890 | 6126664 |
| 78 |  | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | Josvainių g. | 53 | Lopšelis-darželis „Vyturėlis | Kėdainių r. sav. | 1 | 498172 | 6127411 |
| 79 |  | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | Pramonės g. | 6 | Kėdainių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos bokštas | Kėdainių miesto | 1 | 499628, | 6124677 |
| 80 |  | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | Respublikos g. | 48 | Daugiabutis namas | Respublikos 48 namo savininkų bendrija | 1 | 496900 | 6127963 |
| 81 |  | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | Šilelio g. | 4 | UAB Šilelio odontologijos klinika | UAB Šilelio odontologijos klinika | 1 | 499427 | 6127765 |
| 82 |  | Prienų r. sav. | Jiezno | Jieznas | Vytauto | 42 | Jiezno gimnazija | Savivaldybė | 2 | 510648 | 6051681 |
| 83 |  | Prienų r. sav. | Prienų | Prienai | J. Basanavičiaus | 16 | Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro padalinys | Savivaldybė | 1 | 496432 | 6055804 |
| 84 |  | Prienų r. sav. | Prienų | Prienai | S. Dariaus ir S. Girėno | 6 | Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla | Savivaldybė | 2 | 496584 | 6054930 |
| 85 |  | Prienų r. sav. | Prienų | Prienai | Statybininkų | 17 | Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ | Savivaldybė | 2 | 496923 | 6056467 |
| 86 |  | Raseinių r. sav. | Raseinių miesto | Raseinių m. | Ateities | 23 | Raseinių Šaltinio progimnazija | Raseinių r. sav. | 1 | 444775 | 6138815 |
| 87 |  | Raseinių r. sav. | Raseinių miesto | Raseinių m. | Vilniaus | 11 | Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija | Raseinių r. sav. | 2 | 444649 | 6137802 |
| 88 |  | Raseinių r. sav. | Raseinių miesto | Raseinių m. | Žemaičių | 8 | UAB "Raseinių vandenys" | Raseinių r. sav. | 1 | 444569 | 6139894 |
| 89 | Marijampolės | Kalvarijos sav. | Kalvarijos | Kalvarija | J. Basanavičiaus | 16 | Kalvarijos gimnazija | Kalvarijos gimnazija | 2 | 449688 | 6031691 |
| 90 |  | Kalvarijos sav. | Kalvarijos | Kalvarija | Krosnos | 30 | Kalvarijos sporto centras | Kalvarijos meno ir sporto mokykla | 1 | 449806 | 6029886 |
| 91 |  | Kazlų Rūdos sav. | Kazlų Rūdos | Kazlų Rūdos m. | Maironio g. | 28A | Mokykla | Savivaldybė | 1 | 467038 | 6068736 |
| 92 |  | Kazlų Rūdos sav. | Kazlų Rūdos | Kazlų Rūdos m. | Skvero g. | 13 | Marijampolės PGT Kazlų Rūdos komanda | PAGD | 1 | 468086 | 6068293 |
| 93 |  | Marijampolės sav. | Marijampolės miesto | Marijampolės miestas | P. Vaičaičio | 24 | Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Pasaka“ | Marijampolės savivaldybė | 1 | 458252 | 6046230 |
| 94 |  | Marijampolės sav. | Marijampolės miesto | Marijampolės miestas | Palangos | 1 | Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė | Marijampolės savivaldybė | 1 | 457709 | 6047981 |
| 95 |  | Marijampolės sav. | Marijampolės miesto | Marijampolės miestas | Vytauto | 49 | Bendrabutis | Marijampolės savivaldybė | 1 | 457821 | 6045875 |
| 96 |  | Marijampolės sav. | Marijampolės miesto | Marijampolės miestas | Vytenio | 47 | Marijampolės Petro Armino progimnazija | Marijampolės savivaldybė | 1 | 457819 | 6045107 |
| 97 |  | Šakių r. sav. | Gelgaudiškio | Gelgaudiškis | Nemuno |  | Sklypas greta elektros skydinės | Savivaldybė | 3 | 434612 | 6105684 |
| 98 |  | Šakių r. sav. | Kriūkų | Joginiškiai | Pušyno | 1 | Ambulatorija | Savivaldybė | 1 | 461535 | 6103457 |
| 99 |  | Šakių r. sav. | Kudirkos Naumiestis | Kudirkos Naumiestis | Vytauto | 44 | Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija | Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija | 1 | 426578 | 6071487 |
| 100 |  | Vilkaviškio r. sav. | Kybartų | Kybartai | Vištyčio | 38 | Vaikų darželis "Ąžuoliukas" | Savivaldybė | 1 | 419672 | 6055974 |
| 101 |  | Vilkaviškio r. sav. | Vilkaviškio | Vilkaviškis | J. Basanavičiaus g. | 17 | "Ąžuolo" progimnazija | Savivaldybė | 2 | 438386 | 6056709 |

Lentelė Nr. 2. PS montavimo adresai, koordinatės, montavimo būdai Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskrityse

| Nr. | Apskritis | Savivaldybė | Seniūnija | Gyvenvietė | Gatvė | Namo numeris | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto pavadinimas | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto valdytojas | Sirenos montavimo būdas (ant plokščio stogo – 1, ant sienos ar statinio konstrukcijos – 2, ant naujo stulpo - 3) | LKS Y (6 sk) | LKS X (7 sk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klaipėdos | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Rambyno g. | 14 | Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro Laivininkų skyriaus pastatas | VšĮ Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras | 1 | 321405 | 6174627 |
| 2 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Dubysos g. | 10 | Švyturio arenos pastatas | UAB "Klaipėdos arena" | 1 | 320925 | 6176198 |
| 3 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Tilžės g. | 51 | Tilžės turgaus teritorijoje esančio apšvietimo stulpo | UAB "Tilžės turgus" | 3 | 322201 | 6174844 |
| 4 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Vilhelmo Berbomo g. | 10 | Klaipėdos mokslo ir technologijų parko pastatas ir teritorija Sirena statoma tik rytinėje pastato pusėje. | VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“ ir Klaipėdos universitetas | 3 | 319554 | 6180400 |
| 5 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Dubysos g. | 27 | UAB "Perdanga" | UAB "Perdanga | 1 | 321669 | 6176732 |
| 6 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Šilutės pl. | 49 | UAB "Klaipėdos vanduo" dalis pastato | UAB "Klaipėdos vanduo", Klaipėdos m. sav. | 1 | 322873 | 6176339 |
| 7 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Taikos pr. | 46 | Jūrininkų sveikatos priežiūros įstaigos pastatas | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras | 1 | 320795 | 6176959 |
| 8 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Kuršių aikštė | 3 | Klaipėdos Simono Dacho progimnazija | Klaipėdos m. sav. | 1 | 319484 | 6178909 |
| 9 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Liepojos g. | 5 | LDK Butigeidžio dragūnų batalionas | Lietuvos kariuomenė | 1 | 319727 | 6182837 |
| 10 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Rimkų g. | 8 | Rimkų geležinkelio stotis. Klientų aptarnavimo centro pastatas | UAB "LGT Infra" | 1 | 325096 | 6173220 |
| 11 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Paryžiaus Komunos g. | 16 | Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija | Klaipėdos m. sav. | 1 | 321403 | 6177670 |
| 12 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Priestočio g. | 1 | Geležinkelio stotis | AB "LTG Infra" | 1 | 320098 | 6179935 |
| 13 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Reikjaviko g. | 17 | Klaipėdos "Smeltės" progimnazija | Klaipėdos m. sav. | 1 | 322469 | 6173965 |
| 14 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Minijos g. | 180 | Vakarų laivų gamyklos pastatas | AB "Vakarų laivų gamykla" | 1 | 321661 | 6172424 |
| 15 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Senvagės g. | 6 | Klaipėdos Tauralaukio progimnazija (nauja) | Klaipėdos m. sav. | 1 | 320177 | 6183051 |
| 16 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Molo g. | 60 | Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro Molo skyriaus pastatas | Klaipėdos m. sav. | 2 | 317395 | 6181955 |
| 17 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Šiaurės pr. | 15 | Prekybos centras „Luizė“ pastatas | UAB „PC Luizė“ | 1 | 320475 | 6180687 |
| 18 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Šilutės pl. | 127 | UAB "Žalvaris" pastatas | UAB "Žalvaris" | 1 | 324634 | 6173906 |
| 19 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Šilutės pl. | 33 | UAB "Klaipėdos pienas" pastatas | UAB "Klaipėdos pienas" | 1 | 322550 | 6176927 |
| 20 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Akmenų g. | 12 | UAB "Gintaro baldai" pastatas | UAB "Gintaro baldai" | 1 | 321329 | 6184694 |
| 21 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Taikos pr. | 80 | Naujojo turgaus pastatas | UAB "Naujasis turgus",Klaipėdos m. sav. | 1 | 321856 | 6174727 |
| 22 |  | Klaipėdos r. sav. | Dovilų | Dovilai | Klaipėdos | 35 | Dovilų pagrindinė mokykla | Klaipėdos rajono savivaldybė | 1 | 334105 | 6174539 |
| 23 |  | Klaipėdos r. sav. | Dovilų | Ketvergiai | Klaipėdos | 31 | Ketvergių pagrindinė mokykla | Klaipėdos rajono savivaldybė | 1 | 329412 | 6170993 |
| 24 |  | Kretingos r. sav. | Kretingos miesto sen. | Kretingos m. | Mėguvos g. | 16 | Mokykla-darželis "Žibutė" | Kretingos r. sav. | 1 | 327386 | 6198007 |
| 25 |  | Kretingos r. sav. | Kretingos miesto sen. | Kretingos m. | Savanorių g. | 29A | Kretingos r. sav. administracija | Kretingos r. sav. | 1 | 328504 | 6198767 |
| 26 |  | Neringos sav. |  | Juodkrantė | L. Rėzos | 8 | KNNP direkcija | Savivaldybė | 2 | 318279 | 6160104 |
| 27 |  | Neringos sav. |  | Nida | Taikos | 34 | Televizijos bokštas | Telecentras | 2 | 316403 | 6145761 |
| 28 |  | Palangos m. sav. |  | Kunigiškiai | Kontininkų |  |  | Savivaldybė | 3 | 317319 | 6207021 |
| 29 |  | Palangos m. sav. |  | Virbališkė | Vasaros |  |  | Savivaldybė | 3 | 318208 | 6201774 |
| 30 |  | Skuodo r. sav. | Skuodo miesto |  | Mindaugo | 4 | Pastatas - Bendrabutis su mokymo patalpomis | Skuodo amatų ir paslaugų mokykla | 1 | 345519 | 6239912 |
| 31 |  | Skuodo r. sav. | Skuodo miesto |  | Vytauto | 10 | Pastatas - Bendrabutis su mokslo paskirties patalpomis | Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras | 1 | 347000 | 6239868 |
| 32 |  | Šilutės r. sav. | Šilutės sen. | Šilutės miestas | V. Kudirkos g. | 20 | Darželis ,,Žvaigždutė" | Savivaldybė | 1 | 339843 | 6137555 |
| 33 |  | Šilutės r. sav. | Šilutės sen. | Šilutės miestas | Žalgirio g. | 16 | Šilutės Pamario progimnazija | Savivaldybė | 1 | 339572 | 6136753 |
| 34 | Tauragės | Jurbarko r. sav. | Eržvilko | Kartupių k. | Žiedo g. | 5 | Savivaldybės pastatas | Jurbarko r. savivaldybė | 2 | 420245 | 6133554 |
| 35 |  | Jurbarko r. sav. | Jurbarko | Jurbarko m. | Vytauto Didžiojo g. | 35A |  | Jurbarko r. savivaldybė | 2 | 421132 | 6105827 |
| 36 |  | Jurbarko r. sav. | Jurbarkų | Rotulių k. | Pėsčiųjų tak. | 8 | Bendruomenės namai | Jurbarko r. savivaldybė | 1 | 425182 | 6106898 |
| 37 |  | Jurbarko r. sav. | Seredžiaus | Klausučių k. | A. Daugėlos g. | 1 | Medicinos punktas | Jurbarko r. savivaldybė + privatus | 1 | 459330 | 6108740 |
| 38 |  | Jurbarko r. sav. | Skirsnemunės | Pilies I k. | Parko g. | 5 | Nuotekų valymo įrenginių stotis | Jurbarko r. savivaldybė | 2 | 435480 | 6107738 |
| 39 |  | Jurbarko r. sav. | Skirsnemunės | Skirsnemunės k. |  |  | Stulpas prie Elektros transformatoriaus pastotės | Valstybinė žemė | 3 | 430436 | 6106824 |
| 40 |  | Jurbarko r. sav. | Šimkaičių | Paulių k. | Žvejų g. | 4 | Bendruomenės namai | Jurbarko r. savivaldybė | 2 | 434587 | 6116427 |
| 41 |  | Pagėgių sav. | Pagėgių | Pagėgių | Dzūkų g. | 6 | Laisva valstybinė žemė, nesuformuotas žemės sklypas | Pagėgių savivaldybė | 3 | 367105 | 6113525 |
| 42 |  | Pagėgių sav. | Pagėgių | Pagėgių | Geležinkelio g. | 7 | Pastatas | AB ,,LTG INFRA" | 2 | 366637 | 6112727 |
| 43 |  | Šilalės r. sav. | Kvėdarnos | Kvėdarna | Miškelio | 7 | Šilalės r. sav. Priešgaisrinės tarnybos Kvėdarnos ugniagesių komanda | Savivaldybė | 2 | 372710 | 6160143 |
| 44 |  | Šilalės r. sav. | Laukuvos | Laukuva | Žemaičių plento | 13 | Vandens bokštas | UAB Šilalės vandenys | 1 | 388756 | 6166612 |
| 45 |  | Šilalės r. sav. | Pajūrio | Pajūris | Dariaus ir Girėno | 23 | Priešgaisrinės tarnybos Pajūrio ugniagesių komanda | Savivaldybė | 2 | 375523 | 6148095 |
| 46 |  | Šilalės r. sav. | Tenenių | Teneniai | Nepriklausomybės | 39 | Šilalės r. sav. Administracijos Tenenių seniūnija | Savivaldybė | 2 | 367801 | 6149527 |
| 47 |  | Šilalės r. sav. | Pajūrio | Žvingiai | Jūros | 12 | Bendruomenės namai | Savivaldybė | 2 | 374718 | 6142675 |
| 48 |  | Šilalės r. sav. | Šilalės kaimiškoji | Biržų Lauko | Biržiškų | 16 | Gatvės apšvietimo stulpas | Savivaldybė | 3 | 388667 | 6149788 |
| 49 |  | Šilalės r. sav. | Upynos | Upyna | Nepriklausomybės | 18 | Upynos biblioteka/kultūros namai | Savivaldybė | 2 | 401531 | 6147149 |
| 50 |  | Šilalės r. sav. | Didkiemio | Didkiemis | Žvejų | 15 | Didkiemio seniūnija | Savivaldybės | 2 | 381163 | 6138543 |
| 51 |  | Šilalės r. sav. | Šilalės miesto | Šilalė | Kovo 11-osios | 22 | Šilalės darželis lopšelis Žiogelis | Darželis | 1 | 385504 | 6151605 |
| 52 |  | Šilalės r. sav. | Šilalės kaimiškoji | Struikų k. | Žibuoklių ir Draugystės gatvių sankryža |  | Sodų bendrija, gatvės apšvietimo stulpas | Savivaldybės | 3 | 387396 | 615420 |
| 53 |  | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | Dariaus ir Girėno g. | 38A | Autobusų stotis | UAB Tauragės autobusų parkas | 1 | 391433 | 6125799 |
| 54 |  | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | Bernotiškės g. | 11 | Multifunkcinis sporto ir kultūros centras | Tauragės rajono savivaldybė | 1 | 392225 | 6125948 |
| 55 |  | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | Liepų takas | 11 | Katilinė | UAB Tauragės šilumos tinklai | 1 | 389554 | 6125704 |
| 56 |  | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | M. K. Čiurlionio g. | - | Žemės sklypas | Tauragės rajono savivaldybė | 3 | 391437 | 6126839 |
| 57 |  | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | Stoties g. | 25 | Darželis | Tauragės lopšelis-darželis „Pušelė“ | 2 | 391292 | 6124759 |
| 58 | Telšių | Mažeikių r. sav. | Mažeikių apylinės sen. | Bugenių k. | B. Kauno-Kaunackio | 18 | Bugenių biblioteka | Mažeikių rajono savivaldybė | 2 | 388240 | 6243752 |
| 59 |  | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | Gamyklos | 36 | Mažeikių rajono policijos komisariatas | Mažeikių rajono policijos komisariatas | 1 | 396363 | 6243645 |
| 60 |  | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | J. Basanavičiaus | 24 | Regioninė Mažeikių ligoninė | Mažeikių rajono savivaldybė | 2 | 397595 | 6243727 |
| 61 |  | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | Energetikų | 2 | UAB ABF LT | Aidas Mikalauskas | 1 | 396544 | 6246652 |
| 62 |  | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | Pavasario | 53 | Mažeikių Pavasario progimnazija | Mažeikių rajono savivaldybė | 1 | 397583 | 6241784 |
| 63 |  | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | Sedos | 12 | Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla | Mažeikių rajono savivaldybė | 1 | 397408 | 6242732 |
| 64 |  | Mažeikių r. sav. | Sedos sen. | Seda | V. Gadono | 3A | Mažeikių r. Sedos lopšelis darželis "Jurginėlis" | Mažeikių rajono savivaldybė | 1 | 381373 | 6227793 |
| 65 |  | Mažeikių r. sav. | Sedos sen. | Vadagių k. | Vadagių | 36 | Mažeikių Renavo biblioteka | Mažeikių rajono savivaldybė | 2 | 380233 | 6236365 |
| 66 |  | Mažeikių r. sav. | Tirkšlių sen. | Balėnų k. | Mokyklos | 1 | Balėnų bendruomenės namai | Mažeikių rajono savivaldybė | 1 | 395354 | 6231038 |
| 67 |  | Mažeikių r. sav. | Tirkšlių sen. | Krucių k. | Ventos kranto | 40 | Vandenvietė | UAB Mažeikių vandenys | 2 | 396181 | 6241710 |
| 68 |  | Mažeikių r. sav. | Tirkšlių sen. | Voverių k. | Linų | 21A | UAB Mažeikių vandenys, vandens bokštas | UAB Mažeikių vandenys | 3 | 398614 | 6239861 |
| 69 |  | Mažeikių r. sav. | Tirkšlių sen. | Voverių k. | Voverių | 44A | Voverių bendruomenės sandėliavimo pastatas | Ūkininkas Vidmantas Kesminas | 2 | 397406 | 6239827 |
| 70 |  | Mažeikių r. sav. | Viekšnių sen. | Gyvuolių k. | Piliakalnio | 9 | Pastatas-Mokykla | Ona Noreikienė | 2 | 410704 | 6232362 |
| 71 |  | Mažeikių r. sav. | Viekšnių sen. | Viekšniai | J. Basanavičiaus | 1 | Mažeikių r. Viekšnių gimnazija | Mažeikių rajono savivaldybė | 2 | 407731 | 6234651 |
| 72 |  | Mažeikių r. sav. | Viekšnių sen. | Viekšniai | Vytauto | 41A | UAB Techninių projektų centras | Privatus | 2 | 408336 | 6234629 |
| 73 |  | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 58 | Daugiabutis | Administruoja SPĮ Plungės būstas | 1 | 366469 | 6200751 |
| 74 |  | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Laisvės g. | 69 | Plungės meno mokykla | Plungės meno mokykla | 1 | 365348 | 6198680 |
| 75 |  | Rietavo sav. | Rietavo miesto sen. | Rietavo miestas | Vatušių g. | 8A | UAB "Rietuva", gamybos pastatas | UAB "Rietuva" | 1 | 371187 | 6177958 |
| 76 |  | Rietavo sav. | Rietavo sen. | Pelaičių k. | Pušų g. | 1 | Pelaičių bendruomeniniai namai | Rietavo savivaldybės administracija | 1 | 370376 | 6175528 |
| 77 |  | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Durbės | 2A | Mokykla | Telšių rajono savivaldybė | 1 | 389606 | 6205918 |
| 78 |  | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Kalno g. | 40 | Telšių ligoninė | Telšių rajono savivaldybė | 1 | 389714 | 6206895 |
| 79 |  | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Kepyklos g. | 30 | Pradinė mokykla | Telšių rajono savivaldybė | 1 | 391620 | 6207393 |
| 80 |  | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Lygumų g. | 69 | Telšių šiluma | Telšių rajono savivaldybė | 1 | 392112 | 6205986 |
| 81 |  | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Masčio g. | 14 | Progimnazijos mokykla | Telšių rajono savivaldybė | 1 | 391410 | 6206038 |
| 82 |  | Telšių r. sav. | Telšių miesto sen. | Telšių m. | Žemaitės | 14 | Administracinis | Telšių rajono savivaldybė | 1 | 390271 | 6206661 |
| 83 |  | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Sedos g. | 29 | Džiugo gimnazija | Telšių rajono savivaldybė | 1 | 390394 | 6207445 |
| 84 |  | Telšių r. sav. | Varnių | Varniai | Dariaus ir Girėno g. | 1 | Administracinis pastatas | Telšių rajono savivaldybė | 2 | 397801 | 6179830 |

Lentelė Nr. 3 . PS montavimo adresai, koordinatės, montavimo būdai Šiaulių ir Panevėžio apskrityse

| Nr. | Apskritis | Savivaldybė | Seniūnija | Gyvenvietė | Gatvė | Namo numeris | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto pavadinimas | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto valdytojas | Sirenos montavimo būdas (ant plokščio stogo – 1, ant sienos ar statinio konstrukcijos – 2, ant naujo stulpo - 3) | LKS Y (6 sk) | LKS X (7 sk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šiaulių | Akmenės r. sav. | Ventos | Venta | Statybininkų |  | Pėsčiųjų viaduko (unikalus numeris 3295-2008-9070) neįgaliųjų lifto pastato stogas | Savininkas - Akmenės rajono savivaldybė | 1 | 419004 | 6229879 |
| 2 |  | Akmenės r. sav. | Naujosios Akmenės miesto | Naujoji Akmenė | V. Kudikros g. | 11 | Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija | Savininkas - Akmenės rajono savivaldybė, valdytojas - Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija | 1 | 430697 | 6243175 |
| 3 |  | Joniškio r. sav. | Joniškio | Joniškis | Medžiotojų ir Sidabros gatvių sankryža |  | Sankryža ant naujo stulpo | Savivaldybė | 3 | 475673 | 6235105 |
| 4 |  | Joniškio r. sav. | Joniškio | Joniškis | S. Goeso | 2 | "Aušros" gimnazija | Savivaldybė | 1 | 475758 | 6234016 |
| 5 |  | Joniškio r. sav. | Joniškio | Joniškis | V. Kudirkos | 60 | Šalia pastato ant naujo stulpo | Savivaldybė | 3 | 476354 | 6233665 |
| 6 |  | Joniškio r. sav. | Joniškio | Joniškis | Pakluonių |  | Naujas stulpas | Savivaldybė | 3 | 476680 | 6234897 |
| 7 |  | Kelmės r. sav. | Kelmės sen. | Kelmės miestas | Nepriklausomybės | 2B | Skalbykla su rentgenu | Kelmės rajono savivaldybės administracija | 1 | 433734 | 6166780 |
| 8 |  | Kelmės r. sav. | Kelmės sen. | Kelmės miestas | V. Putvinskio | 3 | Autobusų stotis | UAB Kelmės autobusų parkas | 1 | 432626 | 6167135 |
| 9 |  | Pakruojo r. sav. | Linkuvos | Linkuva | Vaškų | 7A | Linkuvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyrius | Linkuvos gimnazija (savivaldybei) | 2 | 498805 | 6217039 |
| 10 |  | Pakruojo r. sav. | Pakruojo | Pakruojis | Pramonės | 1 | UAB ,,Pakruojo vandentiekis“ | UAB ,,Pakruojo vandentiekis“ (savivaldybės pavaldyme esanti įmonė) | 1 | 491667 | 6205102 |
| 11 |  | Pakruojo r. sav. | Pakruojo | Pakruojis | P. Mašioto | 1 | Pakruojo ,,Atžalyno" gimnazija | Pakruojo ,,Atžalyno" gimnazija (savivaldybei) | 2 | 490347 | 6205284 |
| 12 |  | Pakruojo r. sav. | Žeimelio | Žeimelis | E. Leijerio | 5 | Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras ,,Ąžuoliukas" | Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras ,,Ąžuoliukas" (savivaldybei) | 2 | 499633 | 6237543 |
| 13 |  | Radviliškio r. sav. | Baisogalos | Baisogalos mstl. | Grinkiškio | 18 | Radviliškio rajono Baisogalos mokykla-darželis | Savivaldybė | 1 | 482445 | 6166889 |
| 14 |  | Radviliškio r. sav. | Baisogalos | Pakiršinio k. | Sodų | 12 | Baisogalos bioenergija | Savivaldybė | 1 | 485537 | 6168689 |
| 15 |  | Radviliškio r. sav. | Radviliškio miesto | Radviliškis | A. Povyliaus | 12 | Lopšelis- darželis „Eglutė“ | Savivaldybė | 1 | 471432 | 6186961 |
| 16 |  | Radviliškio r. sav. | Šeduvos | Šeduva | Vėriškių | 32 | UAB „Radviliškio vanduo“ | UAB „Radviliškio vanduo“ | 1 | 484404 | 6179643 |
| 17 |  | Rokiškio r. sav. | Juodupės | Juodupės mstl | Tekstilininkų g. | 5 | Juodupės lopšelis-darželis | Juodupės lopšelis-darželis | 1 | 600011 | 6218135 |
| 18 |  | Rokiškio r. sav. | Obelių sen. | Obeliai | Mokyklos g. | 6 | Obelių gimnazija | Obelių gimnazija | 1 | 612619 | 6202994 |
| 19 |  | Rokiškio r. sav. | Rokiškio kaimiškoji seniūnija | Kavoliškis | Melioratorių | 1A | Rokiškio profesinio mokymo centras | Rokiškio profesinio mokymo centras | 1 | 595666 | 6202611 |
| 20 |  | Rokiškio r. sav. | Rokiškio miesto | Rokiškis | Juodupės g. | 1A | Rokiškio PASPC | Rokiškio PASPC | 1 | 598725 | 6204968 |
| 21 |  | Rokiškio r. sav. | Rokiškio miesto | Rokiškis | P. Širvio g. | 2 | Juozo Tubelio progimnazija | Juozo Tubelio progimnazija | 1 | 598735 | 6202748 |
| 22 |  | Rokiškio r. sav. | Rokiškio miesto | Rokiškis | Panevėžio g. | 1 | Rokiškio autobusų parkas | Rokiškio autobusų parkas | 1 | 599259 | 6202629 |
| 23 |  | Rokiškio r. sav. | Panemunėlio | Panemunėlis | Kamajų | 11 | Rokiškio r. Panemunėlio universalus daugiafunkcis centras | Savivaldybė | 2 | 586854 | 6197278 |
| 24 |  | Šiaulių m. sav. | Medelyno sen. | Šiaulių m. | Karklų g. | 27B | Nesuformuotas sklypas valstybinėje žemėje | Valstybinė žemė | 3 | 455056 | 6202694 |
| 25 |  | Šiaulių m. sav. | Rėkyvos sen. | Šiaulių m. | Svajonės Sodų 6-oji g. | 35 | Nesuformuotas sklypas valstybinėje žemėje | Valstybinė žemė | 3 | 460104 | 6194607 |
| 26 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Gardino g. | 4 | Šiaulių technologijų mokymo centras | Šiaulių technologijų mokymo centras | 1 | 454456 | 6198052 |
| 27 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Dariaus ir Girėno g. | 22 | Šiaulių Gegužių progimnazija | Šiaulių Gegužių progimnazija | 1 | 454479 | 6196631 |
| 28 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Dvaro g. | 129 | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 1 | 457543 | 6200914 |
| 29 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Dvaro g. | 179 | Gamykla „Gubernija“ | UAB „MV GROUP Production“ | 1 | 457565 | 6201950 |
| 30 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Etten-Leuro g. | 68 | Nesuformuotas sklypas valstybinėje žemėje | Valstybinė žemė | 3 | 458612 | 6196906 |
| 31 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | J. Basanavičiaus g. | 103C | Gamykla UAB „NMF Porolon“ | UAB „NMF Porolon“ | 1 | 457234 | 6203067 |
| 32 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Vairo g. | 21 | Suformuotas sklypas valstybinėje žemėje, patikėjimo teise perduota Šiaulių m. savivaldybei | Šiaulių m. savivaldybė | 3 | 456439 | 6198546 |
| 33 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | K. Kalinausko g. | 19 | Šiaulių Salduvės progimnazija | Šiaulių Salduvės progimnazija | 2 | 458451 | 6198944 |
| 34 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | K. Korsako g. | 10 | Šiaulių Gytarių progimnazija | Šiaulių Gytarių progimnazija | 1 | 453167 | 6197452 |
| 35 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | K. Korsako g. | 61 | BĮ Šiaulių miesto šeimos centras | BĮ Šiaulių miesto šeimos centras | 1 | 452882 | 6197549 |
| 36 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Karalaučiaus g. | 19 | Prekybos centras DEPO | UAB DEPO DIY LT | 1 | 453525 | 6196815 |
| 37 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Kviečių g. | 3 | Gytarių stadionas | VšĮ futbolo akademija „Šiauliai“ | 1 | 452605 | 6197127 |
| 38 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Pumpučių g. | 9A | Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos stadionas | Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija | 1 | 455519 | 6199881 |
| 39 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | S. Šalkauskio g. | 3 | Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija | Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija | 1 | 457604 | 6199725 |
| 40 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Serbentų g. | 2A | Nesuformuotas sklypas valstybinėje žemėje | Valstybinė žemė | 3 | 459347 | 6198904 |
| 41 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Vytauto g. | 132 | Šiaulių Jovaro progimnazija | Šiaulių Jovaro progimnazija | 1 | 456483 | 6200112 |
| 42 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Vytauto g. | 267 | Šiaulių TMC Prekybos ir verslo skyrius | Šiaulių technologijų mokymo centras | 1 | 455500 | 6200713 |
| 43 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Žaliūkių g. | 76 | Šiaulių ,,Ringuvos“ mokykla | Šiaulių ,,Ringuvos“ mokykla | 1 | 455435 | 6199055 |
| 44 |  | Šiaulių r. sav. |  | Ginkūnai | Aušros | 2 | Ginkūnų mokykla | Šiaulių r. savivaldybė | 1 | 459720 | 6202433 |
| 45 |  | Šiaulių r. sav. |  | Kairiai | Plento | 2F | Kairių seniūnija | Šiaulių r. savivaldybė | 1 | 463936 | 6198597 |
| 46 |  | Šiaulių r. sav. |  | Kuršėnai | Daugėlių | 49 | Daugiabutis gyvenamasis namas (socialiniai būstai) | Šiaulių r. savivaldybė | 1 | 434465 | 6206796 |
| 47 |  | Šiaulių r. sav. |  | Kuršėnai | Stadiono | 16 | Kuršėnų meno mokykla | Šiaulių r. savivaldybė | 1 | 434230 | 6208600 |
| 48 |  | Šiaulių r. sav. | Kuršėnų miesto | Kuršėnų miestas | Ventos | 17 | Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras | Šiaulių r. savivaldybė | 1 | 433313 | 6207576 |
| 49 |  | Šiaulių r. sav. |  | Kuršėnai | Vytauto | 1 | Šiaulių r. sav. viešoji biblioteka | Šiaulių r. savivaldybė | 1 | 433496 | 6208383 |
| 50 |  | Šiaulių r. sav. |  | Vijoliai | Vilniaus | 324 | Šiaulių kaimiškoji seniūnija | Šiaulių r. savivaldybė | 1 | 454853 | 6201488 |
| 51 | Panevėžio | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržai | Basanavičiaus | 62 | VĮ Valstybinių miškų urėdija | Valstybės | 2 | 548302 | 6231031 |
| 52 |  | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Basanavičiaus | 69A | Biržų rajono sporto kompleksas | Savivaldybė | 1 | 547825 | 6230978 |
| 53 |  | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Sąjungos | 15 | Biržų "Atžalyno" pagrindinė mokykla | Savivaldybė | 2 | 545922 | 6229588 |
| 54 |  | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Vilniaus | 109 | Biržų darželis-mokykla "Vyturėlis" | Savivaldybė | 1 | 547157 | 6228861 |
| 55 |  | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Vilniaus | 115 | VšĮ Biržų ligoninė | Savivaldybė | 2 | 547128 | 6228554 |
| 56 |  | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Vytauto | 38 | Biržų rajono savivaldybės administracija | Biržų rajono savivaldybė | 2 | 546870 | 6229345 |
| 57 |  | Biržų r. sav. | Papilio | Kvetkų k. | Pakluonės | 3 | Kvetkų k. bendruomenės namai | Savivaldybė | 2 | 570714 | 6224605 |
| 58 |  | Kupiškio r. sav. | Kupiškio m. |  | Vytauto g. | 26 | Mokykla | Savivaldybė | 2 | 561474 | 6189802 |
| 59 |  | Kupiškio r. sav. | Kupiškio sen. | Šepetos k. | Liepų g. | 10 | Žemės plotas | Valstybinė žemė | 3 | 564907 | 6186358 |
| 60 |  | Kupiškio r. sav. | Skapiškio sen. | Naivių k. | Mokyklos g. | 1 | Buvusi mokykla | Savivaldybė | 2 | 571409 | 6190449 |
| 61 |  | Kupiškio r. sav. | Subačiaus sen. | Subačius | Stoties g. | 1 | Geležinkelio stotis | AB "LTG infra" | 2 | 546459 | 6181586 |
| 62 |  | Kupiškio r. sav. | Šimonių sen. | Juodpėnų k. | K. Spaičio g. | 4 | Buvusi mokykla | Savivaldybė | 1 | 575574 | 6185995 |
| 63 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Aldonos | 12 | Daugiabutis gyvenamasis namas | Panevėžio miesto savivaldybė | 1 | 522428 | 6176697 |
| 64 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Alyvų g. | 3 | Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta" | Panevėžio miesto savivaldybė | 1 | 523164 | 6179202 |
| 65 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Dariaus ir Girėno | 26 | M. Karkos pagrindinė mokykla | Panevėžio miesto savivaldybė | 1 | 520360 | 6177759 |
| 66 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Gedimino | 4 | Panevėžio lopšelis-darželis „Vaikystė“ | Panevėžio miesto savivaldybė | 1 | 523414 | 6176847 |
| 67 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Klaipėdos g. | 146 | Panevėžio mokymo centras | Pagal patikėjimo sutartį su švietimo, mokslo ir sporto ministerija valdytojas yra Panevėžio mokymo centras | 1 | 519679 | 6177439 |
| 68 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Kniaudiškių | 67 | Panevėžio Šaltinio progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 1 | 520269 | 6176679 |
| 69 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | M. Tiškevičiaus | 6 | Panevėžio Palaikomojo Gydymo ir Slaugos Ligoninė | Panevėžio miesto savivaldybė | 1 | 523168 | 6177520 |
| 70 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Pilėnų | 35 | Panevėžio mokymo centras | Pagal patikėjimo sutartį su švietimo, mokslo ir sporto ministerija valdytojas yra Panevėžio mokymo centras | 1 | 522431 | 6176001 |
| 71 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Ramygalos | 99 | Panevėžio Žemynos progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 1 | 523131 | 6175842 |
| 72 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Respublikos | 40 | Stasio Eidrigevičiaus menų centras | Panevėžio miesto savivaldybė | 1 | 522597 | 6177525 |
| 73 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Šiaulių g. | 60 | Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | Panevėžio miesto savivaldybė | 2 | 521845 | 6178538 |
| 74 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | V. Alanto ir Tilvyčio gatvių sankirta |  | Gatvių sankirta | Panevėžio miesto savivaldybė | 3 | 521379 | 6175883 |
| 75 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Vasario 16-osios g. | 40 | Panevėžio „Vyturio“ progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 1 | 522133 | 6177528 |
| 76 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Vienybės a. | 38 | Buvusi Panevėžio „Aušros“ progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 1 | 522818 | 6178800 |
| 77 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Žvaigždių | 26 | Panevėžio Ąžuolo progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 1 | 521081 | 6176678 |
| 78 |  | Panevėžio r. sav. | Panevėžio | Bernatonių k. | Draugystės | 7 | Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinys | Panevėžio miesto savivaldybė | 2 | 518212 | 6182431 |
| 79 |  | Panevėžio r. sav. | Velžio | Dembavos k. | Dembavos | 32 | Administracinis pastatas | UAB "Panevėžio melioracija" | 1 | 525481 | 6178160 |
| 80 |  | Panevėžio r. sav. | Velžio | Staniūnų k. | Ryto | 1 |  |  | 3 | 524898 | 6175890 |
| 81 |  | Pasvalio r. sav. | Namišių. | Namišių k | Žalioji g. | 1 | Namišių seniūnijos administracinis pastatas | Pasvalio rajono savivaldybė | 1 | 518875 | 6231168 |
| 82 |  | Pasvalio r. sav. | Pušaloto | Mikoliškio k. | Pušaloto g. | 18 | Pumpėnų gimnazijos Mikoliškio skyrius | Pasvalio rajono savivaldybė | 1 | 514934 | 6196576 |
| 83 |  | Pasvalio r. sav. | Pasvalio apyl. | Ustukių k. | Parko g. | 2 | Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyrius | Pasvalio rajono savivaldybė | 1 | 522149 | 6216338 |
| 84 |  | Pasvalio r. sav. | Pasvalio apyl. | Talačkonių k. | Dagiliškio g. | 1 | Talačkonių bendruomenės namai | Pasvalio rajono savivaldybė | 2 | 522297 | 6209858 |
| 85 |  | Pasvalio r. sav. | Pasvalio m. | Pasvalys | Geležinkeliečių | 70 | VšĮ Pasvalio ligoninė | Pasvalio r. savivaldybė | 1 | 525499 | 6214828 |
| 86 |  | Pasvalio r. sav. | Pasvalio m. | Pasvalys | Nepriklausomybės g. | 41 | Pasvalio paramos šeimai centras | Pasvalio r. savivaldybė | 2 | 524391 | 6213926 |
| 87 |  | Pasvalio r. sav. | Saločių | Raubonių k. | Draugystės g. | 7 | Pasvalio Svalios progimnazijos daugiafunkcis centras | Pasvalio rajono savivaldybė | 1 | 529523 | 6221694 |
| 88 |  | Pasvalio r. sav. | Pasvalio m. | Pasvalys | Taikos g. | 41 | UAB ,,Pasvalio melioracija" administracinis pastatas | UAB ,,Pasvalio melioracija" | 1 | 526359 | 6214644 |
| 89 |  | Pasvalio r. sav. | Pasvalio m. | Pasvalys | Vilniaus g. | 39 | Pasvalio autobusų stotis | Pasvalio r. savivaldybė | 1 | 525214 | 6214004 |
| 90 |  | Pasvalio r. sav. | Pušaloto | Pušaloto mstl. | Tulpių g. | 3A | Pušaloto seniūnijos dirbtuvės | Pasvalio rajono savivaldybė | 1 | 514925 | 6200106 |

Lentelė Nr. 4. Žaibosaugos sistemų montavimo adresai, koordinatės, montavimo būdai Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskrityse

| Nr. | Apskritis | Savivaldybė | Seniūnija | Gyvenvietė | Gatvė | Namo numeris | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto pavadinimas | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto valdytojas | LKS Y (6 sk) | LKS X (7 sk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alytaus | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | A. Jonyno g. | 10 | Alytaus Panemunės progimnazija | Savininkas savivaldybė, valdytojas - "Panemunės" progimnazija | 501548 | 6030604 |
| 2 |  | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | Studentų g. | 4 | Lopšelis - darželis "Nykštukas" | Savininkas savivaldybė, valdytojas - Lopšelis - darželis "Nykštukas" | 504189 | 6029452 |
| 3 |  | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | Likiškėlių g. | 12 | Alytaus Likiškėlių progimnazija | Savininkas savivaldybė, valdytojas - Likiškėlių progimnazija | 500860 | 6028880 |
| 4 |  | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | Pramonės g. | 1B | Alytaus kultūros centras | Savininkas savivaldybė, valdytojas - Alytaus kultūros centras | 501345 | 6031269 |
| 5 |  | Alytaus m. sav. | Alytaus m. | Alytaus m. | Sanatorijos g. | 51 | VšĮ "Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė" | Valdytojas - VšĮ "Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė". | 502634 | 6030762 |
| 6 |  | Alytaus r. sav. | Alytaus | Miklusėnai | Pergalės | 39 | Seniūnija | Savivaldybė | 499473 | 6033480 |
| 7 |  | Alytaus r. sav. | Daugų | Daugai | Vlado Mirono | 2 | Gimnazija | Savivaldybė | 522566 | 6024949 |
| 8 |  | Druskininkų sav. | Leipalingio | Leipalingis | Alėjos | 3 | Kultūros namai | Druskininkų kultūros centras | 490723 | 5994852 |
| 9 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Ateities | 13 | Saulės pagrindinė mokykla | Druskininkų savivaldybė | 500376 | 5987765 |
| 10 |  | Druskininkų sav. | Viečiūnų | Neravų k. | Gojaus | 7 | Bendruomenės namai | Neravų bendruomenės namai | 501918 | 5988627 |
| 11 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Gardino | 45 | Administracinis | Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis | 498930 | 5984830 |
| 12 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Gardino | 94 | Daugiabutis gyvenamasis namas | Namo administratorius UAB "Druskininkų butų ūkis" | 499247 | 5984798 |
| 13 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Klonio | 2 | Gimnazija | Ryto gimnazija | 497631 | 5986894 |
| 14 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Leipalingio | 1 | Prekybos centras | UAB Rivona | 499172 | 5987924 |
| 15 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | M.K. Čiurlionio | 92 | Atgimimo mokykla | Druskininkų savivaldybė | 499454 | 5986058 |
| 16 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | M.K. Čiurlionio | 115 | Administracinis | UAB "Druskininkų vandenys" | 500246 | 5985128 |
| 17 |  | Druskininkų sav. |  | Druskininkai | Sveikatos | 18 | Daugiabutis gyvenamasis namas | Namo administratorius UAB "Druskininkų butų ūkis" | 500278 | 5986985 |
| 18 |  | Lazdijų r. sav. | Lazdijų miesto | Lazdijai | Vilniaus g. | 1 | Savivaldybės administracijos pastatas | Savivaldybės administracija | 468466 | 6010910 |
| 19 |  | Lazdijų r. sav. | Veisiejų | Kailinių k. | Kailinių g. | 1 | Veisiejų priešgaisrinė tarnyba | Savivaldybės administracija | 480655 | 5995217 |
| 20 |  | Lazdijų r. sav. | Seirijų | Seirijų mstl. | Vytauto g. | 44 | Seniūnija | Savivaldybės administracija | 487956 | 6010323 |
| 21 |  | Lazdijų r. sav. | Šeštokų | Šeštokai | Dzūkų g. | 19 | Seniūnija | Savivaldybės administracija | 463930 | 6024863 |
| 22 |  | Birštono sav. | Birštonas | Birštonas | N. Silvanavičiaus g. | 2 | UAB ,,Birštono vandentiekis“ garažas/dirbtuvės | UAB ,,Birštono vandentiekis“ | 501909 | 6051203 |
| 23 |  | Birštono sav. | Birštonas | Birštonas | Karalienės Barboros | 2 | EGO SPA | UAB ,,Sveikatos kurortas“ | 501363 | 6052680 |
| 24 | Kauno | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Antanavos g. | 17 | Kauno Aleksoto lopšelis-darželis | Savivaldybė | 493395 | 6083251 |
| 25 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Žemaičių pl. | 33 | Kauno PGV 5 komanda | Valstybė | 492632 | 6088396 |
| 26 |  | Kauno m. sav. | Dainavos | Kaunas | Savanorių pr. | 236A | Kauno lopšelis-darželis „Linelis“ | Savivaldybė | 496521 | 6086536 |
| 27 |  | Kauno m. sav. | Panemunės | Kaunas | Birutės g. | 29A | Kauno savivaldybės vaikų globos namai | Savivaldybė | 497981 | 6081669 |
| 28 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Apuolės g. | 11 | Kauno Šv. Roko mokykla | Savivaldybė | 492482 | 6086809 |
| 29 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Islandijos pl. | 32 | Prekybos ir laisvalaikio centras „Mega“ | Ūkio subjektas | 493125 | 6089302 |
| 30 |  | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Veiverių g. | 43 | Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji bibliotekos Aleksoto padalinys | Savivaldybė | 493275 | 6083146 |
| 31 |  | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Šeštokų g. | 30 | Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos pradinių klasių korpusas | Savivaldybė | 493487 | 6080450 |
| 32 |  | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Europos pr. | 27 | Alex Kaunas innovation park | Savivaldybė | 494388 | 6082421 |
| 33 |  | Kauno m. sav. | Centro-Žaliakalnio | Kaunas | Miško | 3 | Kauno sporto mokyklos “STARTAS” pastato stogas | Kauno sporto mokykla “STARTAS” | 495101 | 6084094 |
| 34 |  | Kauno m. sav. | Dainavos | Kaunas | Partizanų | 46 | Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazija | Savivaldybė | 497594 | 6087025 |
| 35 |  | Kauno m. sav. | Dainavos | Kaunas | V. Krėvės pr. | 105A | Kauno menų darželis „Etiudas“ | Savivaldybė | 499373 | 6087846 |
| 36 |  | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | Ašigalio g. | 39 | Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas" | Savivaldybė | 495546 | 6088557 |
| 37 |  | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | Kalniečių g. | 257 | Kauno lopšelis-darželis "Žemyna" | Savivaldybė | 495652 | 6087744 |
| 38 |  | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | P. Lukšio g. | 40 | Kauno Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija | Savivaldybė | 497300 | 6087865 |
| 39 |  | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | P. Plechavičiaus g. | 9A | Eigulių seniunija | Savivaldybė | 496508 | 6088008 |
| 40 |  | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | K. Baršausko g. | 84 | Kauno Valdorfo darželis "Šaltinėlis" | Savivaldybė | 498198 | 6084851 |
| 41 |  | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | Kovo 11-osios g. | 50 | Kovo 11-osios gimnazija | Savivaldybė | 498580 | 6085969 |
| 42 |  | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | Pašilės g. | 34 | Lopšelis-darželis „Šilinukas“ | Savivaldybė | 497833 | 6085605 |
| 43 |  | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | Taikos pr. | 68 | Kauno Simono Daukanto progimnazija | Savivaldybė | 497947 | 6086094 |
| 44 |  | Kauno m. sav. | Panemunės | Kaunas | Vaišvydo g. | 28 | Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla | Savivaldybė | 501468 | 6079030 |
| 45 |  | Kauno m. sav. | Panemunės | Kaunas | Vijūnų g. | 2 | Prezidento Antano Smetonos gimnazija | Savivaldybė | 496075 | 6078565 |
| 46 |  | Kauno m. sav. | Petrašiūnų | Kaunas | Marių g. | 37 | Kauno Palemono gimnazija | Savivaldybė | 503618 | 6085882 |
| 47 |  | Kauno m. sav. | Aleksoto | Kaunas | Veiverių g. | 150 | AB „Auto Sabina“ 4a | AB „Auto Sabina“ | 492653 | 6080821 |
| 48 |  | Kauno m. sav. | Petrašiūnų | Kaunas | R. Kalantos g. | 118 | Kauno lopšelis-darželis „Šilelis“ | Savivaldybė | 500750 | 6084006 |
| 49 |  | Kauno m. sav. | Šančių | Kaunas | Kranto 5-oji g. | 7 | Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis | Savivaldybė | 495634 | 6081720 |
| 50 |  | Kauno m. sav. | Šančių | Kaunas | Miglovaros g. | 14 | Kauno Šančių lopšelis-darželis | Savivaldybė | 496188 | 6080618 |
| 51 |  | Kauno m. sav. | Šančių | Kaunas | Pabiržės g. | 26 | Asmenų su negalia centras „Korys“ | Savivaldybė | 496522 | 6082820 |
| 52 |  | Kauno m. sav. | Šančių | Kaunas | Prancūzų g. | 68A | Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ | Savivaldybė | 496886 | 6083780 |
| 53 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Baltų pr. | 51 | Santaros gimnazija | Savivaldybė | 492524 | 6087840 |
| 54 |  | Kauno m. sav. | Petrašiūnų | Kaunas | Palemono g. | 78 | AB „Lietuvos geležinkeliai“ krovinių stotis 3a | AB „Lietuvos geležinkeliai“ | 504243 | 6086874 |
| 55 |  | Kauno m. sav. | Eigulių | Kaunas | Islandijos pl. | 209 | UAB „Kauno autobusai“ | UAB „Kauno autobusai“ | 496456 | 6088604 |
| 56 |  | Kauno m. sav. | Gričiupio | Kaunas | A. ir J. Gravrogkų g. | 9 | Kauno „Nemuno“ mokykla-daugiafunkcinis centras | Savivaldybė | 498076 | 6084757 |
| 57 |  | Kauno m. sav. | Dainavos | Kaunas | Kovo 11-osios g. | 94 | Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla | Savivaldybė | 498456 | 6086858 |
| 58 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Pienių g. | 14 | Kauno lopšelis-darželis "Klumpelė" | Savivaldybė | 492503 | 6089692 |
| 59 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Rietavo g. | 20 | Vaikų lopšelis-darželis „Volungėlė“ | Savivaldybė | 493086 | 6087895 |
| 60 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Romainių g. | 28 | Kauno Veršvų gimnazija | Savivaldybė | 488692 | 6088055 |
| 61 |  | Kauno m. sav. | Šilainių | Kaunas | Šarkuvos g. | 21 | Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“ | Savivaldybė | 493081 | 6088651 |
| 62 |  | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Demokratų g. | 34 | Baseinas "Vilija" | Savivaldybė | 493695 | 6086871 |
| 63 |  | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Panerių g. | 44 | Kauno lopšelis-darželis ,,Dobilėlis" | Savivaldybė | 492751 | 6085885 |
| 64 |  | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Raudondvario pl. | 105 | UAB „Kauno autobusai“ | UAB „Kauno autobusai“ | 491546 | 6085668 |
| 65 |  | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Raudondvario pl. | 161A | Kaunas Lake kempingas | Savivaldybė | 489301 | 6086646 |
| 66 |  | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Sąjungos a. | 13A | Kauno kartų namai | Savivaldybė | 493258 | 6086154 |
| 67 |  | Kauno m. sav. | Vilijampolės | Kaunas | Varnių g. | 49 | Lopšelis-darželis „Pušaitė“ | Savivaldybė | 493885 | 6086605 |
| 68 |  | Kauno m. sav. | Žaliakalnio | Kaunas | Radvilėnų pl. | 7 | Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla | Savivaldybė | 496559 | 6085614 |
| 69 |  | Kauno m. sav. | Žaliakalnis | Kaunas | Seinų g. | 7 | Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis | Savivaldybė | 494734 | 6085613 |
| 70 |  | Kauno r. sav. | Garliavos | Garliavos m. | Vytauto | 21 | Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka | Kauno rajono savivaldybė | 491847 | 6075706 |
| 71 |  | Kauno r. sav. | Garliavos apylinkių | Jonučių II | Slėnio | 47 | Garliavos lopšelis darželis Uosiukas | Kauno rajono savivaldybė | 493465 | 6077217 |
| 72 |  | Kauno r. sav. | Garliavos apylinkių | Teleičių k. | Mokyklos | 2 | privačių namų kvartalas | Kauno rajono savivaldybė | 492341 | 6078069 |
| 73 |  | Kauno r. sav. | Ringaudų | Noreikiškių k. | Šaltinio | 1 | privačių namų kvartalas | Kauno rajono savivaldybė | 491396 | 6083438 |
| 74 |  | Kauno r. sav. | Užliedžių | Užliedžių k. | Pienių | 28 | Vaikų darželis Pienė | Kauno rajono savivaldybė | 488198 | 6091615 |
| 75 |  | Kauno r. sav. | Užliedžių | Vijūkų k. | Šilelio | 15 | privačių namų kvartalas | Kauno rajono savivaldybė | 489210 | 6089514 |
| 76 |  | Kėdainių r. sav. | Dotnuvos | Akademija | Jaunimo g. | 2 | Akademijos gimnazija | Kėdainių r. sav. | 490718 | 6140554 |
| 77 |  | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | J. Basanavičiaus g. | 99 | "Spindulio mokykla | Kėdainių r. sav. | 496890 | 6126664 |
| 78 |  | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | Josvainių g. | 53 | Lopšelis-darželis „Vyturėlis | Kėdainių r. sav. | 498172 | 6127411 |
| 79 |  | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | Pramonės g. | 6 | Kėdainių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos bokštas | Kėdainių miesto | 499628, | 6124677 |
| 80 |  | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | Respublikos g. | 48 | Daugiabutis namas | Respublikos 48 namo savininkų bendrija | 496900 | 6127963 |
| 81 |  | Kėdainių r. sav. | Kėdainių miesto | Kėdainių m. | Šilelio g. | 4 | UAB Šilelio odontologijos klinika | UAB Šilelio odontologijos klinika | 499427 | 6127765 |
| 82 |  | Prienų r. sav. | Jiezno | Jieznas | Vytauto | 42 | Jiezno gimnazija | Savivaldybė | 510648 | 6051681 |
| 83 |  | Prienų r. sav. | Prienų | Prienai | J. Basanavičiaus | 16 | Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro padalinys | Savivaldybė | 496432 | 6055804 |
| 84 |  | Prienų r. sav. | Prienų | Prienai | S. Dariaus ir S. Girėno | 6 | Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla | Savivaldybė | 496584 | 6054930 |
| 85 |  | Prienų r. sav. | Prienų | Prienai | Statybininkų | 17 | Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ | Savivaldybė | 496923 | 6056467 |
| 86 |  | Raseinių r. sav. | Raseinių miesto | Raseinių m. | Ateities | 23 | Raseinių Šaltinio progimnazija | Raseinių r. sav. | 444775 | 6138815 |
| 87 |  | Raseinių r. sav. | Raseinių miesto | Raseinių m. | Vilniaus | 11 | Raseinių Viktoro Petkaus progimnazija | Raseinių r. sav. | 444649 | 6137802 |
| 88 |  | Raseinių r. sav. | Raseinių miesto | Raseinių m. | Žemaičių | 8 | UAB "Raseinių vandenys" | Raseinių r. sav. | 444569 | 6139894 |
| 89 | Marijampolės | Kalvarijos sav. | Kalvarijos | Kalvarija | J. Basanavičiaus | 16 | Kalvarijos gimnazija | Kalvarijos gimnazija | 449688 | 6031691 |
| 90 |  | Kalvarijos sav. | Kalvarijos | Kalvarija | Krosnos | 30 | Kalvarijos sporto centras | Kalvarijos meno ir sporto mokykla | 449806 | 6029886 |
| 91 |  | Kazlų Rūdos sav. | Kazlų Rūdos | Kazlų Rūdos m. | Maironio g. | 28A | Mokykla | Savivaldybė | 467038 | 6068736 |
| 92 |  | Kazlų Rūdos sav. | Kazlų Rūdos | Kazlų Rūdos m. | Skvero g. | 13 | Marijampolės PGT Kazlų Rūdos komanda | PAGD | 468086 | 6068293 |
| 93 |  | Marijampolės sav. | Marijampolės miesto | Marijampolės miestas | P. Vaičaičio | 24 | Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Pasaka“ | Marijampolės savivaldybė | 458252 | 6046230 |
| 94 |  | Marijampolės sav. | Marijampolės miesto | Marijampolės miestas | Palangos | 1 | Viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė | Marijampolės savivaldybė | 457709 | 6047981 |
| 95 |  | Marijampolės sav. | Marijampolės miesto | Marijampolės miestas | Vytauto | 49 | Bendrabutis | Marijampolės savivaldybė | 457821 | 6045875 |
| 96 |  | Marijampolės sav. | Marijampolės miesto | Marijampolės miestas | Vytenio | 47 | Marijampolės Petro Armino progimnazija | Marijampolės savivaldybė | 457819 | 6045107 |
| 97 |  | Šakių r. sav. | Gelgaudiškio | Gelgaudiškis | Nemuno |  | Sklypas greta elektros skydinės | Savivaldybė | 434612 | 6105684 |
| 98 |  | Šakių r. sav. | Kriūkų | Joginiškiai | Pušyno | 1 | Ambulatorija | Savivaldybė | 461535 | 6103457 |
| 99 |  | Šakių r. sav. | Kudirkos Naumiestis | Kudirkos Naumiestis | Vytauto | 44 | Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija | Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija | 426578 | 6071487 |
| 100 |  | Vilkaviškio r. sav. | Kybartų | Kybartai | Vištyčio | 38 | Vaikų darželis "Ąžuoliukas" | Savivaldybė | 419672 | 6055974 |
| 101 |  | Vilkaviškio r. sav. | Vilkaviškio | Vilkaviškis | J. Basanavičiaus g. | 17 | "Ąžuolo" progimnazija | Savivaldybė | 438386 | 6056709 |

Lentelė Nr. 5. Žaibosaugos montavimo adresai, koordinatės, montavimo būdai Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskrityse

| Nr. | Apskritis | Savivaldybė | Seniūnija | Gyvenvietė | Gatvė | Namo numeris | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto pavadinimas | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto valdytojas | LKS Y (6 sk) | LKS X (7 sk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klaipėdos | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Rambyno g. | 14 | Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro Laivininkų skyriaus pastatas | VšĮ Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras | 321405 | 6174627 |
| 2 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Dubysos g. | 10 | Švyturio arenos pastatas | UAB "Klaipėdos arena" | 320925 | 6176198 |
| 3 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Tilžės g. | 51 | Tilžės turgaus teritorijoje esančio apšvietimo stulpo | UAB "Tilžės turgus" | 322201 | 6174844 |
| 4 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Vilhelmo Berbomo g. | 10 | Klaipėdos mokslo ir technologijų parko pastatas ir teritorija Sirena statoma tik rytinėje pastato pusėje. | VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“ ir Klaipėdos universitetas | 319554 | 6180400 |
| 5 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Dubysos g. | 27 | UAB "Perdanga" | UAB "Perdanga | 321669 | 6176732 |
| 6 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Šilutės pl. | 49 | UAB "Klaipėdos vanduo" dalis pastato | UAB "Klaipėdos vanduo", Klaipėdos m. sav. | 322873 | 6176339 |
| 7 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Taikos pr. | 46 | Jūrininkų sveikatos priežiūros įstaigos pastatas | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras | 320795 | 6176959 |
| 8 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Kuršių aikštė | 3 | Klaipėdos Simono Dacho progimnazija | Klaipėdos m. sav. | 319484 | 6178909 |
| 9 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Liepojos g. | 5 | LDK Butigeidžio dragūnų batalionas | Lietuvos kariuomenė | 319727 | 6182837 |
| 10 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Rimkų g. | 8 | Rimkų geležinkelio stotis. Klientų aptarnavimo centro pastatas | UAB "LGT Infra" | 325096 | 6173220 |
| 11 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Paryžiaus Komunos g. | 16 | Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija | Klaipėdos m. sav. | 321403 | 6177670 |
| 12 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Priestočio g. | 1 | Geležinkelio stotis | AB "LTG Infra" | 320098 | 6179935 |
| 13 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Reikjaviko g. | 17 | Klaipėdos "Smeltės" progimnazija | Klaipėdos m. sav. | 322469 | 6173965 |
| 14 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Minijos g. | 180 | Vakarų laivų gamyklos pastatas | AB "Vakarų laivų gamykla" | 321661 | 6172424 |
| 15 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Senvagės g. | 6 | Klaipėdos Tauralaukio progimnazija (nauja) | Klaipėdos m. sav. | 320177 | 6183051 |
| 16 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Molo g. | 60 | Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro Molo skyriaus pastatas | Klaipėdos m. sav. | 317395 | 6181955 |
| 17 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Šiaurės pr. | 15 | Prekybos centras „Luizė“ pastatas | UAB „PC Luizė“ | 320475 | 6180687 |
| 18 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Šilutės pl. | 127 | UAB "Žalvaris" pastatas | UAB "Žalvaris" | 324634 | 6173906 |
| 19 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Šilutės pl. | 33 | UAB "Klaipėdos pienas" pastatas | UAB "Klaipėdos pienas" | 322550 | 6176927 |
| 20 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Akmenų g. | 12 | UAB "Gintaro baldai" pastatas | UAB "Gintaro baldai" | 321329 | 6184694 |
| 21 |  | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | Klaipėdos m. | Taikos pr. | 80 | Naujojo turgaus pastatas | UAB "Naujasis turgus",Klaipėdos m. sav. | 321856 | 6174727 |
| 22 |  | Klaipėdos r. sav. | Dovilų | Dovilai | Klaipėdos | 35 | Dovilų pagrindinė mokykla | Klaipėdos rajono savivaldybė | 334105 | 6174539 |
| 23 |  | Klaipėdos r. sav. | Dovilų | Ketvergiai | Klaipėdos | 31 | Ketvergių pagrindinė mokykla | Klaipėdos rajono savivaldybė | 329412 | 6170993 |
| 24 |  | Kretingos r. sav. | Kretingos miesto sen. | Kretingos m. | Mėguvos g. | 16 | Mokykla-darželis "Žibutė" | Kretingos r. sav. | 327386 | 6198007 |
| 25 |  | Kretingos r. sav. | Kretingos miesto sen. | Kretingos m. | Savanorių g. | 29A | Kretingos r. sav. administracija | Kretingos r. sav. | 328504 | 6198767 |
| 26 |  | Neringos sav. |  | Juodkrantė | L. Rėzos | 8 | KNNP direkcija | Savivaldybė | 318279 | 6160104 |
| 27 |  | Neringos sav. |  | Nida | Taikos | 34 | Televizijos bokštas | Telecentras | 316403 | 6145761 |
| 28 |  | Palangos m. sav. |  | Kunigiškiai | Kontininkų |  |  | Savivaldybė | 317319 | 6207021 |
| 29 |  | Palangos m. sav. |  | Virbališkė | Vasaros |  |  | Savivaldybė | 318208 | 6201774 |
| 30 |  | Skuodo r. sav. | Skuodo miesto |  | Mindaugo | 4 | Pastatas - Bendrabutis su mokymo patalpomis | Skuodo amatų ir paslaugų mokykla | 345519 | 6239912 |
| 31 |  | Skuodo r. sav. | Skuodo miesto |  | Vytauto | 10 | Pastatas - Bendrabutis su mokslo paskirties patalpomis | Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras | 347000 | 6239868 |
| 32 |  | Šilutės r. sav. | Šilutės sen. | Šilutės miestas | V. Kudirkos g. | 20 | Darželis ,,Žvaigždutė" | Savivaldybė | 339843 | 6137555 |
| 33 |  | Šilutės r. sav. | Šilutės sen. | Šilutės miestas | Žalgirio g. | 16 | Šilutės Pamario progimnazija | Savivaldybė | 339572 | 6136753 |
| 34 | Tauragės | Jurbarko r. sav. | Eržvilko | Kartupių k. | Žiedo g. | 5 | Savivaldybės pastatas | Jurbarko r. savivaldybė | 420245 | 6133554 |
| 35 |  | Jurbarko r. sav. | Jurbarko | Jurbarko m. | Vytauto Didžiojo g. | 35A |  | Jurbarko r. savivaldybė | 421132 | 6105827 |
| 36 |  | Jurbarko r. sav. | Jurbarkų | Rotulių k. | Pėsčiųjų tak. | 8 | Bendruomenės namai | Jurbarko r. savivaldybė | 425182 | 6106898 |
| 37 |  | Jurbarko r. sav. | Seredžiaus | Klausučių k. | A. Daugėlos g. | 1 | Medicinos punktas | Jurbarko r. savivaldybė + privatus | 459330 | 6108740 |
| 38 |  | Jurbarko r. sav. | Skirsnemunės | Pilies I k. | Parko g. | 5 | Nuotekų valymo įrenginių stotis | Jurbarko r. savivaldybė | 435480 | 6107738 |
| 39 |  | Jurbarko r. sav. | Skirsnemunės | Skirsnemunės k. |  |  | Stulpas prie Elektros transformatoriaus pastotės | Valstybinė žemė | 430436 | 6106824 |
| 40 |  | Jurbarko r. sav. | Šimkaičių | Paulių k. | Žvejų g. | 4 | Bendruomenės namai | Jurbarko r. savivaldybė | 434587 | 6116427 |
| 41 |  | Pagėgių sav. | Pagėgių | Pagėgių | Dzūkų g. | 6 | Laisva valstybinė žemė, nesuformuotas žemės sklypas | Pagėgių savivaldybė | 367105 | 6113525 |
| 42 |  | Pagėgių sav. | Pagėgių | Pagėgių | Geležinkelio g. | 7 | Pastatas | AB ,,LTG INFRA" | 366637 | 6112727 |
| 43 |  | Šilalės r. sav. | Kvėdarnos | Kvėdarna | Miškelio | 7 | Šilalės r. sav. Priešgaisrinės tarnybos Kvėdarnos ugniagesių komanda | Savivaldybė | 372710 | 6160143 |
| 44 |  | Šilalės r. sav. | Laukuvos | Laukuva | Žemaičių plento | 13 | Vandens bokštas | UAB Šilalės vandenys | 388756 | 6166612 |
| 45 |  | Šilalės r. sav. | Pajūrio | Pajūris | Dariaus ir Girėno | 23 | Priešgaisrinės tarnybos Pajūrio ugniagesių komanda | Savivaldybė | 375523 | 6148095 |
| 46 |  | Šilalės r. sav. | Tenenių | Teneniai | Nepriklausomybės | 39 | Šilalės r. sav. Administracijos Tenenių seniūnija | Savivaldybė | 367801 | 6149527 |
| 47 |  | Šilalės r. sav. | Pajūrio | Žvingiai | Jūros | 12 | Bendruomenės namai | Savivaldybė | 374718 | 6142675 |
| 48 |  | Šilalės r. sav. | Šilalės kaimiškoji | Biržų Lauko | Biržiškų | 16 | Gatvės apšvietimo stulpas | Savivaldybė | 388667 | 6149788 |
| 49 |  | Šilalės r. sav. | Upynos | Upyna | Nepriklausomybės | 18 | Upynos biblioteka/kultūros namai | Savivaldybė | 401531 | 6147149 |
| 50 |  | Šilalės r. sav. | Didkiemio | Didkiemis | Žvejų | 15 | Didkiemio seniūnija | Savivaldybės | 381163 | 6138543 |
| 51 |  | Šilalės r. sav. | Šilalės miesto | Šilalė | Kovo 11-osios | 22 | Šilalės darželis lopšelis Žiogelis | Darželis | 385504 | 6151605 |
| 52 |  | Šilalės r. sav. | Šilalės kaimiškoji | Struikų k. | Žibuoklių ir Draugystės gatvių sankryža |  | Sodų bendrija, gatvės apšvietimo stulpas | Savivaldybės | 387396 | 615420 |
| 53 |  | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | Dariaus ir Girėno g. | 38A | Autobusų stotis | UAB Tauragės autobusų parkas | 391433 | 6125799 |
| 54 |  | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | Bernotiškės g. | 11 | Multifunkcinis sporto ir kultūros centras | Tauragės rajono savivaldybė | 392225 | 6125948 |
| 55 |  | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | Liepų takas | 11 | Katilinė | UAB Tauragės šilumos tinklai | 389554 | 6125704 |
| 56 |  | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | M. K. Čiurlionio g. | - | Žemės sklypas | Tauragės rajono savivaldybė | 391437 | 6126839 |
| 57 |  | Tauragės r. sav. | Tauragės | Tauragė | Stoties g. | 25 | Darželis | Tauragės lopšelis-darželis „Pušelė“ | 391292 | 6124759 |
| 58 | Telšių | Mažeikių r. sav. | Mažeikių apylinės sen. | Bugenių k. | B. Kauno-Kaunackio | 18 | Bugenių biblioteka | Mažeikių rajono savivaldybė | 388240 | 6243752 |
| 59 |  | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | Gamyklos | 36 | Mažeikių rajono policijos komisariatas | Mažeikių rajono policijos komisariatas | 396363 | 6243645 |
| 60 |  | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | J. Basanavičiaus | 24 | Regioninė Mažeikių ligoninė | Mažeikių rajono savivaldybė | 397595 | 6243727 |
| 61 |  | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | Energetikų | 2 | UAB ABF LT | Aidas Mikalauskas | 396544 | 6246652 |
| 62 |  | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | Pavasario | 53 | Mažeikių Pavasario progimnazija | Mažeikių rajono savivaldybė | 397583 | 6241784 |
| 63 |  | Mažeikių r. sav. | Mažeikių miesto sen. | Mažeikiai | Sedos | 12 | Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla | Mažeikių rajono savivaldybė | 397408 | 6242732 |
| 64 |  | Mažeikių r. sav. | Sedos sen. | Seda | V. Gadono | 3A | Mažeikių r. Sedos lopšelis darželis "Jurginėlis" | Mažeikių rajono savivaldybė | 381373 | 6227793 |
| 65 |  | Mažeikių r. sav. | Sedos sen. | Vadagių k. | Vadagių | 36 | Mažeikių Renavo biblioteka | Mažeikių rajono savivaldybė | 380233 | 6236365 |
| 66 |  | Mažeikių r. sav. | Tirkšlių sen. | Balėnų k. | Mokyklos | 1 | Balėnų bendruomenės namai | Mažeikių rajono savivaldybė | 395354 | 6231038 |
| 67 |  | Mažeikių r. sav. | Tirkšlių sen. | Krucių k. | Ventos kranto | 40 | Vandenvietė | UAB Mažeikių vandenys | 396181 | 6241710 |
| 68 |  | Mažeikių r. sav. | Tirkšlių sen. | Voverių k. | Linų | 21A | UAB Mažeikių vandenys, vandens bokštas | UAB Mažeikių vandenys | 398614 | 6239861 |
| 69 |  | Mažeikių r. sav. | Tirkšlių sen. | Voverių k. | Voverių | 44A | Voverių bendruomenės sandėliavimo pastatas | Ūkininkas Vidmantas Kesminas | 397406 | 6239827 |
| 70 |  | Mažeikių r. sav. | Viekšnių sen. | Gyvuolių k. | Piliakalnio | 9 | Pastatas-Mokykla | Ona Noreikienė | 410704 | 6232362 |
| 71 |  | Mažeikių r. sav. | Viekšnių sen. | Viekšniai | J. Basanavičiaus | 1 | Mažeikių r. Viekšnių gimnazija | Mažeikių rajono savivaldybė | 407731 | 6234651 |
| 72 |  | Mažeikių r. sav. | Viekšnių sen. | Viekšniai | Vytauto | 41A | UAB Techninių projektų centras | Privatus | 408336 | 6234629 |
| 73 |  | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Dariaus ir Girėno g. | 58 | Daugiabutis | Administruoja SPĮ Plungės būstas | 366469 | 6200751 |
| 74 |  | Plungės r. sav. | Plungės miesto sen. | Plungės m. | Laisvės g. | 69 | Plungės meno mokykla | Plungės meno mokykla | 365348 | 6198680 |
| 75 |  | Rietavo sav. | Rietavo miesto sen. | Rietavo miestas | Vatušių g. | 8A | UAB "Rietuva", gamybos pastatas | UAB "Rietuva" | 371187 | 6177958 |
| 76 |  | Rietavo sav. | Rietavo sen. | Pelaičių k. | Pušų g. | 1 | Pelaičių bendruomeniniai namai | Rietavo savivaldybės administracija | 370376 | 6175528 |
| 77 |  | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Durbės | 2A | Mokykla | Telšių rajono savivaldybė | 389606 | 6205918 |
| 78 |  | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Kalno g. | 40 | Telšių ligoninė | Telšių rajono savivaldybė | 389714 | 6206895 |
| 79 |  | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Kepyklos g. | 30 | Pradinė mokykla | Telšių rajono savivaldybė | 391620 | 6207393 |
| 80 |  | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Lygumų g. | 69 | Telšių šiluma | Telšių rajono savivaldybė | 392112 | 6205986 |
| 81 |  | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Masčio g. | 14 | Progimnazijos mokykla | Telšių rajono savivaldybė | 391410 | 6206038 |
| 82 |  | Telšių r. sav. | Telšių miesto sen. | Telšių m. | Žemaitės | 14 | Administracinis | Telšių rajono savivaldybė | 390271 | 6206661 |
| 83 |  | Telšių r. sav. | Telšių | Telšiai | Sedos g. | 29 | Džiugo gimnazija | Telšių rajono savivaldybė | 390394 | 6207445 |
| 84 |  | Telšių r. sav. | Varnių | Varniai | Dariaus ir Girėno g. | 1 | Administracinis pastatas | Telšių rajono savivaldybė | 397801 | 6179830 |

Lentelė Nr. 6 . Žaibosaugos sistemų montavimo adresai, koordinatės Šiaulių ir Panevėžio apskrityse

| Nr. | Apskritis | Savivaldybė | Seniūnija | Gyvenvietė | Gatvė | Namo numeris | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto pavadinimas | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto valdytojas | LKS Y (6 sk) | LKS X (7 sk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šiaulių | Akmenės r. sav. | Ventos | Venta | Statybininkų |  | Pėsčiųjų viaduko (unikalus numeris 3295-2008-9070) neįgaliųjų lifto pastato stogas | Savininkas - Akmenės rajono savivaldybė | 419004 | 6229879 |
| 2 |  | Akmenės r. sav. | Naujosios Akmenės miesto | Naujoji Akmenė | V. Kudikros g. | 11 | Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija | Savininkas - Akmenės rajono savivaldybė, valdytojas - Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazija | 430697 | 6243175 |
| 3 |  | Joniškio r. sav. | Joniškio | Joniškis | Medžiotojų ir Sidabros gatvių sankryža |  | Sankryža ant naujo stulpo | Savivaldybė | 475673 | 6235105 |
| 4 |  | Joniškio r. sav. | Joniškio | Joniškis | S. Goeso | 2 | "Aušros" gimnazija | Savivaldybė | 475758 | 6234016 |
| 5 |  | Joniškio r. sav. | Joniškio | Joniškis | V. Kudirkos | 60 | Šalia pastato ant naujo stulpo | Savivaldybė | 476354 | 6233665 |
| 6 |  | Joniškio r. sav. | Joniškio | Joniškis | Pakluonių |  | Naujas stulpas | Savivaldybė | 476680 | 6234897 |
| 7 |  | Kelmės r. sav. | Kelmės sen. | Kelmės miestas | Nepriklausomybės | 2B | Skalbykla su rentgenu | Kelmės rajono savivaldybės administracija | 433734 | 6166780 |
| 8 |  | Kelmės r. sav. | Kelmės sen. | Kelmės miestas | V. Putvinskio | 3 | Autobusų stotis | UAB Kelmės autobusų parkas | 432626 | 6167135 |
| 9 |  | Pakruojo r. sav. | Linkuvos | Linkuva | Vaškų | 7A | Linkuvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyrius | Linkuvos gimnazija (savivaldybei) | 498805 | 6217039 |
| 10 |  | Pakruojo r. sav. | Pakruojo | Pakruojis | Pramonės | 1 | UAB ,,Pakruojo vandentiekis“ | UAB ,,Pakruojo vandentiekis“ (savivaldybės pavaldyme esanti įmonė) | 491667 | 6205102 |
| 11 |  | Pakruojo r. sav. | Pakruojo | Pakruojis | P. Mašioto | 1 | Pakruojo ,,Atžalyno" gimnazija | Pakruojo ,,Atžalyno" gimnazija (savivaldybei) | 490347 | 6205284 |
| 12 |  | Pakruojo r. sav. | Žeimelio | Žeimelis | E. Leijerio | 5 | Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras ,,Ąžuoliukas" | Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras ,,Ąžuoliukas" (savivaldybei) | 499633 | 6237543 |
| 13 |  | Radviliškio r. sav. | Baisogalos | Baisogalos mstl. | Grinkiškio | 18 | Radviliškio rajono Baisogalos mokykla-darželis | Savivaldybė | 482445 | 6166889 |
| 14 |  | Radviliškio r. sav. | Baisogalos | Pakiršinio k. | Sodų | 12 | Baisogalos bioenergija | Savivaldybė | 485537 | 6168689 |
| 15 |  | Radviliškio r. sav. | Radviliškio miesto | Radviliškis | A. Povyliaus | 12 | Lopšelis- darželis „Eglutė“ | Savivaldybė | 471432 | 6186961 |
| 16 |  | Radviliškio r. sav. | Šeduvos | Šeduva | Vėriškių | 32 | UAB „Radviliškio vanduo“ | UAB „Radviliškio vanduo“ | 484404 | 6179643 |
| 17 |  | Rokiškio r. sav. | Juodupės | Juodupės mstl | Tekstilininkų g. | 5 | Juodupės lopšelis-darželis | Juodupės lopšelis-darželis | 600011 | 6218135 |
| 18 |  | Rokiškio r. sav. | Obelių sen. | Obeliai | Mokyklos g. | 6 | Obelių gimnazija | Obelių gimnazija | 612619 | 6202994 |
| 19 |  | Rokiškio r. sav. | Rokiškio kaimiškoji seniūnija | Kavoliškis | Melioratorių | 1A | Rokiškio profesinio mokymo centras | Rokiškio profesinio mokymo centras | 595666 | 6202611 |
| 20 |  | Rokiškio r. sav. | Rokiškio miesto | Rokiškis | Juodupės g. | 1A | Rokiškio PASPC | Rokiškio PASPC | 598725 | 6204968 |
| 21 |  | Rokiškio r. sav. | Rokiškio miesto | Rokiškis | P. Širvio g. | 2 | Juozo Tubelio progimnazija | Juozo Tubelio progimnazija | 598735 | 6202748 |
| 22 |  | Rokiškio r. sav. | Rokiškio miesto | Rokiškis | Panevėžio g. | 1 | Rokiškio autobusų parkas | Rokiškio autobusų parkas | 599259 | 6202629 |
| 23 |  | Rokiškio r. sav. | Panemunėlio | Panemunėlis | Kamajų | 11 | Rokiškio r. Panemunėlio universalus daugiafunkcis centras | Savivaldybė | 586854 | 6197278 |
| 24 |  | Šiaulių m. sav. | Medelyno sen. | Šiaulių m. | Karklų g. | 27B | Nesuformuotas sklypas valstybinėje žemėje | Valstybinė žemė | 455056 | 6202694 |
| 25 |  | Šiaulių m. sav. | Rėkyvos sen. | Šiaulių m. | Svajonės Sodų 6-oji g. | 35 | Nesuformuotas sklypas valstybinėje žemėje | Valstybinė žemė | 460104 | 6194607 |
| 26 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Gardino g. | 4 | Šiaulių technologijų mokymo centras | Šiaulių technologijų mokymo centras | 454456 | 6198052 |
| 27 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Dariaus ir Girėno g. | 22 | Šiaulių Gegužių progimnazija | Šiaulių Gegužių progimnazija | 454479 | 6196631 |
| 28 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Dvaro g. | 129 | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 457543 | 6200914 |
| 29 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Dvaro g. | 179 | Gamykla „Gubernija“ | UAB „MV GROUP Production“ | 457565 | 6201950 |
| 30 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Etten-Leuro g. | 68 | Nesuformuotas sklypas valstybinėje žemėje | Valstybinė žemė | 458612 | 6196906 |
| 31 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | J. Basanavičiaus g. | 103C | Gamykla UAB „NMF Porolon“ | UAB „NMF Porolon“ | 457234 | 6203067 |
| 32 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Vairo g. | 21 | Suformuotas sklypas valstybinėje žemėje, patikėjimo teise perduota Šiaulių m. savivaldybei | Šiaulių m. savivaldybė | 456439 | 6198546 |
| 33 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | K. Kalinausko g. | 19 | Šiaulių Salduvės progimnazija | Šiaulių Salduvės progimnazija | 458451 | 6198944 |
| 34 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | K. Korsako g. | 10 | Šiaulių Gytarių progimnazija | Šiaulių Gytarių progimnazija | 453167 | 6197452 |
| 35 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | K. Korsako g. | 61 | BĮ Šiaulių miesto šeimos centras | BĮ Šiaulių miesto šeimos centras | 452882 | 6197549 |
| 36 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Karalaučiaus g. | 19 | Prekybos centras DEPO | UAB DEPO DIY LT | 453525 | 6196815 |
| 37 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Kviečių g. | 3 | Gytarių stadionas | VšĮ futbolo akademija „Šiauliai“ | 452605 | 6197127 |
| 38 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Pumpučių g. | 9A | Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos stadionas | Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija | 455519 | 6199881 |
| 39 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | S. Šalkauskio g. | 3 | Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija | Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija | 457604 | 6199725 |
| 40 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Serbentų g. | 2A | Nesuformuotas sklypas valstybinėje žemėje | Valstybinė žemė | 459347 | 6198904 |
| 41 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Vytauto g. | 132 | Šiaulių Jovaro progimnazija | Šiaulių Jovaro progimnazija | 456483 | 6200112 |
| 42 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Vytauto g. | 267 | Šiaulių TMC Prekybos ir verslo skyrius | Šiaulių technologijų mokymo centras | 455500 | 6200713 |
| 43 |  | Šiaulių m. sav. |  | Šiaulių m. | Žaliūkių g. | 76 | Šiaulių ,,Ringuvos“ mokykla | Šiaulių ,,Ringuvos“ mokykla | 455435 | 6199055 |
| 44 |  | Šiaulių r. sav. |  | Ginkūnai | Aušros | 2 | Ginkūnų mokykla | Šiaulių r. savivaldybė | 459720 | 6202433 |
| 45 |  | Šiaulių r. sav. |  | Kairiai | Plento | 2F | Kairių seniūnija | Šiaulių r. savivaldybė | 463936 | 6198597 |
| 46 |  | Šiaulių r. sav. |  | Kuršėnai | Daugėlių | 49 | Daugiabutis gyvenamasis namas (socialiniai būstai) | Šiaulių r. savivaldybė | 434465 | 6206796 |
| 47 |  | Šiaulių r. sav. |  | Kuršėnai | Stadiono | 16 | Kuršėnų meno mokykla | Šiaulių r. savivaldybė | 434230 | 6208600 |
| 48 |  | Šiaulių r. sav. | Kuršėnų miesto | Kuršėnų miestas | Ventos | 17 | Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras | Šiaulių r. savivaldybė | 433313 | 6207576 |
| 49 |  | Šiaulių r. sav. |  | Kuršėnai | Vytauto | 1 | Šiaulių r. sav. viešoji biblioteka | Šiaulių r. savivaldybė | 433496 | 6208383 |
| 50 |  | Šiaulių r. sav. |  | Vijoliai | Vilniaus | 324 | Šiaulių kaimiškoji seniūnija | Šiaulių r. savivaldybė | 454853 | 6201488 |
| 51 | Panevėžio | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržai | Basanavičiaus | 62 | VĮ Valstybinių miškų urėdija | Valstybės | 548302 | 6231031 |
| 52 |  | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Basanavičiaus | 69A | Biržų rajono sporto kompleksas | Savivaldybė | 547825 | 6230978 |
| 53 |  | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Sąjungos | 15 | Biržų "Atžalyno" pagrindinė mokykla | Savivaldybė | 545922 | 6229588 |
| 54 |  | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Vilniaus | 109 | Biržų darželis-mokykla "Vyturėlis" | Savivaldybė | 547157 | 6228861 |
| 55 |  | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Vilniaus | 115 | VšĮ Biržų ligoninė | Savivaldybė | 547128 | 6228554 |
| 56 |  | Biržų r. sav. | Biržų miesto | Biržų miestas | Vytauto | 38 | Biržų rajono savivaldybės administracija | Biržų rajono savivaldybė | 546870 | 6229345 |
| 57 |  | Biržų r. sav. | Papilio | Kvetkų k. | Pakluonės | 3 | Kvetkų k. bendruomenės namai | Savivaldybė | 570714 | 6224605 |
| 58 |  | Kupiškio r. sav. | Kupiškio m. |  | Vytauto g. | 26 | Mokykla | Savivaldybė | 561474 | 6189802 |
| 59 |  | Kupiškio r. sav. | Kupiškio sen. | Šepetos k. | Liepų g. | 10 | Žemės plotas | Valstybinė žemė | 564907 | 6186358 |
| 60 |  | Kupiškio r. sav. | Skapiškio sen. | Naivių k. | Mokyklos g. | 1 | Buvusi mokykla | Savivaldybė | 571409 | 6190449 |
| 61 |  | Kupiškio r. sav. | Subačiaus sen. | Subačius | Stoties g. | 1 | Geležinkelio stotis | AB "LTG infra" | 546459 | 6181586 |
| 62 |  | Kupiškio r. sav. | Šimonių sen. | Juodpėnų k. | K. Spaičio g. | 4 | Buvusi mokykla | Savivaldybė | 575574 | 6185995 |
| 63 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Aldonos | 12 | Daugiabutis gyvenamasis namas | Panevėžio miesto savivaldybė | 522428 | 6176697 |
| 64 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Alyvų g. | 3 | Panevėžio lopšelis-darželis „Rūta" | Panevėžio miesto savivaldybė | 523164 | 6179202 |
| 65 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Dariaus ir Girėno | 26 | M. Karkos pagrindinė mokykla | Panevėžio miesto savivaldybė | 520360 | 6177759 |
| 66 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Gedimino | 4 | Panevėžio lopšelis-darželis „Vaikystė“ | Panevėžio miesto savivaldybė | 523414 | 6176847 |
| 67 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Klaipėdos g. | 146 | Panevėžio mokymo centras | Pagal patikėjimo sutartį su švietimo, mokslo ir sporto ministerija valdytojas yra Panevėžio mokymo centras | 519679 | 6177439 |
| 68 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Kniaudiškių | 67 | Panevėžio Šaltinio progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 520269 | 6176679 |
| 69 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | M. Tiškevičiaus | 6 | Panevėžio Palaikomojo Gydymo ir Slaugos Ligoninė | Panevėžio miesto savivaldybė | 523168 | 6177520 |
| 70 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Pilėnų | 35 | Panevėžio mokymo centras | Pagal patikėjimo sutartį su švietimo, mokslo ir sporto ministerija valdytojas yra Panevėžio mokymo centras | 522431 | 6176001 |
| 71 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Ramygalos | 99 | Panevėžio Žemynos progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 523131 | 6175842 |
| 72 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Respublikos | 40 | Stasio Eidrigevičiaus menų centras | Panevėžio miesto savivaldybė | 522597 | 6177525 |
| 73 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Šiaulių g. | 60 | Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras | Panevėžio miesto savivaldybė | 521845 | 6178538 |
| 74 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | V. Alanto ir Tilvyčio gatvių sankirta |  | Gatvių sankirta | Panevėžio miesto savivaldybė | 521379 | 6175883 |
| 75 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Vasario 16-osios g. | 40 | Panevėžio „Vyturio“ progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 522133 | 6177528 |
| 76 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Vienybės a. | 38 | Buvusi Panevėžio „Aušros“ progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 522818 | 6178800 |
| 77 |  | Panevėžio m. sav. |  | Panevėžio miestas | Žvaigždių | 26 | Panevėžio Ąžuolo progimnazija | Panevėžio miesto savivaldybė | 521081 | 6176678 |
| 78 |  | Panevėžio r. sav. | Panevėžio | Bernatonių k. | Draugystės | 7 | Paįstrio kultūros centro Bernatonių padalinys | Panevėžio miesto savivaldybė | 518212 | 6182431 |
| 79 |  | Panevėžio r. sav. | Velžio | Dembavos k. | Dembavos | 32 | Administracinis pastatas | UAB "Panevėžio melioracija" | 525481 | 6178160 |
| 80 |  | Panevėžio r. sav. | Velžio | Staniūnų k. | Ryto | 1 |  |  | 524898 | 6175890 |
| 81 |  | Pasvalio r. sav. | Namišių. | Namišių k | Žalioji g. | 1 | Namišių seniūnijos administracinis pastatas | Pasvalio rajono savivaldybė | 518875 | 6231168 |
| 82 |  | Pasvalio r. sav. | Pušaloto | Mikoliškio k. | Pušaloto g. | 18 | Pumpėnų gimnazijos Mikoliškio skyrius | Pasvalio rajono savivaldybė | 514934 | 6196576 |
| 83 |  | Pasvalio r. sav. | Pasvalio apyl. | Ustukių k. | Parko g. | 2 | Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyrius | Pasvalio rajono savivaldybė | 522149 | 6216338 |
| 84 |  | Pasvalio r. sav. | Pasvalio apyl. | Talačkonių k. | Dagiliškio g. | 1 | Talačkonių bendruomenės namai | Pasvalio rajono savivaldybė | 522297 | 6209858 |
| 85 |  | Pasvalio r. sav. | Pasvalio m. | Pasvalys | Geležinkeliečių | 70 | VšĮ Pasvalio ligoninė | Pasvalio r. savivaldybė | 525499 | 6214828 |
| 86 |  | Pasvalio r. sav. | Pasvalio m. | Pasvalys | Nepriklausomybės g. | 41 | Pasvalio paramos šeimai centras | Pasvalio r. savivaldybė | 524391 | 6213926 |
| 87 |  | Pasvalio r. sav. | Saločių | Raubonių k. | Draugystės g. | 7 | Pasvalio Svalios progimnazijos daugiafunkcis centras | Pasvalio rajono savivaldybė | 529523 | 6221694 |
| 88 |  | Pasvalio r. sav. | Pasvalio m. | Pasvalys | Taikos g. | 41 | UAB ,,Pasvalio melioracija" administracinis pastatas | UAB ,,Pasvalio melioracija" | 526359 | 6214644 |
| 89 |  | Pasvalio r. sav. | Pasvalio m. | Pasvalys | Vilniaus g. | 39 | Pasvalio autobusų stotis | Pasvalio r. savivaldybė | 525214 | 6214004 |
| 90 |  | Pasvalio r. sav. | Pušaloto | Pušaloto mstl. | Tulpių g. | 3A | Pušaloto seniūnijos dirbtuvės | Pasvalio rajono savivaldybė | 514925 | 6200106 |

Priedas Nr. 2

PERSPĖJIMO SIRENŲ MONTAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įdiegtų PS tvirtinimo konstrukcijų ir montavimo būdų pvz.

Pav. Nr.1.1. 3 m. PS konstrukcija

(valdymo spinta sumontuota ant konstrukcijos)

Pav. Nr.2.1. PS konstrukcija ant sienos ar statinio konstrukcijos

Pav. Nr.2.2. PS konstrukcija ant sienos ar statinio konstrukcijos

Pav. Nr.2.3. PS konstrukcija ant sienos ar statinio konstrukcijos

Pav. Nr.3.1. PS montuojama ant naujo stulpo šalio pastato naujoje vietoje

(valdymo spinta sumontuota ant stulpo)

Pav. Nr.3.2. PS montuojama ant naujo stulpo šalio pastato naujoje vietoje

(valdymo spinta sumontuota ant stulpo)

Pav. Nr.3.3. PS montuojama ant naujo stulpo šalio pastato naujoje vietoje

(valdymo spinta sumontuota ant stulpo)

Priedas Nr. 3

PERSPĖJIMO SIRENŲ MONTAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PS montuojamų prie pastato sienų pastatų adresai ir nuotraukos

PS montuojamų prie pastato sienų pastatų adresai ir nuotraukos pateikti adresu:

https://pratyboms.vpgt.lt/index.php/s/pDbdgfmyniWEZXJ