| Eil. Nr. | Pavadinimas |  | Mato vnt. |  |  | Preliminarus kiekis |  | Reikalavimai | Mato vnt. kaina Eur be PVM | Mato vnt. kaina Eur su PVM | Bendra suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I d. Medžiagos išimamų protezų gamybai ir kt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Bazinė plastmasė išimamiems protezams nemažiau 500g+250ml |  | Komplektas |  |  | 6 |  | CE ženklas. Akrilinė plastmasė metil metakkrilato pagrindu Polimerizacija 20min. |  |  |  |
| 1.2 | Skaidri bazinė plastmasė nemažiau 500g+250ml |  | Komplektas |  |  | 2 |  | CE ženklas. Akrilinė plastmasė metil metakrilato pagrindu. Polimerizacija 20min. |  |  |  |
| 1.3 | Plastmasė minkštam protezų pagrindui nemažiau 100g+50ml |  | Komplektas |  |  | 2 |  | CE ženklas. Protezų pagrindui padaryti bazinės plastmasės polimerizacijos metu |  |  |  |
| 1.4 | Balta plastmasė vainikėlių ir tarpinių dalių padengimui nemažiau 100g+50ml |  | Komplektas |  |  | 20 |  | CE ženklas. Polimerizacija 20min. Spalvos pagal VITA spalvų raktą. 3 sluoksnių (dentinas, kaklelio sritis, emalė). |  |  |  |
| 1.5 | Plastmasė išimamų protezų pataisoms 100g+50ml |  | Komplektas |  |  | 10 |  | CE ženklas. Savaime kietėjanti. Spalva turi atitikti bazinės plastmasės spalvai. |  |  |  |
| 1.6 | Balta plastmasė laikiniems plastmasiniams vainikėliams nemažiau 100g+50ml |  | Komplektas |  |  | 6 |  | CE ženklas. Šaltos polimerizacijos.A3,A2,A3,5 spalvos. |  |  |  |
| 1.7 | Bazinės plastmasės skystis nemažiau 250 ml |  | Įpakavimas |  |  | 6 |  | CE ženklas. Bazinei plastmasei paruošti. |  |  |  |
| 1.8 | Plastmasė išimamų protezų perbazavimui nemažiau 40 g + 20 ml + 40 ml |  | Komplektas |  |  | 6 |  | CE ženklas, Naudojamas perbazuoti paciento burnoje |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Alginatinė atspaudinė masė nemažiau 450g |  | Įpakavimas |  |  | 100 |  | CE ženklas. Darbo laikas iki 3min. Stabili iki 100 valandų. |  |  |  |
| 2.2 | A silikonas nemažiau bazinė 400 g, katalizatorius 400 g, korekcinė 50 ml) |  | Komplektas |  |  | 10 |  | CE ženklas, Bazinė masė, korekcinė spaudžiama pistoletu |  |  |  |
| 2.3 | A silikono korekcinė masė nemažiau 50 ml. |  | Įpakavimas |  |  | 8 |  | Spaudžiama pistoletu (dviejų komponentų). CE ženklas. |  |  |  |
| 2.4 | Korekcinės masės maišymo antgaliukai |  | Vnt. |  |  | 150 |  | CE ženklas, A silikono masei paruošti |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dirbtiniai plastmasiniai dantys po 28 vnt. | Komplektas |  |  |  | 400 |  | CE ženklas. 3 sluoksnių, įvairių dydžių, spalvos pagal VITA raktą. |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gipsas II klasės nemažiau 25kg | Įpakavimas |  |  |  | 12 |  | CE ženklas. Atsparumas spaudimui ne mažiau 11MPa |  |  |  |
| 4.1 | Gipsas III klasės nemažiau 25kg | Įpakavimas |  |  |  | 10 |  | CE ženklas Atsparumas spaudimui 20-25MPa |  |  |  |
| 4.2 | Gipsas IV klasės nemažiau 25kg | Įpakavimas |  |  |  | 12 |  | CE ženklas Atsparumas spaudimui ne mažiau 45MPa |  |  |  |
| 4.3 | Guminiai indai gipsui maišyti | Vnt. |  |  |  | 4 |  | 0,5l talpos |  |  |  |
| 4.4 | Mentelės gipsui maišyti | Vnt. |  |  |  | 4 |  | Plastikinės |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Šviesoje kietėjanti plastmasė individualių šaukštų gamybai 50vnt. | Įpakavimas |  |  |  | 4 |  | CE ženklas. Kietėjanti UV 350-400nm bangų ilgio ir halogeninėje šviesoje. |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II dalis Medžiagos neišimamų protezų gamybai, poliravimui/valymui ir kt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Metalas vainikėlių, tiltų ir įklotų liejimui |  | Kg |  |  | 3 |  | CE ženklas. Be berilio ir nikelio. Kietumas 180 -285HV10 Terminis susitraukimas 13,9-14,0 qm/mK |  |  |  |
| 6.2 | Metalas lanko atraminių protezų karkasų liejimui |  | Kg |  |  | 1 |  | CE ženklas. Be berilio ir nikelio. Kietumas iki 365HV10 |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Liejimo masė nemažiau 160g |  | Įpakavimas |  |  | 200 |  | Greito naudojimo, galima maišyt su distiliuotu vandeniu.Žiedą galima dėti į 900 laipsnių temperatūrą |  |  |  |
| 7.2 | Skystis liejimo masei paruošti |  | L |  |  | 14 |  | Maišomas su distiliuotu vandeniu.K+B liejimo masei paruošti |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Pjūkliukai gipsui |  | Vnt. |  |  | 20 |  | Storis 0,25mm, plotis 3-5mm. |  |  |  |
| 8.2 | Pinai modeliams |  | Vnt. |  |  | 200 |  | Dydžiai L,M,S. |  |  |  |
| 8.3 | Retenciniai žiedai |  | Vnt. |  |  | 200 |  | Gipsinių dalių fiksavimui. Metaliniai. |  |  |  |
| 8.4 | Retenciniai perliukai nemažiau 15g |  | Įpakavimas |  |  | 4 |  | Dydis 0,6mm ir 0,4mm |  |  |  |
| 8.5 | Retencinių perliukų klijai nemažiau 10ml |  | Įpakavimas |  |  | 4 |  | Perliukų fiksacijai prie vaško su dangtelyje pritvirtintu teptuku |  |  |  |
| 8.6 | Distancinis lakas nemažiau 16ml |  | Įpakavimas |  |  | 8 |  | Sidabrinis 3-16mikronų, raudonas 10-13mikronų. |  |  |  |
| 8.7 | Distancinis lako skiediklis nemažiau 30ml |  | Įpakavimas |  |  | 2 |  | Lakui praskiesti ir gipso paviršiui greitam nuvalymui |  |  |  |
| 8.8 | Izoliacinis skystis nemažiau 100ml |  | Vnt. |  |  | 20 |  | Purškiamas. Gipsui nuo gipso, vaškui nuo gipso, vaškui nuo metalo izoliuoti. |  |  |  |
| 8.9 | Vaško nuriebalintojas ir įtampos nuėmėjas nemažiau 100ml |  | Įpakavimas |  |  | 6 |  | Purškiamas Greitaidžiūstantis.Vaškinių detalių nuriebalinimui prieš užpilant liejimo mase. |  |  |  |
| 8.10 | Mirkymo vaškas nemažiau 200g |  | Įpakavimas |  |  | 2 |  | Elastingas. Labai mažas susitraukimas. Darbinė temp. 75°-85°C |  |  |  |
| 8.11 | Modeliavimo vaškas nemažiau 100g |  | Įpakavimas |  |  | 4 |  | Tiltų ir karūnėlių modeliavimui. |  |  |  |
| 8.12 | Korekcinis vaškas nemažiau 50g |  | Vnt. |  |  | 2 |  | Aukšta lydymosi temp. daugiau 85C |  |  |  |
| 8.13 | Kaklelinis vaškas nemažiau 70g |  | Įpakavimas |  |  | 2 |  | Kaklelių modeliavimui. |  |  |  |
| 8.14 | Vaškas įklotams nemažiau 20g |  | Įpakavimas |  |  | 4 |  | Tinka įklotų modeliavimui burnoje. CE ženklas |  |  |  |
| 8.15 | Vaško viela nemažiau 250g |  | Įpakavimas |  |  | 8 |  | Kieta, vidutinė. Storis 2,5-5mm. |  |  |  |
| 8.16 | Vaškiniai strypai ir profiliai nemažiau 35-50g |  | Įpakavimas |  |  | 4 |  | Storis 1,0-2,0ml. Įvairių formu |  |  |  |
| 8.17 | Vaškiniai pusfabrikačiai tarpinių dalių modeliavimui nemažiau 120vnt. |  | Įpakavimas |  |  | 6 |  | Priekiniai ir krūminiai dantys |  |  |  |
| 8.18 | Vaško matuoklis |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Tikslumas 0,1mmPagaminta iš nerūdijančio plieno |  |  |  |
| 8.19 | Metalo matuoklis |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Tikslumas 0,1mmPagaminta iš nerūdijančio plieno |  |  |  |
| 8.20 | Žirklutės metalui |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Mažos, lenktos Pagamintos iš nerūdijančio plieno. |  |  |  |
| 8.21 | Kramponinės replės |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Ortopediniam darbui. Pagamintos iš nerūdijančio medicininio plieno, atsparaus dezinfekcijai ir sterilizacijai.16cm |  |  |  |
| 8.22 | Liejimo juosta 30m |  | Įpakavimas |  |  | 4 |  | Liejimo medžiagų susitraukimui kompensuoti. Pagaminta iš Al2O3 |  |  |  |
| 8.23 | Liejimo žiedai |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Pagaminta iš karščiui atsparaus plieno. Dydžiai -1x,3x,6x,9x |  |  |  |
| 8.24 | Universalus liejimo padas |  | Vnt. |  |  | 2 |  | Pagamintas iš gumos. Tinka visų dydžių žiedams |  |  |  |
| 8.25 | Okliuzinis purškiklis nemažiau 75ml |  | Vnt. |  |  | 2 |  | Lietų vainikėlių pritaikymui ant gipsinio modelio |  |  |  |
| 8.26 | Artikuliacinė folija nemažiau 20m. |  | Įpakavimas |  |  | 4 |  | Kalkė abiejų pusių 8 mikronų storio |  |  |  |
| 8.27 | Artikuliacinis popierius nemažiau 10 m. |  | Įpakavimas |  |  | 10 |  | Juostelės okliuzijai suvesti. Mėlyna raudona pusės.80mikronų storis |  |  |  |
| 8.28 | Tiglis atvirai liepsnai DEGUSSA |  | Vnt. |  |  | 6 |  | Pagrindo dydis 60x55mm Tinka netauriųjų ir tauriųjų metalų liejimui |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Bazinis vaškas nemažiau 500g |  | Įpakavimas |  |  | 40 |  | CE ženklas.Storis-2,0mm,1,5mm1,2mm |  |  |  |
| 9.2 | Biugelinis vaškas nemažiau 100g |  | Įpakavimas |  |  | 4 |  | Storis 0,2-0,5mm |  |  |  |
| 9.3 | Izoliacinis lakas nemažiau 500ml |  | Įpakavimas |  |  | 10 |  | Karštam ir šaltam gipsui nuo plastmasės izoliuoti. |  |  |  |
| 9.4 | Kiuvetės polimerizacijai |  | Vnt. |  |  | 2 |  | Didelės. |  |  |  |
| 9.5 | Lankai kiuvetėms suspausti |  | Vnt. |  |  | 2 |  | Dviviečiai ir vienviečiai |  |  |  |
| 9.6 | Okliudatoriai |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Dideli |  |  |  |
| 9.7 | Okliudatoriai |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Maži |  |  |  |
| 9.8 | Ortodontinė viela nemažiau 10 m |  | Įpakavimas |  |  | 6 |  | Storis 0,9-1,0mm, CE ženklas |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Poliravimo milteliai plastmasei |  | Kg |  |  | 14 |  | Vulkaninio akmens milteliai |  |  |  |
| 10.2 | Aliuminio oksidas |  | Kg |  |  | 40 |  | Milteliai 50-250 mikronų |  |  |  |
| 10.3 | Poliravimo pasta nemažiau 170 g. |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Pasta Cr-Co-Mo lydiniams poliruoti |  |  |  |
| 10.4 | Universali poliravimo pasta nemažiau 100 g. |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Plastmasei ir metalams poliruoti. |  |  |  |
| 10.5 | Filcai |  | Vnt. |  |  | 40 |  | Konuso formos. Dydžiai 25-40mm, 20-35mm. Veilokas |  |  |  |
| 10.6 | Šeriniai šepečiai 50-60mm, 4 eilių |  | Vnt. |  |  | 10 |  | Trumpas šerys, skirti metalui. |  |  |  |
| 10.7 | Šeriniai šepečiai 60-80mm, 4 eilių |  | Vnt. |  |  | 6 |  | Ilgas šerys, skirta plastmasei. |  |  |  |
| 10.8 | Medvilniniai šepetėliai mikrovarikliui 22mm |  | Vnt. |  |  | 20 |  | Šepetėliai su laikikliu 2,34mm diametro tiesiam antgaliui |  |  |  |
| 10.9 | Šeriniai šepetėliai mikrovarikliui |  | Vnt. |  |  | 60 |  | 16-18-22mm su laikikliu 2,34mm diametro tiesiam antgaliui |  |  |  |
| 10.10 | Medvilninis šepetys susiūtas 150mm |  | Vnt. |  |  | 12 |  | Plastmasei poliruot. Galutiniam apdirbimui. |  |  |  |
| 10.11 | Polyras |  | Vnt. |  |  | 100 |  | Dviejų žingsnių poliravimo sistema kompozitams, pilkos, rožinės spalvos, su laikikliu kampiniam antgaliui, lanksčios ratuko formos |  |  |  |
| 10.12 | Šepečiai kombinuoti, šeriniai, medvilniniai 5-7 eilių |  | Vnt. |  |  | 20 |  | Ilgas šerys, plastmasei poliruoti |  |  |  |
| 10.13 | Šepečiai siūliniai 70mm |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Metalui Galutiniam apdirbimui. |  |  |  |
| 10.14 | Frezos kietmetalio |  | Vnt. |  |  | 40 |  | Įvairių formų, grubumas pagal spalvų kodą |  |  |  |
| 10.15 | Karborundiniai akmenėliai |  | Vnt. |  |  | 60 |  | Metalui valyti su laikikliu, tiesiam antgaliui |  |  |  |
| 10.16 | Deimantinis diskas gipsui |  | Vnt. |  |  | 4 |  | 35-40mm diametro, 0,25mm storio, dvipusis, be laikiklio |  |  |  |
| 10.17 | Deimantinis diskas gipsui |  | Vnt. |  |  | 2 |  | Perforuotas, 45 mm diametro, 0,3mm storio, dvipusis, be laikiklio |  |  |  |
| 10.18 | Deimantinis diskas kompozitų ir keramikos pjovimui |  | Vnt. |  |  | 2 |  | 22 mm diametro, 0,19-0,20 mm storio, dvipusis, be laikiklio |  |  |  |
| 10.19 | Deimantinis diskas kompozitų ir keramikos pjovimui |  | Vnt. |  |  | 4 |  | 19 mm diametro, 0,07-0,12 mm storio, dvipusis, be laikiklio |  |  |  |
| 10.20 | Diskų laikiklis |  | Vnt. |  |  | 20 |  | Tiesiam antgaliui, 2,34 mm skersmens |  |  |  |
| 10.21 | Diskų laikiklis |  | Vnt. |  |  | 20 |  | Kampiniam antgaliui, 2,24 mm skersmens |  |  |  |
| 10.22 | Polyras silikoninis |  | Vnt. |  |  | 60 |  | Įvairių formų, grubumo, žalios, pilkos, baltos spalvos, su laikikliu, tiesiam antgaliui, laikiklio skersmuo 2,34 mm, skirti plastmasei poliruoti |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Kietmetalio grąžtai |  | Vnt. |  |  | 100 |  | Įvairių formų Autoklavuojami |  |  |  |
| 11.2 | Kietmetalio grąžtai karūnėlių pojovimui |  | Vnt. |  |  | 30 |  | Autoklavuojami Turbininiam antgaliui |  |  |  |
| 11.3 | Deimantiniai grąžtai |  | Vnt. |  |  | 200 |  | Įvairių dydžių ir formų, autoklavuojami |  |  |  |
| 11.4 | Deimantinės frezos tiesiam antgaliui |  | Vnt. |  |  | 20 |  | Įvairių formų |  |  |  |
| 11.5 | Šepetėlis grąžtams valyti |  | Vnt. |  |  | 4 |  | 70mm ilgio, 28mm pločio, metalinis |  |  |  |
| 11.6 | Laikiklis-stovas grąžtams |  | Vnt. |  |  | 2 |  | su dangteliu |  |  |  |
| 11.7 | Dėžutė grąžtams laikyti |  | Vnt. |  |  | 4 |  | 48 vietų, autoklavuojama 135 ℃ |  |  |  |
| 11.8 | Laikiklis-stovas grąžtams |  | Vnt. |  |  | 2 |  | Magnetinis, įvairių spalvų |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Cinko-fosfatinis cementas, milteliai nemažiau 100 g. |  | Įpakavimas |  |  | 8 |  | CE ženklas, įpakavimas 100 g Nuolatiniams vainikėliams pamušalams. Atsparus gniuždymui, kietėjant nesitraukia. Spalva Nr3 |  |  |  |
| 12.2 | Cinko-fosfatinis cementas, skystis nemažiau 40 ml. |  | Įpakavimas |  |  | 8 |  | CE ženklas, įpakavimas 40ml |  |  |  |
| 12.3 | Stiklojonomerinis cementas |  | Įpakavimas |  |  | 6 |  | CE ženklas, cheminio kietėjimo 15g + 15mlMetalams keramikai įklotams. Biosuderinamas su dantų struktūra |  |  |  |
| 12.4 | Laikinas cementas 40g + 14 g |  | Įpakavimas |  |  | 6 |  | CE ženklas. Be eugenolio. Darbo laikas 1,5min. Stingimo laikas 6min |  |  |  |
| 12.5 | Dentino pasta nemažiau 30 g |  | Įpakavimas |  |  | 6 |  | CE ženklas. Cheminio kietėjimo laikina plomba. Cinko oksido/cinko sulfato pagrindu, be eugenolio |  |  |  |
| 12.6 | Stiklo jonomerinis cementas |  | Įpakavimas |  |  | 6 |  | CE ženklas, rentgenokontrastiškas,15g + 15ml arba kapsulėse, netirpus burnos skysčiuose, jungiasi drėgnoje aplinkoje, spalva A3, geltona, skaidri |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Turbininis antgalis |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Ortopediniam darbui |  |  |  |
| 13.2 | Tiesus antgalis mikrovarikliui |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Ortopediniam darbui |  |  |  |
| 13,3 | Kampinis antgalis mikrovarikliui |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Ortopediniam darbui |  |  |  |
| 13.4 | Tepalas stomotologiniams antgaliams nemažiau 300 ml |  | Vnt. |  |  | 4 |  | CE ženklas, purškiamas |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Dubliavimo kiuvetė |  | Vnt. |  |  | 2 |  | Gipsiniams modeliams dubliuoti silikono mase |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Plastmasė kulčių, įklotų gamybai |  | Komplektai |  |  | 2 |  | CE ženklas, , dviejų komponentų, 100 g + 105 ml |  |  |  |
| 15.2 | Plastikinis atspaudinis šaukštas |  | Vnt. |  |  | 40 |  | Skaidrus, perforuotas, S, M, L dydžių, autoklavuojamas |  |  |  |
| 15.3 | Petri lėkštelė |  | Vnt. |  |  | 14 |  | Diametras Ø 80mm |  |  |  |
| 15.4 | Medvilniniai seilių sugertukai |  | Įpakavimas |  |  | 14 |  | Pagaminti iš gerai skysčius absorbuojančios medžiagos 35 mm ilgio 11 mm storio. Gali būti sterilizuojami |  |  |  |
| 15.5 | Antibakterinis burnos skalavimo skystis nemažiau 500 ml |  | Įpakavimas |  |  | 14 |  | Be alkoholio |  |  |  |
| 15.6 | Deimantine pasta imbregnuoti šepetėliai |  | Vnt. |  |  | 20 |  | Liepsnelės, puodeliai |  |  |  |
| 15.7 | Seilių atsiurbėjai 100 vnt. |  | Įpakavimas |  |  | 20 |  | CE ženklas Vienkartiniai, lankstūs ,integruota metalinė viela.14,5cm ilgio |  |  |  |
| 15.8 | Retrakciniai siūlai |  | Įpakavimas |  |  | 8 |  | Impregnuoti (00,000) |  |  |  |
| 15.9 | Šaukštai antspaudams nuimti |  | Vnt. |  |  | 40 |  | Nerūdijančio plieno, apatiniam ir viršutiniam žandikauliams, 3 dydžių – 1, 2, 3, autoklavuojami |  |  |  |
| 15.10 | Apsauginės servetėlės pacientui |  | Vnt. |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 15.11 | Apsauginis veido skydelis |  | Vnt. |  |  | 4 |  | CE ženklas. Pagaminta iš skaidrios PET medžiagos, lankstus rėmas, nerasoja 1rėmelis+5skydeliai |  |  |  |
| 15.12 | Apsauginiai akiniai |  | Vnt. |  |  | 4 |  | CE ženklas Nuo UV spindulių ir mėlynos spalvos | nuo |  |  |
| 15.13 | Retrakcinė pasta 0,7 g |  | Įpakavimas |  |  | 20 |  | CE ženklas, švirkštai |  |  |  |
| 15.14 | Sterili medžiaga |  | pakuotė |  |  | 20 |  | Naudojama po danties rovimo, 5cm x 5cm tamponėliai, neaustinio audinio |  |  |  |
| 15.15 | Chirurginiai siūlai |  | pakuotė |  |  | 4 |  | Siūlo storis 4/0-5/0, siūlo ilgis 45cm-75cm, besirezorbuojantys, adata pjaunanti, CE19 |  |  |  |
| 15.16 | Adatkotis |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Iš nerūdijančio medicininio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, tiesus, ilgus 14,5cm |  |  |  |
| 15.17 | Karpulinis švirkštas |  | Vnt. |  |  | 5 |  | Su sriegiu, vientisu stūmokliu 1,8ml, pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  |  |
| 15.18 | Žiodiklis |  | Vnt. |  |  | 160 |  | Vienkartinis, lankstus, be latekso, dviejų dydžių: mažas, didelis |  |  |  |
| 15.19 | Burnos plėtiklis |  | Vnt. |  |  | 20 |  | Vidutinis, autoklavuojamas iki 135 ℃ |  |  |  |
| 15.20 | Endoliniuotė |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Pagaminta iš nerūdijančio plieno, atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Skalpeliai |  | Vnt. |  |  | 8 |  | CE ženklas. Pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  |  |
| 16.2 | Veidrodėlių koteliai |  | Vnt. |  |  | 14 |  | CE ženklas. Pagaminta iš nerūdijančio medicininio plieno. Atsparus dezinfekcija ir sterilizacijai. |  |  |  |
| 16.3 | Veidrodėlių galvutės |  | Vnt. |  |  | 30 |  | CE ženklas, nerasojančios, Nr. 4 Dydis 22mm atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  |  |
| 16.4 | Odontologinis zondas |  | Vnt. |  |  | 20 |  | Pagamintas iš nerūdijančio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  |  |
| 16.5 | Chirurginės replės |  | Vnt. |  |  | 10 |  | Apatinių, viršutinių dantų rovimui, apatinių, viršutinių šaknų rovimui, pagamintos iš nerūdijančio medicininio plieno, atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  |  |
| 16.6 | Elevatorius |  | Vnt. |  |  | 6 |  | Tiesus, lenktas, pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |  |  |
| 16.7 | Pincetai |  | Vnt. |  |  | 20 |  | Odontologinis, lenktas, ilgis 15cm, pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  |  |
| 16.8 | Ekskavatorius |  | Vnt. |  |  | 10 |  | Skirtingų dydžių, pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno, atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III dalis Medžiagos termoplastinių protezų gamybai, metalo keramikos protezų gamybai ir kt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Šviesoje kietėjantis kompozitas karūnėlių ir tarpinių dalių padengimui (dentinas, švirkštai po 4 g.) |  | Vnt. |  |  | 20 |  | CE ženklas, spalvos pagal VITA raktą. Polimerizacija nuo LED lempos. Bangos ilgis 420-480nm |  |  |  |
| 17.2 | Gruntas (bondas) 4 ml + 4 ml |  | Komplektai. |  |  | 6 |  | CE ženklas, metalo paviršiams paruošti. Kietėja nuo LED lempos. Bangos ilgis 420-480nm. |  |  |  |
| 17.3 | Opakas, švirkštai nemažiau 3 g |  | Įpakavimas |  |  | 20 |  | CE ženklas. Paviršiams, padengti prieš restauraciją. Spalva pagal VITA raktą Polimerizacija nuo LED lempos. Bangos ilgis 420-480nm. |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Valymo milteliai protezams iš termoplastinės medžiagos |  | Kg |  |  | 14 |  | Vulkaninės kilmės milteliai. Skirta pirminiam protezų apdirbimui veilokiniu filcu |  |  |  |
| 18.2 | Dubliavimo silikonas 1kg + 1kg |  | Komplektai |  |  | 60 |  | A+B, stiprumas A22 Stingimo laikas. Kietėjimo laikas 30 min. |  |  |  |
| 18.3 | Termoplastinės medžiagos kasetės , mažos |  | Vnt. |  |  | 20 |  | Kaitinimo laikas 11min., temperatūra 550F, diametras 25mm |  |  |  |
| 18.4 | Termoplastinės medžiagos kasetės , vidutinės |  | Vnt. |  |  | 40 |  | Kaitinimo laikas 11min., temperatūra 550F, diametras 25mm |  |  |  |
| 18.5 | Termoplastinė medžiaga pilnų išimamų protezų gamybai |  | Kg. |  |  | 10 |  | Kaitinimo laikas 18 min, slėgis 6,5 bar, lydymosi temp. 290 C |  |  |  |
| 18.6 | Gilzės |  | Vnt. |  |  | 600 |  | Diametras 25 mm, L, M dydžiai. Pagamintos iš aliuminio |  |  |  |
| 18.7 | Poliravimo pasta nemažiau 737 g termoplastiniams protezams |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Termoplastinių protezų pirminiam poliravimui su kombinuotu šepečiu |  |  |  |
| 18.8 | Poliravimo pasta nemažiau 170 g termoplastiniams protezams |  | Vnt. |  |  | 4 |  | Galutiniam termoplastinių protezų poliravimui su medvilniniu šepečiu |  |  |  |
| 18.9 | Val-Clean milteliai, įpak. 12 vnt. |  | Įpakavimas |  |  | 14 |  | Įpakavimai su dozatoriumi. Milteliai skirti termoplastinių protezų kasdienei priežiūrai. |  |  |  |
| 18.10 | Karščiui atsparus silikonas |  | Įpakavimas |  |  | 6 |  | Purškiamas Atsparus 290C temperatūrai. Naudojamas protezų iš termoplastinės medžiagos gamyboje kasetės ir cilindro izoliacijai |  |  |  |
| 18.11 | Protezų iš termoplastinės medžiagos pataisų skystis 30 ml |  | Įpakavimas |  |  | 4 |  | Termoplastinės medžiagos protezų paviršiams nuriebalinti |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Danties kulties atstatymo medžiaga |  |  | Komplektas. |  |  | 3 | Cementavimo ir kulties atstatymui. Intro rinkinys automatinio maišymo švirkštuose 4x5ml ir 2x3ml |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | HeraCeram dentinas, 20g |  |  | Įpakavimas |  |  | 20 | Įvairių spalvų pagal VITA raktą. Skirta metalokeramikos darbams. Degimo temperatūra 850-860C. Tinka lydiniams kurių TIK 13,5-14,9 qm/mK |  |  |  |
| 20.2 | HeraCeram emalė, 20g |  |  | Įpakavimas |  |  | 10 | Metalokeramikos darbams. Degimo temp. 850-860C. Tinka lydiniams kurių TIK 13,5-14,9qm/Mk. Spalva S1.S2,S3.S4 |  |  |  |
| 20.3 | HeraCeram pastinis gruntas, 2ml |  |  | Įpakavimas |  |  | 20 | Spalva pagal VITA raktą. Netauriųjų metalų paviršiams padengti. Degimo temp. 950/880C |  |  |  |
| 20.4 | Pastinio grunto skystis |  |  | Įpakavimas |  |  | 4 | Įpakavimai po1ml. Skirta pastiniam gruntui atskiesti |  |  |  |
| 20.5 | Teptukas pastiniam gruntui |  |  | Vnt. |  |  | 2 | Trumpas plokščias natūralus šerys |  |  |  |
| 20.6 | HeraCeram priekakleninė keramika 20g |  |  | Įpakavimas |  |  | 4 | LM priekakleninė degimo temp. 790C. Gali būti naudojama apdailos korekcijai po glazūros degimo. HM priekakleninės degimo temp. 870C |  |  |  |
| 20.7 | HeraCeram glazūra, 20g |  |  | Įpakavimas |  |  | 2 | Skirta galutiniam apdailos degimui. 850C temperatūroje |  |  |  |
| 20.8 | HeraCeram increase masė 20g |  |  | Įpakavimas |  |  | 6 | Didesnio matiškumo masė. Degimo temp. 870C |  |  |  |
| 20.9 | Modeliavimo skystis, 250ml |  |  | Įpakavimas |  |  | 4 | Keramikos masei paruošti. Naudojamas vietoj distiliuoto vandens |  |  |  |
| 20.10 | Pasta keramikai poliruoti |  |  | Įpakavimas |  |  | 4 | Pasta skirta keramikos apdailai poliruoti šeriniais ir medvilniniais šepetėliais |  |  |  |
| 20.11 | Teptukai keramikai modeliuoti |  |  | Vnt. |  |  | 4 | Teptukai pagaminti iš natūralių šerių. Dydžiai nuo1 iki 6. |  |  |  |
| 20.12 | Izoliacinis skystis |  |  | Įpakavimas |  |  | 4 | Keramikai nuo gipso izoliuoti |  |  |  |
| 20.13 | Gipso kietiklis |  |  | Įpakavimas |  |  | 2 | Gipsui kietinti. Skystis metalinėje pakuotėje |  |  |  |
| 20.14 | Frezos |  |  | Vnt. |  |  | 14 | Protezams iš termoplastinės medžiagos apdirbti. |  |  |  |
| 20.15 | Poliravimo kriaušelės |  |  | Vnt. |  |  | 40 | Protezams iš termoplastinės medžiagos poliruoti. Konuso formos, su laikikliu tiesiam antgaliui. Laikiklio diametras 2,34mm |  |  |  |
| 20.16 | Šeriniai poliravimo šepetėliai mikrovarikliui |  |  | Vnt. |  |  | 40 | 14mm/18mm diametro. Su laikikliu. Laikiklio diametras 2,34mm |  |  |  |
| 20.17 | Medvilniniai šepetėliai mikrovarikliai |  |  | Vnt. |  |  | 40 | 22 mm diametro. Su laikikliu. Laikiklio diametras 2,34mm. |  |  |  |
| 20.18 | Dulkių surinkimo maišeliai |  |  | Vnt. |  |  | 15 | Silent traukos sistemai |  |  |  |
| 20.19 | Dulkių surinkimo maišeliai |  |  | Vnt. |  |  | 8 | Vortex Compact 3l.dulkių siurbliui |  |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Techninę specifikaciją parengė dantų technikas Vytautas Kurapka