| DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS | REGARDING THE RESPONSES TO SUPPLIERS' QUESTIONS |
| --- | --- |
| Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-VKJ-331) Atliekų katilo mūro remonto darbų pirkime. | We are sending responses to suppliers questions in an ongoing procurement of (2025-VKJ-331) Waste boiler masonry repair works. |
| Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas). | To avoid interpretations of the content, we quote the questions of the suppliers exactly as they were submitted via the Central Procurement Information System (hereinafter - CPP IS) (text is not edited). |

| Eil. Nr. / No. | Siūloma korekcija / klausimas Proposed correction / question | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą / Answer to the question / Information about the clarification of the procurement documents |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome patikslinti kiekvienos pozicijos termoizoliacinio betono storį. | Informacija pateikta Priede Nr. 1 |
|  | Please specify the thickness of the thermal insulation concrete for each position. | Information is provided in Annex No. 1 |
| 2. | Prašome patikslinti plieninių ankerių diametrą. | Informacija pateikta Priede Nr. 1 |
|  | Please specify the diameter of the steel anchors. | Information is provided in Annex No. 1 |
| 3. | Kokia bus ankerių medžiaga, forma? Gal yra tikslūs brėžiniai? | Informacija pateikta Priede Nr. 1 |
|  | Please specify the material and shape of the anchors? Are there detailed drawings available? | Information is provided in Annex No. 1 |
| 4. | Prašome prailginti pasiūlymo pateikimo terminą bent iki 02-09-d. | Sutinkame pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 02-09 d. |
|  | We kindly request an extension of the proposal submission deadline until at least 9 February. | We agree to extend the deadline for submitting proposals until 02-09. |
| 5. | Ar bus reikalinga įrengti temperatūrines siūles? | Taip, reikės |
|  | Will expansion joints be required? | Yes, it will be necessary |
| 6. | Ar pastoliai turi būti įtraukti į vienetinius įkainius? | Ne |
|  | Shall scaffolding be included in the unit rates? | No |
| 7. | Gal turite ir galite pateikti izoliavimo projektą ar bent jau brėžinius šiems darbams tiksliau įsivertinti? | Informacija pateikta Priede Nr. 1 |
|  | Do you have an insulation design, or at least drawings, that could be provided to allow a more accurate assessment of these works? | Information is provided in Annex No. 1 |
| 8. | Ar į mūro remonto darbus įeina ir mūro demontavimas ir atstatymo darbai? | Taip |
|  | Do the masonry repair works include demolition and reinstatement of the masonry? | Yes |
| 9. | Gal galite pateikti (apžvalgos langelis, degiklio anga, temperatūros matavimo taškai, pastolių anga, akustinės temperatūros matavimo vieta, tabular offset, FGC bleed water nuotekų įpurškimo zona, antrinio oro antgalis, skirstytuvo sandarinimo dėžė, SNCR purštukai) tikslius matmenis ir brėžinius? | Informacija pateikta Priede Nr. 1 |
|  | Please provide the exact dimensions and detailed drawings for the following items: inspection window, burner opening, temperature measurement points, scaffolding opening, acoustic temperature measurement location, tabular offset, FGC bleed water injection zone, secondary air nozzle, distributor sealing box, and SNCR nozzles. | Information is provided in Annex No. 1 |
| 10. | Patikslinkite reikalingų AV plytelių matmenis, formą, ant kokio paviršiaus (forma) jos bus montuojamos? Gal yra brėžiniai ar schemos? | Informacija pateikta Priede Nr. 1 |
|  | Please specify the required dimensions and shape of the AV tiles, on which type of surface they will be installed, and whether drawings or schematics are available. | Information is provided in Annex No. 1 |

| Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS . | According to the provisions of the General Procurement Conditions (GPC), the deadline for submitting Initial Tenders is extended. Information about the updated deadline is provided in the CPP IS. |
| --- | --- |
| PRIDEDAMA: Priedas Nr. 1 | ENCLOSED: Annex No. 1 |

Strateginių pirkimų projektų vadovė Jūratė Kaupinienė, Mob. +370 665 13258/ Strategic Procurement Project Manager Jūratė Kaupinienė, phone no. +370 665 13258