Tiekėjams						2024-12-30

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras  vykdo pirkimo „Gamybos, pramonės, kitos ir garažų paskirties pastatų su paskirties keitimu į gydymo paskirtį, Vilniaus g.125 Šiauliai kapitalinio remonto rangos darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 407672) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

Klausimas. „VN dalies projekte numatyta, kad rezervuarai (talpyklos) esant aukštam gruntiniam vandeniui turi būti inkaruojami. Inkaravimo kontrasvorį ir jo tipą, diržų bei inkarų tipą ir kiekį turi parinkti konstruktorius atsižvelgiant į gruntinio vandens lygį. Tarp kontrasvorio (pavyzdžiui, gelžbetoninės inkaravimo plokštės, gelžbetoninių pamatinių blokų, šulinių dangčių ir pan.) ir rezervuaro turi būti min 30 cm sutankinto smėlio-žvyro sluoksnis.

Prašome detalizuoti inkaravimo kontrasvorius nurodant jų tipą.“

Atsakymas. Kadangi Rangovas pats sprendžia kokio gamintojo talpykla bus montuojama, tai tvirtinimo būdus, inkaravimo vietas ir mazgus derina su montuojamos talpyklos gamintoju.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Ineta Varanė, tel. Nr. +37065103559, el. p. ineta.varane@sac.lt