Statinio projektavimo techninės užduoties priedas Nr. 2

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija

REMONTUOJAMŲ PATALPŲ APRAŠYMAS

Objektas: Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos visos dienos mokyklos  patalpų Metelių g. 7, Seirijai, Lazdijų r. sav. įrengimas (toliau – VDM patalpos)  (unikalus pastato Nr. 5993-2004-0019). Statybos rūšis – paprastasis remontas.

I etapo darbai ir patalpos

| Patalpos numeris pagal kadastrinę bylą | Dabartinis patalpų pavadinimas | Dabartinis patalpų plotas, kv.m. | Būsimos erdvės pavadinimas ( gali būti sujungtos kelios patalpos) | Būsimas patalpų plotas, kv. m. | Statybos darbai | Patalpų paskirties aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pirmas aukštas |  |  |  |  |  |
| Prie patalpos 1-31 | Laiptinė per visus 3 aukštus. Keltuvas |  | Laiptinė per visus 3 aukštus. Keltuvas |  | Reikalingas laiptinės remontas – sienų, lubų sutvarkymas ir dažymas, laiptų pakopų sutvarkymas ir naujų plytelių sudėjimas, naujų turėklų įrengimas ir pritaikymas keltuvui. Keltuvo įrengimas per 3 aukštus. | *Laiptinėje bus įrengtas keltuvas žmonėms su negalia. |
| Prie patalpos 1-10 | Laiptinė per visus 3 aukštus. Keltuvas |  | Laiptinė per visus 3 aukštus. Keltuvas |  | Reikalingas laiptinės remontas – sienų, lubų sutvarkymas ir dažymas, laiptų pakopų sutvarkymas ir naujų plytelių sudėjimas, naujų turėklų įrengimas ir pritaikymas keltuvui. Keltuvo įrengimas per 3 aukštus. | *Laiptinėje bus įrengtas keltuvas žmonėms su negalia. |
| 1-27 | Pandusas ar prie sienos pritvirtintas nedidelis keltuvas |  | Pandusas ar prie sienos pritvirtintas nedidelis keltuvas |  | Panduso ar keltuvo įrengimas | Koridoriuje yra sužemėjimas ir laiptai |
|  | Antras aukštas |  |  |  |  |  |
| 2-4 | Klasė | 49,48 | VDM 4 klasė | 49,48 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos – radiatorių ir vamzdžių keitimas**. | Vyks įvairūs VDM užsiėmimai ir veiklos, kiekvienoje klasėje skirtingos pagal amžiaus grupes. |
| 2-5 | Klasė | 32,50 | VDM 3 klasė | 48,45 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. Du kabinetai sujungiami į vieną klasę, naikinama siena, šildymo sistemos – radiatorių ir vamzdžių keitimas**. | Vyks įvairūs VDM užsiėmimai ir veiklos, kiekvienoje klasėje skirtingos pagal amžiaus grupes. |
| 2-6 | Klasė | 15,95 |  |  |  |  |
| 2-7 | Klasė | 49,54 | VDM 2 klasė | 49,54 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos – radiatorių ir vamzdžių keitimas**.. | Vyks įvairūs VDM užsiėmimai ir veiklos, kiekvienoje klasėje skirtingos pagal amžiaus grupes. |
| 2-8 | Klasė | 50,74 | VDM 1 klasė | 50,74 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos – radiatorių ir vamzdžių keitimas**.. | Vyks įvairūs VDM užsiėmimai ir veiklos, kiekvienoje klasėje skirtingos pagal amžiaus grupes. |
| 2-16 | Sandėlis (mokinių taryba) | 8,21 | Individualizuotos švietimo pagalbos mokiniams kabinetas | 16,57 | 2 patalpos sujungiamos į vieną, reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos – radiatorių ir vamzdžių keitimas**.. | Bus teikiama individuali kiekvienam vaikui švietimo pagalba |
| 2-17 | Sandėlis (mokinių taryba) | 8,36 |  |  |  |  |
|  | Trečias aukštas |  |  |  |  |  |
| 3-8 | Klasė | 38,13 | Sensorinis kabinetas | 38,13 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos – radiatorių ir vamzdžių keitimas**. . | Įrengus interaktyvias grindis vaikai turės galimybę judėti, spręsti užduotis. Bus ugdomas kūrybiškumas. |
| 3-13 | Koridorius (3 a. prie chemijos) | 87,73 | Koridorius | 87,73 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos – radiatorių ir vamzdžių keitimas**.. | Įrengta interaktyvi siena. Vaikai turės galimybę spręsti užduotis, bus ugdomas mąstymas, kūrybiškumas. |
| 3-14 | Kabinetas (fizikos paruošiamasis kab.) | 15,27 | Individualios relaksacijos kabinetas | 15,27 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, šildymo sistemos – radiatorių ir vamzdžių keitimas**. . | Individualios relaksacijos kabinete mokiniai turės galimybę pabūti vieni ” su savimi” , ramiai paskaityti knygą, nusiraminti, pailsėti. |
| 3-15 | Klasė (fizikos) | 64,65 | Fizikos klasė | 64,65 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, santechnikos sutvarkymas ir kriauklių pakeitimas, šildymo sistemos – radiatorių ir vamzdžių keitimas**. . | Vyks neformaliojo švietimo ir pažintinė gamtamokslinė veikla, kurią po pamokų lankys VDM mokiniai. |
| 3-16 | Kabinetas (chemijos paruoš.) | 15,48 | Laboratorijos paruošiamasis kabinetas | 15,48 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas, santechnikos sutvarkymas ir kriauklių pakeitimas. Vėdinimo sistemos įrengimas, šildymo sistemos – radiatorių ir vamzdžių keitimas**. | Vyks paruošiamoji veikla tiriamiesiems ir praktiniams darbams. |
| 3-17 | Klasė (chemijos) | 63,53 | STEAM erdvė | 63,53 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. santechnikos sutvarkymas ir kriauklių pakeitimas. Vėdinimo sistemos įrengimas, šildymo sistemos – radiatorių ir vamzdžių keitimas**. | Vyks neformaliojo švietimo ir pažintinė gamtamokslinė veikla, kurią po pamokų lankys VDM mokiniai. |
| 3-18 | Koridorius (prie soc. pedagogės) | 4,18 | Koridorius | 4,18 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas šildymo sistemos – radiatorių ir vamzdžių keitimas**., . |  |
| 3-20 | Klasė (Informatikos) | 67,80 | Informacinių technologijų klasė | 67,80 | Reikalingas remontas – sienų, lubų, grindų sutvarkymas ir dažymas, durų pakeitimas, slenksčių panaikinimas, elektros instaliacijos keitimas. santechnikos sutvarkymas ir kriauklių pakeitimas. Vėdinimo sistemos įrengimas, šildymo sistemos – radiatorių ir vamzdžių keitimas**. | Vyks neformaliojo švietimo kompiuterinio modeliavimo ir robotikos užsiėmimai 1-6 klasių mokiniams. Jie galės naudoti kompiuterius techninės kūrybos, programavimo ir kitiems užsiėmimams. Veiklose galės dalyvauti 50-60 mokinių. |
| Lauko erdvė |  |  |  |  |  |  |
| Lauko inžinerinė erdvė |  |  | Pėsčiųjų takai | Apie 20 | Nurodyta brėžinyje |  |
| Lauko inžinerinė erdvė |  |  | Vejos įrengimas | Apie 50 | Nurodyta brėžinyje |  |

* Reikalingi 2 keltuvai, nes antro ir trečio aukšto patalpos 2 korpusuose nėra sujungtos ir neįgalieji negalės patekti į visas VDM patalpas.

**Šiose patalpose reikalinga atlikti šildymo sistemos remontą, t.y. pakeisti radiatorius ir vamzdžius, kadangi radiatoriai pasenę, kai kurie visai nešildo, nesaugūs, neturi temperatūros termoreguliatorių, ko pasekoje patalpose temperatūra neatitinka Higienos normų.

II etapo darbai ir patalpos

| Patalpos numeris pagal kadastrinę bylą | Dabartinis patalpų pavadinimas | Dabartinis patalpų plotas, kv.m. | Būsimos erdvės pavadinimas ( gali būti sujungtos kelios patalpos) | Būsimas patalpų plotas, kv. m. | Statybos darbai ir patalpų paskirties aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pirmas aukštas |  |  |  |  |
| 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-2 |  | Apie 357,91 | Pateikiamos projektavimo metu |  | Patalpose būtų įkurtos 3 ikimokyklinio ugdymo grupės: 1 grupė – nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios – 12 vaikų; 2 grupė – nuo 2 iki 3 metų, 15 vaikų; 3 grupė – nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios, 20 vaikų. Patalpos turi būti suprojektuotos vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 1. Kiekvienai grupei turi būti įrengtos šios patalpos / erdvės: 1.1. priėmimo-nusirengimo, žaidimų-miegamojo / poilsio, tualeto-prausyklos; 1.2. grupėms gali būti įrengiama bendra priėmimo-nusirengimo patalpa, užtikrinant, kad ji bus pasiekiama visų grupių vaikams bet kuriuo metu nepereinant per kitų grupių žaidimų-miegamojo / poilsio patalpas / erdves; 1.3. 2 metų amžiaus ir vyresnių vaikų grupėms gali būti įrengiama bendra tualeto-prausyklos patalpa. Tokiu atveju tualeto-prausyklos patalpa turi būti įrengta tame pačiame aukšte kaip ir šių grupių žaidimų-miegamojo / poilsio patalpos / erdvės ir nuo jų nutolusi ne daugiau kaip 50 m bei pasiekiama vaikams bet kuriuo metu nepereinant per kitų grupių žaidimų-miegamojo / poilsio patalpas / erdves. Sanitarinių įrenginių skaičius turi atitikti šios higienos normos 40 punkte nustatytus reikalavimus; 1.4. turi būti įrengta patalpa / erdvė su plautuve grupių indams plauti arba automatine indų plovimo mašina ir plautuve rankoms plauti, vieta indams ir stalo įrankiams laikyti. Ši patalpa / erdvė gali būti įrengiama kelioms grupėms; 1.5. turi būti numatyta vieta nešvariems skalbiniams rinkti ir rūšiuoti, vieta (-os) švariems skalbiniams laikyti (spinta, lentynos ar pan.); 1.6. sanitarinių įrenginių skaičius skaičiuojamas pagal planuojamą sąrašinį vaikų skaičių ir turi būti ne mažesnis kaip 1 unitazas septyniems vaikams (išskyrus grupes, kuriose ugdomi vaikai iki 3 metų amžiaus), 1 praustuvė penkiems vaikams, 1 pusvonė ar dušas, vonia su lanksčiu dušo rageliu tualeto-prausyklos patalpoje (išskyrus priešmokyklinio ugdymo grupes). Grupės, kurioje ugdomi vaikai iki 3 metų amžiaus, tualeto-prausyklos patalpoje įrengiama ne mažiau kaip 1 unitazas. Turi būti įrengtas naktipuodžių plovimo įrenginys ar tam skirta praustuvė; 1.7. Vaikams skirtos praustuvės įrengiamos taip, kad skirtingo amžiaus vaikai galėtų patogiai ir saugiai jomis naudotis; 1.8. Vaikams unitazai įrengiami taip, kad būtų užtikrintas vaikų privatumas. Jei patalpoje įrengiami keli unitazai, jie įrengiami ne mažesnėse kaip 0,6 kv. m kabinose. Tarp kabinų turi būti ne žemesnė kaip 1,2 m aukščio pertvara su tarpu nuo grindų. Grupėse, kuriose ugdomi 3 metų ir vyresni vaikai, kabinos turi būti su durimis ar kita uždanga; 1.9. įrengiant grupių patalpas / erdves ir komplektuojant grupes, vienam vaikui iki 3 metų amžiaus turi būti skiriama ne mažiau kaip 4,3 kv. m grupės patalpų / erdvių ploto, 3 metų ir vyresniam vaikui – ne mažiau kaip 4 kv. m, o specialiųjų poreikių turinčiam vaikui – ne mažiau kaip 5 kv. m (neįskaičiuojamos tualeto-prausyklos ir virtuvėlės patalpos / erdvės); |
| Prie 1-1 patalpos |  |  |  |  | Turi būti suprojektuotas įėjimas į pastatą (1-1), įrengta nuovaža (pandusas), |
| Prie pastato esamame žemės sklype (nurodyta brėžinyje) |  | Apie 700 m2 |  |  | Įrengta vaikų žaidimų aikštelė aptverta tvora. Projektuojant vadovautis Lietuvos higienos norma HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ |