## Sheet1
VIEŠOJI ĮSTAIGA VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Įstaigos kodas 185332788, adresas P. Jašinsko g. 5, Vilkaviškis
LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS SU TIEKĖJO PANAUDAI SUTEIKIAMAIS ANALIZATORIAIS ATLIKTI PIRKIMAS
1. PIRKIMO DALIS. Reagentai ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams atlikti.
Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. (įskaitant kontrolinius tyrimus), vnt. | Siūlomų diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas, proc. | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Pasiūlymo suma EUR be PVM | Pasiūlymo suma EUR su PVM | Vieno tyrimo kaina, Eur su PVM
1. | Šlapimo tyrimas | Privalomi parametrai: Gliukozė (GLU); Bilirubinas (BIL); Ketonai (KET); Specifinis tankis (S.G.); Kraujas (BLD); (pH); Baltymas (PRO); Urobilinogenas (URO); Nitritai (NIT); Leukocitai (LEU); Vitaminas C (vit. C); Mikroalbuminas; Kreatininas; Automatiškai apskaičiuojamas A:C santykis. Visi parametrai turi būti vienoje juostelėje. | 8000
2. | Vienkartiniai mėgintuvėliai šlapimui (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
3. | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
... | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti visų tyrimui atlikti reikalingų reagentų ir eksploatacinių medžiagų tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
Bendra pasiūlymo vertė 1. PIRKIMO DALIS.
2. PIRKIMO DALIS. Reagentai ir priemonės biocheminiams tyrimams atlikti.
Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. (įskaitant kontrolinius tyrimus), vnt. | Siūlomų diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas, proc. | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Pasiūlymo suma EUR be PVM | Pasiūlymo suma EUR su PVM | Vieno tyrimo kaina, Eur su PVM
1. | Cholesterolis |  | 17500
2. | Didelio tankio lipoproteinai (DTL) |  | 16500
3. | Mažo tankio lipoproteinai (MTL) |  | 16500
4. | Trigliceridai |  | 16500
5. | Gliukozė | Metodas – GOD-POD | 21000
6. | Kreatininas | Metodas - fermentinis | 21000
7. | Urea |  | 4000
8. | ALT/GPT |  | 9500
9. | AST/GOT |  | 9500
10. | Šarminė fosfatazė |  | 4500
11. | Amilazė |  | 1800
12. | Tiesioginis bilirubinas |  | 2000
13. | Bendras bilirubinas |  | 4600
14. | Šlapimo rūgštis |  | 6000
15. | Magnis |  | 7500
16. | Geležis |  | 5700
17. | Kalcis |  | 3000
18. | Gamma-GT |  | 3000
19. | Natris |  | 18500
20. | Kalis |  | 18500
21. | C-reaktyvinis baltymas |  | 13000
21. | Kreatinkinazė (Bendra forma) |  | 2500
22. | Bendras baltymas |  | 2500
23. | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
... | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti visų tyrimui atlikti reikalingų reagentų ir eksploatacinių medžiagų tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
Bendra pasiūlymo vertė 2. PIRKIMO DALIS.
3. PIRKIMO DALIS. Reagentai ir priemonės ENG tyrimams atlikti.
Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. (įskaitant kontrolinius tyrimus), vnt. | Siūlomų diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas, proc. | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Pasiūlymo suma EUR be PVM | Pasiūlymo suma EUR su PVM | Vieno tyrimo kaina, Eur su PVM
1. | ENG | Westergren metodas | 2500
2. | Vakuuminiai mėgintuvėliai, skirti ENG nustatymai (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
3. | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
... | ...Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įrašyti visų tyrimui atlikti reikalingų reagentų ir eksploatacinių medžiagų tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
Bendra pasiūlymo vertė 3. PIRKIMO DALIS.
4. PIRKIMO DALIS. Reagentai ir priemonės elektrolitų tyrimams.
Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas | Kokybės techniniai reikalavimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. (įskaitant kontrolinius tyrimus), vnt. | Siūlomų diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Siūlomų diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas, proc. | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Pasiūlymo suma EUR be PVM | Pasiūlymo suma EUR su PVM | Vieno tyrimo kaina, Eur su PVM
1. | Natris/Kalis | ISE metodas | 1500
2. | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
... | ...Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įrašyti visų tyrimui atlikti reikalingų reagentų ir eksploatacinių medžiagų tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
Bendra pasiūlymo vertė 4. PIRKIMO DALIS.
5. PIRKIMO DALIS. Reagentai ir papildomos priemonės HbA1c tyrimams.
Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. (įskaitant kontrolinius tyrimus), vnt. | Siūlomų diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Siūlomų diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas, proc. | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Pasiūlymo suma EUR be PVM | Pasiūlymo suma EUR su PVM | Vieno tyrimo kaina, Eur su PVM
1. | HbA1c |  | 7500
2. | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
... | ...Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įrašyti visų tyrimui atlikti reikalingų reagentų ir eksploatacinių medžiagų tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
Bendra pasiūlymo vertė 5. PIRKIMO DALIS.
6. PIRKIMO DALIS. Reagentai ir priemonės HbA1c, CRB ir ACR tyrimams
Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant kasdieninius 2 lygių kontrolinius tyrimus) per 24 mėn. | iūlomų diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Siūlomų diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Siūlomos pakuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas, proc. | Siūlomos pakuotės kaina EUR su PVM | Pasiūlymo suma EUR be PVM | Pasiūlymo suma EUR su PVM | Vieno tyrimo kaina, Eur su PVM
1. | CRB | Mėginys - kapiliarinis kraujas, ne daugiau kaip 5µl. Turi būti nejautrus reumatoidiniam faktoriui (RF), padidėjusiam bilirubinui ir lipidams. Tyrimo atlikimo laikas ne daugiau kaip 4 min. Variacijos koeficientas: ne didesnis nei 5% | 3500
1.1 | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
... | ...Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įrašyti visų tyrimui atlikti reikalingų reagentų ir eksploatacinių medžiagų tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
2. | HbA1C | Mėginys kapiliarinis ir veninis kraujas, ne daugiau kaip 5µl.Turi būti nejautrus gliukozei, padidėjusiam bilirubinui, lipidams. Variacijos koeficientas: ne didesnis nei 5% | 500
2.1 | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
... | ...Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įrašyti visų tyrimui atlikti reikalingų reagentų ir eksploatacinių medžiagų tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
3. | ACR | Mėginys – šlapimas. Tyrimo laikas ne ilgiau 6 min. | 800
3.1 | Kontrolinės medžiagos (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
... | ...Reagentai ir/ar papildomos priemonės (įrašyti visų tyrimui atlikti reikalingų reagentų ir eksploatacinių medžiagų tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
... | Papildomos priemonės............. (įrašyti tikslius pavadinimus) |  | Numatomam nurodytam tyrimų kiekiui atlikti
Bendra pasiūlymo vertė 6. PIRKIMO DALIS.