TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Gamybos, pramonės paskirties pastato (15p1p), adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas, statybos ir griovimo darbai pagal parengtą techninį darbo projektą (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – Gamybos, pramonės paskirties pastato (15p1p), adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas, statybos ir griovimo darbai pagal techninio darbo projekto ir šios Techninės specifikacijos apimtis.

  - TDP – Techninio darbo projekto Nr. 21072KIT statinio konstrukcijų dalis (Techninės specifikacijos Priedas Nr.1).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkantysis subjektas inicijuoja gamybos, pramonės paskirties pastato (15p1p), adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas, statybų ir griovimo darbų pirkimą siekiant įgyvendinti parengtame techniniame darbo projekte Nr. 21072KIT numatytus darbus. Įgyvendinus darbus pagal projektą ir Techninę specifikaciją bus sujungtos pastate esančios patalpos į bendrą erdvę, taip siekiant maksimaliai ir funkciškai išnaudoti šiuo metu minimaliai naudojamas pastato erdves.

  - Pirkimo objektu laikomas TDP ir šioje Techninėje specifikacijoje numatytų darbų ir sprendinių įgyvendinimas.

  - Tiekėjas privalo:

    - Išnagrinėti Perkančiojo subjekto pateikto TDP apimtis, reikalavimus ir įgyvendinimą;

    - Išsamiai susipažinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis;

    - Įgyvendinti visus TDP ir šioje Techninėje specifikacijoje numatytus sprendinius, tačiau neapsiribojant TDP kiekių žiniaraščiu ar šioje techninėje specifikacijoje nurodytais preliminariais kiekiais.

  - Pagal pateiktą TDP, Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus:

    - Metalinių sąramų įrengimo darbai;

    - Mūrinių pertvarų griovimo darbai;

    - Angų mūrinėse pertvarose įrengimo darbai;

    - Gipso kartono konstrukcijų pertvarų demontavimo darbai;

    - Gipso kartono konstrukcijų lubų demontavimo darbai;

    - Langų demontavimo darbai;

    - Antro aukšto lango angos užtaisymas mūru;

    - Antro aukšto lango angos mūro tinkavimas;

    - Metalo konstrukcijų demontavimo darbai;

    - Žemės kasimo darbai;

    - Pamatų įrengimo darbai;

    - Pamatų užpylimo ir grunto sutankinimo darbai;

    - Metalinių kolonų ir santvaros gamybos ir įrengimo darbai;

    - Metalinių konstrukcijų ugniaatsparinimas dažant priešgaisriniais dažais;

    - Mūrinių kolonų demontavimo darbai;

    - Stogo dangos, parapetų, apskardinimų, lietaus nuvedimo sistemos demontavimo darbai;

    - Gelžbetoninių stogo perdangos plokščių demontavimo darbai;

    - Stogo metalinių sijų gamyba ir įrengimas;

    - Stogo profiliuoto pakloto įrengimas;

    - Stogo pasluoksnių įrengimas;

    - Stogo dangos įrengimas;

    - Parapeto įrengimas, armavimas, tinkavimas, apskardinimas;

    - Lietaus nuvedimo sistemos gamybos ir montavimo darbai (ardomas stogo plotas);

    - Smėlbetonio grindų ir pasluoksnių bei inžinerinių sistemų po grindimis demontavimo darbai jų neišsaugant (visas TDP numatytų remontuoti patalpų, grindų plotas);

    - Naujų atitvarų mūro darbai;

    - Statybinių atliekų išvežimas, utilizavimas ir dokumentų utilizavimo dokumentų pateikimas Perkančiajam subjektui;

    - Metalo konstrukcijų ugniaatsparinimo bandymo ir protokolų bei išpildomosios dokumentacijos parengimo darbai;

    - Projekto išpildomosios dokumentacijos parengimo ir pridavimo darbai;

    - Kiti darbai, kurie nėra aprašyti šios techninės specifikacijos 3.4.1–3.4.28 punktuose, tačiau reikalingi tinkamai įgyvendinti bei išpildyti visus TDP sprendinius.

  - Pabaigtam projektui turi būti gautas Perkančiojo subjekto projektų užbaigimo komisijos suderinimas.

  - Pabaigus darbus Tiekėjas Perkančiajam subjektui turės perduoti visą baigtinę statybos dokumentaciją skaitmeninėje formoje (kompiuterinė laikmena) įskaitant elektroninį statybos darbų žurnalą, draudimų poliusus ir jų apmokėjimų kopijas ir kitus pagal teisės aktus TDP statybos rūšiai reikiamus dokumentus). Esant poreikiui, Tiekėjas rengdamas išpildomąją dokumentaciją, ant Projektuotojo parengtų brėžinių nurodo montavimo ar statybos darbų neesminius neatitikimus parengtam Projektui, reikalingus Projekto „Taip pastatyta“ parengimui.

  - Techniniai dokumentai turi būti paruošti lietuvių kalba.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbų atlikimo vieta: Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g. 12C, Kaunas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas ir esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras. Tiekėjas privalo apžiūros metu įsivertinti ir įtraukti į pasiūlymo kainą visus būtinus darbus reikalingus 3.4.1–3.4.28 punktuose išvardintiems darbams atlikti.

  - Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant TDP ir šioje Techninėje specifikacijoje aprašytas Darbų apimtis. Atliktiems darbams suteikti garantijas.

  - Tiekėjas privalo įsivertinti paruošiamuosius – baigiamuosius darbus (darbo vietos aptvėrimą, darbo vietos apdengimą nuo statybos metu susidariusių dulkių, darbo vietos sutvarkymą po statybos darbų bei kitus parengiamuosius ir baigiamuosius darbus).

  - Tiekėjas privalės įrodyti (pateikti raštiškus dokumentuotus įrodymus – sertifikatus, pasus, standartus ir kt.), kad visi tiekiami ir montuojami įrenginiai atitinka statinio projektavimą, statybą bei pripažinimą tinkamais eksploatuoti reglamentuojančių teisės aktų bei standartų reikalavimus.

  - Jeigu atliekant bet kokius su statyba susijusius darbus, kuriuos atliks Tiekėjas, atsiras būtinybė atlikti kitus privalomus darbus, reikalingus projekto įgyvendinimui (inžinerinių sistemų perkėlimas, prijungimas ar pan.), Tiekėjas turi pasirūpinti visais reikiamais leidimais ir derinimais bei tinkamai suprojektuoti ir atlikti šiuos darbus.

  - TDP ir / ar Techninėje specifikacijoje neaprašytų darbų vykdymą, medžiagų, įrenginių užsakymą ir kt. Tiekėjas turi susiderinti su Perkančiuoju subjektu ir projekto vykdymo priežiūra (Techninio darbo projekto rengėjais, atsakingais už projekto įgyvendinimą) savalaikiai.

  - Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

  - Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam projekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles.

  - Visi panaudoti statyboje produktai, gaminiai, medžiagos turi būti sertifikuoti ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai įrenginiai turi būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų, techninių reglamentų ir direktyvų.

  - Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus asmens apsaugos priemonėmis, kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis, įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.

  - Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir / ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė.

  - Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas) (toliau – Materialinės vertybės). Visas Materialines vertybes Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis pakrauna ir naudodamas savo transportą perveža į metalo saugojimo aikštelę esančią Petrašiūnų elektrinės teritorijoje. Pervežant metalo laužą Tiekėjas jį pasveria teritorijoje esančiomis automobilinėmis svarstyklėmis ir iškrauna į nurodytą vietą.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.

  - Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog demontavimo darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas).

  - Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui, o gavus Perkančiojo subjekto leidimą, ir kitoms, su projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems projekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios Perkantysis subjektas bet kuriuo metu pareikalautų, leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su Sutarties vykdymu, patikrinimą ar auditą ir pasidaryti jų kopijas Darbų vykdymo metu ar vėliau.

  - Darbuotojų sauga ir priešgaisrinės sauga:

    - Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančiojo subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose / leidimuose.

    - Prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t. t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiajam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiajam subjektui prieš 5 (penkias) darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto teritoriją.

    - Perkančiojo subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras / leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas. Nurodymų darbams šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimą privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras / leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiuoju subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas.

    - Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančiojo subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius.

    - Darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus / išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas.

    - Tiekėjui gali būti suteikta galimybė prisijungti prie katilinės elektros energijos ir vandens tiekimo tinklų, tačiau naudotis leidžiama tik per savo įrengtus apskaitos prietaisus. Prieš prisijungiant, pradiniai apskaitos prietaisų rodmenys fiksuojami dalyvaujant katilinės atsakingam personalui. Už sunaudotą elektros energiją, vandenį ar kitus resursus Tiekėjas atsiskaito su Perkančiuoju subjektu pagal faktinius apskaitos rodmenis.

    - Perkantysis subjektas darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

    - Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

  - Atliekų tvarkymas:

    - Darbų eigos metu Tiekėjas turės nuolat tvarkyti statybvietę, įskaitant ir atliekų saugojimui išskirtas statybvietės zonas.

    - Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekėjas turi sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti šiukšles, šiukšlių konteineriais ir jų išvežimu rūpinasi Tiekėjas.

    - Visas darbų vykdymo metu susidariusias atliekas, statybines atliekas ir kt. Tiekėjas turės utilizuoti savomis lėšomis, gaunant dokumentus apie jų pridavimą.

    - Atliekų tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais.

    - Susidariusias statybines ar kitokias nevertingas atliekas, įskaitant ir pavojingas atliekas, Tiekėjas turės perduoti atliekų tvarkytojams, laikantis reikalavimų (atskirtas, išrūšiuotas, supakuotas, jei tai yra privaloma).

    - Darbų vykdymo eigoje susidarančios nevertingos atliekos negalės būti kaupiamos statybvietėje ilgiau, nei reikia užpildyti išvežimo konteinerius ir / ar talpas. Užpildžius išvežimo konteinerius ir / ar talpas, atliekos nedelsiant turi būti perduoti atliekų tvarkytojams. Pavojingos atliekos (alyva ar naftos produktai bei kitos) kaupiamos laikantis visų saugos atžvilgiu galiojančių reikalavimų ir tvarkos, ir perduodamos atliekų tvarkytojams.

    - Demontavus (esant poreikiui) įrenginius, Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą, demontuotus elektrotechninius, bei mechaninius įrenginius ir jų komponentus bei kitus įrenginius (elektros varikliai, dažnio keitikliai, reduktoriai, pavaros, sklendės ir ventiliai, elektrotechninių įrenginių spintos su jose esančia įranga).

  - Tiekėjo įsipareigojimai:

    - Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.

    - Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose Pirkimų sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį.

    - Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama.

    - Tiekėjas turės pateikti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu statybos darbų technologijos projektą. Technologinio darbų vykdymo projekto pateikimo terminai nurodyti šios Techninės specifikacijos 7.4 punkte.

    - Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) d. d. po Sutarties pasirašymo turės pateikti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu darbų vykdymo grafiką.

  - Darbų vykdymo zona:

    - Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Projekte bei organizuojamas Darbų vykdymo metu.

  - Jeigu Techniniame darbo projekte ir / ar Techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, formatas, medžiaga ar panašiai – Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, formatus, medžiagas ir panašiai.

  - Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekes, negu nustatytos TDP ir / ar Techninėje specifikacijoje, t. y. jei:

    - TDP ir / ar Techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip Techniniame darbo projekte ir / ar Techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan.

    - TDP ir / ar Techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti Techniniame darbo projekte ir / ar Techninėje specifikacijoje.

    - TDP ir / ar Techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. – gali būti siūlomi ir didesni matmenys, dydžiai ar pan.

- PROJEKTO ETAPAI

  - Darbai skaidomi į etapus, atskiri etapai privalės būti įgyvendinti Sutartyje nurodytais terminais:

| Etapo nr. | Darbų pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | Sąramų ir gelžbetonio konstrukcijų įrengimas |
| 2. | Angų įrengimas mūrinėse pertvarose |
| 3. | Mūro ir gipso kartono konstrukcijų, langų demontavimo darbai |
| 4. | Grindų demontavimo darbai |
| 5. | Žemės kasimo darbai |
| 6. | Pamatų įrengimo darbai |
| 7. | Plieninių konstrukcijų įrengimo darbai |
| 8. | Plieninių konstrukcijų ugniaatsparinimas |
| 9. | Stogo konstrukcijos pakeitimas ir lietaus nuvedimo sistemos įrengimas |
| 10. | Mūro darbai |
| 11. | Objekto pridavimas ir dokumentacijos pateikimas Perkančiajam subjektui |

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Bendras darbų atlikimo terminas įskaitant grafiko, bei technologinio darbų vykdymo projekto pateikimą, visų darbų atlikimą ir pridavimą, išpildomosios dokumentacijos pateikimą, bei galutinio priėmimo–perdavimo akto pasirašymą – 5 (penki) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo.

  - Darbų atlikimo terminas įskaitant griovimo ir statybos darbus bei atliktų darbų pridavimą Perkančiojo subjekto techninei priežiūrai ir objektų pridavimo komisijai  – 3 (trys) mėnesiai nuo statybvietės perdavimo.

  - Išpildomosios dokumentacijos pateikimas bei galutinio priėmimo–perdavimo akto pasirašymas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų po Darbų atlikimo.

  - Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas turi pateikti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti technologinį darbų vykdymo projektą, kuriame būtų detaliai aprašyti būtiniausi darbai, technologiniai sprendiniai, informacija apie remontui naudojamas medžiagas ir kita su Pirkimo objektu susijusi informacija.

  - Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas turi pateikti ir su Perkančiuoju subjektu susiderinti Darbų atlikimo grafiką, kuriame aiškiai būtų matomi pagrindiniai darbų žingsniai, jų atlikimo trukmė, tarpiniai su Perkančiuoju subjektu suderinti Darbų eigos patikrinimai bei galutinis Darbų baigimo terminas.

  - Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, turi Perkančiojo subjekto atsakingam darbuotojui pateikti Tiekėjo darbuotojų sąrašą, kurie vykdys Darbus ir bus atsakingi už darbų saugą. Sąraše turi būti nurodyti darbuotojų vardai, pavardės, pareigos bei Tiekėjo transporto priemonės ir jų vairuotojai, jei transportui reikės patekti į Perkančiojo subjekto teritoriją.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą atlikti Darbus nurodyta Sutarties bendrojoje dalyje.

  - Tiekėjas planuodamas darbus turi įsivertinti, kad bus vykdomi ir kiti su TDP susiję darbai (pastato inžinerinių sistemų įrengimo darbai), todėl 7.2 punkte nurodytas terminas apima ir kitais pirkimais nupirktų bei būtinų atlikti darbų įvykdymą, tuo pačiu metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Atliktiems darbams turi galioti ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinio laikotarpio draudimas, kuris skaičiuojamas nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Darbų kokybę ir trūkumų šalinimą nurodyta Sutarties bendrojoje dalyje.

- PO DARBŲ ATLIKIMO PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Elektroninis statybos darbų žurnalas;

  - Technologinis darbų vykdymo projektas (su visais brėžiniais PDF formatu);

  - Personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;

  - Naudotų medžiagų, įrangos eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai;

  - Bandymų protokolai;

  - Kiti aktualūs su Darbais susiję dokumentai;

  - Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas.

  - Įvykdymo užtikrinimo draudimas ir apmokėjimo kopija.

  - Tiekėjo civilinės atsakomybės draudimas ir apmokėjimo kopija.

  - Objekto draudimas ir apmokėjimo kopija;

  - Garantinio laikotarpio draudimas ir apmokėjimo kopija.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Projektas nr. 21072KIT-01-TDP-SK Statinio konstrukcijų dalis.