matavimo priemonių METROLOGINių PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Matavimo priemonių patikrą/kalibravimą turi atlikti akredituota arba paskirtoji įstaiga, kurios veikla atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17025 ir LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimus.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkančiojo subjekto matavimo priemonių, priklausančių, priskirtų teisinei metrologijai, periodinės ir neeilinės metrologinės patikros paslaugos, taip pat kalibravimo paslaugos, pagal galiojančius patikros ir kalibravimo metodikų bei norminių dokumentų reikalavimus, atliekamos 1 punkto sąlygas atitinkančių įstaigų laboratorijoje arba jų eksploatavimo vietoje.

2.2 Pirkimo dalys:     			                                                                                                                                                                            	I Dalis. Fizikinės cheminės matavimo priemonės. (Pagal sąrašą ir kitos analogiškos matavimo priemonės) 		Preliminarūs kiekiai nurodyti techninės specifikacijos 1 priedėlyje. 									II Dalis. Temperatūros matavimo priemonės. (Pagal sąrašą ir kitos analogiškos matavimo priemonės)		Preliminarūs kiekiai nurodyti techninės specifikacijos 2 priedėlyje. 									III Dalis. Elektrinės matavimo priemonės. (Pagal sąrašą ir kitos analogiškos matavimo priemonės) 			Preliminarūs kiekiai nurodyti techninės specifikacijos 3 priedėlyje. 								IV Dalis. Tūrio matavimo priemonės. (Pagal sąrašą ir kitos analogiškos matavimo priemonės) 			Preliminarūs kiekiai nurodyti techninės specifikacijos 4 priedėlyje. 									V Dalis. Slėgio matavimo priemonės. (Pagal sąrašą ir kitos analogiškos matavimo priemonės) 			Preliminarūs kiekiai nurodyti techninės specifikacijos 5 priedėlyje.									VI. Dalis. Masės matavimo priemonės.(pagal sąrašą ir kitos analogiškos matavimo priemonės) 			Preliminarūs kiekiai nurodyti techninės specifikacijos 6 priedėlyje

2.3. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto paslaugų kiekio. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam paslaugų kiekiui.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

3.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja atlikti Perkančiojo subjekto jau eksploatuojamų ir naujai perkamų matavimo priemonių metrologinę patikrą ir/ar kalibravimą. Metrologinė patikra/kalibravimas turi būti atliekamas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo arba kito Europos Sąjungos šalies atitinkamo teisės akto tvarka paskirtose įstaigose (laboratorijose), turinčiose teisę atlikti matavimo priemonių metrologinę patikrą/kalibravimą. Jeigu Paslaugos teikėjas pats neatlieka metrologinės patikros/kalibravimo, privalo pasiūlyme nurodyti subtiekėją, kuris atliks metrologinę patikrą/kalibravimą bei kartu su pasiūlymu pateikti subtiekėjo teisę verstis patikros/kalibravimo veikla įrodančius dokumentus.

3.2 Metrologiškai patikrintas matavimo priemones pažymėti atitinkančiais žymenimis (lipdukais) ir/arba plombuoti ir išrašyti patikros sertifikatus. Metrologinės patikros metu, pripažinus matavimo priemonę netinkama, turi būti išrašyta matavimo priemonės neatitikties pažyma bei patikros protokolo rezultatai ir nurodyti dėl kokių priežasčių matavimo priemonė netinkama naudoti. Prieš surašant netinkamumo pažymą, Paslaugos teikėjas turi nedelsiant informuoti Perkantįjį subjektą el. paštu ar telefonu apie matavimo priemonės netinkamumą ir priežastis. Atlikus neeilinę metrologinę patikrą, turi būti išrašyta kontrolės ataskaita.

3.3. Paslaugų teikėjas visas paslaugas teikia savo rizika, o pateiktų paslaugos atlikimui matavimo priemonių arba jų dalies atsitiktinio praradimo ar sugadinimo rizika tenka Paslaugų teikėjui visą paslaugų teikimo laikotarpį iki jų užbaigimo. Paslaugų teikėjas praradęs ar sugadinęs Perkančiojo subjekto jam pateiktą turtą, atlygina jos patirtus nuostolius.

3.4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti metrologijos paslaugas kokybiškai, rūpestingai ir efektyviai, laikantis visų LR priimtų teisės aktų, nutarimų, potvarkių, taisyklių ir įsakymų, konkrečių tipų matavimo priemonių patikros/kalibravimo metodikų, standartų išleistų teikiamų Paslaugų srityje, o taip pat teisės ir visuomenės, savivaldybių ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie yra susiję su tokios rūšies paslaugomis, jų vykdymu, žmonių ir materialinių vertybių saugumu darbų vykdymo vietoje arba greta jos.

3.5. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti darbų saugą, gaisrinę ir aplinkos apsaugą, teikiant paslaugas pagal sutartį Perkančiojo subjekto teritorijoje. Taip pat Paslaugų teikėjas privalo laikytis Perkančiojo subjekto vidaus tvarkos taisyklių ir reikalavimų,

3.6. Paslaugos teikėjas savo lėšomis turi organizuoti darbuotojų atvežimą į paslaugų teikimo vietą ir išvežimą iš jos, darbo rūbus, medicininę pagalbą ir pan., kai paslaugos atliekamos Perkančiojo subjekto teritorijoje.

3.7. Paslaugos teikėjas, prieš atlikdamas paslaugą, įsipareigoja apie pastebėtus matavimo priemonių gedimus, defektus nedelsiant informuoti Perkančiojo subjekto atstovą.

3.8. Matavimo priemonių patikrą/kalibravimą atlikti ir tai patvirtinančią dokumentaciją pateikti  ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo paslaugos užsakymo pateikimo nurodytu telefonu ar el. paštu. Paslaugų teikimo vietos ir numatomos atlikti paslaugos turi būti aptartos ir suderintos iš anksto su Perkančiojo subjekto atstovu. Perkančiojo subjekto atstovai pristato/pasiima matavimo priemones Paslaugos teikėjui į Paslaugos teikėjo laboratoriją Kauno miesto ribose. Jei Paslaugos teikėjo laboratorija yra ne Kauno miesto ribose, Paslaugos teikėjas matavimo priemones pasiima/pristato savo transportu arba per siuntinių gabenimo tarnybą, per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos, išskyrus matavimo priemones, kurioms reikalinga atlikti patikrą prietaiso eksploatavimo vietoje. Paslaugos teikėjui pageidaujant, Perkantysis subjektas, gali panaudodamas Paslaugos teikėjo tarą, pakavimo medžiagas, matavimo priemones supakuoti, užklijuoti etiketes ir paruošti transportavimui per siuntų gabenimo tarnybą. Už atliktą darbą bus taikoma 3 proc. išskaita nuo atliktų paslaugų sumos, kuri turi būti išskaityta pateiktoje sąskaitoje už paslaugas.

3.9. Paslaugų teikėjas privalo vykdyti pagrįstus Perkančiojo subjekto reikalavimus ir pašalinti nustatytus paslaugų teikimo pažeidimus. Perkančiojo subjekto nurodytus pažeidimus Paslaugos teikėjas šalina savo lėšomis, jeigu šie pažeidimai kartojasi arba Paslaugo teikėjas vengia juos šalinti, Paslaugos teikėjui tenka visa atsakomybė už šių pažeidimų pasekmes ir Perkantysis subjektas gali nutraukti sutartį su Paslaugos teikėju.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

4.1. Paslaugos teikėjas, po kokybiškai atliktos metrologinės patikros/kalibravimo paslaugos, surašo atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą.

4.2. Pateiktų matavimo priemonių metrologijos paslaugos laikomos priimtos, jeigu jos užbaigtos, priduota paslaugų suteikimo dokumentacija ir nepastebėta defektų, kuriuos Perkantysis subjektas turi teisę identifikuoti per 5 darbo dienas nuo perduotų matavimo priemonių.

4.3. Matavimo priemonių pateiktų metrologinei patikrai/kalibravimui ir patikrintų/kalibruotų matavimo priemonių paslaugų priėmimą – perdavimą atlieka Perkančiojo subjekto atstovas, dalyvaujant Paslaugų teikėjo įgaliotam asmeniui.

4.4. Jei paslaugos nebuvo priimtos dėl Paslaugos teikėjo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Paslaugos teikėjas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, privalo pašalinti savo lėšomis.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

5.1. Be papildomo mokesčio konsultuoti Perkančiojo subjekto atstovus Paslaugų teikimo klausimais (nurodytu atsakingo asmens telefonu, el. paštu ir/ar paslaugų teikimo metu).

5.2. Matavimo priemonių metrologo darbus turi vykdyti Paslaugos teikėjo ar jo pasitelktų subtiekėjų darbuotojai turintys teisę, reikiamą kvalifikaciją ir apmokyti atlikti tokio tipo darbus.

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

6.1. Paslaugos teikėjas po metrologinės patikros/kalibravimo privalo grąžinti metrologiškai patikrintas/kalibruotas matavimo priemones. Metrologinės patikros metu nustačius neatitiktį, išduodama neatitikties pažyma bei patikros protokolo rezultatai.

6.2. Perkantysis subjektas, nustatęs, kad gautų Paslaugų kokybė ir/ar komplektiškumas ar kt. neatitinka reikalavimų ar neįvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai, privalo pateikti Paslaugų teikėjui pretenziją ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po metrologinės patikros/kalibravimo datos, kurioje turi būti nurodyti Perkančiojo subjekto nustatyti neatitikimai dėl paslaugų kokybės, sugadintų ar prarastų matavimo priemonių. Tais atvejais, kai randami užslėpti paslaugų trūkumai, pretenzijos Paslaugų teikėjui pateikiamos tuoj pat, tačiau ne vėliau kaip per 30 darbo dienų po metrologinės patikros/kalibravimo datos. Paslaugų teikėjas į pateiktą pretenziją turi atsakyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Paslaugų teikėjas įsipareigoja atlyginti Perkančiajai organizacijai dėl sugadintos ar prarastos matavimo priemonės atsiradusius nuostolius.

6.3. Nustačiusi gautų paslaugų kokybės, grąžintų priemonių neatitikimus, Perkantysis subjektas savo nuožiūra turi teisę reikalauti iš Paslaugų teikėjo susigrąžinti sumokėtus pinigus ir nutraukti Sutartį, kai netinkamos kokybės paslaugų suteikimas ar priemonių sugadinimas, praradimas yra esminis Sutarties pažeidimas. Nustatant, ar Sutarties pažeidimas yra esminis taikomas Civilinio kodekso 6.217 straipsnis.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

7.1.  Metrologinė patikra/kalibravimas vykdomas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo arba kito Europos Sąjungos šalies atitinkamo teisės akto tvarka paskirtose įstaigose, turinčiose teisę atlikti Perkančiojo subjekto matavimo priemonėms metrologinę patikrą/kalibravimą. Įrangos kalibravimo paslaugos turi būti akredituotos, kalibravimas turi būti atliktas pagal geriausius turimus etalonus.

7.2. Matavimo priemonių priėmimas įforminamas Paslaugos teikėjui surašant užsakymo formą, kurioje be privalomų rekvizitų nurodoma: matavimo priemonės pavadinimas, modelis/markė, gamyklinis numeris, kiekis ir pasirašoma abiejų šalių. Teikiant užsakymą per siuntų gabenimo tarnybą, užsakymas tvirtinamas elektroniniu paštu.

7.3. Paslaugos teikėjas, atlikęs paslaugą tinkamai ir kokybiškai, surašo atliktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą. Paslaugos laikomos perduotomis/priimtomis, jeigu jos užbaigtos, suformuotos ir priduota paslaugų atlikimo dokumentacija, nepastebėta defektų ir pasirašytas atliktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktas. Matavimo priemonės neatitikusios patikros/kalibravimo metodikų reikalavimų į atliktų paslaugų priėmimo perdavimo aktą neįskaičiuojami.

7.4. Suteikus Paslaugas Perkančiajam subjektui turi būti pateikti šie dokumentai:
matavimo priemonių metrologinės patikros sertifikatai;
matavimo priemonių kalibravimo liudijimai (turi būti pateikti kalibravimo rezultatai su neapibrėžtimis);
matavimo priemonių neatitikties pažymos ir patikros protokolo rezultatai (nustačius neatitiktį);
matavimo priemonių kontrolės ataskaitos (atlikus neeilinę metrologinę patikrą).

7.5. Už suteiktas paslaugas Paslaugos teikėjas Perkančiajam subjektui pateikia elektronines sąskaitas, kurios turi būti teikiamos tik per sąskaitų administravimo bendrąja informacinę sistemą „Sabis“. Jei Paslaugų teikėjas pateikia tik popierinę sąskaitą arba sąskaitą pateikia  kitomis priemonėmis, laikoma, kad sąskaita Perkančiajam subjektui nepateikta ir Perkantysis subjektas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.

7.6. Visa dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

8.1. Neaktualu

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

9.1. Paslaugos teikiamos pagal Perkančiojo subjekto pateiktus užsakymus.

9.2. Paslaugos teikėjas į pasiūlymo kainą įskaičiuoja visas su pirkimu susijusias išlaidas ir mokesčius, t. y. darbo jėgos, reikalingų priemonių, draudimo, transportavimo išlaidas, reikiamos dokumentacijos pildymo, įrangos derinimo, kalibravimo ir/arba tikrinimo ir kitas išlaidas.

9.3. Paslaugų kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po sutarties pasirašymo keičiasi taikomas PVM tarifas.

9.4. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio paslaugų už visą sutarties vertę, per visą sutarties galiojimo laikotarpį.

9.5. Visos techninės specifikacijos 1 ÷ 6 priedėliuose išvardintos matavimo priemonės ir kitos naujos Perkančiojo subjekto neįtrauktos į sąrašus tos pačios grupės matavimo priemonės turi būti metrologiškai patikrintos/kalibruojamos pagal tos grupės analogiškų matavimo priemonių pirkimo pasiūlyme pateiktus įkainius. Matavimo priemonės, kurioms negali būti taikomas pasiūlyme pateiktų grupių įkainis, turi būti taikomas oficialiai galiojantis Paslaugos teikėjo paslaugos įkainis su 10 proc. nuolaida, kuri turi būti išskaityta pateiktoje sąskaitoje už paslaugas.

9.6. Dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingos papildomos paslaugos, be kurių negalima užbaigti tinkamo sutarties vykdymo, priklausomai nuo Perkančiojo subjekto poreikio, gali būti nupirktas didesnis, nei sutartyje nurodytas paslaugų kiekis. Pirkimo sutarties suma gali būti didinama, tačiau neturi viršyti 20 procentų pradinės pirkimo sutarties sumos.

- KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

10.1. Perkančiojo subjekto atstovas - Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnybos vadovas T. Bogužinskas, el. p. Tomas.Boguzinskas@kaunovandenys.lt, telefonai +370 37 301855, +370 608 72591.