i Dalis. matavimo priemonių METROLOGINių PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJa

| Eil. Nr. | Matavimo priemonių (MP) tipas pagal grupes | Mato vnt. | Preliminarus MP patikrų/ kalibravimų skaičius per 36 mėnesius | Paslaugos įkainis už 1 mato vnt. Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM (4x5) | Periodiškumas | Patikros vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Fizikinės cheminės matavimo priemonės (pagal sąrašą ir kitos analogiškos matavimo priemonės) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Patikra: pH-metrai: Knick-766; IQ150; Bench pH/Ion510; Horiba F-071G; Hach HQ2100; E&H CYM290 | vnt. | 22 |  |  | Kasmet | Pas užsakovą (Vandens tyrimo laboratorija Kleboniškio g. 1F Kaunas) |
| 2 | Kalibravimas: (3 taškai) pH-metrai: Knick- 766; IQ150; Ino labLevel1; Bench pH/Ion510; Horiba F-071G; Hach HQ2100 | vnt. | 22 |  |  | Kasmet | Pas užsakovą (Vandens tyrimo laboratorija Kleboniškio g. 1F Kaunas) |
| 3 | Patikra: spektrofotometrai stacionarūs: Specord 200 Plus; 50 Plus. Genesys-5; 20. Nanocolor-VIS-II. | vnt. | 17 |  |  | Kasmet | Pas užsakovą (Vandens tyrimo laboratorija Kleboniškio g. 1F Kaunas) |
| 4 | Kalibravimas: (4 taškai) spektrofotometrai stacionarūs: Specord 200 Plus; 50 Plus, Genesys-5; 20. Nanocolor-VIS-II. | vnt. | 17 |  |  | Kasmet | Pas užsakovą (Vandens tyrimo laboratorija Kleboniškio g. 1F Kaunas) |
| 5 | Patikra: oksimetrai: Oxi-7310; Oxi 315 i ; Hach HQ2100 | vnt. | 20 |  |  | 2 kartus metuose | Pas užsakovą (Vandens tyrimo laboratorija Kleboniškio g. 1F Kaunas) |
| 6 | Kalibravimas: (2 taškai) oksimetrai: Oxi-7310; Oxi 315 i ; Hach HQ2100 | vnt. | 20 |  |  | 2 kartus metuose | Pas užsakovą (Vandens tyrimo laboratorija Kleboniškio g. 1F Kaunas) |
| VISO |  |  | 118 |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |