II dalis. matavimo priemonių METROLOGINių PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJa

| Eil. Nr. | Matavimo priemonių (MP) tipas pagal grupes | Mato vnt. | Preliminarus MP patikrų/ kalibravimų skaičius per 36 mėnesius | Paslaugos įkainis už 1 mato vnt. Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM (4x5) | Periodiškumas | Patikros vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II. Temperatūros matavimo priemonės (pagal sąrašą ir kitos analogiškos matavimo priemonės) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Patikra: higrometrai VIT-1; VIT-2; AMARELL; TFA-Dostmann. (-10...500C) | vnt. | 47 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 2 | Kalibravimas: higrometrai VIT-1; VIT-2; AMARELL; TFA-Dostmann. (-10...500C) | vnt. | 47 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 3 | Patikra: termometrai stikliniai (-30 – 150 0C) | vnt. | 14 |  |  | Kas 5 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 4 | Kalibravimas: termometrai stikliniai (-30 – 150 0C) (3 taškai) | vnt. | 14 |  |  | Kas 5 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 5 | Patikra: termometrai skaitmeniniai: TFA; Checktemp; Digital Thermo | vnt. | 18 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 6 | Kalibravimas: (3 taškai) termometrai skaitmeniniai: TFA; Checktemp; Digital Thermo | vnt. | 18 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 7 | Kalibravimas: (3 taškai) termometrai su 4-20 mA išėjimu | vnt. | 4 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 8 | Kalibravimas: (3 taškai) Skaitmeninis temperatūros matuoklis: Ametek Jofra- DTI-050; Testo 950.(-30-200C), (-30C-550C) | vnt. | 6 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| VISO |  |  | 168 |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |