III dalis. matavimo priemonių METROLOGINių PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJa

| Eil. Nr. | Matavimo priemonių (MP) tipas pagal grupes | Mato vnt. | Preliminarus MP patikrų/ kalibravimų skaičius per 36 mėnesius | Paslaugos įkainis už 1 mato vnt. Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM (4x5) | Periodiškumas | Patikros vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| III. Elektrinės matavimo priemonės (pagal sąrašą ir kitos analogiškos matavimo priemonės) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Patikra: įžeminimo ir izoliacijos varžų matavimo prietaisai: Metrel M13102H; MI3121 H; C.A6525; analogiškos matavimo priemonės | vnt. | 16 |  |  | Kasmet | Pas paslaugos teikėją |
| 2 | Kalibravimas: (3 taškai) Kilovoltmetras C196. (7;12;25 kV) | vnt. | 2 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 3 | Kalibravimas: (4 taškai) Kilovoltmetrai rodykliniai Э378; Э365-1(10kV) | vnt. | 3 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 4 | Kalibravimas: (4 taškai) Miliampermetras M906 (10mA) | vnt. | 3 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 5 | Kalibravimas: (5 taškai) Multimetrai Fluke 117 | vnt. | 6 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 6 | Kalibravimas: (5 taškai) Srovės replės: Brymen BM078; Fluke 325; Fluke 771. | vnt. | 12 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 7 | Kalibravimas; (5 taškai) Megaometrai ЭС0202/2 Г (10000 MΩ) | vnt. | 5 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 8 | Kalibravimas: (5 taškai) elektros tinklo kokybės analizatorius Power Master MI | vnt. | 4 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 9 | Patikra: Elektros instaliacijos matuoklis EUROTEST MI3102H CL (V;Ω M;Ω G;Ω) | vnt. | 5 |  |  | Kasmet | Pas paslaugos teikėją |
| 10 | Kalibravimas: (5 taškai) Megaometras – izoliacijos matuoklis Fluke 1507 (kV;10GΩ) | vnt. | 2 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| VISO |  |  | 58 |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |