IV dalis. matavimo priemonių METROLOGINių PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJa

| Eil. Nr. | Matavimo priemonių (MP) tipas pagal grupes | Mato vnt. | Preliminarus MP patikrų/ kalibravimų skaičius per 36 mėnesius | Paslaugos įkainis už 1 mato vnt. Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM (4x5) | Periodiškumas | Patikros vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| IV. Tūrio matavimo priemonės (pagal sąrašą ir kitos analogiškos matavimo priemonės) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Patikra: laboratorinis rankinis vienkanalis dozatorius, kintamo tūrio dozatorius, pipetė, dispenseris | vnt. | 68 |  |  | Kasmet | Pas paslaugos teikėją |
| 2 | Patikra: elektroninis titratorius, skaitmeninė titravimo biuretė | vnt. | 26 |  |  | Kasmet | Pas paslaugos teikėją |
| 3 | Patikra: dozatorius butelinis | vnt. | 22 |  |  | Kasmet | Pas paslaugos teikėją |
| 4 | Patikra: stiklinės pipetės, kolbos, mėgintuvėliai ir cilindrai <500 ml | vnt. | 165 |  |  | Kas 5 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 5 | Patikra: stiklinės pipetės, kolbos ir cilindrai >500 ml | vnt. | 117 |  |  | Kas 5 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 6 | Kalibravimas: (3 taškai) laboratorinis vienkanalis dozatorius, kintamo tūrio dozatorius, pipetė | vnt. | 70 |  |  | Kasmet | Pas paslaugos teikėją |
| 7 | Kalibravimas: (3 taškai) elektroninis titratorius, skaitmeninė titravimo biuretė | vnt. | 27 |  |  | Kasmet | Pas paslaugos teikėją |
| 8 | Kalibravimas: (3 taškai) dozatorius butelinis | vnt. | 24 |  |  | Kas 5 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 9 | Kalibravimas: stiklinės pipetės, kolbos, mėgintuvėliai ir cilindrai <500 ml | vnt. | 165 |  |  | Kas 5 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 10 | Kalibravimas: stiklinės pipetės, kolbos ir cilindrai >500 ml | vnt. | 20 |  |  | Kas 5 metai | Pas paslaugos teikėją |
| VISO |  |  | 704 |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |