V dalis. matavimo priemonių METROLOGINių PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJa

| Eil. Nr. | Matavimo priemonių (MP) tipas pagal grupes | Mato vnt. | Preliminarus MP patikrų/ kalibravimų skaičius per 36 mėnesius | Paslaugos įkainis už 1 mato vnt. Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM (4x5) | Periodiškumas | Patikros vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| V. Slėgio matavimo priemonės (pagal sąrašą ir kitos analogiškos matavimo priemonės |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kalibravimas: (5 taškai) slėgio kalibratoriai: WIKA-CPH6200; FLUKE-719PRO-300G; MERICAL II; WIKA DG-10-S | vnt. | 6 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją arba užsakovą |
| 2 | Patikra: techniniai manometrai ( 0- 25 bar) | vnt. | 200 |  |  | Kasmet | Pas paslaugos teikėją arba užsakovą |
| 3 | Patikra: techniniai manometrai ( 0-1000 mbar.) | vnt. | 35 |  |  | Kasmet | Pas paslaugos teikėją arba užsakovą |
| 4 | Patikra: deguoniniai manometrai | vnt. | 8 |  |  | Kasmet | Pas paslaugos teikėją |
| VISO |  |  | 249 |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |