VI dalis. matavimo priemonių METROLOGINių PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJa

| Eil. Nr. | Matavimo priemonių (MP) tipas pagal grupes | Mato vnt. | Preliminarus MP patikrų/ kalibravimų skaičius per 36 mėnesius | Paslaugos įkainis už 1 mato vnt. Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM (4x5) | Periodiškumas | Patikros vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VI. Masės matavimo priemonės (pagal sąrašą ir kitos analogiškos matavimo priemonės) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Patikra: neautomatinės automobilinės svarstyklės (30t.) DINI AREGO WWSF20T-2 (III kl); WWS (III kl); | vnt. | 6 |  |  | Kasmet | Pas užsakovą (Nuotekų valykla Marvelės g. 199 Kaunas) |
| 2 | Patikra: analitinės svarstyklės: Mettler Toledo AB204; AG245; PB3002DR; ABJ 220-4NM; XT120A; EWJ-600-2SM.(I -kl: II-kl) | vnt. | 8 |  |  | Kas 2 metai | Pas užsakovą (Vandens tyrimo laboratorija Kleboniškio g. 1F Kaunas) |
| 3 | Kalibravimas: analitinės svarstyklės: Mettler Toledo AB204; AG245; PB3002DR; ABJ 220-4NM; XT120A; EWJ-600-2SM.(I -kl: II-kl) | vnt. | 8 |  |  | Kas 2 metai | Pas užsakovą (Vandens tyrimo laboratorija Kleboniškio g. 1F Kaunas) |
| 4 | Patikra: svarsčiai technikiniai; „F2“, „M1“ (1mg;1g;5g;10g;100g;200g;2000g.) | vnt. | 12 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| 5 | Kalibravimas: svarsčiai technikiniai; „F2“, „M1“ (1mg;1g;5g;10g;100g;200g;2000g.) | vnt. | 12 |  |  | Kas 2 metai | Pas paslaugos teikėją |
| VISO |  |  | 46 |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |  |  |