Biudžetinė įstaiga, Labdarių g. 3-102, 01120 Vilnius, Lietuva, tel. +370 603 89015, faks. (8 5) 213 6213, el. p. apva@apva.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288779560

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų komisijos 2026-01-29 protokolu Nr. 1

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO ŽALVARNIO PASTATO IR VOLJERŲ STATYBOS DARBAI“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.  Pirkimo objektas	2

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	3

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	5

11.	 Kitos sąlygos	5

PRIEDAI:

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Pirkimo sąlygų 2.1 priedas „Techninis darbo projektas“

Pirkimo sąlygų 2.2 priedas „TDP ekspertizė ir statybą leidžiantis dokumentas“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Preliminarus sustambintas darbų organizavimo grafikas“

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Atliktų darbų sąrašas ir siūlomų specialistų sąrašas“

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties bendrosios sąlygos“

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sutarties specialiosios sąlygos“

- Bendra informacija

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos Lietuvos zoologijos sodas (juridinio asmens kodas 191716918) vardu atlieka įgaliotoji organizacija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra arba APVA), įmonės kodas 288779560, adresas Labdarių g. 3-102, 01120 Vilnius (https://apva.lrv.lt/lt/). Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO LT kataloge nėra darbų visumos, atitinkančios perkančiosios organizacijos poreikius.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1 punktu, specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 priede „Techninis darbo projektas“ numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus šiose Aprašo dalyse:

XIII skyriuje – „Statybinės medžiagos“;

XIV skyriuje – „Patalpų apšvietimas“;

XV skyriuje – „Vandens maišytuvai ir dušai“;

XVI skyriuje – „Vandens šildytuvai“.

Perkančioji organizacija papildomai nustato aplinkos apsaugos kriterijus pagal Aprašo 4.3 papunktį. Jie detalizuoti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“. Šiame pirkime netaikomi socialiniai kriterijai.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti įgaliotosios organizacijos ir perkančiosios organizacijos atstovai:

    - dėl pirkimo procedūrų – Rima Apolianskaitė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Viešųjų pirkimų skyriaus ekspertė, Labdarių g. 3-102, 01120 Vilnius, tel. (+370 673 09418), el. paštas rima.apolianskaite@apva.lt

    - dėl pirkimo objekto – Lietuvos zoologijos sodo Ūkio skyriaus Statybų dalies koordinatorius Gintautas Kovzonas,  +370 615 12492, el. p. gintautas.kovzonas@zoosodas.lt.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Lietuvos zoologijos sodo žalvarnio pastato ir voljerų statybos darbus (toliau– Darbai). Pirkimas vykdomas įgyvendinant 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 318 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“, patvirtintos Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-179, 2024 m. gegužės 28 d. veiklos 2.4, projektą „Europinio žalvarnio (Coracias garrulus) būklės gerinimas Lietuvoje“, finansuojamas ES lėšomis.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Darbai bus vykdomi pagal UAB „Archis“ parengtą techninį darbo projektą. Darbų kiekiai (apimtys) – preliminarūs darbų kiekiai pateikti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė užduotis“, kuri teikiama kartu su specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 priedu „Techninis darbo projektas“, specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedu „Preliminarus sustambintas darbų organizavimo grafikas“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Tiekėjams suteikiama galimybė apžiūrėti darbų atlikimo vietą. Konkreti apžiūros data ir laikas derinamas su kiekvienu pageidaujančiu tiekėju atskirai, taip, kad apžiūra įvyktų ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo pirkimo paskelbimo.

    - Dėl planuojamo vizito būtina susitarti iš anksto, kreipiantis į šį kontaktinį asmenį: Lietuvos zoologijos sodo Ūkio skyriaus Statybų dalies koordinatorius Gintautas Kovzonas,  +370 615 12492, el. p. gintautas.kovzonas@zoosodas.lt.

    - Apžiūros adresas – Radvilėnų pl. 21, LT-50299 Kaunas.

    - Apžiūros metu nebus atsakoma į tiekėjo klausimus dėl Pirkimo objekto ar Pirkimo dokumentų nuostatų – kilus klausimams tiekėjas juos turi užduoti kreipdamasis į centrinę perkančiąją organizaciją specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nustatyta tvarka.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

4.3. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nustatyti vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (Patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 (2021 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 1S-159 redakcija) (toliau – Metodika).

4.4. Naudojamos sąvokos:

4.4.1. Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris paraiškos ar pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu; (Metodikos 2.4 p.)

4.4.2. Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – subtiekėjas) – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus; (Metodikos 2.7 p.)

4.4.3. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus; (Metodikos 2.9 p.)

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu yra netaikomi.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - atliktų darbų ir specialistų sąrašas parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedą.

  - Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

9.3.1. tiekėjo pasiūlymas, parengtas pagal formą, pateiktą specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priede „Sutarties bendrosios sąlygos“ ir specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priede „Sutarties specialiosios sąlygos“.

- Kitos sąlygos

11.1. Perkančioji organizacija papildomų sąlygų netaiko.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | - |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešias) dienas iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | - |
| 4. | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturias) dienas iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | - |
| 5. | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo paskelbimo. | Radvilėnų pl. 21, LT-50299 Kaunas. |
| 6. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA | - |
| 7. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA | - |
| 8. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos | - |
| 9. | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA | - |
| 10. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA | - |
| 11. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | - |
| 12. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | - |
| 13. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos | - |
| 14. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. | - |
| 15. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos | - |
| 16. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. | - |
| 17. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. | - |
| 18. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. | - |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė užduotis“

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO ŽALVARNIO PASTATO IR VOLJERŲ STATYBOS DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Pirkimo objektas – Lietuvos zoologijos sodo (toliau – LZS) žalvarnio pastato ir voljerų statybos darbai. Šiuo pirkimu siekiama sukurti jų veisimui reikalingą infrastruktūrą, perkelti nelaisvėje išaugintus žalvarnius į gamtą, Siekiama sudaryti tinkamas laikymo sąlygas gyvūnams Atliekamų darbų rūšys: nauja statyba.

LZS įgyvendina projektą „Išsaugoti biologinę įvairovę“ Europinio žalvarnio (Coracias garrulus) būklės gerinimas Lietuvoje„(toliau – ES projektas). Projektas prisidės prie 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos rezultato ir produkto rodiklių pasiekimo taikydamas apsaugos priemones rūšies 80 proc. populiacijos daliai, kurių apsaugos būklė nepalanki ir 1800 ha plote taikydamas apsaugos ir atkūrimo priemones Natura 2000 teritorijose. Iki 2029 m. rugsėjo 1 d.(projekto pabaigos) bus išveista ir į laisvę paleista 40 žalvarnių.

LZS siekia pastatyti naują gyvūnams skirtą pastatą su voljerais bei personalui skirtas erdves bei sudaryti tinkamas laikymo sąlygas gyvūnams. ES projektu siekiama išsaugoti vertingą Lietuvos zoologijos sodo gamtinę aplinką, augaliją, reljefo ypatumus, vertingus želdynus. Tuo tikslu UAB „Archis“ parengė techninį darbo projektą Nr. 25092024 (0 laida) „Žalvarnių pastato ir lauko voljerų Radvilėnų pl. 21, Kaune statybos projektas“ (toliau – TDP). Bendrąją projekto ekspertizę atliko UAB „Pastatų konstrukcijos“ ir 2025-07-11 pateikė Statinio projekto ekspertizės aktą Nr. PE25-164 su teigiama išvada rekomenduojančia tvirtinti TDP.

Rengiant TDP buvo vadovaujamasi kitų Europos ir kitų šalių zoologijos sodų gerąją praktiką, gyvūnų laikymo nelaisvėje ir gyvūnų gerovės teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgiant į Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos (EAZA), Pasaulinės zoologijos sodų asociacijos(WAZA) bei Europos gyvūnų gerovės organizacijos (Eurogroup for Animals) rekomendacijas (įrengiant gyvūnams voljerus, erdves lankytojams, personalui, inžineriniai tinklai projektuoti atsižvelgiant į nurodytą patalpų/voljerų paskirtį, numatomą įrangą, technologiją ir pan.).

LZS teritorijos plotas 156636 m², sklypo užstatymo intensyvumas 14,00%, sklypo užstatymo tankis 7,00%, sklypo užstatymo plotas 10964 m².

Jeigu TDP apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu TDP yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Šios techninės specifikacijos „Specialūs reikalavimai“ pateikiami TDP paaiškinimai, patikslinimai, , kurie parengti atsižvelgiant pirkimo sąlygas turi būti įvertinti rengiant pasiūlymus, o sudarius sutartį su rangovu jie yra neatsiejama dalis TDP.

Tiekėjas, vykdydamas sutartį galės teikti lygiaverčius aukščiau nurodytiems nurodymams sprendinius, tokiu atveju jis sutarties vykdymo metu turės pateikti  lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

SKLYPE ESANTYS STATINIAI: Sklype įregistruoti statiniai: arklidė (40H1p), gydymo paskirties pastatas (83D2b), gepardų pastatas – 84H2/b, kengūrų, juodųjų gulbių ir stručių emu pastatas(85H1/b), kapucinų pastatas (86H1/b), stumbrų, kupranugarių ir pekarių pastatas (87H1/b), ūdrų ir ožių pastatas (88H1/b), lokių ir vilkų pastatas (89H1/b), raganosių pastatas (90H1/b), fazanų pastatas (91H1/b), fazanų pastatas (92H1/b), karvių, paukščių, triušių pastatas (93H1/b), sandėlis (94H1/b), tiltelis su apžvalgos bokštu ir liftu (h), viralinė (2E1p), garažas (10G1p, 11G1p), sandėlis (12F1p), daržinė (13F1ž), kasa (21B1p), žirafų paviljonas (55H2p), apžvalgos namelis (65l1m), mažų gyvūnų parduotuvė (81E1ž), anubių pastatas (34H1/b), egzotariumas su edukacijos centru (35H1/p), tigrų pastatas (64H1/p), administracinis (1B1m), sargo namelis (14l1m), transformatorinė (27H1p), siurblinė (54H1p), tualetas (66H1b, 79H1b), vandens apskaitos mazgas (67H0b), avijaučių tvartas (68I1b), ūkio pastatas (69l1m), kiaulių tvartas (70I1m), ožkų tvartas (71l1ž), šiltnamis (73I1g), papūgų namelis (77I1ž, 78I1ž), kiemo statiniai (stoginė 74l1m, 75l1m, 76l1g, tvora t47, t48, t49, t50)

Esami inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), dujotiekio.

Kultūros paveldo vertybių sklype nėra.;

Sklype esantys saugomi želdiniai: teritorijoje yra saugomų ir nesaugomų medžių.

Susisiekimo infrastruktūra aplinkinėse teritorijose ir sklype yra išvystyta. Sklype yra pėsčiųjų takai lankytojams ir vietinės reikšmės keliai skirti zoologijos sodo veiklai ir teritorijoje esančių pastatų aptarnavimui.

Pastatas projektuojamas pietinėje sklypo dalyje, Girstupio upelio slėnyje, neužstatytame žemės plotešiaurės vakarinėje pusėje apribotame šlaito, o kitose pusėse upelio. Arčiausiai pastato, projektuojamo sklypo pietinėje dalyje yra Radvilėnų plentas ir pietinė sklypo riba.

Statinio statybos vietoje sklypo reljefas kinta apie 1,3 m ribose.

BENDROJI DALIS

Pastato planas netaisyklingos U formos, pastate numatomi 8 vidiniai voljerai žalvarniams laikyti ir veisti, inkubatorius, virtuvėlė ir šias patalpas jungiantis koridorius. Į sandėlio patalpą, planuojamą pietvakarinėje pastato dalyje, įėjimo durys numatytos iš lauko. Prie pastato šiaurės vakarinės pusės numatoma techninė-sandėliavimo zona.

Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas šiaurės rytinėje pusėje, šiaurės vakarinėje pusėje – įėjimas į pastatą iš sandėliavimo zonos. Visi 8 vidiniai voljerai turės atskirus išėjimus ir perskridimo angas paukščiams į jiems skirtus išorinius voljerus. Prie pastato pietrytinio fasado projektuojami 8 lauko tinkliniai voljerai žalvarniams su lauko voljerų aptarnavimo koridoriumi.

Suprojektuoto pastato, voljerų ir aplinkinės teritorijos aptarnavimui suprojektuotas surenkamų metalinių konstrukcijų tiltelis. Juo judės aptarnaujantis personalas. Tiltelio išvaizda, spalvos, medžiagos derinamos pagal kitus šioje teritorijos dalyje įrengtus tiltelius ir takus. Tiltelio prieigose įrengiamos betono trinkelių dangos (takai). Upelio šlaitai sutvirtinami rieduliais.

Pastatui skirtam laikyti gyvūnus yra keliami specifiniai reikalavimai, todėl nėra galimybės įgyvendinti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ dėl gyvūnams judėti skirtų, sustiprintų, metalo konstrukcijos durų, atidarinėjamų nuotoliniu būdu trosų ir skriemulių sistemos pagalba iš aptarnavimo koridoriaus. Nėra galimybių jų pagaminti, kad atitiktų reikiamą šilumos laidumo koeficientą. Visos kitos atitvaros (šildomų pastato) projektuojamos pagal A++ energinio naudingumo klasei keliamus reikalavimus.

Šiuo projektu statiniai apjungiami į vieną projekto dalį.

## Bendras projektuojamų statinių sąrašas:

- Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai:

- Lauko voljerų sprendiniai

- Tiltelio sprendiniai:

  - Tiltelio sprendiniai:

  - Upelio tvarkymo sprendiniai

- Susisiekimo komunikacijos (Takai ir aikštelės):

- Inžineriniai tinklai:

  - Vandentiekio

  - Švarių lietaus nuotekų tinklai

  - Slėginių nuotekų tinklai

  - Buitinių nuotekų tinklai

  - Drenažo tinklai

  - Elektros

  - Elektroninių ryšių

Gamtos apsaugos priemonės

Pagrindiniai reikalavimai:

Negalima išvežti ar sunaikinti augalinio sluoksnio. Jis saugomas sklypo teritorijoje ir pabaigus visus darbus naudojamas aplinkos tvarkymo darbams;

Visos cheminės medžiagos, dažai yra sandėliuojami tik tam skirtuose uždaruose sandėliuose taip, kad neišsipiltų ir neišbėgtų;

Visos atvežtos medžiagos laikomos tik tam skirtose vietose;

Visi teritorijoje esantys medžiai turi būti aptverti ir aprišti, kad nebūtų pažeisti;

Užtikrinti kad šiukšlės, cheminės, statybinės medžiagos, statybinės atliekos, naftos produktai nepatektų į Girstupio upelį ir jo apsauginę zoną. Pasiruošta ir nedelsiant imtasi priemonių tokiems atvejams likviduoti.

Baigus statybą, teritoriją reikia kruopščiai išvalyti nuo statybinių šiukšlių;

Baigus statybos darbus, turi būti atstatytos pažeistos ar sugadintos dangos.

SKLYPO PLANAS

Geografinė vieta: Zoologijos sodo kitos paskirties pastatai projektuojami sklype, kurio adresas yra Radvilėnų pl. 21, Kaunas. Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 1901/0136:99 Kauno m.k.v. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai a.k. 111105555. Yra sudaryta panaudos sutartis. Panaudos gavėjas – Lietuvos Zoologijos sodas, a.k. 191716918. Sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - kita. Naudojimo būdas – Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos. Sklypo plotas – 15,6636 ha.

Šiaurinėje pusėje sklypas ribojasi su valstybinės žemės sklypu, šiaurės rytinėje ir rytinėje su Slėnio gatve, pietinėje pusėje ribojasi su valstybinės žemės ir gyvenamosios paskirties sklypais, vakarinėje su Radvilėnų pl.

Sklypas išsidėstęs nelygiame reljefe - Girstupio upelio slėnyje, jo vakariniame šlaite ir viršutinėje terasoje. Sklype reljefas kinta tarp ~ 43,30 m – 74,30 m altitudžių. Statinio statybos vietoje sklypo reljefas sąlyginai lygus, kinta apie 1,3 m ribose.

Pastatas projektuojamas pietinėje sklypo dalyje, Girstupio upelio slėnyje, neužstatytame žemės plote šiaurės vakarinėje pusėje apribotame šlaito, o kitose pusėse upelio. Arčiausiai pastato, projektuojamo sklypo pietinėje dalyje yra Radvilėnų plentas ir pietinė sklypo riba.

Susisiekimo infrastruktūra aplinkinėse teritorijose ir sklype yra išvystyta. Sklype yra pėsčiųjų takai lankytojams ir vietinės reikšmės keliai skirti zoologijos sodo veiklai ir teritorijoje esančių pastatų aptarnavimui.

Kadangi iki numatomos statybos teritorijos nėra esamų takų ir kelių, projektuojamas surenkamų metalinių konstrukcijų tiltelis per Girstupio upelį nuo esamos aikštelės prie t89 aptvaro. Juo į pastatą pateks personalas ir aptarnavimui naudojamas specialusis transportas. Lankytojų ir automobilių eismas juo nenumatomas.

Pastatas ir jame numatomos patalpos prijungiamos prie teritorijoje esančių (elektros, ryšių, vandentiekio, nuotėkų) inžinerinių tinklų.

Projektuojamo pastato, voljerų ir aplinkinės teritorijos aptarnavimui projektuojamas surenkamų metalinių konstrukcijų tiltelis. Juo judės aptarnaujantis personalas ir nedidelio svorio specializuota technika. Tiltelio išvaizda, spalvos, medžiagos derinamos pagal kitus šioje teritorijos dalyje įrengtus tiltelius ir takus.

Prie pastato projektuojami takai, sandėliavimo zona su trinkelių danga, akmenukų dangos apie išsaugomus medžius.

Specialūs reikalavimai lauko voljerams:

Lauko voljerai integruojami į esamų medžių bei želdinių visumą siekiant juos išsaugoti.

Voljerai dengti metaliniu tinklu. Sienų, lubų tinklas – nerūdijančio plieno lynų tinklas, be aštrių briaunų ar atsikišimų.;

Visu lauko voljerų išoriniu perimetru prie sienų įrengiama elektrinė 6 juostų (4 apačioje ir 2 viršuje) apsauga nuo kiaunių ir plėšrių paukščių atakų naktį.;

Visu lauko voljerų išoriniu perimetru įkasamas į žemę nerūdijančio plieno lynų tinklas (arba taškiniu būdu virintas, cinkuotas dažytas milteliniu būdu ar dengtas PVC) nemažiau kaip 50 cm (±5 cm) gylio ir lenktas į išorę (50 cm (±5 cm)) ir kurio akutės 15 x 15 mm, (± 2mm) vielos storis 2 mm (± 0,1mm) (per kurį į voljerus nepatektų kiaunės ir graužikai). Kaip antrinis apsauginis barjeras gali būti – 0,5 m perimetru horizontaliai išklotos plytelės.;

Varteliai gyvūnams tarp vidaus voljerų, uždaros metalinės, ar analogiškos tvirtos ir atsparios atmosferiniam poveikiui medžiagos, konstrukcijos, metaliniu trosu pakeliama-nuleidžiama sistema (be tarpų, be aštrių iškilimų) su fiksavimu ir valdymu iš aptarnavimo koridoriaus. Rakinama.

Voljero pagrindus sudaro; - Natūralus gruntas apie  30%, geotekstilė, natūralus smėlis apie 70% voljerų plote ir (15 cm (± 3cm) gylio).;

Įrengiamos plastikinės kraiko dėžės –150 x 75 x 30 cm.(± 5cm).;

Laikikliai laktoms (metaliniai, diametras nuo 3 iki 5 cm).;

Inkilų laikikliai (metaliniai, virbo diametras nuo 0,6 iki 0,8 cm).;

Šakų laikikliai (metaliniai, vamzdžio diametras 3-6 cm).;

Stuobrių laikikliai su pamatais (dirbtiniams medžiams (nuo d250 iki d200) 50 cm (± 5 cm) laikiklio gylio.

Elektrinė apsauga nuo graužikų bei plėšriųjų gyvūnų.4 eilės prie žemės ir 2 eilės viršuje. Elektrinės tvoros naudojamos plėšrūnams atbaidyti. Tai apima galingą 12 V tvoros įrenginį, kurio tvoros įtampa yra maždaug 4000–5000 voltų, o impulso energija nuo 1 iki 5 džaulių. Turi būti užtikrintas optimalus įžeminimas. Pirmiausia voljerai turi būti apjuosti ne mažesniu kaip dviejų metrų aukščio tinklu (akelės dydis max. 5 cm). Viršutiniame tinklelio gale turi išsikišti į išorę kaip raidė Y (apsauga nuo laipiojimo) ir paguldytas maždaug 15 cm ant žemės į išorę (apsauga nuo žalos). Tada aplink visą voljerą, maždaug 15–20 cm prieš voljero tinklą, įrengiama elektrinė tvora. Tai reiškia, kad tarp voljero ir elektrinės tvoros negali patekti plėšrūnai. Naudojami plastikiniai stulpeliai , kurių bendras aukštis yra 70 cm (18 cm šlifuotos vinies), kurie montuojami kas 7–8 m. Kampuose įsmeigtas medinis stulpas, atitinkantis voljero išplanavimą, ir įsukami izoliatoriai. 10 ir 20 cm virš žemės pritvirtinti du balti mėlyni poliviela TopLine Plus .

Prieš užsakant įrangą rangovas įrangos modelius ir detalias specifikacijas derina su užsakovu. Prieš pradedant darbus rangovas privalo patikslinti sprendinius bei jų kiekius. Baigusi darbus, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis.

ARCHITEKTŪRA

Projektu siekiama išsaugoti vertingą LZS gamtinę aplinką, augaliją, reljefo ypatumus, vertingus želdynus. Rengiant projektą, vadovaujamasi gyvūnų laikymo nelaisvėje ir gyvūnų gerovės teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgti į Europos zoologijos sodų ir akvariumų asociacijos (EAZA), Pasaulinės zoologijos sodų asociacijos (WAZA), Europos gyvūnų gerovės organizacijos (Eurogroup for Animals) rekomendacijas.

Pastatas projektuojamas pietinėje sklypo dalyje, Girstupio upelio slėnyje, neužstatytame žemės plote šiaurės vakarinėje pusėje apribotame šlaito, o kitose pusėse upelio. Arčiausiai pastato, projektuojamo sklypo pietinėje dalyje yra Radvilėnų plentas ir pietinė sklypo riba.

Projektuojamas pastatas savo architektūrine išraiška, fasado elementais derinamas prie konteksto ir sudarys vieningą visumą su jau pastatytais (suprojektuotais) zoologijos sodo pastatais.

Pastato planas netaisyklingos U formos, komponuojamas siekiant išsaugoti želdinius ir užtikrinti optimalų pastato funkcionavimą.

Projektuojamame pastate numatomi 8 vidiniai voljerai žalvarniams laikyti, inkubatorius, virtuvėlė ir šias patalpas jungiantis koridorius. Į sandėlio patalpą planuojamą pietvakarinėje pastato dalyje įėjimo durys numatytos iš lauko.

Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas šiaurės rytinėje pusėje, šiaurės vakarinėje pusėje – įėjimas į pastatą iš sandėliavimo zonos. Visi 8 vidiniai voljerai turės atskirus išėjimus ir perskridimo angas paukščiams į jiems skirtus išorinius voljerus.

Grindys: visose patalpose daromos lygios, betoninės (aukštos klasės ir agresyviai aplinkai atspariu betonu) su nuolydžiais į vandens surinkimo trapus iš kiekvieno vidaus voljero bei patalpos, be slenksčių ir pakopų (išsikišimų). Grindys turi būti lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos, medžiagos atsparios dezinfekcinėms priemonėms.

Sienos, lubos: Turi būti lygios (be tarpų, be aštrių iškilimų) lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos, medžiagos atsparios dezinfekcinėms priemonėms. Pertvaros tarp voljerų turi būti lygios (be tarpų, be aštrių iškilimų) lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos, medžiagos atsparios drėgmei, vandeniui, dezinfekcinėms priemonėms.

Įrengimų aprašymai:

Paukščių inkubatorinė (110 patalpa) :

Langai, jie turi būti su užtraukiamomis žaliuzėmis.;

Nerūdijančio plieno stalas su lentyna, 1 kompl.: aukšto atsparumo korozijai nerūdijančio plieno stalas. Stalviršis ir lentyna turi nebarškėti, nesibanguoti ir būti ilgaamžis (visos virinamos siūlės šlifuotos), be aštrių paviršių.

•	stalo ilgis (su kairės pusės borteliu) – 450 cm ± 3 cm;

•	stalo plotis (su borteliu) – 60 cm ± 2 cm;

•	stalo aukštis (stalviršio) – 90 cm ± 2 cm;

•	stalviršio ir lentynos storis ≥ 30 mm;

•	≥ 4 vnt. (85 – 90 cm reguliuojamam aukščiui)  kvadratinių vamzdžių kojų 40 x 40 mm;

•	stalviršio plotis 55 cm ir su 10 cm  ± 2 cm aukščio ir 5cm ± 2 cm gylio borteliu apsaugai nuo pašalinių medžiagų patekimo už stalo;

•	stalviršis turi atlaikyti ≥ 120 kg. apkrovą;

•	stalo kojos turi būti sutvirtintos skersiniais įtvirtinimais, suteikiant stabilumą bei tvirtumą;

•	lentyna per visą stalo ilgį ir plotį, pakelta ≥ 20 cm;

•	lentyna sustiprinama ≥ 2 vnt. reguliuojamomis (85 – 90 cm aukščiui)  kvadratinių vamzdžių kojomis 40 x 40 mm;

Virtuvėlė (patalpa 111):

Nerūdijančio plieno stalas su lentyna ir kriaukle 50 cm x 50 cm x 30 cm(gylio) bei aukštu maišytuvu, 1 kompl.: aukšto atsparumo korozijai nerūdijančio plieno stalas. Stalviršis, lentyna ir kriauklė turi nebarškėti, nesibanguoti ir būti ilgaamžis (visos virinamos siūlės šlifuotos), be aštrių paviršių.

•	stalo ilgis – 250 cm ± 3 cm;

•	stalo plotis (su borteliu) – 60 cm ± 2 cm;

•	stalo aukštis (stalviršio) – 90 cm ± 2 cm;

•	stalviršio ir lentynos storis ≥ 30 mm;

•	≥ 4 vnt. (85 – 90 cm reguliuojamam aukščiui)  kvadratinių vamzdžių kojų 40 x 40 mm;

•	stalviršio plotis 55 cm su 10 cm  ± 2 cm aukščio ir 5cm ± 2 cm gylio borteliu apsaugai nuo pašalinių medžiagų patekimo už stalo;

•	stalviršis turi atlaikyti ≥ 120 kg. apkrovą;

•	stalo kojos turi būti sutvirtintos skersiniais įtvirtinimais, suteikiant stabilumą bei tvirtumą;

•	kriauklė dešinėje stalo pusėje, paliekant 15 – 20 cm tarpą nuo stalo krašto;

•	šalia kriauklės ties borteliu įrengiame anga maišytuvui;

•	kriauklės matmenys: 50 cm ilgis x 40 cm plotis x 50 cm gylis;

•	lentyna per stalo ilgį (iki kriauklės) ir plotį, pakelta ≥ 20 cm;

•	lentyna sustiprinama ≥ 2 vnt. reguliuojamomis (85 – 90 cm aukščiui)  kvadratinių vamzdžių kojomis 40 x 40 mm;

•	sifonas su sieteliu ir kamščiu kriauklei;

•	svirtinis maišytuvas su lanksčiu snapu;

Stelažas, 2 kompl.: aukšto atsparumo korozijai nerūdijančio plieno stelažai ar analogiškos tvirtos ir atsparios medžiagos. Stelažas turi nebarškėti, nesibanguoti ir būti ilgaamžis be aštrių paviršių.

•	stelažo ilgis – 120 cm ± 3 cm;

•	stelažo plotis – 60 cm ± 2 cm;

•	stelažo aukštis – 180 cm ± 3 cm;

•	≥ 4 lentynų;

•	stelažo kojų apačioje turi būti reguliuojamos atramos 15 - 30 mm;

•	vienos lentynos apkrova (jei lentyna 100 cm ilgio) ≥ 50 kg;

Sandėlis (112 patalpa):

Stelažas, 2 kompl.: aukšto atsparumo korozijai nerūdijančio plieno stelažai ar analogiškos tvirtos ir atsparios medžiagos. Stelažas turi nebarškėti, nesibanguoti ir būti ilgaamžis be aštrių paviršių.

•	stelažo ilgis – 200 cm ± 3 cm;

•	stelažo plotis – 50 cm ± 2 cm;

•	stelažo aukštis – 180 cm ± 3 cm;

•	≥ 3 lentynų;

•	stelažo kojų apačioje turi būti reguliuojamos atramos 15 - 30 mm;

•	vienos lentynos apkrova (jei lentyna 100 cm ilgio) ≥ 50 kg;

Specialūs reikalavimai vidaus voljerams:

Kiekviename voljere UVB spindulių fluorescenciniai šviestuvai (lempos) – 8 vnt., paviršiaus apšvieta nuo 50 iki 60 lx, UVB lempos galia nuo 14 ik 18 W, temperatūra – 7000K

Šakų laikikliai (metaliniai, vamzdžio diametras nuo 3 iki 6 cm).

Laikikliai laktoms (metaliniai, diametras nuo 3 iki 5 cm).

Inkilų laikikliai (metaliniai, virbo diametras nuo 0,6 iki 0,8 cm).

Nerūdijančio plieno (arba dažyto metalo) lentynos maistui, vandeniui (100 x 30 (±20) x 0,3 cm, lenktais, užapvalintais į viršų kraštais).

Plastikinės kraiko dėžės – 8 vnt. (97,5 x 97,5 x 25 cm (±5cm)).

Stuobrių laikikliai (arba duobės dirbtiniams medžiams (nuo d250 iki d200) 50 cm (± 5 cm)gylio.

Langai ir stoglangiai paukščių zonoje iš vidaus dengti tinklu arba spec. plėvele skirta nuo paukščių atsitrenkimo.

Prieš užsakant įrangą rangovas įrangos modelius ir detalias specifikacijas derina su užsakovu. Prieš pradedant darbus rangovas privalo patikslinti sprendinius bei jų kiekius. Baigusi darbus, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis.

KONSTRUKCIJOS

Techniniame darbo projekte nurodyti norminiai dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas. Techninės specifikacijos turi būti skaitomos kartu su projekto kita projektine dokumentacija.

TECHNOLOGIJA

Gamybos technologijos nurodyti norminiai dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas. Planuojama ūkinė veikla – LZS veikla, t. y. gyvūnų laikymas, eksponavimas, personalo darbas. Projektuojamas pastatas laukiniams paukščiams, žalvarniams, (toliau – gyvūnai) laikyti, eksponuoti su lauko voljerais (toliau – voljerai).

Prieš užsakant įrangą rangovas įrangos modelius ir detalias specifikacijas derina su užsakovu. Prieš pradedant darbus rangovas privalo patikslinti sprendinius bei jų kiekius. Baigusi darbus, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis.

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS

Projektuojama negyvenamosios paskirties pastato (Zoologijos sodo pastatų), Radvilėnų pl. 21, Kaune statybos projekto, 0 laidos vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.

Šioje lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalyje pateikiami šie inžinerinių tinklų ir statinių sprendiniai:

1) Lauko inžineriniai sistemų sprendiniai:

• Lauko geriamojo vandentiekio sistemos sprendiniai;

• Lauko ūkinių (buitinių, ūkio) nuotekų sistemos sprendiniai;

• Lauko lietaus nuotekų sistemos sprendiniai (nuo pastato stogo);

• Lauko drenažo sprendiniai.

2) Projektuojamų pastatų vidaus inžineriniai tinklai:

• Vidaus buitinio vandentiekio tinklai (šalto, karšto vandens);

• Vidaus buitinių, ūkio nuotekų tinklai;

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis suderinta su užsakovu projektavimo užduotimi (pagal LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO ŽALVARNIO PASTATO IR VOLJERŲ TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, 2024 m. rugsėjo 30 d. sutarties Nr. V10-119.

Prieš užsakant įrangą rangovas įrangos modelius ir detalias specifikacijas derina su užsakovu. Prieš pradedant darbus rangovas privalo patikslinti sprendinius bei jų kiekius. Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

ŠILDYMAS VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

Užsakovas įgyvendina „Žalvarinių pastato ir lauko voljerų Radvilėnų pl. 21, Kaune, statybos projektas“. Projektas atliktas vadovaujantis architektūrine užduotimi, užsakovo technine užduotimi projektavimui, gaisrine užduotimi, LR norminiais reikalavimais ir statybos techniniais reglamentais. Visi projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio reikalavimus. Projekto sprendiniai atitinka projektavimo užduoties nuostatas ir yra suderinti su užsakovu.

Projekte numatytos patalpų oro kiekių reikšmės atitinka STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 1 priedo nurodytus parametrus.

Temperatūros reguliavimo ir ventiliacijos sistemos turi būti įrengtos taip, kad į patalpas patektų reikiamos temperatūros oras. Paduodamas oras turi būti švarus, filtruojamas. Ventiliacinės sistemos turi būti pritaikytos periodiškam valymui. Langai, ventiliacijos angos turi būti įrengtos taip, kad apsaugotų perkylą nuo vabzdžių patekimo.

Vidinių voljerų patalpų šildymas numatomas spinduliniais šildytuvais. Spindulinės šildymo plokštės komplektuojamos su termostatais. Nepertraukiamam elektros tiekimui užtikrinti, spinduliniai šildytuvai prijungiami prie dyzelinio generatoriaus.

Koridoriaus, virtuvės, inkubatoriaus bei sandėlio patalpose numatomas šildymas elektriniais radiatoriais su integruotais termostatais. Inkubatoriuje esantis elektrinis radiatorius prijungiamas prie dyzelinio generatoriaus.

Inkubatoriaus patalpoje šildymui žiemos metu ir vėsinimui vasaros metu projektuojama freoninė SPLIT sistema.

Pastatui suprojektuota vėdinimo sistema su šilumogrąža. Vėdinimo įrenginys projektuojamas pastato išorėje. Darbo metu sistema veikia projektiniu našumu, nedarbo metu – minimalių sūkių režimu, gaisro metu sistema išjungiama. Elektrinės šildymo sekcijos galia – 11,5kW.

Vėdinimo įrenginys komplektuojamas su rotaciniu šilumokaičiu ir elektrine šildymo sekcija 11,5kW. Šilumokaičio naudingumas prie tolygių srautų – 84%. Žiemos metu tiekiamo oro temperatūra +22°C. Vasaros metu tiekiamo oro temperatūra nėra kontroliuojama. Oras į patalpas tiekiamas ir šalinamas per palubėje esančias groteles ir difuzorius.

Sistemos ortakių sandarumo klasė – B. Oro srautų subalansavimui naudojamos ortakinės grotelės su reguliavimo sklendėmis.

Prieš užsakant įrangą rangovas įrangos modelius ir detalias specifikacijas derina su užsakovu. Prieš pradedant darbus rangovas privalo patikslinti sprendinius bei jų kiekius. Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

ELEKTROTECHNIKA

Elektros tiekimo patikimumo kategorija II. Numatomas pagrindinis elektros teikimas nuo esamo elektros kabelių skydo KS-7. Rezervinis elektros tiekimas nuo dyzelinio elektros generatoriaus 40kW.

I patikimumo kategorijos elektros ėmėjai - gaisrinė signalizacija. Rezervinis elektros energijos tiekimas iš akumuliatorių komplektuojamų su gaisro centrale.

Kitiems svarbiems elektros ėmėjams kaip, kompiuteriniai tinklai, elektros energija tiekiama per vietinius nepertraukiamus maitinimo šaltinius (UPS).

Patalpų bendram apšvietimui numatoma naudoti LED šviestuvus. Apšvietimo intensyvumas priimtas pagal patalpų paskirtį ir pagal užsakovo užduotį. Uždaruose voljeruose papildomai numatoma įrengti UVB šviestuvus. Apšvietimo valdymas numatomas jungikliais įrengtais ties įėjimais į patalpą.
Budintis apšvietimas numatomas vidiniuose voljeruose LED šviestuvais 3W.

Įžeminimas projektuojamas pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ reikalavimus.

Įrengimų el. įžeminimui turi būti įrengti įžeminimo įrenginiai ne daugiau nei 10 Ω varžos. Generatoriaus pakartotinių nulinio laido įžeminimo įrenginių atstojamoji varža turi būti ne didesnė kaip 2,5 Ω.

Prieš užsakant įrangą rangovas įrangos modelius ir detalias specifikacijas derina su užsakovu. Prieš pradedant darbus rangovas privalo patikslinti sprendinius bei jų kiekius. Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

ELEKTRONINIAI RYŠIAI

Lauko tinklų projektiniai sprendiniai;

Prisijungimas prie išorinių ryšių projektuojamas pagal užsakovo užduotį. Numatomas prisijungimas prie netoliese esančio pagalbinio pastato. Naujai projektuojama ryšių kanalizacija R0 tiesiama HDPE d60 vamzdžiu. Galutiniai lauko elektroninių ryšių sprendiniai turi turi būti tikslinami montavimo darbų eigoje priklausomai nuo esamų realių sąlygų, darbo projekto sprendinių ir kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo. Bet kokiu atveju elektroninių ryšių sprendinių pakeitimai privalo būti atliekami laikantis LR galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų.

Vidaus tinklų projektiniai sprendiniai;

Vidinio kompiuterinio tinklo poreikis įvertintas pagal architektūros dalies projekto duomenis.

Pagrindinė ryšių spinta KS1(5U) įrengiama taip, kad kompiuterinio tinklo kabelių ilgiai neviršytų 90m. Vidaus kompiuterinis tinklas įrengiamas pagal žvaigždės topologiją, atitinka 5e kat. reikalavimus. Ant stogo projektuojamas ryšių tinklo kabelis (palikti 5m. rezervą).

Patalpose projektuojamas patalpų temperatūros monitoringas per tinklą. Patalpose numatomi belaidžiai temperatūros jutikliai.

Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos techninių reglamentų reikalavimų. Be aukščiau paminėtų reikalavimų tinklų kabelinės sistemos instaliavimo darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos taisyklėmis ir normomis, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, priešgaisrinės saugos reikalavimais bei nepažeidžiant saugumo technikos reikalavimų.

Prieš užsakant įrangą rangovas įrangos modelius ir detalias specifikacijas derina su užsakovu. Prieš pradedant darbus rangovas privalo patikslinti sprendinius bei jų kiekius. Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA

Vaizdo stebėjimo sistema;

Šiame projekte numatyta sumontuoti vaizdo stebėjimo sistemą, kuri užtikrintu teritorijos ir patalpų saugumą bei sudarytų galimybę įrašyti stebimo objekto vaizdo informaciją, kaupti ją duomenų bazėje, o esant poreikiui, peržiūrėti. Nuolat stebimų ir saugomų zonų pažeidimai turi būti perduodami vaizdo stebėjimo sistemai, kuri savo ruoštu atvaizduotu pažeidimą apsaugos darbuotojų kompiuterinėje darbo vietoje.

Vaizdo stebėjimo sistemą sudaro IP technologija veikiančios vaizdo stebėjimo kameros, signalų komutatoriai, kurie montuojami bendroje su ryšiais komutacinėse spintose.

Vaizdo stebėjimo kamerų vaizdai 5e kategorijos. Lauko kameros jungiamos lauko sąlygomis pritaikytais kabeliais. Vaizdo kamerų matymo laukai ir skiriamoji geba turi atitikti standarto LST EN 50132-7 reikalavimus. Visos IP vaizdo kameros maitinamos iš tinklo komutatorių PoE protokolu.

Lauko kameroms pajungti naudojama apsauga nuo viršįtampių.

Prieš užsakant įrangą rangovas įrangos modelius ir detalias specifikacijas derina su užsakovu. Prieš pradedant darbus rangovas privalo patikslinti sprendinius bei jų kiekius. Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

GAISRO APTIKIMAS IR SIGNALIZAVIMAS

Remiantis gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, suprojektuota konvencinė gaisro signalizacijos sistema ir antro tipo (tonuotas garsinis signalas) gaisro įspėjimo sistema. Gaisrinės signalizacijos pagrindinės funkcijos:

1.Analizuoti kontroliuojamų patalpų būseną gaisro atžvilgiu 24 val. per parą. Vertinti gaisro galimybę ir skelbti gaisro pavojų;

2.Perspėti apie gaisro pavojų pastate esančius žmones;

3.Perduoti gaisro pavojaus signalą automatikos įrenginiams.

4.Perduoti gaisro pavojaus ir gedimo signalus į budėtojo postą arba atsakingiems asmenims.

Gaisrinės signalizacijos tinklo, gaisrinių detektorių kiekis patalpoje parinktas pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės”

Signalas iš gaisrinės signalizacijos paduodamas apsaugos sistemos centralei, ventiliacijos įrenginių išjungimui gaisro metu, automatikos įrenginių valdymui.

Sistema maitinama iš 230V, 50 Hz elektros tinklo, o dingus įtampai tinkle – iš dviejų 12 V akumuliatorių. Prietaisų, elektros aparatūros, įžeminimo, kabelių montavimo darbus atlikti vadovaujantis "Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis", „Elektros linijų ir instaliavimo taisyklėmis“ ir galiojančių statybinių normų reikalavimais.

Prieš užsakant įrangą rangovas įrangos modelius ir detalias specifikacijas derina su užsakovu. Prieš pradedant darbus rangovas privalo patikslinti sprendinius bei jų kiekius. Baigusi darbus, instaliuojanti firma užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus asmenis naudotis sistema.

GAISRINĖ SAUGA

Gaisrinės saugos pagrindinės funkcijos įrodyti, kad pastatas bus įrengtas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrins esminius statinio reikalavimus. Esminis statinio reikalavimas „Gaisrinė sauga“ nustato, kad kilus gaisrui:

- statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikys apkrovas;

- yra ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje;

- žmonės gali saugiai išeiti iš statinio arba galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;

- pradės veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo, evakuacijos valdymo ir informavimo sistemos;

- ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.

Pagrindiniai rengiamo techninio darbo projekto tikslai yra:

Tikslas – parinkti ir suprojektuoti tinkamas priemones pastato eksploatacijai ir žmonių saugumo užtikrinimui.

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS

Darbai vykdomi veikiančioje įstaigos teritorijoje ir turi būti vadovaujamasi darbų saugos, LZS taisyklių, galiojančiais reglamentais bei kitas teisės aktais.

Sklype takai, kuriais naudosis pėstieji. Visi pastatai su voljerais turi privažiavimus aptarnaujančiam transportui.

Lengvojo ir krovininio autotransporto įvažiavimas į sklypo teritoriją paliekamas iš Radvilėnų plento ir Slėnio gatvės. Automobilių stovėjimo aikštelių klausimas Rangovui nesprendžiamas. Numatoma naudotis esamomis automobilių stovėjimo vietomis Radvilėnų plento ir Slėnio gatvėje.

Rangovas suderina statybvietės ribas, atvykimo į statybvietę ir išvykimo iš jos tvarką. Per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo perima statybvietę aktu. Aptveria, įrengia, ir naudoja statybvietę pagal galiojančius teisės aktus.

Statytojas suteikia Rangovui prisijungimus prie esamų tinklų, energijos, vandens tiekimo ir kitas paslaugas rangovui įrengus laikinas kontrolines apskaitos priemones. Užsakovui už paslaugas ir priemones susiderina atsiskaitymo tvarką statybvietės perėmimo aktu. Už paslaugas Rangovas sumoka Užsakovui kiekvieną mėnesį, po suderinimo akto pasirašymo.

Rangovui bus perduota statybvietė tik susiderinus su LZS Darbų organizavimo grafiką ir aprašymą, kuris bus derinamas pasirašius sutartį. Darbų organizavimo grafikas turi būti parengtas atsižvelgiant į; Darbų apimtis, nuoseklumą ir eiliškumo suvokimą bei įvertinimui. Todėl pirkimo metu pateikiamas „Preliminarus sustambintas darbų grafikas“.

Rangovas privalo užtikrinti, įstatymuose nustatytus identifikavimo reikalavimus

Rangovas užtikrina, kad į LZS teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys. bei Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal Įstatymų ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, įrengti statybvietės apsaugos bei užtikrinti pašalinių asmenų nepatekimą į aptvertą statybvietę.

Rangovas atsako kad rangovo darbuotojai LZS teritorijoje laikysis privalomųjų statytojo reikalavimų  Rangovui. Ir teritorijoje atliks tik su šia užduotimi susijusius veiksmus.

Rangovas statybų aikštelėje atsakingas Už darbų saugą, gaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos ir visų norminių aktų reikalavimų laikymąsi atsako rangovas.

Vykdant Darbus turi būti vadovaujamasi Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitas teisės aktais.

Rangovas užveda ir pildo statybos darbų žurnalą, privalomąjį statybos darbų vykdymo dokumentą.

Rangovas privalo informuoti apie planuojamus, atliekamus ir užbaigtus darbus Statytoją, bei Statytojo (užsakovo) atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui) . kaip ir statybų  žurnalo formų pildymą, jose pateiktų duomenų atitiktį faktiniams duomenims.

Atliktiems Darbams turi būti suteikta teisės aktuose nustatyto termino Darbų kokybės garantija.

Rangovas privalės užtikrinti elektros energijos ir vandentiekio bei nuotekų tinklų funkcionavimą veikiančiuose objektuose kuriuose yra laikomi gyvūnai.

Rangos darbai turi būti atliekami pagal parengtą techninį, darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais Rangos darbų atlikimą.

Užbaigus statybos darbus Rangovas organizuoja statybos užbaigimo procedūras. Statybos užbaigimo procedūras galima vykdyti kiekvienam statiniui atskirai. Statybos užbaigimo procedūros ir terminai  numatomi ir su užsakovu suderinami Darbų organizavimo grafike. Rangovas privalo pateikti dokumentus kurie numatyti pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

Garantinio laikotarpio metu nustatytus defektus, atsiradusius dėl rangovo kaltės, rangovas privalės pašalinti savo sąskaita.

Rangovas turi apžiūrėti planuojamą statybvietės teritoriją, įsivertinti visus privalomus atlikti Darbus, net jeigu jie nėra nurodyti projekte, darbų kiekių žiniaraščiuose, ar šioje techninėje specifikacijoje, tačiau yra reikalingi atlikti. Neįvertintų darbų kiekių riziką prisiima rangovas. Už neapskaičiuotus ar praleistus darbus nebus apmokama, nors rangovas privalės juos įvykdyti pagal  projekto sprendinius. Bet kokie reikalavimai, skirti užtikrinti statinio funkcinę paskirtį, yra svarbesni už sprendinius ir (ar) reikalavimus pateiktus pirkimo dokumentuose ir (ar) šioje Techninėje specifikacijoje, ir turi būti įvykdyti be jokių papildomų Lietuvos zoologijos sodo išlaidų.

Visos naudojamos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti nauji, projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus, būti sertifikuoti, pripažinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Visi darbai turi būti atliekami pagal Techninio darbo projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir pirkimo sąlygas bei taikant tinkamus darbo metodus ir pagal naudingą gamybinę patirtį.

Svarbu įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei.

Visi darbai, kurie perdaryti dėl aplaidumo ar neatankantys techninio darbo sprendinių  juos ištaisant, papildomai neapmokami.

Iki statybos užbaigimo (Deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinamo) Rangovas atsako už statybvietės apsaugą ir sukurtą turtą.

Rangovas savo sąskaita privalo pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles.

Sugadinus, pažeidus jau įrengtus takus ar kitą teritorijoje infrastruktūrą ar želdinius Rangovas savo ištekliais (finansiniais ir žmogiškaisiais) atstato Užsakovo turtą į pradinę būklę ir papildomai neapmokami.

Perdavimo Užsakovui metu statybos objektas ir jam priskiriama teritorija turi būti išvalyta, švari ir tvarkinga.

Rangovas parengia ir pateikia rekonstruotų nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylas.

Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio statyba, t.y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą, statinio (dalies) ekspertizės Rangovui patvirtinus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir ją įregistravus IS „Infostatyba“

Pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

- apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

- nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

- nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

- numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

- parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

- vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

LZS yra unikali gamtosauginė institucija, kurioje gyvena virš 1000 gyvūnų. LZS reikalauja nuolat užtikrinti laikomų gyvūnų saugą ir jų gerovę LZS taip pat yra įsipareigojęs sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir reikalauja, kad Rangovas vykdant darbus keltų kuo mažesnį neigiamą poveikį gyvūnams ir aplinkai. Kadangi laikomi gyvūnai yra kilę iš įvairių klimatinių zonų, jie gali būti laikomi vidaus ir lauko patalpose priklausiant nuo orų sąlygų. Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie statybos darbai galės būti atliekami tik Rangovui privalomai suderinus visus atliekamus darbus su LZS paskirtu asmeniu.

RANGOVAS PRIVALO:

- pranešti LZS atsakingam asmeniui ir statinio techninės priežiūros inžinieriui apie bet kokius nukrypimus nuo planuojamos veiklos;

- ne vėliau kai prieš 2 dienas susitarti su Statytojų dėl planuojamų darbų vykdymo neįprastomis darbo valandomis. Įprastas darbo laikas yra pirmadieniais – penktadieniais nuo 8:00 iki 17:00;

- informuoti LZS atsakingus asmenis apie planuojamus darbus, kurie kels triukšmą ir (arba) vibraciją;

- visoms transporto priemonėms / siuntoms įvažiuojančioms į teritoriją gauti transporto priemonės leidimą iš LZS Ūkio skyriaus;

- iš anksto ir prieš pradedant darbus susitarti su LZS dėl visų transporto priemonių maršrutų ir stovėjimo vietų;

- laikytis LZS tvarkos dėl patekimo į LZS teritorija ir išėjimo iš jos;

- neužblokuoti avarinių išėjimų ar vartų;

- užkirsti kelią pavojingų ar toksiškų medžiagų išmetimui į vietinius vandens telkinius, kanalizacijas;

- prieš pradedant darbus visus statybvietės aptvarus bei užtvaras suderinti su LZS atsakingais darbuotojais;

- visą statybvietę visiškai aptverti, kad būtų išvengta neteisėto patekimo ir būtų apsaugotos teritorijos ir žmonės esantys už statybvietės ribų;

- atliekant bet kokius darbus susijusius su sumontuota vaizdo stebėjimo įranga gauti išankstinį LZS sutikimą;

- įrangos priežiūros ir naudojimosi instrukcijos turi būti pateikiamos lietuvių kalba patvarioje laikmenoje.

- rangovai turi turėti atitinkamą veiklą vykdyti leidžiančius dokumentus, apskaityti savo pajamas, mokėti mokesčius.

- Rangovas privalo turėti kvalifikacijos atestatą,

- Rangovas turi užtikrinti statybvietėje statybos darbus atliekančių asmenų identifikavimą, naudojant statybininko ID kodą statybininkų tapatybės identifikavimo kontrolę. Už įstatymo nesilaikymą atsakomybė pereina Rangovui.

- Rangovas privalo skirti atsakingą statinio statybos vadovą, atsakingą asmenį už darbų saugą. Už įstatymo nesilaikymą atsakomybė pereina Rangovui

PRIDEDAMA: Techninio darbo projekto Nr. 25092024 „Žalvarnių pastato ir lauko voljerų Radvilėnų pl. 21, Kaune statybos projektas“ Projektiniai sprendiniai:

1)	Bendroji dalis 25092024-01-TDP-BD. – 124 lapai.

2)	Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalis 25092024-01-PP-SP  – 38 lapai.

3)	Architektūrinė dalis 25092024-01-TDP-SA. – 72 lapai.

4)	Konstrukcijų dalis 25092024-01-TDP-SK. – 138 lapai.

5)	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 25092024-01-PP-VN – 40 lapai.

6)	ŠVOK dalis 25092024-01-TDP-ŠVOK – 39 lapai.

7)	Elektrotechnikos dalis 25092024-01-TDP-E. – 35 lapai.

8)	elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis 25092024-01-TDP-ER – 14 lapų.

9)	Apsauginės signalizacijos dalis 25092024-01-TDP-AS – 12 lapų.

10)	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 25092024-01-TDP-GSS – 12 lapų.

11)	Gaisrinės saugos aprašas 25092024-01-PP- GSA – 11 lapų.

12)	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 25092024-01-TDP-SO – 30 lapų.

13) Statinio projekto ekspertizės aktas Nr. PE25-164 – 6 lapai.

13)	Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-21-250611-00259 – 3 lapai.

Pirkimo sąlygų 2.1 priedas „Techninis darbo projektas“

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

(pateikiamas atskiru dokumentu)

Pirkimo sąlygų 2.2 priedas „TDP ekspertizė ir statybą leidžiantis dokumentas“

TDP EKSPERTIZĖ IR STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS

(pateikiamas atskiru dokumentu)

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Taip pat pašalinimo pagrindai taikomi subtiekėjams, subteikėjams ir subrangovams, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti šiame Pirkimo sąlygų priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atliktų darbų sąrašą ir siūlomų specialistų sąrašą parengtą pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedą.

- Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus.

- Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie ūkio subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Subtiekėjų, kurių pajėgumais nesiremiama, atžvilgiu kvalifikaciniai reikalavimai nenustatomi.

- Jeigu tiekėjo pasitelkiami specialistai yra ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojai, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumento, įrodančio, kad specialistą ir ūkio subjektą, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, sieja teisinio pobūdžio ryšiai (t. y. darbo santykiai pagal darbo sutartį), kopija arba kiti dokumentai (pavyzdžiui, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, pažyma, kad pasitelkiamas specialistas yra jo darbuotojas).

- Jeigu tiekėjo siūlomi specialistai nėra jo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojai (t. y. kvazisubtiekėjai), privalo būti pateikta tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ir siūlomo specialisto teisinio pobūdžio ryšius pagrindžiančio dokumento ‒ dvišalio (tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ir būsimo darbuotojo (specialisto) pasirašyto dokumento ‒ ketinimo protokolo ar preliminaraus susitarimo dėl darbo santykių sukūrimo pagal darbo sutartį) kopija.

- Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

- Tais atvejais, kai tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, tiesiogiai neatliks darbų, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), tiekėjas, neprivalo teikti jų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumento (toliau – EBVPD) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų, tačiau, teikdamas pasiūlymą, turi pareigą įrodyti, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.). Tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas pats turi atitinkamą kvalifikaciją, nepriklausomai nuo to, kokiais pagrindais (nuosavybės, nuomos ar kitais) naudojasi ar naudosis sutarties vykdymo metu atitinkamas priemones.

- Šiame priede reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tai turi būti pagrįsta dokumentais, galiojančiais šiai datai.

- Įgaliotoji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Kartu su pasiūlymu nereikalaujama pateikti nurodytų aktualių dokumentų, patvirtinančių kvalifikacijos reikalavimų ir reikalavimų dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi atitikimą. Perkančioji organizacija aktualių dokumentų, patvirtinančių kvalifikacijos reikalavimų atitikimą, reikalaus pateikti tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą.

- SVARBU:

  - Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. spalio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-328-469/2022, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-240 patvirtintomis Pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, tiekėjas galės tikslinti tik pradinius kvalifikacijos duomenis (nepriklausomai, ar pateiktus su pasiūlymu ar Perkančiosios organizacijos prašymu). Tai reiškia, kad jeigu tiekėjo pateikti pradiniai kvalifikacijos duomenys iš karto neatitiks nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, į tokį tiekėją dėl kvalifikacijos patikslinimo (dėl to paties klausimo) Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis tik vieną kartą (pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas dėl to paties klausimo atliekamas vieną kartą) ir tik dėl pirminių pateiktų kvalifikacijos dokumentų tikslinimo (jei yra matoma, kad toks kreipimasis gali padėti ištaisyti pirminius kvalifikacijos duomenis). Dėl naujų kvalifikacijos duomenų pateikimo nebus kreipiamasi ir tiekėjas bus atmetamas, kaip neatitinkantis kvalifikacijos reikalavimų.

  - Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2024 m. sausio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-65-381/2024, informacijos, neatitinkančios reikalaujamos patirties, nurodymas pagrindžiant atitiktį konkrečiam kvalifikacijos reikalavimui, gali būti įvertintas kaip siekis suklaidinti perkančiąją organizaciją. Pažymėtina, kad pats tiekėjas, teikdamas daugiau duomenų, nei prašyta pagal pirkimo sąlygas, turėtų prisiimti ir su tuo susijusią riziką dėl tokių duomenų teisingumo – net ir pateikiami reikalaujamą kvalifikaciją viršijantys duomenys turi būti teisingi ir atitikti to konkretaus kvalifikacijos reikalavimo kriterijus.

  - Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2024 m. sausio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-65-381/2024 ir viešųjų pirkimų įstatymu, pažymėtina, jog jeigu tiekėjas siekia remtis sutartimi, kurią jis vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, tiekėjas turi išskirti savo jėgomis vykdytus darbus, jeigu pats tiekėjas betarpiškai vykdė ne visą, bet tik konkrečią sutarties dalį, šiuo atveju bus vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

1 lentelė. Kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimus pagrindžiantys dokumentai

| Eil. Nr. | Kvalifikacinis reikalavimas | Atitikį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |  |
|  | Panašių darbų atlikimo patirtis (objektas dalus) (16.1 p.) |  |
| 1.1. | Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba nuo įregistravimo pradžios, jeigu veiklą pradėjo vykdyti vėliau pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių yra savo jėgomis tinkamai atlikęs naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbus negyvenamosios ir /arba gyvenamosios paskirties pastatuose, kurių vertė ne mažesnė kaip 305 000,00 Eur be PVM. | Informacija apie tiekėjo patirtį teikiama kartu su pasiūlymu pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedo „Atliktų darbų sąrašas ir siūlomų specialistų sąrašas“ 1 lentelę. Pateikiamas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba nuo įregistravimo pradžios atliktų darbų sąrašas su trumpu aprašymu, kuriame turi būti nurodyta: - sutarties numeris (jei taikoma); - sutarties pavadinimas, pirkimo objektas - darbų pagal sutartį ir pirkimo objektą vertė; - darbų pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena); - paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM; - užsakovai (tiek viešieji, tiek privatieji); - užsakovų kontaktai (kontaktinio asmens vardas pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas). Įrodymus apie tiekėjo tinkamą darbų atlikimą pateikti turės tik nustatytas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas (galimas pirkimo laimėtojas): užsakovo atsiliepimas arba pažyma arba priėmimo/perdavimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, kuriame būtų nurodytos darbų pagal sutartis ir pirkimo objektą vertės, paslaugų teikimo laikotarpis (pradžia ir pabaiga, nurodomi metai, mėnuo, diena) ir patvirtinimas, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Pateikiami dokumentai elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis. |
|  | Personalo išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija (21 p.) |  |
| 2.1 | Tiekėjas darbams atlikti privalo turėti pakankamai būtinų specialistų, turinčių teisę eiti priskirtas pareigas pagal STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, kad tinkamai įvykdytų pirkimo sutartį: 1) Ne mažiau kaip 1 (vieną) statinio statybos darbų vadovą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas: Objektas: neypatingasis, negyvenamasis gyvūnams auginti paskirties pastatas. 2) Ne mažiau kaip 1 (vieną) statinio statybos darbų vadovą, turintį teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas: Objektas: neypatingasis, kitas inžinerinis statinys, kitas transporto statinys. 3) Ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą įgijusį Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą turintį teisę vadovauti nesudėtingojo statinio statybai. Objektas: inžineriniai tinklai, vandentiekio tinklų statinys. Pastabos: Asmenys, turintys teisę eiti ypatingojo statybos darbų vadovo pareigas, turi teisę eiti neypatingojo statybos darbų vadovo pareigas. Tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms pareigoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją. | Informacija apie tiekėjo specialistus teikiama kartu su pasiūlymu parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedo „Atliktų darbų sąrašas ir siūlomų specialistų sąrašas“ 2 lentelę: Pateikiamas siūlomų specialistų atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame turi būti nurodyta: - vardas, pavardė; - specialisto ryšys su tiekėju – ar siūlomas specialistas yra Tiekėjo/ ūkio subjektų grupės nario arba Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi darbuotojas, kvazisubtiekėjas; - atitiktį reikalavimui įrodančių dokumentų pavadinimas ir Nr. (jei taikomas) bei dokumentą išdavusios įstaigos pavadinimas. Aktualius dokumentus, įrodančius kartu su pasiūlymu pateiktą informaciją (t. y. informacija parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedą) turės pateikti tik nustatytas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas (galimas pirkimo laimėtojas). Pateikiami dokumentai elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis. PASTABOS: - Lietuvos Respublikos ar trečiųjų šalių piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus***) viešosios įstaigos „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (iki 2022 m. balandžio 30 d. valstybės įmonės „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“) ar kitos kompetentingos institucijos išduoti kvalifikacijos atestatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai ar užsienio šalies specialistams*** išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams*** išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje. ***Užsienio šalies specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis. - Perkančioji organizacija nereikalauja pateikti nurodyto kvalifikacijos atestato, jeigu naudodamasi viešosios įstaigos „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (http://www.ssva.lt/cms/registrai) duomenų registrais, galės patikrinti siūlomo specialisto atitiktį nustatytam kvalifikacijos reikalavimui. Jeigu dėl viešosios įstaigos „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“ (http://www.ssva.lt/cms/registrai) duomenų registro techninių trikdžių ar kitų priežasčių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų, ji turės teisę prašyti tiekėjo pateikti nurodytą kvalifikacijos atestatą. - Darbo arba kitos sutarties išrašą (ar kitus dokumentus, kuriuose nurodyta sutarties sudarymo data, darbdavio ir darbuotojo identifikavimo duomenys (darbdavio pavadinimas, darbuotojo vardas, pavardė, pagal sutartį nustatytos darbo funkcijos). Šiame punkte nurodytas dokumentas teikiamas tuo atveju, jeigu siūlomas specialistas yra Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės nario (-ių) darbuotojas, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, arba kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, darbuotojas. - Jeigu specialistas nėra tiekėjo darbuotojas, pateikiamas specialisto pasirašytas sutikimas eiti siūlomas/numatytas pareigas, jeigu tiekėjas laimės viešąjį pirkimą ir bus pasirašyta pirkimo sutartis. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

VADYBOS SISTEMŲ STANDARTŲ REIKALAVIMAI

2 lentelė Aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimai ir reikalavimus pagrindžiantys dokumentai

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimai | Atitikį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (supaprastintas pirkimas, išskyrus VPĮ 2 priede nurodytas specialiąsias paslaugas) |  |  |
| 1. | Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus; atliekant kitus pirkimus lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). Veikla: neypatingųjų statinių statyba Statinių paskirtis: negyvenamieji pastatai Darbų sritys: Bendrieji statybos darbai, specialieji statybos darbai | Įrodantį dokumentą turės pateikti tik nustatytas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas (galimas pirkimo laimėtojas): Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia kitus ūkio subjektus – tiekėjų grupės narius, ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, ar subtiekėjus atitinkamiems pirkimo sutarties darbams vykdyti, kuriems (-ioms) taikomas šis reikalavimas, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai), arba su pasitelkiamu ūkio subjektu (tiekėjų grupės nariu, subtiekėju ar ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi) pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame aiškiai nurodyta, kad šis subjektas įsipareigoja taikyti tiekėjo turimą aplinkos apsaugos vadybos sistemą tiek, kiek tai yra aktualu pagal jo prisiimtus įsipareigojimus vykdant sutartį. Taip pat turi būti aiškiai nustatyta tiekėjo (ar kito atsakingo subjekto) atsakomybė užtikrinti, kad šie ūkio subjektai realiai laikytųsi aplinkos apsaugos vadybos standarto. Pažymėtina, kad aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kaip reikalavimo atitikimo įrodymas, negali būti naudojamas tik formaliai jis turi būti taikomas to subjekto, kuris tiesiogiai vykdo sutarties dalį, kurioje šis standartas taikytinas. |

Pastabos:

(i) Tais atvejais, kai kiti norminiai teisės aktai numato pareigą tiekėjui turėti specifinę teisę verstis sertifikuojama (licencijuojama) veikla, pareiga pateikti pagal specialiuosius teisės aktus išduotus dokumentus ar kitus teisę veikti suteikiančius dokumentus išlieka net ir tais atvejais, kai iš anksto žinomas atitinkamas reikalavimas nebuvo įrašytas į pirkimo dokumentus ar buvo įrašytas klaidingai (galimas pasiūlymų trūkumo taisymas, jei jį lėmė išimtinai netikslios pirkimo dokumentų sąlygos).

(ii) Tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

(iii) Jeigu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (informacija) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį.

_____________________________________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

(„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu)

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

LIETUVOS ZOOLOGIJOS SODO ŽALVARNIO PASTATO IR VOLJERŲ STATYBOS DARBŲ PIRKIMUI

(data)

(vieta)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai

- Informacija apie tiekėją:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės adresas (-ai) (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) |  |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / tiekėjų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas, pagal kurį asmuo pasirašo (pildoma jei Pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo) |  |
| Asmuo (Asmenys) (vardas, pavardė): - Tiekėjo / tiekėjų grupės, kuris yra juridinis asmuo, vadovas; - Tiekėjo / tiekėjų grupės, kuris yra juridinis asmuo, kito valdymo ar priežiūros organo nariai ar kiti asmenys, turintys teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį; - Tiekėjo / tiekėjų grupės, kuris yra juridinis asmuo, asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus. | Būtina nurodyti: - Vardas Pavardė; - Vardas Pavardė; - Vardas Pavardė |

- Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų įgaliotosios perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (pildoma, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais):

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Kuriems darbams atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, aprašymas | Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama remtis kito ūkio subjekto pajėgumais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

- Informacija apie kvazisubtiekėjus (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus):

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Kuriems darbams atitikti pasitelkiamas kvazisubtiekėjas | Kurioje įmonėje (Tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi) bus įdarbintas šis kvazisubtiekėjas sutarties laimėjimo atveju |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis (pildoma, jei tiekėjas sutarties vykdymui naudosis trečiųjų asmenų, kurie aktyviai neprisidės prie sutarties vykdymo, priemonėmis):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome pirkimo objektą už šią kainą:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lietuvos zoologijos sodo žalvarnio pastato ir voljerų statybos darbai |  |
| PVM* |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |

Pastaba: Pasiūlymo kaina, PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: ____________________________________________________________________

(Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija turi pati sumokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM) už įsigytą pirkimo objektą į valstybės biudžetą, šis mokestis turi būti įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą).

- PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Kokybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas – tiekėjas turi įrašyti siūlomus parametrus) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Antras kriterijus: Statinio papildomas garantinis terminas (A) | Atliktiems darbams suteiksime ........ metų papildomą (viršijantį privalomąjį teisės aktais nustatytą 5 metų garantinį terminą) garantinį terminą1. 1Balai už pasiūlytą papildomą statinio garantinį terminą bus skiriami tik už 1-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas pasiūlys daugiau nei 3 metus – bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skiriama 0 balų. Jei tiekėjas pasiūlys ne sveikuoju skaičiumi išreikštą papildomą garantinį terminą, balas bus skiriamas pagal sveikojo skaičiaus reikšmę. |

- Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos, tame tarpe ir mokėjimo dokumentų pateikimo per „SABIS“ elektroninę sistemą kaštai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo sąlygų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, įskaitant, bet neapsiribojant tyrimų, vertinimų, ataskaitų parengimo, darbuotojų darbo užmokesčio, mėginių tyrimams paėmimo ir visas kitas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas.

- Kartu su pasiūlymu pridedami dokumentai ir informacija apie konfidencialumą. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir su pirkimo sąlygų paaiškinimuose ir papildymuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą;

- tiekėjas ar ūkio subjektai, nėra sudarę neleistinų susitarimų ir nedalyvauja pirkime atskirai su susijusiomis įmonėmis bei vengia interesų konfliktų.

__________________________________________________________________

(Vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

      - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį, vadovaudamasi šiame priede nustatyta vertinimo tvarka.

      - Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

      - Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

| Vertinimo kriterijai ir jų parametrai | Lyginamasis svoris |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (C) | X = 85 |
| Antras kriterijus: Darbų* papildomas garantinis terminas (A) | A= 15 |

*Darbai – visi darbai, kuriuos pagal sutartį privalo atlikti Rangovas, įskaitant tiems darbams atlikti būtinas medžiagas, įrangą, įrenginius ir kt.

      - Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kokybės kriterijaus (T) balus (C ir T kriterijų balai suapvalinami pagal aritmetines taisykles iki 2 skaitmenų po kablelio):

    - S=C +A

      - Pirmas kriterijus: kaina (C) apskaičiuojama mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C=CminCp·X,  kur:

C – konkretaus dalyvio pasiūlymo įvertinimas pagal nurodytą kriterijų (balais);

Cmin – neatmestų pasiūlymų mažiausia kaina (eurais);

Cp – konkretaus dalyvio pasiūlyta kaina (eurais);

X – lyginamojo svorio koeficientas.

      - Antras kriterijus: darbų papildomas garantinis terminas (A) balas nustatomas lentelėje nustatyta tvarka:

| Eil. Nr. | Atliktiems darbams taikomas papildomas statinio garantinis terminas metais | Skiriami balai (A) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 5 |
| 2. | 2 | 10 |
| 3. | 3 | 15 |

Papildomas atliktiems darbams taikomas statinio garantinis terminas – tiekėjo suteikiamas papildomas terminas, viršijantis privalomą teisės aktais nustatytą 5 metų garantinį terminą. Perkančioji organizacija vertindama pasiūlymus, balus (A) skirs ne daugiau kaip už 3 metus papildomo garantinio termino, t. y. jei tiekėjas jei specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede nurodys daugiau kaip 3 metus, skaičiuojant šio kriterijaus reikšmę bus vertinama, kad tiekėjas pasiūlė maksimalų 3 metų papildomą garantinį terminą.

Jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skiriama 0 balų. Jei tiekėjas pasiūlys, t. y. specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede nurodys papildomą garantinį terminą išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz. 1,5; 2,2 ar pan.), Perkančioji organizacija balus (A) skirs pagal sveikojo skaičiaus reikšmę (pvz.  pasiūlius 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 5 balai (A); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 10 balai (A) ir t.t.).

      - Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

      - Tuo atveju, jei vertinant pasiūlymus daugiausiai balų surinkusio (-io) dalyvio (-ių) pasiūlymas (-ai) atmetamas (-i), kitų dalyvių surinkti ekonominio naudingumo balai neperskaičiuojami.

      - Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

      - Tiekėjams pirkimo sutarties vykdymo metu, nesilaikant su pasiūlymu prisiimtų įsipareigojimų už kuriuos tiekėjams buvo suteikti ekonominio naudingumo balai, bus taikomos pirkimo sutartyje nustatytos sankcijos.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Preliminarus sustambintas darbų organizavimo grafikas“

PRELIMINARUS SUSTAMBINTAS DARBŲ ORGANIZAVIMO GRAFIKAS

(pateikiamas atskiru dokumentu)

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Atliktų darbų sąrašas ir siūlomų specialistų sąrašas“

ATLIKTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Sutarties numeris (jei taikoma) | Sutarties pavadinimas, pirkimo objektas | Darbų vertė (pagal sutartį ir pirkimo objektą) | Darbų pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena) | Paties tiekėjo atlikti darbai, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais, Eur be PVM | Užsakovai (tiek viešieji, tiek privatieji) | Užsakovų kontaktai (kontaktinio asmens vardas pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2 lentelė

| Specialistai pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1 lentelės 2.1 punktą | Specialisto (-ų) vardas pavardė | Specialisto ryšys su tiekėju (Tiekėjo darbuotojas; tiekėjų grupės nario darbuotojas; ūkio subjekto, kurio kvalifikacija remiasi tiekėjas, darbuotojas; kvazisubtiekėjas) | Atitiktį reikalavimui įrodančių dokumentų pavadinimas ir Nr. (jei taikomas) bei dokumentą išdavusios įstaigos pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| Statinio statybos darbų vadovas, turintis teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas. Objektas: neypatingasis, negyvenamasis gyvūnams auginti paskirties pastatas. |  |  |  |
| Statinio statybos darbų vadovas, turintis teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas. Objektas: neypatingasis, kitas inžinerinis statinys, kitas transporto statinys. |  |  |  |
| Specialistas įgijęs Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą turintis teisę vadovauti nesudėtingojo statinio statybai. Objektas: inžineriniai tinklai, vandentiekio tinklų statinys. |  |  |  |

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Sutarties bendrosios sąlygos“

SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

(pateikiama atskiru dokumentu)

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Sutarties specialiosios sąlygos“

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(pateikiama atskiru dokumentu)

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Tinkamai atliktus darbus paprastai įrodo užsakovo pažyma. Tai reiškia, kad buvę užsakovai išduodamose pažymose turi ne tik patvirtinti tiekėjo pasiūlyme nurodytą informaciją, kad buvo atlikti tam tikri darbai, bet jose užsakovai turi pateikti papildomą informaciją, papildomą įvertinimą dėl tinkamai atliktų darbų. Pastebėtina, kad paprastai užsakovo pasirašytos sąskaitos faktūros, darbų perdavimo–priėmimo aktai ir pan. tik patvirtina faktą, jog buvo atlikti tokie darbai pagal sutartinius įsipareigojimus, tačiau paprastai tokiuose dokumentuose nebūna užsakovo vertinimo, kad visi tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai buvo įvykdyti tinkamai. Todėl sąskaitas faktūras, darbų perdavimo–priėmimo aktus ar pan. paprastai būtų galima laikyti lygiaverčiais dokumentais užsakovų pažymoms tik tada, jei juose būtų pateiktas papildomas užsakovo vertinimas dėl tinkamai atliktų darbų. Papildomai atkreiptinas dėmesys į LAT išaiškinimus (LAT 2022 m. spalio 6 d. priimta nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-328-469/2022) dėl tinkamai įvykdytos sutarties sampratos. Pažymėtina, kad vertinama tik ta atliktų darbų dalis, kurią tiekėjas, tiekėjo grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko patys, t. y., turi būti vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, kiekiai, o ne visas vykdytos sutarties objektas (t. y., ne visi pagal sutartį atlikti darbai, visa sutarties apimtis, kiekiai). Kiekvienu konkrečiu atveju tiekėjas turi įrodyti, kad yra įgijęs reikalaujamos patirties, o pirkimo vykdytojas vertins tiekėjo pateiktą informaciją ir dokumentus.

Jei dokumentą pasirašo įmonės vadovo įgaliotas asmuo, kartu turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.