Konkurso sąlygų aprašo

1 priedas

BENZININIO GENERATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (≥9 kW)

Numatoma įsigyti 28 vnt. benzininius generatorius parinktoms priedangoms aprūpinti. Benzininis generatorius turi būti pilnai sukomplektuotas su visais reikalingais komponentais, detalėmis ir priedais, atitinkančiais ar viršijančiais šios specifikacijos reikalavimus, išbandytas ir paruoštas naudojimui.

Toliau pateikiamos benzininio generatoriaus (įrangos) techninės specifikacijos:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta, dokumento, kuriame yra pavaizduota prekės vizualizacija, failo pavadinimas (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Benzininis elektros generatorius | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (įrašyti tinkamą): Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): ................................. Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ................................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): .................................... | ............................................. (įrašyti) | ........................... (įrašyti) |
| 1.1. | Benzininio elektros generatoriaus: | Benzininio elektros generatoriaus maksimalus ir nominalus galingumas: | ............................................. (įrašyti) |  |
|  | maksimalus galingumas ne mažiau 9000 W | (įrašyti konkrečią reikšmę): ...................... W |  |  |
|  | nominalus galingumas ne mažiau 8000 W | (įrašyti konkrečią reikšmę): ....................... W |  |  |
| 1.2. | Benzininio elektros generatoriaus variklis turi būti keturtaktis ir aušinamas oru | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.3. | Maitinimo įtampa: trijų fazių + N (400V / 230V / 12V); | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
|  | Dažnis: 50 Hz (nominalus) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |  |
| 1.4. | Naudojamas kuras: Benzinas 95 | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.5. | Užvedimas: elektrinis starteris ir rankinis atsarginis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.6. | Kuro bako talpa ne mažesnė, kad užtikrintų ≥8 val. darbo prie 75% apkrovos | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.7. | Emisijos turi atitikti ES/LT standartus (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj/lit) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.8. | CE ženklinimas (Žymėjimas CE ženklu, sertifikato gavimas, ES reikalavimai - Your Europe) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.9. | Alternatoriaus apsaugos klasė turi būti IP23 | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.10. | Triukšmo lygis ne didesnis negu 75 dB(A) (matuojant 7 m atstumu) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
| 1.11. | Privaloma komplektacija: | Benzininio generatoriaus komplektacija: | ............................................. (įrašyti) |  |
|  | Akumuliatorius | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... |  |  |
|  | Automatinė baterijų pakrovimo sistema | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
|  | Motovalandų skaitiklis | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
|  | Tepalo lygio kontrolė | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
|  | Voltmetras | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |
|  | Pilnos gumos ratukai su rankena (-omis) (turi būti „mobilus ant ratukų“) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................... | ............................................. (įrašyti) |  |

Kiti privalomi reikalavimai:

  - Siūloma įranga negali būti naudota, arba naudota ir atnaujinta.

  - Įranga turi atitikti gamybos, saugos darbe norminių aktų reikalavimus.

  - Tiekėjas, pristatydamas įrangą, turi pateikti išsamias eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti įrangą. Taip pat turi būti pridėta trumpa saugaus darbo instrukcija skirta dirbantiems darbuotojams. Turi būti pateiktos eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba rašytinėje ir skaitmeninėje formoje. Kol šios instrukcijos nepateikiamos, laikoma, kad pateikta ne visa įranga.

  - Garantija 24 mėn. arba daugiau.

  - Tiekėjas turi pateikti serviso atstovo kontaktus tolimesniam aptarnavimui.

  - Tiekėjas prekes turės pristatyti į Perkančios organizacijos nurodytą vietą (-as) Klaipėdos mieste.

_____________________________