1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Telšių rajono savivaldybė (toliau – Užsakovas) numato įsigyti civilinės saugos priemonių, skirtų ekstremaliųjų situacijų valdymui – pirmosios pagalbos rinkinių, skirtų suteikti pirmąją pagalbą. Pirmosios pagalbos rinkiniai (toliau – Prekių) pagrindinės savybės nurodytos šios techninės specifikacijos 1.7 punkte. Prekės bus naudojamos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Perkamų Prekių kiekis – 1119 vnt. Prekes pristatyti vienu kartu.

  - Prekės turi būti supakuotos atskirais kiekiais po 652 vnt., 143 vnt., 229 vnt., 45 vnt., 50 vnt., ir pristatomos į 5 kolektyvinės apsaugos statinių objektus Telšių mieste. Konkrečius Prekių pristatymo adresus Užsakovas nurodys ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą apie numatomą Prekių pristatymo datą ir laiką.

  - Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, bei prekių pristatymas į Užsakovo nurodytus adresus Telšių rajone.

  - Prekių tiekimo terminai: 3 (trys) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekės turi turėti eksploatacijos, aptarnavimo ir techninės priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, kurios turi būti pateiktos kartu su Prekėmis.

  - Prekių perdavimas įforminamas Prekių perdavimo - priėmimo aktu, kurį pasirašo įgalioti Užsakovo ir Tiekėjo atstovai Prekių perdavimo metu.

  - Prekės išmatavimai ir kiti parametrai:

    - Matmenys: ne didesni nei 30 cm ilgis x 25 cm plotis x 15 cm aukštis.

    - Svoris: ne didesnis nei 2 kg.

    - Komplektacija:

Sterilūs įvairių dydžių pleistrai – 10 vnt;

Pleistras (ruloninis) – 1vnt;

Sterilus spaudžiantis tvarstis, sterilus padelis 10 cm x 10cm, tvarstis ne mažesnis kaip 15 cm x 180 cm, – 1 vnt;

Nesterilus tvarstis – 5 vnt;

Palaikomasis trikampio formos tvarstis – 2 vnt;

Pirmos pagalbos žirklės – 1 vnt;

Speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti nukentėjusįjį 130 cm x 210 cm – 2 vnt;

Sterilus žaizdų tvarstis ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm – 10 vnt;

Vienkartinės medicininės pirštinės (komplektas) – 2 vnt;

Vienkartinės pirmos pagalbos gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti – 2 vnt;

Vienkartinis šalčio maišelis – 2 vnt;

Turniketas, skirtas stipriam kraujavimui galūnėse stabdyti (95 cm ilgio) – 2 vnt;

Atmintinė – pirmosios pagalbos tiekimo aprašymas – 1 vnt;

Turniketo naudojimosi instrukcija – 1 vnt.

    - Visos Prekės turi būti vienodų matmenų.

    - Prekių išorės spalva – turi būti ryškios spalvos.

    - Prekės turi būti naujos ir nenaudotos.

- PIRMOS PAGALBOS RINKINIŲ EKSPLOATACIJOS SĄLYGOS:

2.1. Prekė turi būti sukomplektuota ir paruošta vienoje pakuotėje su nešimo rankenėlėmis kurią būtų lengva ir patogu transportuoti ir būtų galimą greitai panaudoti jos turinį. Prekės pakuotė turi būti ryškios spalvos, kad būtų lengviau pastebėti ir atskirti nuo kitų daiktų. Pakuotėje taip pat turi būti priemonių sąrašas ir naudojimosi instrukcija.

2.2. Prekė turi būti pagaminta iš kokybiškų ir patvarių medžiagų. Komplektacija turi būti sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr.V-2876 patvirtintomis nuostatomis.

- TINKAMUMO NAUDOTI LAIKAS

  - Pirmosios pagalbos rinkinių ir jos atskirų komponentų tinkamumo naudoti laikas turi būti ne trumpesnis kaip 55 mėnesiai, skaičiuojant nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos..

  - Tiekėjas esant gamykliniam brokui turi pakeisti prekę nauja.

PASTABA: Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar Prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.