5 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Otorinolaringologo instrumentai – 1 kompl.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, LT -98114,Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija (lietuvių ir anglų kalbomis), garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Parametrai | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomi tiekėjo parametrai (įvardinanti tikslius gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes), apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Gamintojas ir modelis |  | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |
|  | Otorinolaringologo instrumentai |  |  |
| 2.2. | Ausies vamzdelis 2 vnt. | - Hartmann tipo arba lygiavertis - Nerūdijančio plieno - Vidinis diametras 4,0 mm ± 0.1 mm - Išorinis diametras 5,2 mm ± 0.1 mm |  |
| 2.3. | Ausies vamzdelis 7 vnt. | - Hartmann tipo arba lygiavertis - Nerūdijančio plieno - Vidinis diametras 5,2 mm ± 0.1 mm - Išorinis diametras 6,5 mm ± 0.1 mm |  |
| 2.4. | Ausies vamzdelis 7 vnt. | - Hartmann tipo arba lygiavertis - Nerūdijančio plieno - Vidinis diametras 6,5 mm ± 0.1 mm - Išorinis diametras 7,8 mm. ± 0.1 mm |  |
| 2.5. | Vatos aplikatorius 7 vnt. | -Trikampės formos, dantytas - Galiuko diametras 0,9 mm ± 0.1 mm - Bendras ilgis 130 mm ± 5 mm |  |
| 2.6. | Ausies siurbimo kaniulė 3 vnt. | - Rosen tipo arba lygiavertis - 1,5 mm diametro ± 0.1 mm - Ilgis 15,5 cm ± 0,5 cm - su LUER antgaliu arba lygiavertis - su nykščio vožtuvu |  |
| 2.7. | Ausies siurbimo kaniulė 3 vnt. | - Rosen tipo arba lygiavertis - 3 mm diametro ± 0.1 mm - Ilgis 16,1 cm ± 1 cm - su LUER antgaliu arba lygiavertis - su nykščio vožtuvu |  |
| 2.8. | Nosies siurbimo kaniulė 2 vnt. | -FRAIZER tipo arba lygiavertis - 2 mm diametro ± 0.1 mm - ilgis 18 cm ± 1 cm |  |
| 2.9. | Nosies siurbimo kaniulė 3 vnt. | - FRAIZER tipo arba lygiavertis - 3 mm diametro ± 0.1 mm - ilgis 18 cm ± 1 cm |  |
| 2.10. | Nosies siurbimo kaniulė 2 vnt. | -FRAIZER tipo arba lygiavertis - 4 mm diametro ± 0.1 mm - ilgis 18 cm ± 1 cm |  |
| 2.11. | Ausų pincetas 10 vnt. | - LUCAE tipo arba lygiavertis - Nerūdijančio plieno - ilgis 14 cm ± 1 cm |  |
| 2.12. | Ausų žnyplės 2 vnt. | - Hartmann tipo arba lygiavertis - ilgis 9 cm - galiuko ilgis 11 mm ± 1 mm - galiuko plotis 0,6 mm ± 0.1 mm |  |

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) | (parašas) | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- |