KLAUSIMYNAS

KABUČIŲ KLIPSATORIUS SU KABUČIŲ KASETĖMIS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

KABUČIŲ KLIPSATORIUS SU KABUČIŲ KASETĖMIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Kabučių klipsatorius su kabučių kasetėmis |  |  |
| 1. | Kabučių klipsatorius (2 vnt) |  |  |
| 1.1. | Diametras: 10 mm ± 1 mm |  |  |
| 1.2. | Automatinis kabučių užtaisymas |  |  |
| 1.3. | Daugkartinio naudojimo |  |  |
| 1.4. | Rotuojamas |  |  |
| 1.5. | Išardomas išplovimui |  |  |
| 1.6. | Komplekte turi būti klipsatoriui pritaikytas sterilizavimo dėklas |  |  |
| 2. | Kabučių kasetės (300 vnt) |  |  |
| 2.1. | Kabutės turi būti tinkamos siūlomam klipsatoriui |  |  |
| 2.2. | Vienoje kasetėje turi būti 20 ± 1 kabutės išdėstytos viena paskui kitą eilėje |  |  |
| 2.3. | Kabutės dydis: vidutinis/didelis (medium/ large) |  |  |
| 2.4. | Kabutės vidinis paviršius raižytas |  |  |
| 2.5. | Turi tikti klipsavimui iki 5 mm dydžio kraujagyslėms, latakams |  |  |
| 2.6. | Kabutės titaninės |  |  |
| 2.7. | Kabutės sterilios |  |  |
| 2.8. | Paskutinės dvi kabutės kasetėje turi būti pažymėtos kita spalva |  |  |