KLAUSIMYNAS

SIENINIS SPAUDIMINIS NUPLOVIMO DUŠAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekėss kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

SIENINIS SPAUDIMINIS NUPLOVIMO DUŠAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Sieninis spaudiminis nuplovimo dušas (2 vnt.) |  |  |
| 1 | Dušas atsparus aukšto slėgio vandens srovei |  |  |
| 2 | Pasukamas išleidžiamasis vamzdis (maišytuvo snapelis) su viena skyle; maišytuvo snapelio ilgis 200 mm ( ±30 mm) |  |  |
| 3 | Sieninis laikiklis, kurį galima trumpinti |  |  |
| 4 | Plastikinis dušo gaubtas. |  |  |
| 5 | Pagamintas iš nerūdijančio plieno |  |  |
| 6 | Vandens pajungimas 1/2 colio |  |  |
| 7 | Karšto / šalto vandems maišymas |  |  |
| 8 | Matmenys: aukštis 1205 mm+-200 |  |  |