SKYSTAS NATRIO PERMANGANATAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“.

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas el. laiškas, Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Skystas natrio permanganatas (oksidatorius) – skirtas geriamojo vandens ruošimui iš paviršinio vandens. Šiuo metu vandenvietėje naudojamas Carusol C. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas preliminarus kiekis |  |  | 32 000 kg. |  |  |
| Prekių pristatymo terminas |  |  | Iki 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo raštu (el. paštu) dienos. |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
|  | Skystas natrio permanganatas |  |  |  |
|  | Paskirtis | Technologinė medžiaga geriamojo vandens ruošimui. |  |  |
|  | Būsena | Tamsiai violetinės spalvos skystis. |  |  |
|  | Tūrinis tankis | 1,36 – 1,39 g/cm3 |  |  |
|  | Veikliosios medžiagos koncentracija | Koncentracija pagal NaMnO4 - 39 - 41% |  |  |
|  | 1 % tirpalo pH (25°C) | 5,0-9,0 |  |  |
|  | Netirpūs junginiai | ≤ 0,009% |  |  |
|  | Stabilumas | ≥ 18 mėnesių |  |  |
|  | Dokumentacija | - Vadovaujantis Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašo, patvirtinto 2023-03-13 LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. D1-75/V-330 9 punktu, Tiekėjas šių produktų naudotojui privalo pateikti Aprašo 1.2-1.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus. - Su pasiūlymu privalo būti pateikti Aprašo 1.2, 1.4 ir 1.7 papunkčiuose nurodyti dokumentai: 1.2. geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės kokybę, sudėtį, grynumą, naudojimo paskirtį, naudojimo sąlygas, saugą sveikatai ir aplinkai patvirtinantis dokumentas (techninė specifikacija, techninis liudijimas, kokybės pažymėjimas ar kt.); 1.4. geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės atitiktį konkrečiam perimtajam Europos standartui ar ISO standartui patvirtinantis dokumentas; 1.7. geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės saugos duomenų lapai, parengti 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105 bei 2000/21/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2022/586, 31 straipsnyje nustatyta tvarka. - Aprašo papunkčiuose 1.3, 1.5 ir 1.6 nurodytus dokumentus Tiekėjas privalės pateikti per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos: 1.3. geriamojo vandens ruošimo proceso saugą sveikatai ir efektyvumą patvirtinantys laboratorinių tyrimų (bandymų) protokolai; 1.5. duomenys apie cheminius ir mikrobiologinius geriamojo vandens (po apdorojimo konkrečia geriamojo vandens ruošimo chemine medžiaga ar filtravimo priemone) rodiklius, jų atitiktį higienos normos 24:2017 nustatytiems rodikliams patvirtinantys dokumentai; 1.6. geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės naudojimo instrukcija; Pateikti dokumentai galioja visam pirkimui, jei jų galiojimo termino neapriboja jį išdavusi institucija. Jei dokumentai yra riboto galiojimo ir jų galiojimo terminas baigiasi neužbaigus pirkimo, turi būti pateiktas dokumento galiojimo pratęsimas. |  |  |
|  | Prekių tiekimas | Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu. |  |  |
|  | Prekių pristatymo vietos | Klaipėdos m. 3 –ioji vandenvietė, Kairių g. 13, Klaipėdos m. |  |  |
| 2. | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos: |  |  |  |
|  | Prekių pristatymas | 1.Tiekėjas atsakingas už saugų prekės atvežimą ir iškrovimą nurodytoje vietoje. Prekę priimantis Pirkėjo atstovas, vizualiai pastebėjęs netvarkingą ar netinkamą iškrovimo įrangą, turi teisę neleisti vykdyti iškrovimo darbus. 2. Prekė pristatoma 1 m3 konteineryje su apatiniu šoniniu išleidėju, ant europadėklo. Išleidėjas turi turėti uždaromąją armatūrą ir apsauginį dangtelį. Talpos angos turi būti užplombuotos. Vienkartinis pristatomas kiekis – 1 m3. Pakuotė negali būti pažeista ar kitaip sugadinta. 3. Prekė laikoma gauta, kai visas jos kiekis yra patalpintas į talpas Pirkėjo sandėlyje. |  |  |
| 3. | Žalieji reikalavimai |  |  |  |
| 3.1. | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. p. 1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. 2. Rengiama dokumentacija, Paslaugų perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. 3. Siekti, kad prekė būtų pristatoma ne piko metu. |  |  |  |
| 4. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 4.1. | Prekės kiekis bus užsakomas pagal Pirkėjo poreikį. |  |  |  |
| 4.2. | Į bendrą prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami prekių tiekimo ir pristatymo, pakuotės tvarkymo mokesčiai. |  |  |  |
| 4.3. | Perkamos medžiagos savybės ir kokybės rodikliai negali būti keičiami visą sutarties laikotarpį. |  |  |  |
| 4.4. | Cheminė medžiaga turi būti švari. Joje neturi būti šiukšlių, priemaišų ar kitokio pobūdžio kietų dalelių, kurios galėtų užkimšti vamzdynus, siurblių darbo kameras ir t.t. |  |  |  |
| 4.5 | Cheminė medžiaga turi atitikti LR Vyriausybės cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą pagal klasifikavimo ir ženklinimo tvarką. |  |  |  |
| 4.6. | Cheminė medžiaga turi atitikti LR ir ES galiojančius gamybos, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus bei turi būti pažymėtas ženklu CE. |  |  |  |
| 4.7. | Pakeitus, papildžius ar kitaip redagavus saugos duomenų lapą, Pirkėjui nedelsiant turi būti pateikta naujoji jo redakcija. |  |  |  |
| 4.8. | Nuostolius (ekonominius ir ekologinius), patirtus dėl avarijos prekės krovos darbų metu, kompensuoja Tiekėjas. |  |  |  |