## Bendrieji reikalavimai
SPS 1 priedas
Bendrieji reikalavimai
Reagentai, vienkartinės priemonės ir bioinformatinė analizė citogenomikai, epigenomikai ir naujos kartos sekoskaitai (9633)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
3 | Tiekėjas turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu anglų arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4 | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas.
5 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
6 | Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
7 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.

## Specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | Mato vnt. įkainis su PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Siūloma pakuotė, pakuotės kaina Eur be PVM | Gamintojas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo interneto tinklapį (jei yra) pastabos
1 | Reagentai citogenominiams ir genomo metilinimo tyrimams
1.1 | Rinkinys skirtas struktūrinių variantų žmogaus genome nustatymui | rinkinys | 20
Pritaikytas darbui su kraujo, seilių, epitelio ir fiksuoto audinio (FFPE) DNR
Vidutinė skiriamoji geba ne mažesnė kaip 1.5MB, apimant ne mažiau kaip 4800 skirtingų genų
Zondų rinkinys pritaikytas piktybinių kraujo ligų citogenominiams tyrimams
Pritaikytas aptikti chomosomines anomalijas, kopijų skaičiaus pokyčius (CNV), heterozigotiškumo praradimus (LOH) bei nukleotido polimorfizmus (SNP)
Ne daugiau kaip 8 vietų lusto formatas
Žymenys parinkti iš ClinVar, CPIC, PharmGKB duomenų bazių
Pritaikyta darbui su iScan arba jai lygeverte lustų skenavimo ir analizės įranga, suteikiama panaudos būdu
1.2 | Rinkinys skirtas struktūrinių variantų žmogaus genome nustatymui | rinkinys | 18
Pritaikytas darbui su kraujo, seilių, epitelio ir fiksuoto audinio (FFPE) DNR
Reagentų rinkinys su ~850 tūkst. VNP žymenų, tolygiai dengiančių žmogaus genomą, 8 mėginių formatas, apima 3262 genus, kurių citogenetika yra žinoma tiek bendroje, tiek vėžio srityse.
Zondų rinkinys pritaikytas piktybinių kraujo ligų citogenominiams tyrimams
Pritaikytas aptikti chomosomines anomalijas, kopijų skaičiaus pokyčius (CNV), heterozigotiškumo praradimus (LOH) bei nukleotido polimorfizmus (SNP)
Ne daugiau kaip 8 vietų lusto formatas
Žymenys parinkti iš ClinVar, CPIC, PharmGKB duomenų bazių
Pritaikyta darbui su iScan arba jai lygeverte lustų skenavimo ir analizės įranga, suteikiama panaudos būdu
1.3 | Rinkinys genomo metilinimo tyrimams | rinkinys | 30
Ne mažiau kaip 930K genomo metilinimo žymenų
Ne daugiau kaip 8 vietų lusto formatas
Pritaikytas atskirų sričių CNV analizei
Pritaikyta darbui su iScan arba jai lygeverte lustų skenavimo ir analizės įranga, suteikiama panaudos būdu
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur
2 | Reagentai naujos kartos sekoskaitos tyrimams
2.1 | Rinkinys DNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 4
Paremta zondų hibridizacijos principu
Minimalus pradinis RNR kiekis reakcijoje ne mažesnis kaip 10 ng
Pritaikytas darbui su kraujo ir fiksuotų (FFPE) audinių DNR
Pritaikytas kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, SNP ir kitų sekos variantų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.2 | Rinkinys RNR sekoskaitos bibliotekoms ruošti | rinkinys | 3
Paremta zondų hibridizacijos principu
Minimalus pradinis RNR kiekis reakcijoje ne mažesnis kaip 10 ng
Pritaikytas darbui su kraujo ir fiksuotų (FFPE) audinių RNR
Pritaikytas genų raiškos įvertinimui, sulietų genų transkriptų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.3 | Molekulinių zondų rinkinys žmogaus egzomo tyrimams DNR sekoskaitos metodu | rinkinys | 5
Paremta zondų hibridizacijos principu
Apima ne mažiau kaip 37.5 MB koduojančių egzomo sričių (ne mažiau kaip 99% variantų pagal RefSeq, CCDS, ClinVar ir ACMG, COSMIC, OMIM duomenų bazes)
Pritaikytas kopijų skaičiaus pokyčių (CNV), indel, SNP ir kitų sekos variantų nustatymui
Ne mažiau kaip 96 testų (8 reakcijų) rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.4 | Molekulinių zondų rinkinys onkologinių ligų sekoskaitai | rinkinys | 5
Galimybė pagal poreikį pasirinkti norimus tirti genus
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pritaikytas darbui su nefiksuotų audinių (pvz., kraujo) DNR
Pritaikytas SNP, indel ir kitų sekos variantų nustatymui, kopijų skaičiaus (CNV) pokyčiams identifikuoti
Ne mažiau kaip 96 testų (8 reakcijų) rinkinio formatas
Ne mažiau 5000 zondų rinkinio formatas, ne trumpesni nei 120 bp ilgio zondai
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.5 | Molekulinių zondų rinkinys onkologinių ligų sekoskaitai | rinkinys | 1
Galimybė pagal poreikį pasirinkti norimus tirti genus
Paremta zondų hibridizacijos principu
Pritaikytas darbui su nefiksuotų audinių (pvz., kraujo) DNR
Pritaikytas SNP, indel ir kitų sekos variantų nustatymui, kopijų skaičiaus (CNV) pokyčiams identifikuoti
Ne mažiau kaip 96 testų (8 reakcijų) rinkinio formatas
Ne mažiau 5000 zondų rinkinio formatas, ne trumpesni nei 80 bp ilgio zondai
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.6 | Molekulinių zondų rinkinys kryptingiems genų transkriptų tyrimams | rinkinys | 2
Paremta zondų hibridizacijos principu
Skirtas ne mažiau kaip 1380 su vėžiu susijusių genų sekoskaitai RNR lygmenyje
Pritaikytas sulietinių genų transkriptų ir sekos variantų nustatymui RNR lygmenyje
Pritaikytas darbui su kraujo, nefiksuotų audinių ir fiksuoto audinio (FFPE) RNR
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.7 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | rinkinys | 2
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui
Sudarytas iš A tipo indeksų
96 indeksų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.8 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | rinkinys | 2
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui
Sudarytas iš B tipo indeksų
96 indeksų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.9 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | rinkinys | 2
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui
Sudarytas iš C tipo indeksų
96 indeksų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.10 | Rinkinys sekoskaitos bibliotekų indeksavimui | rinkinys | 2
Dvigubo indeksavimo tipo (iš abiejų fragmento galų), 10 bp ilgio
Skirtas DNR ir RNR sekoskaitos bibliotekų paruošimui
Sudarytas iš D tipo indeksų
96 indeksų rinkinio formatas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.11 | 300 sintezės ciklų 10B sekų sekoskaitos kasetė | vnt. | 4
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklių nuo 10 milijardų atskirų sekų
Pritaikyta darbui su NovaSeq X Plus arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.12 | 300 sintezės ciklų 1,5B sekų sekoskaitos kasetė | vnt. | 48
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklių nuo 1,5 milijardo atskirų sekų
Pritaikyta darbui su NovaSeq X Plus arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.13 | 600 sintezės ciklų 25M sekų sekoskaitos kasetė | vnt. | 4
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 600 sintezės ciklių nuo 25 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.14 | 150 sintezės ciklų 25M sekų sekoskaitos kasetė | vnt. | 20
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 150 sintezės ciklių nuo 25 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.15 | 300 sintezės ciklų 4M sekų sekoskaitos kasetė | vnt. | 72
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 300 sintezės ciklių nuo 4 milijonų atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.16 | 500 sintezės ciklų 1M sekų sekoskaitos kasetė | vnt. | 20
Paremtas "sekoskaita sintezės metu" principu
Pateikiamas paruoštuoje naudoti reagentų kasetėje
Ne mažiau kaip 500 sintezės ciklių nuo 1 milijono atskirų sekų
Pritaikyta darbui su MiSeq arba jai lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2.17 | Bioinformatinė sekoskaitos duomenų analizė | vnt. | 10169
5000 bioinformatinės duomenų analizės kreditų internetinėje gamintojo kompiuterijos platformoje
Pritaikyta sekoskaitos eksperimentų planavimui ir stebėjimui realiu laiku per vartotojo paskyrą
Galimybė naudotis sekoskaitos duomenų analizės programomis, įskaitant trečiųjų šalių analizės programas
2.18 | Sekoskaitos duomenų bioinformatinės analizės platformos metinė prenumerata | vnt. | 2
Bioinformatinės duomenų analizės kreditas (apskaitos vnt.) internetinėje gamintojo kompiuterijos platformoje
Pritaikyta sekoskaitos eksperimentų planavimui ir stebėjimui realiu laiku per vartotojo paskyrą
Galimybė naudotis sekoskaitos duomenų analizės programomis, įskaitant trečiųjų šalių analizės programas
Pritaikyta darbui su MiSeq, NovaSeq X Plus arba joms lygiaverte sekoskaitos sistema, suteikiama panaudos būdu
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur
... proc. PVM suma Eur:
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur