| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  | TECHNICAL SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
|  | PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI / APIMTYS: | PROCUREMENT OBJECT AND QUANTITIES / SCOPE: |
|  | Perkami Pastotės laiko sinchronizavimo įrenginiai (toliau Prekės), turimos infrastruktūros įrenginių avarinio rezervo sudarymui, kurių reikalaujami parametrai nurodyti 1 priedo 1-2 lentelėse. | Substation time synchronization devices (hereinafter referred to as the Goods) are being purchased for the purpose of creating an emergency reserve for existing infrastructure devices, the required parameters of which are specified in Tables 1-2 of Appendix 1. |

|  | PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAS IR TERMINAI/ PASLAUGŲ TIEKIMO TVARKA | GOODS DELIVERY ADDRESS AND TERMS/ PROVISION OF SERVICES TERMS |
| --- | --- | --- |
|  | Prekės turės būti pristatytos Perkančiajam subjektui adresu: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. | The goods must be delivered to the Procuring entity at the address: Karl Gustavo Emilio Manerheimo g. str. 8, Vilnius, no later than within 3 months from the date of entry into force of the contract. |
|  | Reikalavimai Prekėms | Requirements for Goods |
|  | Prekės turi būti pateiktos naujos ir nenaudotos, originalioje gamintojo pakuotėje. | The goods must be delivered new and unused, in the original manufacturer's packaging. |
|  | Negali būti pateiktos atnaujintos (angl. refurbished) prekės. | Refurbished goods cannot be provided. |
|  | Su Prekėmis pateikti detalius techninių parametrų aprašymus lietuvių arba anglų kalba. | Provide detailed descriptions of technical parameters with the Goods in Lithuanian or English. |
|  | Visos Prekės (naudojamos medžiagos, įranga) turi atitikti kilmės šalies reikalavimus, nurodytus Užsakovo reikalavimuose (jei nurodyta), ir negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba jei taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės sankcijos. | All Goods (materials, equipment used) must comply with the requirements of the country of origin specified in the Customer's requirements (if specified), and may not be imported from countries from which import is prohibited under the decisions of the United Nations Security Council or if restrictive measures (sanctions) of the United States of America, the European Union or international sanctions of other international organizations are applied. |
|  | Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti 1 priedo 1-3 lentelių stulpelį „Atitikimas reikalavimams“, įrašant jame siūlomų prekių konkretų parametro dydį/reikšmę, vykdomą funkciją, išpildymą ar savybę, ir pažymint pasiūlymo puslapį ar kitokią nuorodą, kur pateiktuose prekių aprašymuose ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodytas šis parametras, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams | When submitting a proposal, the Supplier must fill in the column "Compliance with requirements" of Tables 1-3 of Appendix1, entering therein the specific parameter size/value, function performed, performance or property of the proposed goods, and indicating the page of the proposal or other reference where this parameter, function performed, performance or property is indicated in the submitted descriptions of the goods or other technical documentation, confirming the compliance of the proposed goods with the requirements of the technical specification. |
|  | Priedai | APPENDIXES: |
|  | Priedas Nr. 1 - Standartiniai techniniai reikalavimai pastočių laiko sinchronizavimo įrenginiams (konfidencialu, bus pateikiama tiekėjams, pasirašiusiems Konfidencialumo įsipareigojimą ) | Appendix 1 – Standard technical requirements for substation time synchronization equipment (confidential, will be provided to suppliers who have signed the Confidentiality Commitment |