## Sheet1
Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 3
ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS
Tiekėjo pavadinimas
Objektas: Gydymo paskirties pastato (Unik nr. 1099-7003-9133) Šiltnamių g. 29, Vilniuje, RITS B korpusas 2a. remonto darbai
Eil. nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Darbų kaina, EUR be PVM
1 | STATINIO ARCHITEKTŪRA IR KONSTRUKCIJOS | Kompl. | 1
1.1 | Statybinių konstrukcijų griovimas, inžinierinių tinklų ir įrangos ardymo darbai | Kompl. | 1
1.2 | Statybinių konstrukcijų įrengimas: | Kompl. | 1
1.2.1 | Sienų, pertvarų įrengimas | Kompl. | 1
1.2.2 | Grindų įrengimas | Kompl. | 1
1.2.3 | Lubų įrengimas | Kompl. | 1
1.3 | Apdailos darbai: | Kompl. | 1
1.3.1 | Sienų apdaila | Kompl. | 1
1.3.2 | Grindų apdaila | Kompl. | 1
1.3.3 | Lubų apdaila | Kompl. | 1
1.3.4 | Langai ir palangės | Kompl. | 1
1.3.5 | Durų įrengimas | Kompl. | 1
2 | PASTATO ŠILDYMO SISTEMA | Kompl. | 1
2.1 | Senos šildymo sistemos demontavimo darbai | Kompl. | 1
2.2 | Magistraliniai ir paskirstomieji šildymo sistemos plieniniai vamzdžiai su fasoninėmis dalimis, antikorozine danga ir šilumine izoliacija | Kompl. | 1
2.3 | Radiatorių su termostatiniais ventiliais montavimas. Sieninis šildymas | Kompl. | 1
2.4 | Šilumos punkto rekonstrukcija | Kompl. | 1
2.5 | Šilumos tiekimas vėdinimo sistemoms | Kompl. | 1
3 | VĖDINIMO SISTEMA | Kompl. | 1
3.1 | Senos vėdinimo sistemos demontavimo darbai | Kompl. | 1
3.2 | Vėdinimo sistema be įrangos (ortakiai, difuzoriai) | Kompl. | 1
3.3 | Ortakiai šachtose ir ugnies vožtuvai | Kompl. | 1
3.4 | Vėdinimo įrangos montavimas su įrangos kaina | Kompl. | 1
4 | VĖSINIMO SISTEMA | Kompl. | 1
4.1 | Kondicionavimo sistema (VRF) | Kompl. | 1
4.2 | Kondicionavimo (VRF) įranga (kasetės, išoriniai blokai) | Kompl. | 1
4.3 | Šalčio įranga vėdinimo įrenginiams (pirminiam vėsinimui) | Kompl. | 1
4.4 | Kondensato nuvedimas nuo vėsinimo įrangos | Kompl. | 1
5 | VIDAUS VANDENTIEKIO - NUOTEKŲ TINKLAI | Kompl. | 1
5.1 | Šalto,karšto ir cirkuliacinio vandens sistemos | Kompl. | 1
5.2 | Buitinių nuotekų sistema | Kompl. | 1
5.3 | Lietaus nuotekų sistema | Kompl. | 1
5.4 | Santechninių prietaisų montavimas (praustuvės su maišytuvais) | Kompl. | 1
5.5 | Priešgaisrinis vandentiekis.Gaisrinių čiaupų demontavimas ir keitimas naujais | Kompl. | 1
5.6 | San. mazgai (prietaisai) | Kompl. | 1
6 | MEDICININĖS DUJOS IR MEDICININĖ ĮRANGA | Kompl. | 1
6.1 | Vamzdynas su fasoninėmis dalimis | Kompl. | 1
6.2 | Paskirstymo skydai | Kompl. | 1
6.3 | Medicininė įranga | Kompl. | 1
7 | PNEUMATINIO PAŠTO SISTEMA | Kompl. | 1
7.1 | Pneumatinio pašto stotelės montavimo - derinimo darbai | Kompl. | 1
8 | ELEKTRONINIAI RYŠIAI | Kompl. | 1
8.1 | Elektroniniai ryšių tinklo instaliavimo darbai - I stadija | Kompl. | 1
8.2 | Eelektroninių ryšių tinklo įrangos montavimas - derinimo darbai - II stadija | Kompl. | 1
9 | GAISRINĖ SIGNALIZACIJA | Kompl. | 1
9.1 | Gaisrinės signalizacijos tinklo instaliavimo darbai - I stadija | Kompl. | 1
9.2 | Gaisrinės signalizacijo įrangos montavimo - derinimo darbai -II stadija | Kompl. | 1
10 | ELEKTROTECHNIKA | Kompl. | 1
10.1 | Elektrotechnikos tinklo instaliavimo darbai - I stadija | Kompl. | 1
10.2 | Elektrotechnikos tinklo įrangos montavimo darbai - II stadija | Kompl. | 1
11 | PROJEKTO UŽBAIGIMO PROCEDŪROS: Statybos užbaigimo deklaracijos įforminimas ir | Kompl. | 1
kadastriniai matavimai su registracija Registrų centre
12 | DARBŲ SAUGA IR ORGANIZAVIMAS. KITI REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS: | Kompl. | 1
statybinio laužo utilizavimo išlaidos, statybinės įrangos nuoma, ligoninės resursų
(el. energijos,šalto vandens nuomos kaina), darbo projektų, technologinių kortelių
parengimo kaina, statybos aikštelės paruošimo ir darbo saugos priemonių išlaidos
Suma be PVM (EUR):
PVM suma (EUR):
Bendra suma su PVM (EUR):