## Lapas1
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties vykdymo laikotarpiu | Vnt. įkainis be PVM | Suma Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bendrastatybiniai darbai
1 | Senos grindų dangos išardymas ir utilizavimas | m2 | 300 |  | 0
2 | Senos betoninių grindų (iki 5 cm storio) dangos išardymas ir utilizavimas | m2 | 100 |  | 0
3 | G/b pertvarų išardymas ir utilizavimas | m3 | 20 |  | 0
4 | Mūro pertvarų išardymas ir utilizavimas | m3 | 20 |  | 0
5 | Sieninių spintų demontavimas ir utilizavimas | m2 | 50 |  | 0
6 | Pelėsio naikinimas | m2 | 200 |  | 0
7 | Durų demontavimas ir utilizavimas | vnt | 30 |  | 0
8 | Senos apdailos nuo sienų nuėmimas ir utilizavimas | m2 | 300 |  | 0
9 | Senos apdailos nuo lubų nuėmimas ir utilizavimas | m2 | 200 |  | 0
10 | Grindų dangos įrengimas iš medžio OSB plokščių iki 2 cm. | m2 | 100 |  | 0
11 | Angos formavimas durims mūro, g/b pertvarose | m3 | 10 |  | 0
12 | Pertvarų iš GKP ir akmens vatos min 100mm, įrengimas | m2 | 50 |  | 0
13 | Laminato grindų dangos įrengimas | m2 | 300 |  | 0
14 | Plastikinių grindjuosčių įrengimas | m | 150 |  | 0
15 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 50 |  | 0
16 | Sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 50 |  | 0
17 | Akmens masės iki 600x600 mm plytelių grindų dangos įrengimas | m2 | 100 |  | 0
18 | Grindų dangos sujungimo profilių montavimas | m | 30 |  | 0
19 | Plastikinių langų montavimas 3 stiklų paketo iki 3m2 | vnt | 5 |  | 0
20 | Plastikinių langų montavimas 3 stiklų paketo nuo 3m2 iki 5m2 | vnt | 5 |  | 0
21 | Sienų atskirų vietų tinko remontas | m2 | 50 |  | 0
22 | Vidaus mdf durų montavimas su staktomis, apvadais ir apdailos atstatymu | vnt | 40 |  | 0
23 | PVC langų reguliavimas, smulkus remontas | vnt | 50 |  | 0
24 | Durų reguliavimas, smulkus remontas | vnt | 20 |  | 0
25 | Langų rankenėlių pakeitimas | vnt | 20 |  | 0
26 | Vidaus angokraščių tinko remontas (tinkuojant, glaistant, dažant) | m2 | 100 |  | 0
27 | Buto durų atidarymas ( iškeldinant) | vnt. | 20 |  | 0
28 | Spynų pakeitimas šarvuotose duryse (su 5 raktais) | kompl. | 30 |  | 0
29 | Spynos (Spragtuko) pakeitimas šarvuotose duryse (su 5 raktais) | kompl. | 20 |  | 0
30 | Patalpų išvalymas ir sendaikčių, baldų išnešimas iš patalpų ir išvežimas iki 30 km | t | 30 |  | 0
31 | Keramikinių plytelių įrengimas 300x600 mm ir siūlių glaistymas | m2 | 100 |  | 0
32 | Plytelių siūlių glaistymas | m2 | 50 |  | 0
33 | Vidaus durų medinių dažytų apvadų montavimas | m | 40 |  | 0
34 | Gartraukio įrengimas (tvirtinimas prie sienos) | vnt | 30 |  | 0
35 | Atskirų vietų grindyse betonavimas iki 50mm storio | m2 | 20 |  | 0
36 | Grindų išlyginamojo sluoksnio įrengimas iki 20mm storio | m2 | 30 |  | 0
37 | Medinių grindų remontas | m2 | 100 |  | 0
38 | Ortakių gartraukiams įrengimas | m | 100 |  | 0
39 | Įėjimo į butą šarvuotų durų montavimas su staktomis, kai garso izoliacija 44 db, šil. pral. 1,2 W/m2K, plieno lakštas ne mažiau 1,5 mm | vnt | 50 |  | 0
40 | Revizinių metalinių durelių nuo 300x300mm montavimas | vnt | 10 |  | 0
41 | Revizinių metalinių durelių iki 300x300mm montavimas | vnt | 10 |  | 0
42 | PVC vidaus palangių (platesnių iki 20 cm) įdėjimas | m | 50 |  | 0
43 | PVC vidaus palangių (daugiau kaip 20 cm pločio) įdėjimas | m | 100 |  | 0
44 | Stogo prilydomosios dangos 4 mm, skirtos viršutiniam sluoksniui, („Mida“ arba analogiška) įrengimas | m2 | 50 |  | 0
45 | Stogo prilydomosios dangos 4 mm, skirtos apatiniam sluoksniui, („Mida“ arba analogiška) įrengimas | m2 | 50 |  | 0
46 | Lauko palangių skardinimas cinkuota skarda | m2 | 50 |  | 0
47 | Vėdinimo kanalų valymas, iškertant stat. laužą | m | 100 |  | 0
48 | Stogų ritininių dangų atskirų vietų (lopų) remontas, išpjaunant pūsles ir prilydant lopus 4 mm storio viršutine danga | m2 | 50 |  | 0
49 | Sienų klijavimas tapetais | m2 | 200 |  | 0
50 | Lubų remontas naudojant gkp | m2 | 20 |  | 0
51 | Lubų tinkavimas, gruntavimas ir dažymas | m2 | 300 |  | 0
52 | Sienų tinkavimas, gruntavimas ir dažymas | m2 | 500 |  | 0
53 | Sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas | m2 | 200 |  | 0
54 | Sienų gruntavimas ir dažymas | m2 | 200 |  | 0
55 | Stiklo paketų iki 2m2 PVC languose pakeitimas | m2 | 30 |  | 0
56 | Durų rankenos keitimas su užraktu ir 5 raktais lauko medinėse duryse | vnt | 30 |  | 0
57 | Elektrinės viryklės (4 skylių) pastatymas | vnt | 20 |  | 0
58 | Dujinės viryklės (4 skylių) pastatymas | vnt | 20 |  | 0
59 | Langų pvc juostų montavimas | m | 100 |  | 0
60 | Buto dezinfekcija | kompl | 20 |  | 0
61 | Dekoratyvinių putplasčio elementų ( lubų) montavimas | m2 | 20 |  | 0
62 | Dekoratyvinių putplasčio elementų ( apvadai) montavimas | m | 50 |  | 0
63 | Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis | m2 | 100 |  | 0
64 | Sienų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis | m2 | 100 |  | 0
65 | Ankščiau dažytų gyvatukų/radiatorių, stovų dažymas aliejiniais dažais | m2 | 50 |  | 0
Santechniniai darbai
66 | Vonios demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 40 |  | 0
67 | Vandentiekio vamzdynų bute (iki d32 mm) keitimas | m. | 400 |  | 0
68 | Nuotekų PVC vamzdyno (iki d110 mm) bute keitimas | m. | 400 |  | 0
69 | Sifonų keitimas plastikiniais | vnt. | 50 |  | 0
70 | Klozeto dangčio keitimas | vnt. | 10 |  | 0
71 | Unitazo su bakeliu keitimas | kompl | 100 |  | 0
72 | Paaukštinto klozeto (neįgaliojo) montavimas | kompl. | 20 |  | 0
73 | Virtuvinės praustuvės keitimas | vnt. | 100 |  | 0
74 | Vonios montavimas | vnt. | 100 |  | 0
75 | Dušo kabinos iki 900x900mm montavimas | vnt. | 5 |  | 0
76 | Maišytuvo praustuvei montavimas | vnt. | 100 |  | 0
77 | Dušo (vonios) maišytuvo montavimas | vnt. | 50 |  | 0
78 | Rutulinio ventilio iki d25 montavimas | vnt. | 50 |  | 0
79 | Esamo „Gyvatuko“ perkėlimas | vnt. | 10 |  | 0
80 | Šildymo „Gyvatuko“ pakeitimas bute | vnt. | 20 |  | 0
81 | Nuplovimo bakelio mechanizmo keitimas | vnt. | 20 |  | 0
82 | Klozeto tvirtinimas | vnt. | 30 |  | 0
83 | Apskaitos skaitiklių permontavimas | vnt. | 50 |  | 0
84 | Apskaitos skaitiklių plombavimas | vnt. | 50 |  | 0
85 | Klozeto pado betonavimas | vnt. | 50 |  | 0
86 | Dušo žarnos min. 1,5m. ilgio su galvute montavimas | kompl. | 40 |  | 0
87 | Dujinės žarnos keitimas | vnt. | 20 |  | 0
88 | Trapo, kurio skersmuo iki 100mm, įrengimas | vnt. | 20 |  | 0
89 | Dvisienio metalinio dūmtraukio įrengimas iki d160 | m. | 30 |  | 0
90 | Apsauginio slėgio vožtuvo montavimas iki d20 | vnt. | 30 |  | 0
91 | Šoninio pajungimo radiatoriaus montavimas kai galingumas iki 1000w | vnt. | 20 |  | 0
92 | Šoninio pajungimo radiatoriaus montavimas kai galingumas daugiau kaip, 1000w | vnt. | 20 |  | 0
93 | Vandens šildytuvo įrengimas (100 l) | kompl. | 10 |  | 0
94 | Vandens šildytuvo įrengimas (50 l) | kompl. | 10 |  | 0
95 | Aklių montavimas iki d25 | vnt. | 50 |  | 0
96 | Skylių užtaisymas vidaus sienose iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt. | 200 |  | 0
97 | Skylių vamzdynams pramušimas sienose | vnt. | 200 |  | 0
98 | Nuotekų vamzdyno pravalymas viela bute | m | 200 |  | 0
99 | Šildymo sistemos stovų, vamzdynų bute keitimas iki d25 | m | 100 |  | 0
100 | Balansinių ventilių montavimas iki d20 | kompl. | 20 |  | 0
101 | Senų radiatorių demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 30 |  | 0
102 | Šildymo vamzdynų viduje izoliavimas akmens masės kevalais min. storis 30mm. | m | 300 |  | 0
103 | Cirkuliacinio siurblio šildymo sistemai montavimas | vnt. | 5 |  | 0
104 | Manometrų montavimas iki 10 bar. | kompl. | 5 |  | 0
105 | Išsiplėtimo indų iki 100l montavimas | kompl. | 5 |  | 0
106 | Kieto kuro šildymo katilo demontavimas ir utilizavimas | kompl. | 5 |  | 0
107 | Kieto kuro katilas. Ne mažiau 12 kw galingumo, kuro talpa ne mažiau 50 l, naudingumo koef. ne mažiau 75 proc., apšildymo plotas ne mažiau 65 – 130 m2 | vnt. | 2 |  | 0
Elektrotechniniai darbai
108 | Plafonų ir sieninių šviestuvų demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 10 |  | 0
109 | Liuminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 10 |  | 0
110 | Elektros instaliacijos plastikinių kanalų demontavimas ir utilizavimas | m. | 100 |  | 0
111 | Paskirstymo skydelių demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 50 |  | 0
112 | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas) | m. | 300 |  | 0
113 | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose lubose ir sienose, jų užtaisymas ( užtinkavimas) | m. | 100 |  | 0
114 | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas) | m. | 100 |  | 0
115 | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 0,5 plytos sienos storiui | vnt. | 20 |  | 0
116 | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui | vnt. | 20 |  | 0
117 | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, , esant 1,5 plytos sienos storiui | vnt. | 20 |  | 0
118 | Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams mūro sienose | vnt. | 20 |  | 0
119 | Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams betono sienose | vnt. | 20 |  | 0
120 | Vienfazių 230V, 2P-PE, 16A hermetinių ir pusiau hermetinių kištukinių lizdų montavimas | vnt. | 10 |  | 0
121 | Kištukinių lizdų 230V , 2P-PE, 16A, su rėmeliu, savaime iš vidaus užsidarančiais kontaktais, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslėpta | vnt. | 100 |  | 0
122 | Jungiklių, perjungiklių 230V, 10A, su rėmeliu, tvirtinimo elementais ( montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 100 |  | 0
123 | LED panelių apvalių 12W, IP20 (IP444), 3500-4500k., ≥900 lm., CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis | vnt. | 100 |  | 0
124 | Senų kabelių demontavimas ir utilizavimas | m | 200 |  | 0
125 | Dūmų detektoriaus montavimas | kompl. | 50 |  | 0
126 | Jungiklių, rozečių demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 50 |  | 0
127 | Dangtelių montavimas | vnt. | 100 |  | 0
128 | Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse. | m | 500 |  | 0
129 | Kabelio Cu 3x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse. | m | 500 |  | 0
130 | Kabelio Cu 5x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse. | m | 50 |  | 0
131 | Kabelio Cu 5x4 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse. | m | 50 |  | 0
132 | Kabelio Cu 5x6 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse. | m | 50 |  | 0
133 | Kabelio Cu 5x10mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse. | m | 50 |  | 0
134 | Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku). | m | 100 |  | 0
135 | Kabelio Cu 3x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku). | m | 100 |  | 0
136 | Paskirstymo skydelio 12 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas ( su modulinių prietaisų pastatymu ir pajungimu) | vnt. | 10 |  | 0
137 | Paskirstymo skydelio 24 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas ( su modulinių prietaisų pastatymu ir pajungimu) | vnt. | 10 |  | 0
138 | Paskirstymo skydelio 36 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas ( su modulinių prietaisų pastatymu ir pajungimu) | vnt. | 10 |  | 0
139 | Paskirstymo skyduose papildomų modulinių prietaisų ( Srovės nuotėkio rėlė 230V, 16A, (20A), 2p, kurios suveikimo srovė Iv≤30mA) montavimas | vnt. | 10 |  | 0
140 | Paskirstymo skyduose papildomų modulinių prietaisų ( Srovės nuotėkio rėlė 400v, 20A, (25A), 4p, kurios suveikimo srovė Iv≤30mA) montavimas | vnt. | 10 |  | 0
141 | Paskirstymo skyduose papildomų modulinių (vienfazis automatinis jungiklis 230V, 6A, 10A, 16A) prietaisų montavimas | vnt. | 10 |  | 0
142 | Paskirstymo skyduose papildomų modulinių (trifazis automatinis jungiklis 400V, 16A, 20A, 25A, 32A) prietaisų montavimas | vnt. | 10 |  | 0
143 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m | 80 |  | 0
144 | Iki 32mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m | 80 |  | 0
145 | Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonuojant ir jų užtaisymas (užtinkavimas) | m | 80 |  | 0
146 | Iki 32 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonuojant ir jų užtaisymas (užtinkavimas) | m | 80 |  | 0
147 | Elektros instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas | m | 80 |  | 0
148 | Elektros instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas | m | 80 |  | 0
149 | Atvirų laidų izoliavimas | kompl. | 100 |  | 0
150 | Paketinių jungiklių, perjungėjų demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 200 |  | 0
151 | Elektros skaitiklių atjungimas, pajungimas | vnt. | 5 |  | 0
152 | Perdegusių lempų keitimas | vnt. | 50 |  | 0
153 | Tūrinio boilerio 50 l talpos montavimas (elektros darbai) | kompl. | 20 |  | 0
154 | Senų paskirstymo dėžučių uždengimas | vnt. | 50 |  | 0
Iš viso Eur be PVM* |  |  |  |  | 0
PVM (21%) suma* |  |  |  |  | 0
Iš viso Eur su PVM* |  |  |  |  | 0
* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo formoje nurodytomis sumomis. Pastaba: - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio; - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą; - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- Preliminarūs kiekiai sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų preliminarių darbų kiekių neviršijant pradinės sutarties vertės).