PASIŪLYMAS PIRKIME: (2026-ESO-9) KABELIŲ IEŠKIKLIAI

## PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai), kodai (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – veiklos pažymėjimo numeris). |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė). Ši informacija nurodoma apie kiekvieną Tiekėjų grupės narį. |  |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas). |  |

## INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 6 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

## PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kaina“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

## SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

## KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra

## PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Tiekėjo EBVPD (espd.reply.xml arba pdf formatu);

- Atitiktis techniniams reikalavimams;

- Siūlomų prekių pagaminimo šalis;

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;

- Pasiūlymo kaina.

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Gamintojo deklaracija arba gamintojo techninis aprašymas, kuriuose turi būti aiškiai išdėstyti prekių parametrai;

- Įrangos Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo raštą arba turi nurodyti įrangos aptarnavimo centrus bei pateikti :

- gamintojo įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad šie nurodyti aptarnavimo centrai konkrečiai šiam pirkimui turi gamintojo patvirtinimą atlikti siūlomų prietaisų aptarnavimą;

- nurodytų aptarnavimo centrų raštus, kuriuose patvirtinama ,nurodant šį konkretų pirkimą, kad jie remontuos pirkime siūlomus įrenginius.

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

- SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai;

- Jungtinės veiklos sutarties kopija; (jei pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)

- Trečiųjų asmenų ištekliai; (jei naudojamasi Trečiųjų asmenų ištekliais)

## PATVIRTINIMAI

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad noriu dalyvauti pirkime. Taip pat pažymiu, kad susipažinau su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose (kaip jos apibrėžtos BPS).

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą;

- Pirkimo vykdytojui paprašius, pateiksiu a) įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, pajėgumai ir b) Kvazisubtiekėjų deklaracijas dėl ketinimo įdarbinti bei sutikimo būti įdarbintu tiekėjo laimėjimo atveju.

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Pvz.: | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |  |
| 1. | Komplektą sudaro | Ieškiklis-imtuvas. |  |  |
|  |  | Siųstuvas-generatorius. |  |  |
|  |  | Priedai (nurodyti lentelės 47 – 54 punktuose). |  |  |
| Ieškiklis-Imtuvas |  |  |  |  |
| 2. | Ekranas | LCD, spalvotas su jutikliu valdomu pašvietimo lygiu |  |  |
| 3. | Meniu kalba, įrašai ekrane | Lietuvių kalba. |  |  |
| 4. | Darbo režimai: | Aktyvus su 10W siųstuvu-generatoriumi. |  |  |
|  |  | Pasyvus. |  |  |
| 5. | Reagavimas į dažnį: | Aktyvus: ≥50 dažnių 98Hz-132kHz intervale. |  |  |
|  |  | Pasyvus darbui be siųstuvo: elektros energijos 50Hz, radijo dažnis intervale 10kHz-22,7kHz; Aktyvūs, operatoriaus ieškiklyje laisvai pasirenkami dažniai - ≥50 dažnių. Žemo dažnio (ŽD) intervalas 100Hz-1kHz: įskaitant būtinus – CATV 31,468Hz, 491Hz, 512Hz, 640Hz, 982Hz; Vidutinio dažnio (VD) intervalas: 8kHz-33kHz: įskaitant būtinus – 8,19kHz, 8,44kHz, 9,82kHz; 33kHz; Aukšto dažnio (AD) intervalas 65kHz-132kHz: Įskaitant būtiną 65kHz; Reagavimas į 320Hz,/640Hz/EU dažnius srovės tekėjimo krypties nustatymui sutankintų požeminių komunikacijų paklojimo vietose; |  |  |
|  |  | Pagalbiniai, vartotojo laisvai pasirenkami: keli dažniai. Galimybė operatoriui sukonfigūruoti ieškiklyje naudojamus, jam įprastus priimamus dažnius, trasų nustatymo metodus, pasirinkti priimamo signalo įtampos ar sroves, nuolatinį gylio matavimus, įvesti į LCD užsklandoje vartotojo logotipą. |  |  |
| 6. | Stiprinimo valdymas | Rankinis ir automatinis |  |  |
| 7. | Gylio nustatymas | Skaitmeninė gylio indikacija. Trianguliacinis gylio nustatymo būdas. 4%±10 cm (nuo 1m iki 3 m gylio) 6%±10 cm (virš 3.0 m. gylio) Gylio matavimas pasyviame 50Hz ieškiklio darbo režime (be generatoriaus). |  |  |
| 8. | Maitinimas, pakraunamos baterijos darbo trukmė | Maitinimas: Li-ion pakraunamas akumuliatorius su 230V/AC pakrovikliu ir 12V/DC pakrovikliu nuo automobilinės baterijos. Ieškiklio pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo trukmė ≥ 25 val. Galimybė pakeisti išsikrovusią Li-Ion pakraunamą akumuliatorių atsarginiu AA alkaline baterijų bloku. Automobilinis pakrovėjas. |  |  |
| 9. | Svoris (su baterijomis) | ≤2,5 kg |  |  |
| 10. | Aplinkos sąlygos: | Darbo temperatūra: ne siauresnėse ribose nei -20° C - +50° C. |  |  |
|  |  | Santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80% (esant 25° C). |  |  |
| 11. | Saugos klasė | ne žemesnė kaip IP65. |  |  |
| 12. | Nuotolinis (vektorinis) komunikacijų trasų nustatymas ir gylio matavimas | Galimybė, operatoriui nesant virš požeminės komunikacijos, aptikti ≥3m atstumu nutolusią jos trasą vien nukreipiant ieškiklį pasirinkta kryptimi, atstumo iki trasos ir jos gylio parodymai. |  |  |
| 13. | Požeminių komunikacijų padėties indikatorius ieškiklio vaizduoklyje | Galimybė operatoriui vaizduoklyje matyti ieškomos požeminės komunikacijos liniją, kuri išnyksta operatoriui tolstant nuo ieškomos komunikacijos, atstumo iki trasos ir gylio matavimas. |  |  |
| 14. | Trikdžių lygio atvaizdavimas ieškiklio vaizduoklyje | Operatorius vaizduoklyje privalo identifikuoti trikdžių lygį, leidžiantį patikimai vykdyti ieškomų komunikacijų vietos aptikimą. |  |  |
| 15. | Trasų paieškos metodais minimume ir maksimume gaunamų signalų grafinis atvaizdavimas ieškiklio vaizduoklyje | Operatorius ieškiklio vaizduoklyje vienu metu privalo matyti minimumo ir maksimumo metodais aptiktų signalų grafinius vaizdus, tuo įsitikindamas apie ieškomos požeminės komunikacijos vietos aptikimo tikslumą. |  |  |
| 16. | Ieškiklio vidinė atmintis | ≥7Gb vidinė atmintis, įskaitant matavimų datą, laiką, signalo įtampą/U, srovę/I, nustatytą kabelio gylį, trasų nustatymo metodą, matavimų taškų GPS koordinates. |  |  |
| 17. | Ieškiklyje sukauptų duomenų kaupimo ir analizės programinė įranga | Nemokama, nemokamai atnaujinama kabelių ieškikliuose sukauptų duomenų (trasų nustatymo metodas, signalo srovė, įtampa, gylis, geografinės koordinatės) kaupimo ir analizės programa, leidžianti operatoriui sudaryti požeminių komunikacijų elektroninius žemėlapius, suderinamus su GIS bylų formatais (Google Earth/ klm/, exe, ir kt). |  |  |
| 18. | Trasos krypties indikatoriaus funkcija | Integruota ieškiklyje, rodanti trasos kryptį- „Kompaso“ funkcija. |  |  |
| 19. | Artėjimo/tolimo nuo trasos indikatoriaus funkcija | Integruota ieškiklio vaizduoklyje rodyklių „kairėn/dešinėn“ funkcija. |  |  |
| 20. | Valdomo garso stiprumo garsiakalbis | Integruotas ieškiklyje su galimybe garsiakalbį atjungti. Moduliuoto garso indikacija, aptikus veikiantį 50Hz dažnio jėgos kabelį. |  |  |
| 21. | Įspėjimo funkcija: - Apie negiliai < 15 cm paklotą kabelį; - Apie signalo perkrovą greta transformatorinių; - Apie priimamo signalo vyravimą nuo oro linijų; - Apie operatoriaus klaidas imtuvo švytavimo amplitudėje virš kabelio trasos | Integruota vaizduoklyje. |  |  |
| 22. | Baterijos pakrovimo lygio indikatorius | Integruotas vaizduoklyje. |  |  |
| 23. | Bluetooth, GPS būklės indikatoriai | Integruoti vaizduoklyje. |  |  |
| 24. | Naudojamo dažnio indikatorius | Integruotas vaizduoklyje. |  |  |
| 25. | Signalo srovės (I/mA), įtampos (U/V) indikatorius | Integruotas vaizduoklyje. |  |  |
| 26. | Ieškiklio kalibravimo funkcija | Integruota. |  |  |
| 27. | Vartotojo instrukcija | Lietuvių, anglų kalba. |  |  |
| 28. | Tarnavimo laikas | > 5 metai. |  |  |
| 29. | Garantinis laikas | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. Įrangos Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo raštą arba turi nurodyti įrangos aptarnavimo centrus bei pateikti : - gamintojo įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad šie nurodyti aptarnavimo centrai konkrečiai šiam pirkimui turi gamintojo patvirtinimą atlikti šių prietaisų aptarnavimą; - nurodytų aptarnavimo centrų raštus, kuriuose patvirtinama, nurodant šį konkretų pirkimą, kad jie remontuos pirkime siūlomus įrenginius. |  |  |
| Siųstuvas – generatorius |  |  |  |  |
| 30. | Signalo siuntimo režimai, išėjimo dažniai | Garso dažnio signalo siuntimo režimai: Indukcinis režimas darbui be tiesioginio/galvaninio prisijungimo prie objekto. Generuojami dažniai turi atitikti ieškiklio – imtuvo priimamus aktyvius dažnius: -indukcinis prisijungimas per siųstuve integruotą anteną intervale 8,19kHz-132kHz; -indukcinis prisijungimas indukcine apkaba, dažniu intervale 8,19Hz-132kHz., įskaitant būtinus 8,19kHz, 33kHz, 65kHz; Tiesioginis/galvaninis prisijungimas prie ieškomo objekto, privalo atitikti ieškikliu priimamus dažnius intervale 98Hz-132kHz., įskaitant būtinus 512Hz, 8,19kHz, 33kHz, 65kHz; 320/640Hz (EUR) signalo siuntimas ieškomos požeminės komunikacijos aptikimui, jų sutankinto paklojimo vietose. Paieškos signalo srovės (mA), įtampos (V), varžos (Ω) matavimas ir jų dydžių indikacija vaizduoklyje. |  |  |
| 31. | Ekranas | LCD su pašvietimu. |  |  |
| 32. | Aktyvių dažnių siuntimas vienu metu be perjungimo | ≥3. |  |  |
| 33. | Išėjimo įtampa /srovė(maksimali) | 50Vrms/1Arms. |  |  |
| 34. | Valdomas garsinis signalas | Integruotas. |  |  |
| 35. | Baterijos įkrovimo indikatorius | Integruotas. |  |  |
| 36. | Išėjimo galia | Reguliuojama 0-10W. |  |  |
| 37. | Galimybė operatoriui per meniu suformuoti pasirinktą siųstuvo valdymo konfigūraciją | Integruota (dažniai, įtampa/V, srovėsn/mA, varža/Ω, garsinio signalo intensyvumas, dažniai). |  |  |
| 38. | Maitinimo šaltiniai | Maitinimas alkaline +D baterijų bloku; Darbo trukmė prie galios 1W ≥ 20val; Darbo trukmė prie galios 5W ≥ 5val. |  |  |
|  |  | Maitinimas pakraunamais Li-Ion akumuliatoriais su Pateikiamu 230V/AC pakrovikliu; Akumuliatorių pakrovimo metu privalu, kad generatorius galėtų būti naudojamas trasų nustatyme. Darbo trukmė prie galios 1W ≥ 45val; Darbo trukmė prie galios 5W ≥ 8val. |  |  |
|  |  | Tiesioginis maitinimas (ne pakroviklis) nuo 12V/DC automobilinio akumuliatoriaus, pateikiamas kabelis. |  |  |
| 39. | Jungiamų prie siųstuvo aksesuarų atpažinimas | Automatinis jungiamų aksesuarų atpažinimas su indikacija siųstuvo LCD (indukcine apkaba, tiesioginis/galvaninis prisijungimas, prisijungimas per siųstuve integruotą anteną); |  |  |
| 40. | Siųstuvo apsauga nuo liekamosios įtampos ieškomajame objekte | Keičiamu saugikliu, maksimali liekamoji įtampa 240V/AC. Liekamosios įtampos ≥30V/AC fakto indikacija ikona siųstuvo displėjuje. |  |  |
| 41. | Aplinkos sąlygos | Darbo temperatūra: ne siauresnėse ribose nei -20° C... +50° C. |  |  |
|  |  | Santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80 % (esant 25° C). |  |  |
| 42. | Svoris su baterijomis/akumuliatoriais | ≤ 4kg. |  |  |
| 43. | Saugos klasė | Ne žemesnė kaip IP54. |  |  |
| 44. | Vartotojo instrukcija | Lietuvių, anglų kalbomis. |  |  |
| 45. | Tarnavimo laikas | > 5 metai. |  |  |
| 46. | Garantinis laikas | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. Įrangos Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo raštą arba turi nurodyti įrangos aptarnavimo centrus bei pateikti : - gamintojo įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad šie nurodyti aptarnavimo centrai konkrečiai šiam pirkimui turi gamintojo patvirtinimą atlikti šių prietaisų aptarnavimą; - nurodytų aptarnavimo centrų raštus, kuriuose patvirtinama, nurodant šį konkretų pirkimą, kad jie remontuos pirkime siūlomus įrenginius. |  |  |
| Siųstuvo-generatoriaus priedai |  |  |  |  |
| 47. | Siųstuvo Li-Ion akumuliatorių pakroviklis iš 230V/AC tinklo | Būtinas, kabelis ne trumpesnis nei 2 m |  |  |
| 48. | Siųstuvo tiesioginio maitinimo kabelis (ne pakroviklis) iš 12V/DC tinklo | Būtinas, kabelis ne trumpesnis nei 2 m |  |  |
| 49. | Siųstuvo tiesioginio/galvaninio jungimo prie ieškomo objekto kabelis su gnybtais | Būtinas, kabelis ne trumpesnis nei 3 m |  |  |
| 50. | Įžeminimo smaigas | Būtinas, įžeminimo kabelis ne trumpesnis nei 3 m |  |  |
| 51. | Indukcinė apkaba su jungimo kabeliu | Būtina, skersmuo ≥10 cm su jungiamuoju kabeliu. |  |  |
| 52. | Transportavimo krepšys | Būtinas. Turi turėti atskirą krepšį tik siųstuvui-generatoriui. |  |  |
| 53. | Generatoriaus tiesioginio jungimo priedas (iki 480V) | Būtinas. |  |  |
| Ieškiklio priedai |  |  |  |  |
| 54. | Transportavimo krepšys | Būtinas. |  |  |

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS

(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:

(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, kurios yra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl viešųjų pirkimų (ang. Agreement on Government procurement) (tikrinama čia)

☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, kurios nėra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimo dėl viešųjų pirkimų. (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

| Prekės pavadinimas | Gamintojas | Kilmės šalis* | Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz.: Transformatorius „YYY“ | Pvz.: „Spooz“ | Pvz.: Šiaurės Korėja | Pvz.: 25 proc. |

*Atkreipiame dėmesį, kad vertinant lentelėje nurodytų šalių atitiktį PĮ 67 straipsnio 1 dalies reikalavimams, bus atsižvelgiama, ar šalis yra sudariusi su ES daugiašalį ar dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Informaciją apie šalis, kurios su ES yra sudariusios daugiašalius ar dvišalius susitarimus galima rasti čia, tačiau būtina įsitikinti, kad susitarimas apima patekimą į viešųjų pirkimų rinkas.

**Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turi būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).